ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունվարի 4-ի թիվ 4  որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4
ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար դիզելային գեներատորի  ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.01.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 04.01.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի գնահատող հանձնաժողով՝ խնդրում ենք պարզաբանել գեներատորները պետք է լինեն կաղապարով փակ թե բաց /ձայնամեկուսացումով թե առանց ձայնամեկուսացման/

Պարզաբանում՝ 

Գեներատորը պետք է լինի կաղապարով և ձայնամեկուսացումով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հերմինե Սաղաթելյանին:
Հեռախոս՝ 011 513 208
Էլեկոտրանային փոստ՝ hermineh@parliament.am։
PAGE  

