**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

,,Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր,, ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունիսին կնքված **N 16-21 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2*** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Գնման առարկայի** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **չափա-բաժնի համարը** | | **անվանումը** | | | | | | **չափ-ման միա-վորը** | | **քանակը[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | **նախահաշվային գինը** | | | | | | | | | | | | | | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | | | | | | | | | | | | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | | | | | |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով[[2]](#footnote-2)** | | | **ընդհանուր** | | | | | **/ՀՀ դրամ/** | | | | | | | | | | | | | |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | **ընդհանուր** | | | | | | |
| **1** | | ԱԼՊ-/AMP/ | | | | | | թեստ | | 250 | | | 250 | | | | | 9000 | | | | | | | 9000 | | | | | | | ԱԼՊ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALP` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  ԱԼՊ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | ԱԼՊ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALP` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  ԱԼՊ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | | | | | |
| **2** | | Կրեատինին հավաքածու | | | | | | թեստ | | 1000 | | | 1000 | | | | | 16000 | | | | | | | 16000 | | | | | | | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (օրինակ` ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Մեթոդ կինետիկ:2x100մլ+2x100մլ+ ստանդարտ 1x3մլ /1տուփ/:Ալիքի երկարությունը 492նմ 490-510նմ: Ստուգվոց նմուշը՝ շիճուկ /հեպարինացված պլազմա/մեզ: Պհպանման պայմանները 15-250C: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետի առկայությունը առնվազն 75%- | | | | | |
| **3** | | Կալիում | | | | | | թեստ | | 120 | | | 120 | | | | | 145000 | | | | | | | 145000 | | | | | | | Ռեֆլոտրոն կալիում (Reflotron potassium թեստ) Կալիումի որոշման քանակական թեստ. Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic | | | | | | | | | | | | Ռեֆլոտրոն կալիում (Reflotron potassium թեստ) Կալիումի որոշման քանակական թեստ. Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic | | | | | |
| **4** | | Տրիգլիցերիդ | | | | | | թեստ | | 1500 | | | 1500 | | | | | 90000 | | | | | | | 90000 | | | | | | | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում :Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | |
| **5** | | Բիլիռուբին | | | | | | թեստ | | 500 | | | 500 | | | | | 17000 | | | | | | | 17000 | | | | | | | Բիլիռուբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Բիլիռուբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | |
| **6** | | HDL Խոլեստերին | | | | | | թեստ | | 60 | | | 60 | | | | | 75000 | | | | | | | 75000 | | | | | | | Ռեֆլոտրոն HDL խոլեսթերին (Reflotron Urea թեստ) ØÇ½³ÝÛáõÃ որոշման քանակական թեստ. Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ Ֆորմատ` 15 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն. üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic | | | | | | | | | | | | Ռեֆլոտրոն ԲԽԼ ÊáÉ»ëÃ»ñáÉ (Reflotron HDL Cholesterol թեսթ) որոշման քանակական թեսթ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³  è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում: Ստուգող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.  üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , առկայություն For In Vitro Diagnostic | | | | | |
| **7** | | Մագնեզիում | | | | | | թեստ | | 250 | | | 250 | | | | | 23000 | | | | | | | 23000 | | | | | | | Մագնեզիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու MG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Մագնեզիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Մագնեզիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու MG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Մագնեզիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | |
| **8** | | Գլյուկոմետրի թեստեր | | | | | | թեստ | | 3000 | | | 3000 | | | | | 340000 | | | | | | | 340000 | | | | | | | Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված գլյուկոմետրի համար  Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական  Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ  Չափման ժամանակահատվածը՝ առավելագույնը 5 վրկ  Պահանջվող արյան ծավալը՝ առավելագույնը 0.6 մկլ  Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C  Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)  Ճշգրտությունը՝ համակարգը համապատասխանում է ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին  Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ : | | | | | | | | | | | | Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված գլյուկոմետրի համար  Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական  Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ  Չափման ժամանակահատվածը՝ առավելագույնը 5 վրկ  Պահանջվող արյան ծավալը՝ առավելագույնը 0.6 մկլ  Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C  Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)  Ճշգրտությունը՝ համակարգը համապատասխանում է ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին  Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ : | | | | | |
| **9** | | Քլորամին | | | | | | կգ | | 3 | | | 3 | | | | | 8000 | | | | | | | 8000 | | | | | | | Ախտահանիչ նյութ մակերեսի, հատակի, բժշակական պարագաների համար: | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **10** | | Մեզի թեստ Կոմբուր UX | | | | | | հատ | | 6 | | | 6 | | | | | 135000 | | | | | | | 135000 | | | | | | | combur UX, 10 tests, Urisys 1100 Ø»½Ç Ù»ç գլյուկոզի, ³ñÛ³Ý, ëåÇï³ÏáõóÇ, pH-ի, Ï»ïáÝÝ»ñÇ,ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ, ÝÇïñÇïÝ»ñÇ, É»ÛÏáóÇÏÝ»ñÇ, áõéáբÇÉÇÝáգենÇ ¨բÇÉÇéáõբÇÝÇ áñáßÙ³Ý համար üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic | | | | | | | | | | | | combur UX, 10 tests, Urisys 1100 Ø»½Ç Ù»ç գլյուկոզի, ³ñÛ³Ý, ëåÇï³ÏáõóÇ, pH-ի, Ï»ïáÝÝ»ñÇ,ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ, ÝÇïñÇïÝ»ñÇ, É»ÛÏáóÇÏÝ»ñÇ, áõéáբÇÉÇÝáգենÇ ¨բÇÉÇéáõբÇÝÇ áñáßÙ³Ý համար üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic | | | | | |
| **11** | | Ցինկ | | | | | | թեստ | | 100 | | | 100 | | | | | 60000 | | | | | | | 60000 | | | | | | | Ցինկի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Z` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Ցինկի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Ցինկի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Z` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Ցինկի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | |
| **12** | | ԳԳՏ | | | | | | թեստ | | 600 | | | 600 | | | | | 40000 | | | | | | | 40000 | | | | | | | Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | |
| **13** | | Ֆրուկտոզամին | | | | | | թեստ | | 300 | | | 300 | | | | | 85000 | | | | | | | 85000 | | | | | | | Ֆրուկտոզամինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Ֆրուկտոզամինի 2x50մլ, | | | | | |
| **14** | | Հեպատիտ C | | | | | | թեստ | | 150 | | | 150 | | | | | 40000 | | | | | | | 40000 | | | | | | | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`Ստրիպային: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: | | | | | | | | | | | | Հեպատիտ C հակամարմնի հայտնաբերման արագ թեստ հավաքածու  HCV Ab Plus Rapid test Ds.  CTK Biotech, Inc, USA | | | | | |
| **15** | | Կալցիում իոնիզացված | | | | | | թեստ | | 200 | | | 200 | | | | | 40000 | | | | | | | 40000 | | | | | | | Իոնիզացված Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Իոնիզացված Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | Իոնիզացված Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Իոնիզացված Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | |
| **16** | | Վիտամին Դ | | | | | | թեստ | | 192 | | | 192 | | | | | 350000 | | | | | | | 350000 | | | | | | | ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ վիտամին D-ի քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | | | | | | | | | | | | ELISA մեթոդ 96 թեստ: Վիտամին D | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | | | | | | | | | | | | | | | **Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդենթակետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Բաժին** | | | **Խումբ** | | | | | **Դաս** | | | | | | | | | **Ծրագիր** | | | | | | | | | **Բյուջե** | | | | | | | | | | | | **Արտաբյուջե** | | | | | | | | | | **Այլ** | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **…** | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **02.05.2018թ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[[5]](#footnote-5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **…** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **Հարցարդման ստացման** | | | | | | | | | | | | **Պարզաբանման** | | | | | | | | |
| **1** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **…** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Հ/Հ** | | | | **Մասնակիցների անվանումները** | | | | | | | | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՀՀ դրամ[[6]](#footnote-6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | | | | | | | | | | | | | | | **ԱԱՀ** | | | | | | | | | | | | | **Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով[[7]](#footnote-7)** | | | | | | | | **ընդհանուր** | | | | | | | **առկա ֆինանսական միջոցներով [[8]](#footnote-8)** | | | | | | **ընդհանուր** | | | | | | | **առկա ֆինանսական միջոցներով [[9]](#footnote-9)** | | | | | | **ընդհանուր** | | | |
| **Չափաբաժին 1** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 12083 | | | | | | | | 12083 | | | | | | | 2417 | | | | | | 2417 | | | | | | | 14500 | | | | | | 14500 | | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 30000 | | | | | | | | 30000 | | | | | | | 6000 | | | | | | 6000 | | | | | | | 36000 | | | | | | 36000 | | | |
| **3** | | | | **<<Վիոլա>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 7800 | | | | | | | | 7800 | | | | | | | 1560 | | | | | | 1560 | | | | | | | 9360 | | | | | | 9360 | | | |
| **4** | | | | **<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 8100 | | | | | | | | 8100 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 8100 | | | | | | 8100 | | | |
| **5** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 6625 | | | | | | | | 6625 | | | | | | | 1325 | | | | | | 1325 | | | | | | | 7950 | | | | | | 7950 | | | |
| **Չափաբաժին 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 12500 | | | | | | | | | 12500 | | | | | | | 2500 | | | | | | 2500 | | | | | | 15000 | | | | | | | 15000 | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | 5000 | | | | | | 5000 | | | | | | 30000 | | | | | | | 30000 | | |
| **3** | | | | **<<Վիոլա>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 12900 | | | | | | | | | 12900 | | | | | | | 2580 | | | | | | 2580 | | | | | | 15480 | | | | | | | 15480 | | |
| **4** | | | | **<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 11800 | | | | | | | | | 11800 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 11800 | | | | | | | 11800 | | |
| **5** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 16500 | | | | | | | | | 16500 | | | | | | | 3300 | | | | | | 3300 | | | | | | 19800 | | | | | | | 19800 | | |
| **Չափաբաժին 3** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ** | | | | | | | | 118800 | | | | | | | | | 118800 | | | | | | | 23760 | | | | | | 23760 | | | | | | 142560 | | | | | | | 142560 | | |
| **Չափաբաժին 4** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 72500 | | | | | | | | | 72500 | | | | | | | 14500 | | | | | | 14500 | | | | | | 87000 | | | | | | | 87000 | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 150000 | | | | | | | | | 150000 | | | | | | | 30000 | | | | | | 30000 | | | | | | 180000 | | | | | | | 180000 | | |
| **3** | | | | **<<Վիոլա>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 97500 | | | | | | | | | 97500 | | | | | | | 19500 | | | | | | 19500 | | | | | | 117000 | | | | | | | 117000 | | |
| **4** | | | | **<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 74000 | | | | | | | | | 74000 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 74000 | | | | | | | 74000 | | |
| **5** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 70500 | | | | | | | | | 70500 | | | | | | | 14100 | | | | | | 14100 | | | | | | 84600 | | | | | | | 84600 | | |
| **Չափաբաժին 5** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 13333 | | | | | | | | | 13333 | | | | | | | 2667 | | | | | | 2667 | | | | | | 16000 | | | | | | | 16000 | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 13500 | | | | | | | | | 13500 | | | | | | | 2700 | | | | | | 2700 | | | | | | 16200 | | | | | | | 16200 | | |
| **3** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 10600 | | | | | | | | | 10600 | | | | | | | 2120 | | | | | | 2120 | | | | | | 12720 | | | | | | | 12720 | | |
| **Չափաբաժին 6** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ** | | | | | | | | 59400 | | | | | | | | | 59400 | | | | | | | 11880 | | | | | | 11880 | | | | | | 71280 | | | | | | | 71280 | | |
| **Չափաբաժին 7** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 8333 | | | | | | | | | 8333 | | | | | | | 1667 | | | | | | 1667 | | | | | | 10000 | | | | | | | 10000 | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 15000 | | | | | | | | | 15000 | | | | | | | 3000 | | | | | | 3000 | | | | | | 18000 | | | | | | | 18000 | | |
| **3** | | | | **<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 8500 | | | | | | | | | 8500 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 8500 | | | | | | | 8500 | | |
| **4** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 5300 | | | | | | | | | 5300 | | | | | | | 1060 | | | | | | 1060 | | | | | | 6360 | | | | | | | 6360 | | |
| **Չափաբաժին 7** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ** | | | | | | | | 300000 | | | | | | | | | 300000 | | | | | | | 60000 | | | | | | 60000 | | | | | | 360000 | | | | | | | 360000 | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 480000 | | | | | | | | | 480000 | | | | | | | 96000 | | | | | | 96000 | | | | | | 576000 | | | | | | | 576000 | | |
| **3** | | | | **<ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 283333.3 | | | | | | | | | 283333.3 | | | | | | | 56666.67 | | | | | | 56666.67 | | | | | | 340000 | | | | | | | 340000 | | |
| **4** | | | | **Ա/Ձ Վիկտոր Ջլավյան** | | | | | | | | 260000 | | | | | | | | | 260000 | | | | | | | 52000 | | | | | | 52000 | | | | | | 312000 | | | | | | | 312000 | | |
| **Չափաբաժին 9** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Չափաբաժին 10** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ** | | | | | | | | 110000 | | | | | | | | | 110000 | | | | | | | 22000 | | | | | | 22000 | | | | | | 132000 | | | | | | | 132000 | | |
| **Չափաբաժին 11** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 8333 | | | | | | | | | 8333 | | | | | | | 1667 | | | | | | 1667 | | | | | | 10000 | | | | | | | 10000 | | |
| **Չափաբաժին 12** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 42500 | | | | | | | | | 42500 | | | | | | | 8500 | | | | | | 8500 | | | | | | 51000 | | | | | | | 51000 | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 72000 | | | | | | | | | 72000 | | | | | | | 14400 | | | | | | 14400 | | | | | | 86400 | | | | | | | 86400 | | |
| **3** | | | | **<<Վիոլա>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 29500 | | | | | | | | | 29500 | | | | | | | 5900 | | | | | | 5900 | | | | | | 35400 | | | | | | | 35400 | | |
| **4** | | | | **<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 40800 | | | | | | | | | 40800 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 40800 | | | | | | | 40800 | | |
| **5** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 20820 | | | | | | | | | 20820 | | | | | | | 4164 | | | | | | 4164 | | | | | | 24984 | | | | | | | 24984 | | |
| **Չափաբաժին 13** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 70500 | | | | | | | | | 70500 | | | | | | | 14100 | | | | | | 14100 | | | | | | 84600 | | | | | | | 84600 | | |
| **Չափաբաժին 14** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 33750 | | | | | | | | | 33750 | | | | | | | 6750 | | | | | | 6750 | | | | | | 40500 | | | | | | | 40500 | | |
| **2** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 22500 | | | | | | | | | 22500 | | | | | | | 4500 | | | | | | 4500 | | | | | | 27000 | | | | | | | 27000 | | |
| **3** | | | | **<<Վիոլա>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 27000 | | | | | | | | | 27000 | | | | | | | 5400 | | | | | | 5400 | | | | | | 32400 | | | | | | | 32400 | | |
| **4** | | | | **<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԸԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 30000 | | | | | | | | | 30000 | | | | | | | 6000 | | | | | | 6000 | | | | | | 36000 | | | | | | | 36000 | | |
| **5** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 50100 | | | | | | | | | 50100 | | | | | | | 10020 | | | | | | 10020 | | | | | | 60120 | | | | | | | 60120 | | |
| **Չափաբաժին 15** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | | 4000 | | | | | | | 800 | | | | | | 800 | | | | | | 4800 | | | | | | | 4800 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **1** | | | | **<<ԴԵԼՏԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 270000 | | | | | | | | | 270000 | | | | | | | 54000 | | | | | | 54000 | | | | | | 324000 | | | | | | | 324000 | | |
| **2** | | | | **<<Վիոլա>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 272400 | | | | | | | | | 272400 | | | | | | | 54480 | | | | | | 54480 | | | | | | 326880 | | | | | | | 326880 | | |
| **3** | | | | **<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԸԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 316667 | | | | | | | | | 316667 | | | | | | | 63333 | | | | | | 63333 | | | | | | 380000 | | | | | | | 380000 | | |
| **4** | | | | **<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ** | | | | | | | | 441152.64 | | | | | | | | | 441152.64 | | | | | | | 88230.53 | | | | | | 88230.53 | | | | | | 529383.17 | | | | | | | 529383.17 | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | | | | | | | **Ծանոթություն`** Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | | | | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը** | | | | | | **Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը** | | | | | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը** | | | | | | | **Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը** | | | | | | **Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը** | | | | | | **Ֆինա-նսական միջոցներ** | | | | **Տեխնի-կական միջոց-ներ** | | | | | | **Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ** | | | | **Գնային առաջարկ** |
| **1** |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| **…** |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | | | | | | | | **Ծանոթություն`** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25.05.2018թ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Անգործության ժամկետ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Անգործության ժամկետի սկիզբ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Անգործության ժամկետի ավարտ** | | | | | | | | | | | | |
| **29.05.2018թ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **04.06.2018թ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 05.06.2018թ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մեդիտեք ՍՊԸ-06.06.2018թ,Ա/Ձ Վիկտոր Ջլավյան-07.06.2018թ.**  **Դելտա ՍՊԸ-14.06.2018թ., Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ,**  **ՌՈՄԱ ՍՊԸ, ԼԻՆԱՐԵ ՍՊԸ -19.06.2018թ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մեդիտեք ՍՊԸ-06.06.2018թ,Ա/Ձ Վիկտոր Ջլավյան-07.06.2018թ.**  **Դելտա ՍՊԸ-14.06.2018թ., Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ,**  **ՌՈՄԱ ՍՊԸ, ԼԻՆԱՐԵ ՍՊԸ -21.06.2018թ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | | | | | **Պայմանագրի** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Պայմանագրի համարը** | | | | | | | | **Կնքման ամսաթիվը** | | | | | | | | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | | | | | | | **Կանխա-վճարի չափը** | | | | | | | **Գինը** | | | | | | | | | | | | | |
| **ՀՀ դրամ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | | | | | | | **Ընդհանուր[[10]](#footnote-10)** | | | | | | |
| 11,15 | <<Մեդիտեք>>ՍՊԸ | | | | | N 20 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2* | | | | | | | | 06.06.2018թ | | | | | | | | 15.12.2018թ | | | | | | |  | | | | | | | 14800 | | | | | | | 14800 | | | | | | |
| 3,6,10 | <Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ-ն | | | | | N 19 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2* | | | | | | | | 19.06.2018թ. | | | | | | | | 15.12.2018թ | | | | | | |  | | | | | | | 345 840 | | | | | | | 345 840 | | | | | | |
| 13,14,16 | <Դելտա>>ՍՊԸ | | | | | N 17 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2* | | | | | | | | 14.06.2018թ | | | | | | | | 15.12.2018թ | | | | | | |  | | | | | | | 435600 | | | | | | | 435600 | | | | | | |
| 8 | Ա/Ձ Վիկտոր Ջլավյան | | | | | N 16 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2* | | | | | | | | 07.09.2018թ | | | | | | | | 15.12.2018թ | | | | | | |  | | | | | | | 312 000 | | | | | | | 312 000 | | | | | | |
| 1,4,5,7,12 | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | | | | | N 21 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2* | | | | | | | | 21.06.2018թ | | | | | | | | 15.12.2018թ | | | | | | |  | | | | | | | 136 614 | | | | | | | 136 614 | | | | | | |
| 2 | <<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ | | | | | N 18 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-2* | | | | | | | | 21.06.2018թ | | | | | | | | 15.12.2018թ | | | | | | |  | | | | | | | 11800 | | | | | | | 11800 | | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | | | | | **Հասցե, հեռ.** | | | | | | | | | | | | | | **Էլ.-փոստ** | | | | | | | | | | **Բանկային հաշիվը** | | | | | | | | | | | | **ՀՎՀՀ[[11]](#footnote-11) / Անձնագրի համարը և սերիան** | | | | | | | |
| 11,15 | <<Մեդիտեք>>ՍՊԸ | | | | | Ք. Երևան, Ծ.Իսակովի 22/3 | | | | | | | | | | | | | | armine.grigoryan@meditech.am | | | | | | | | | | 205002232630100 | | | | | | | | | | | | 01222077 | | | | | | | |
| 3,6,10 | <Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ-ն | | | | | Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 | | | | | | | | | | | | | | lawyer@c-e.am | | | | | | | | | | «Էյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ  002-182558-001 | | | | | | | | | | | | 01210095 | | | | | | | |
| 13,14,16 | <Դելտա>>ՍՊԸ | | | | | ք.Երևան, Կոմիտաս 19/4 | | | | | | | | | | | | | | deltadiagnostic2014@gmail.com | | | | | | | | | | Կոնվերս բանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 193004670058 | | | | | | | | | | | | 00004912 | | | | | | | |
| 8 | Ա/Ձ Վիկտոր Ջլավյան | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1,4,5,7,12 | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | | | | | ք. Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 9/5 | | | | | | | | | | | | | | gnumner@romamed.am | | | | | | | | | | Արարատ բանկ ԲԲԸ Հ/Հ 151000386459010 | | | | | | | | | | | | 00045967 | | | | | | | |
| 2 | <<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ | | | | | Ք.Երևան,Նանսենի 7, 43 ոչ բնակելի տարածք | | | | | | | | | | | | | | Linare50@mail.ru | | | | | | | | | | <<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ, Խորհրդային մասնաճյուղ  Հ/Հ 163078039498 | | | | | | | | | | | | ՀՎՀՀ 09212215 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | | | | | | | | | **Ծանոթություն` 9**-րդ չափաբաժինը հայտարարվում է չկայացած համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Անուն, Ազգանուն** | | | | | | | | | | **Հեռախոս** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Էլ. փոստի հասցեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ս.Դեմիրճյան** | | | | | | | | | | **091 19-12-09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Yerend.disp@mail.ru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Պատվիրատու՝ ,,Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր,, ՓԲԸ

|  |
| --- |
|  |

1. *Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:* [↑](#footnote-ref-11)