ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/46

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ընդհանուր շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: սույն հրավերվ ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության նկարագրություն:  սույն հրավերվ ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ (Կից՝ հավելված 1):

Փոփոխության հիմնավորում:	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Մ. Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ +374 91374530

Էլ. Փոստ՝ info@epromotion.am

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ

Հավելված 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ Երևան քաղաքի ՀԱԱՀ-ի Տերյան 74 հասցեում գտնվող 1-ին մասնաշենքի կենսագիտության ինկուբատոր - բաց լաբորատորիայի ստեղծման նպատակով իրականացվող շենքերի նորոգման

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավորը | Քանակը | Ընդամենը | Բաժնի առավելագույն կշիռը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Քանդման աշխատանքներ |  |  |  | 11,39 |
|  | Հատակի սալիկների քանդում | մ2 | 149 |  |  |
|  | Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի քանդում | մ2 | 149 |  |  |
|  | Դռների ապամոնտաժում | մ2 | 62 |  |  |
|  | Պլաստմասե կախովի առաստաղի դեմոնտաժ | մ2 | 53 |  |  |
|  | Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում | հատ | 25 |  |  |
|  | Գոյություն ունեցող ներկերի մաքրում պատերից | մ2 | 1364 |  |  |
|  | Գոյություն ունեցող ներկերի մաքրում առաստաղներից | մ2 | 404 |  |  |
|  | Տարածքի մաքրում գոյություն ունեցող աղբից | մ3 | 45 |  |  |
|  | Մետաղական տարրայի և դրա հենակների ապամոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
|  | Միջնորմների քանդում | մ2 | 42 |  |  |
|  | Շին աղբի բարցում և տեղափոխում | մ3 | 45 |  |  |
|  | Վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  | 74,19 |
|  | Խճաքարե (մոզայիկ) հղկված հատակի կառուցում 50մմ հաստությամբ | մ2 | 149 |  |  |
|  | Պատերի ցեմենտավազյա հարթեցնող շերտ | մ2 | 60 |  |  |
|  | Պատերի կերամիկական սալիկապատում | մ2 | 60 |  |  |
|  | Շրիշակների իրականացում պլաստմասե 60մմ բարձրությամբ | գմ | 125 |  |  |
|  | Դռների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստությամբ, 4մմ հաստությամբ միաշերտ ապակիով՝ թրծված և ավազահարված նկարով (ըստ պատվիրատուի պահանջի) | մ2 | 62 |  |  |
|  | Պատի գաջե սվաղ | մ2 | 65 |  |  |
|  | Դռան շեպերի սվաղում գաջով | մ | 224 |  |  |
|  | Պատերի ծեփամածկում | մ2 | 1364 |  |  |
|  | Պատերի ներկում | մ2 | 1364 |  |  |
|  | Առաստաղների ծեփամածկում | մ2 | 457 |  |  |
|  | Առաստաղի ներկում | մ2 | 351 |  |  |
|  | Առաստաղի ներկում ջրադիմացկուն ներկով | մ2 | 106 |  |  |
|  | Օդափոխության անցքի իրականացում 200մմ տրամաչափով | հատ | 2 |  |  |
|  | Պատուհանագոգերի նորոգում և ներկում | մ2 | 8 |  |  |
|  | Գոյություն ունեցող մարտկոցների ներկում | հատ | 32 |  |  |
|  | Էլեկտրամատակարարում |  |  |  | 9,55 |
|  | PVC ճկուն խողովակ այրմանը չնպաստող 25մմ | մ | 50 |  |  |
|  | Մալուխ ВВГнг LS- 5х10 մմ | մ | 25 |  |  |
|  | Մալուխ ВВГнг LS-5x6 մմ | մ | 40 |  |  |
|  | Մալուխ ВВГнг LS- 3х1,5 մմ | մ | 220 |  |  |
|  | Մալուխ ВВГнг LS- 3х2,5 մմ | մ | 350 |  |  |
|  | Մոնտաժային տուփեր | հատ | 45 |  |  |
|  | Վարդակ հողանցման կոնտակտով | հատ | 34 |  |  |
|  | Վարդակ հողանցման կոնտակտով եռաֆազ | հատ | 4 |  |  |
|  | Անջատիչ 1 սեղմակով | հատ | 9 |  |  |
|  | Անջատիչ 2 սեղմակով | հատ | 1 |  |  |
|  | Շրջանակ 1 տեղանի | հատ | 35 |  |  |
|  | Շրջանակ 2 տեղանի | հատ | 5 |  |  |
|  | Լուսավորության սարք LED 24W /2 տարի երաշխիք/ | հատ | 38 |  |  |
|  | Էլ վահանակ 12 տեղանոց (արտաքին մոնտաժման) | հատ | 1 |  |  |
|  | Ավտ. անջատիչ 3P 50A | հատ | 2 |  |  |
|  | Ավտ. անջատիչ 1P 16A | հատ | 12 |  |  |
|  | Ավտ. անջատիչ 1P 10A | հատ | 3 |  |  |
|  | 0-ի և հողանցման պղնձե շինա 10 տեղանի | հատ | 4 |  |  |
|  | Եռաֆազ պղնձե շինա 80A (12 ատամ) | հատ | 2 |  |  |
|  | Մեկուսիչ ժապավեն | հատ | 50 |  |  |
|  | Պտուտակամեխ | տուփ | 1 |  |  |
|  | Դյուպել | տուփ | 1 |  |  |
|  | Մալուխի ամրակ | տուփ | 10 |  |  |
|  | Օդորակում |  |  |  | 2,49 |
|  | Օդորակիչի արտաքին բլոկ 24000BTU Qսառ-6,15 Կվտ հոսանքի ծախսը 1,9 Կվտ | հատ | 1 |  |  |
|  | Օդորակիչի ներքին բլոկ 24000BTU Qսառ-6,15 Կվտ հոսանքի ծախսը 1,9 Կվտ | հատ | 1 |  |  |
|  | Արտաքին բլոկի հենարան | հատ | 1 |  |  |
|  | Պղնձե խողովակ 6,35մմ | գծմ | 4 |  |  |
|  | Պղնձե խողովակ 12,7մմ | գծմ | 4 |  |  |
|  | Ջերմամեկուսիչ խողովակաձև 6,35մմ | գծմ | 4 |  |  |
|  | Ջերմամեկուսիչ խողովակաձև 12,7մմ | գծմ | 4 |  |  |
|  | ՙՄալուխ 3*1,5 | գծմ | 5 |  |  |
|  | ՙՄալուխ 4*1 | գծմ | 5 |  |  |
|  | Մոնտաժման նյութեր | հատ | 1 |  |  |
|  | Սան սարքեր |  |  |  | 1,06 |
|  | Լվացարան | հատ | 3 |  |  |
|  | Լվացարանի ծորակ խառնիչ | հատ | 3 |  |  |
|  | Ջրամատակարարում |  |  |  | 0,45 |
|  | Ճկուն խողովակ 1/2*FF L600մմ | հատ | 3 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե խողովակի անցկացում 020 | մետր | 44 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե եռաբաշխիչ 20*20*20 | հատ | 8 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե դետալներ տարբեր 20-40մմ | հատ | 30 |  |  |
|  | Կենցաղային կոյուղի |  |  |  | 0,87 |
|  | Պոլուպրոպիլենե կոյուղու խողովակ Փ50մմ | մետր | 22 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե կոյուղու անկյունակ 900 Փ50մմ | հատ | 10 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե կոյուղու անկյունակ 450 Փ50մմ | հատ | 8 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե կոյուղու եռաբաշխիչ 900 Փ50*50*50մմ | հատ | 4 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե կոյուղու եռաբաշխիչ 450 Փ50*50*50մմ | հատ | 4 |  |  |
|  | Պոլուպրոպիլենե կոյուղու անցում Փ100-Փ50 | հատ | 2 |  |  |
|  | Հոսակ 100 մմ տրամաչափով | հատ | 4 |  |  |
|  | Ընդամենը / տոկոս/ |  |  |  | 100 |
|  | Ընդհանուր /ՀՀ դրամ/* |  |  | 24976269 |  |

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» 10%  և ԱԱՀ-ն՝20%

**Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, ք.Երևան, Տերյան 74 հասցեում:

***Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կապալառուն իր միջոցներով: