ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ , որը գտնվում է Արմենակյան 153 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լաբորատոր նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | անվանումը |  |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԻՖԱ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի հակածին-հակամարմների (HIV ELISA Ag-Ab) հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 33600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 թեստ պարունակող տուփով: Մեթոդը՝ իմունաֆերմենտային անալիզ (ELISA): 12 ստրիպ x 8 բնիկ: Նախատեսված է արյան պլազմայում և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի, ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր ռեագենտները: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 60%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | 96 թեստ պարունակող տուփով: Մեթոդը՝ իմունաֆերմենտային անալիզ (ELISA): 12 ստրիպ x 8 բնիկ: Նախատեսված է արյան պլազմայում և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի, ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր ռեագենտները: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 60%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՄԻԱՎ-ի հետազոտության ներլաբորատոր որակի վերահսկման հավաքածու ԻՖԱ մեթոդով |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է ԻՖԱ մեթոդով հետազոտությունների ներլաբորատոր որակի վերահսկման համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նվազագույնը 18 սրվակ լիոֆիլիզացված շիճուկ, որում առկա են ՄԻԱՎ 1-ի նկատմամբ հակամարմիններ: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է ԻՖԱ մեթոդով հետազոտությունների ներլաբորատոր որակի վերահսկման համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նվազագույնը 18 սրվակ լիոֆիլիզացված շիճուկ, որում առկա են ՄԻԱՎ 1-ի նկատմամբ հակամարմիններ: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային կամ երիզային: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ նոսրացնող բուֆեր, սկարիֆիկատոր, միկրոպիպետ, սպիրտային տամպոն: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: ՄԻԱՎ-ի հակամարմիններ - 3-րդ սերնդի արագ թեստ |  |  |  |  |  |  |  | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային կամ երիզային: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ նոսրացնող բուֆեր, սկարիֆիկատոր, միկրոպիպետ, սպիրտային տամպոն: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: ՄԻԱՎ-ի հակամարմիններ - 3-րդ սերնդի արագ թեստ |  |  |  |
|  | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի/հակամարմինների հայտնաբերման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի /հակամարմինների հայտնաբերման համար: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային կամ երիզային: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ նոսրացնող բուֆեր, սկարիֆիկատոր, միկրոպիպետ, սպիրտային տամպոն: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի / հակամարմիններ Combo - 4-րդ սերնդի արագ թեստ |  |  |  |  |  |  |  | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի /հակամարմինների հայտնաբերման համար: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային կամ երիզային: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ նոսրացնող բուֆեր, սկարիֆիկատոր, միկրոպիպետ, սպիրտային տամպոն: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի / հակամարմիններ Combo - 4-րդ սերնդի արագ թեստ |  |  |  |
|  | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 7,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածուն (Elecsys HIV 1/2 combi PT) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով արյան պլազմայում և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի, ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածուն (Elecsys HIV 1/2 combi PT) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով արյան պլազմայում և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի, ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Հետազոտությունը նախապատրաստող լուծույթ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 43,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հետազոտությանը նախապատրաստող լուծույթը (Elecsys ProCell) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հետազոտությանը նախապատրաստող լուծույթը (Elecsys ProCell) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Հետազոտության մաքրող լուծույթ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 43,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հետազոտության մաքրող լուծույթը (Elecsys CleanCell) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հետազոտության մաքրող լուծույթը (Elecsys CleanCell) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ծայկալների և համակարգի խողովակների լվացող լուծույթ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծայրակալների և համակարգի խողովակների լվացող լուծույթը (Elecsys SysWash) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ծայրակալների և համակարգի խողովակների լվացող լուծույթը (Elecsys SysWash) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Միկրոկյուվետների և ծայրադիրների թափոնների տարաներ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կլին լայներ (Elecsys clean liner )միկրոկյուվետների և ծայրադիրների թափոնների տարաները նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 15-25°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Կլին լայներ (Elecsys clean liner )միկրոկյուվետների և ծայրադիրների թափոնների տարաները նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 15-25°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Բլանկ սելլ - վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Բլանկ սելլ աշխատանքի ստուգիչ լուծույթը (Elecsys Blank cell) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Բլանկ սելլ աշխատանքի ստուգիչ լուծույթը (Elecsys Blank cell) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Սելլ չեկ-վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Սելլ չեկ աշխատանքի ստուգիչ լուծույթը (Elecsys Cell Check) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Սելլ չեկ աշխատանքի ստուգիչ լուծույթը (Elecsys Cell Check) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՍԱՊ-վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Սապ վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթը (Elecsys SAP) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Սապ վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթը (Elecsys SAP) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՄԻԱՎ-ի որակի ստուգիչ նմուշներ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | ՄԻԱՎ-ի որակի ստուգիչ նմուշը (Elecsys PreciControl HIV 1/2) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | ՄԻԱՎ-ի որակի ստուգիչ նմուշը (Elecsys PreciControl HIV 1/2) նախատեսված է իմունաբանական վերլուծիչ Roche Diagnostics Cobas e411 սարքով իմունաքեմիլյումինեսցենտային մեթոդով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Սարքի սպասարկման հավաքածու 1 |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպասարկման հավաքածու-1-ը նախատեսված է Roche Diagnostics Cobas e411 իմունաբանական վերլուծիչի օգտագործման 1-ին 6 ամսից հետո սպասարկում իրականացնելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  | Սպասարկման հավաքածու-1-ը նախատեսված է Roche Diagnostics Cobas e411 իմունաբանական վերլուծիչի օգտագործման 1-ին 6 ամսից հետո սպասարկում իրականացնելու համար։ |  |  |  |
|  | Սարքի սպասարկման հավաքածու 2 |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպասարկման հավաքածու-2-ը նախատեսված է Roche Diagnostics Cobas e411 իմունաբանական վերլուծիչի օգտագործման առաջին 12 ամսից հետո սպասարկում իրականացնելու համար: |  |  |  |  |  |  |  | Սպասարկման հավաքածու-2-ը նախատեսված է Roche Diagnostics Cobas e411 իմունաբանական վերլուծիչի օգտագործման առաջին 12 ամսից հետո սպասարկում իրականացնելու համար: |  |  |  |
|  | Միկրոկյուվետ N 3600 (Assay Cup) |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 14,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ`Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 60x60 միկրոկյուվետ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ`Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 60x60 միկրոկյուվետ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Ծայրակալ N3600 (Assay Tip) |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 25,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 30 x 120 ծայրադիր: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 30 x 120 ծայրադիր: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Հետազոտվող նմուշների տարրա (Sample Cup) |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս նմուշի անոթներ (Cobas sample cups) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Ֆորմատ` 5000 հատ/ տուփ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2։ |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս նմուշի անոթներ (Cobas sample cups) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Ֆորմատ` 5000 հատ/ տուփ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2։ |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ պրեսիկոնտրոլ Սիֆիլիս |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Սիֆիլիս (PreciControl Syphilis)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x2 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Սիֆիլիս (PreciControl Syphilis)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x2 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Էլեկսիս Սիֆիլիս |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Սիֆիլիս (Elecsys Syphilis): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Սիֆիլիս (Elecsys Syphilis): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Anti-HCV որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 1,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Anti-HCV (Elecsys Anti-HCV): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Anti-HCV (Elecsys Anti-HCV): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV (Elecsys precicontrol Anti-HCV) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 16x1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV (Elecsys precicontrol Anti-HCV) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 16x1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 1,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգեն (Elecsys HBsAg): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգեն (Elecsys HBsAg): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B (Elecsys precicontrol HBsAg) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 16x1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B (Elecsys precicontrol HBsAg) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 16x1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Էլեկսիս Տոքսոպլազմոսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Տոքսոպլազմոս IgG (Elecsys Toxo IgG)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Տոքսոպլազմոս IgG (Elecsys Toxo IgG)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տոքսոպլազմոս IgG |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տոքսոպլազմոս IgG (Elecsys precicontrol Toxo IgG)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 16x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տոքսոպլազմոս IgG (Elecsys precicontrol Toxo IgG)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 16x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | (Elecsys® Anti-HBc II)Cobas e 411 Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգեն նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու (Elecsys anti-HBc) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգեն նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու (Elecsys anti-HBc) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգեն |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգեն նկատմամբ հակամարմինների (Elecsys precicontrol anti-HBc) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ. Ֆորմատ` 16 x 1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգեն նկատմամբ հակամարմինների (Elecsys precicontrol anti-HBc) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ. Ֆորմատ` 16 x 1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | (Elecsys AFP) Cobas e 411 Ալֆա-ֆետոպրոտեինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեին (Elecsys AFP) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեին (Elecsys AFP) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Elecsys Ալֆա-ֆետոպրոտեինի կալիբրատոր |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեին (Elecsys AFP CalSet ) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեին (Elecsys AFP CalSet ) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Նոսրացնող լուծույթ CELLPACK-DCL, 20լ |  |  |  | լ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նոսրացնող լուծույթ CELLPACK-DCL: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |  |  |  |  | Նոսրացնող լուծույթ CELLPACK-DCL: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |
|  | Հեմոգլոբին չափող լուծույթ SULFOLYSER, 1 x 500մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեմոգլոբին չափող լուծույթ SULFOLYSER: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |  |  |  |  | Հեմոգլոբին չափող լուծույթ SULFOLYSER: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |
|  | Լիզիսի լուծույթ LYSERCELL WDF, 2լ |  |  |  | լ |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Լիզիսի լուծույթ LYSERCELL WDF: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |  |  |  |  | Լիզիսի լուծույթ LYSERCELL WDF: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |
|  | Ֆլյուորեսցենտ լուծույթ FLUOROCELL WDF, 2 x 22մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուորեսցենտ լուծույթ FLUOROCELL WDF: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուորեսցենտ լուծույթ FLUOROCELL WDF: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |
|  | ԷՆԱ-պիպետ չափագրված, 200մմ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է ԷՆԱ հետազոտության համար: |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է ԷՆԱ հետազոտության համար: |  |  |  |
|  | Փորձանոթ ԷՆԱ-ի համար 4NC, Na-ցիտրատ 3.2%, 2մլ, 13x75մմ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Վակուումային փորձանոթ նատրիումի ցիտրատով (4NC, Na-ցիտրատ 3,2%) ԷՆԱ-ի որոշման համար: Տարողությունը` 2մլ, չափսերը` 13x75մմ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Վակուումային փորձանոթ նատրիումի ցիտրատով (4NC, Na-ցիտրատ 3,2%) ԷՆԱ-ի որոշման համար: Տարողությունը` 2մլ, չափսերը` 13x75մմ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Փորձանոթ ԷՆԱ-ի համար 4NC, Na-ցիտրատ 3.8%, նախատեսված HumaSed սարքի համար |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Վակուումային փորձանոթ նատրիումի ցիտրատով (4NC, Na-ցիտրատ 3,8%) ԷՆԱ-ի որոշման համար HumaSed 100mix վերլուծիչով: Տարողությունը` 1,2մլ, չափսերը` 8x120մմ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Վակուումային փորձանոթ նատրիումի ցիտրատով (4NC, Na-ցիտրատ 3,8%) ԷՆԱ-ի որոշման համար HumaSed 100mix վերլուծիչով: Տարողությունը` 1,2մլ, չափսերը` 8x120մմ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 800 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 800 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 1,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 400 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 400 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaffé մեթոդով կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 700 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Jaffé մեթոդով կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 700 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 350թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 350թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ասպարտատամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասպարտատամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ասպարտատամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 2,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Խոլեսթերոլի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 400 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 400 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 2,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 350թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 350թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 200 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 200 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 200 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 200 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 3,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 300 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Լվացող հեղուկ Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Լվացող հեղուկ Cobas Integra սարքի համար: նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի խողովակների մաքրման համար: Ֆորմատը՝ 1000մլ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Լվացող հեղուկ Cobas Integra սարքի համար: նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի խողովակների մաքրման համար: Ֆորմատը՝ 1000մլ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Մաքրող կասետ Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մաքրող կասետ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Նախատեսված է ռեագենտից-ռեագենտ անցման ժամանակ ապակոնտամինացիայի համար: Ֆորմատը՝ 150 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Մաքրող կասետ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Նախատեսված է ռեագենտից-ռեագենտ անցման ժամանակ ապակոնտամինացիայի համար: Ֆորմատը՝ 150 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու Start Max STA Liquid FIB |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 1,920.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չափման մեթոդը՝ ըստ Կլաուսի: Արտադրողի կողմից հաստատված համապատասխան նոսրացումների դեպքում` չափման միջակայքը` 40-1200 մգ/դլ (0.4-12.0 գ/լ): Զգայուն չէ մինչև 2 IU/ml ոչ ֆրակցիոն ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չափման մեթոդը՝ ըստ Կլաուսի: Արտադրողի կողմից հաստատված համապատասխան նոսրացումների դեպքում` չափման միջակայքը` 40-1200 մգ/դլ (0.4-12.0 գ/լ): Զգայուն չէ մինչև 2 IU/ml ոչ ֆրակցիոն ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու Start Max Neoplastin CI plus |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 2,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: ISI արժեքը` 1.35-ից ցածր: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: ISI արժեքը` 1.35-ից ցածր: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Easy Lyte վերլուծիչի pH էլեկտրոդ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ pH-ի քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ pH-ի քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Easy Lyte վերլուծիչի Ca++էլեկտրոդ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ Ca++ իոնների քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ Ca++ իոնների քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Easy Lyte վերլուծիչի Na+ էլեկտրոդ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ Na+ իոնների քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ Na+ իոնների քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Easy Lyte վերլուծիչի K+ էլեկտրոդ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ K+ իոնների քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է արյան մեջ K+ իոնների քանակական որոշման համար` Medica Easy Lyte վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ռեֆերենս էլեկտրոդ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռեֆերենս էլեկտրոդը նախատեսված է արյան մեջ Na+, K+, Ca++ իոնների և pH-ի քանակական որոշման համար` Easy Lyte Calcium վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ռեֆերենս էլեկտրոդը նախատեսված է արյան մեջ Na+, K+, Ca++ իոնների և pH-ի քանակական որոշման համար` Easy Lyte Calcium վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Լուծույթների հավաքածու 800մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800մլ տարողությամբ սրվակով: Նախատեսված է արյան մեջ Na+, K+, Ca++ իոնների և pH-ի քանակական որոշման համար` Easy Lyte Calcium վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | 800մլ տարողությամբ սրվակով: Նախատեսված է արյան մեջ Na+, K+, Ca++ իոնների և pH-ի քանակական որոշման համար` Easy Lyte Calcium վերլուծիչի միջոցով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | C- ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | C- ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | C- ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250 թեստ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա որոշման թեստ-կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 400 թեստ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 400 թեստ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ B-ի որակական որոշման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ B-ի վիրուսի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ B-ի վիրուսի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ C-ի որակական որոշման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Ց-ի վիրուսի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Ց-ի վիրուսի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ C-ի քանակական որոշման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ C-ի վիրուսի քանակի որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում, պարունակեն մինիմում 96 թեստ: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, մինիմում 5 ստանդարտ, առանց նուկլեազաների ջուր ՊՇՌ համար: Վիրուսի քանակի որոշման ստորին սահմանը 10.2 ՄՄ/մլ կամ ցածր, վերին սահմանը՝ 20մլն ՄՄ/մլ կամ բարձր: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի RotorGene-Q սարքի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ C-ի վիրուսի քանակի որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում, պարունակեն մինիմում 96 թեստ: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, մինիմում 5 ստանդարտ, առանց նուկլեազաների ջուր ՊՇՌ համար: Վիրուսի քանակի որոշման ստորին սահմանը 10.2 ՄՄ/մլ կամ ցածր, վերին սահմանը՝ 20մլն ՄՄ/մլ կամ բարձր: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի RotorGene-Q սարքի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ B-ի քանակական որոշման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Բ-ի վիրուսի քանակի որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում, պարունակեն մինիմում 96 թեստ: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, մինիմում 5 ստանդարտ, առանց նուկլեազաների ջուր ՊՇՌ համար: Վիրուսի քանակի որոշման ստորին սահմանը 10.2 ՄՄ/մլ կամ ցածր, վերին սահմանը՝ 20մլն ՄՄ/մլ կամ բարձր: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի RotorGene-Q սարքի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Բ-ի վիրուսի քանակի որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում, պարունակեն մինիմում 96 թեստ: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, մինիմում 5 ստանդարտ, առանց նուկլեազաների ջուր ՊՇՌ համար: Վիրուսի քանակի որոշման ստորին սահմանը 10.2 ՄՄ/մլ կամ ցածր, վերին սահմանը՝ 20մլն ՄՄ/մլ կամ բարձր: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի RotorGene-Q սարքի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում HLA-B5701 որակական որոշման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ իրական ժամանակում HLA-B*5701-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ իրական ժամանակում HLA-B*5701-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ԴՆԹ/ՌՆԹ Էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է կենսանյութում (պերիֆերիկ արյուն, պլազմա, ամնիոտիկ հեղուկ և այլ կենսաբանական հեղուկներ) ԴՆԹ/ՌՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է կենսանյութում (պերիֆերիկ արյուն, պլազմա, ամնիոտիկ հեղուկ և այլ կենսաբանական հեղուկներ) ԴՆԹ/ՌՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՌՆԹ/ԴՆԹ Էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է կենսանյութում (պերիֆերիկ արյուն, պլազմա, ամնիոտիկ հեղուկ և այլ կենսաբանական հեղուկներ) ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է կենսանյութում (պերիֆերիկ արյուն, պլազմա, ամնիոտիկ հեղուկ և այլ կենսաբանական հեղուկներ) ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ԴՆԹ-ների էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է միզասեռական ուղիների քերուկից կամ քսուկից սեռավարակների հարուցիչների ԴՆԹ-ների անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է միզասեռական ուղիների քերուկից կամ քսուկից սեռավարակների հարուցիչների ԴՆԹ-ների անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ԴՆԹ-ների ավտոմատ էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է ամբողջական արյունից, պլազմայից, լեյկոցիտների սուսպենզիայից, մեզից, թքից, քերուկներից կամ քսուքներից ավտոմատ պտտվող ֆիլտրով սյունակի մեթոդով ԴՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է պատրաստ լինեն օգտագործման համար: Ռեագենտները պետք է նախատեսված լինեն QiaCube (Qiagen) սարքով աշխատելու համար: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է ամբողջական արյունից, պլազմայից, լեյկոցիտների սուսպենզիայից, մեզից, թքից, քերուկներից կամ քսուքներից ավտոմատ պտտվող ֆիլտրով սյունակի մեթոդով ԴՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է պատրաստ լինեն օգտագործման համար: Ռեագենտները պետք է նախատեսված լինեն QiaCube (Qiagen) սարքով աշխատելու համար: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Հեմոլիտիկ լուծույթ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Լուծույթը նախատեսված է էրիտրոցիտների սելեկտիվ լիզիսի համար ամբողջական արյան մեջ: Օգտագործվում է ՊՇՌ եղանակով հետազոտություններ իրականացնելու համար: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Լուծույթը նախատեսված է էրիտրոցիտների սելեկտիվ լիզիսի համար ամբողջական արյան մեջ: Օգտագործվում է ՊՇՌ եղանակով հետազոտություններ իրականացնելու համար: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 10մկլ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 83,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 10մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 10մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |
|  | Պրոտեինազա K |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Պրոտեինազա K, փոշի վիճակում, լուծիչի հետ միասին: Պետք է լուծվի 1.2մլ լուծիչի մեջ: Նախատեսված է 100 ԴՆԹ նմուշի անջատման համար: |  |  |  |  |  |  |  | Պրոտեինազա K, փոշի վիճակում, լուծիչի հետ միասին: Պետք է լուծվի 1.2մլ լուծիչի մեջ: Նախատեսված է 100 ԴՆԹ նմուշի անջատման համար: |  |  |  |
|  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20մկլ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 2,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |
|  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 50մկլ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 16,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 50մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 50մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |
|  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20-200 մկլ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 9,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20-200 մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20-200 մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |
|  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 100-1000 մկլ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 83,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 100-1000 մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 100-1000 մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |
|  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ կափարիչով 0,2մլ, ՊՇՌ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | դասավորված 1000-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |  |  |  |  | դասավորված 1000-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված |  |  |  |
|  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 1,5մլ ՊՇՌ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ, տարողությունը` 1,5մլ: ԴՆԹ/ՌՆԹազայից զուրկ: Օգտագործվում է ՊՇՌ հետազոտության ժամանակ: |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ, տարողությունը` 1,5մլ: ԴՆԹ/ՌՆԹազայից զուրկ: Օգտագործվում է ՊՇՌ հետազոտության ժամանակ: |  |  |  |
|  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 2մլ ՊՇՌ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ, տարողությունը` 2մլ: ԴՆԹ/ՌՆԹազայից զուրկ: Օգտագործվում է ՊՇՌ հետազոտության ժամանակ: |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ, տարողությունը` 2մլ: ԴՆԹ/ՌՆԹազայից զուրկ: Օգտագործվում է ՊՇՌ հետազոտության ժամանակ: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի (CMV) որակական հայտնաբերման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում սուր աղիքային ինֆեկցիաների որոշման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է իրական ժամանակում կլինիկական նյութի մեջ սուր աղիքային ինֆեկցիաների հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է իրական ժամանակում կլինիկական նյութի մեջ սուր աղիքային ինֆեկցիաների հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ C-ի գենոտիպի (HCV-1/2/3) հայտնաբերման և դիֆերենցման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Ց-ի վիրուսի գենոտիպի հայտնաբերման և դիֆերենցման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Ց-ի վիրուսի գենոտիպի հայտնաբերման և դիֆերենցման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում էպշտեյն-Բարր վիրուսի (EBV) որակական նաև քանակական հայտնաբերման համար |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Մինի-ցենտրիֆուգ/վորտեքս FVL-2400N, վորտեքսի գլխիկ կետրոնախույս 2 մմ(bioSan) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մինի-ցենտրիֆուգ/վորտեքս FVL-2400N սարքի՝ վորտեքսի գլխիկը, նախատեսված է նմուշների վորտեքսման համար: |  |  |  |  |  |  |  | Մինի-ցենտրիֆուգ/վորտեքս FVL-2400N սարքի՝ վորտեքսի գլխիկը, նախատեսված է նմուշների վորտեքսման համար: |  |  |  |
|  | Ջերմախառնիչ ինկուբատոր |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջերմախառնիչ ինկուբատոր 1.5մլ ծավալով փորձանոթները խառնելով ջերմային ինկուբացիայի համար: Ջերմային միջակայքը 10℃ - 100℃: Ժամային միջակայքը 1ր - 99 ժամ: Խառնելու արագությունը 200 - 1500 պտ/ր: Խառնելու տրամագիծը 2մմ: Ջերմային ճշտությունը 0.5℃: Տաքանալու առավելագույն ժամանակը 15ր: Սառելու առավելագույն ժամանակը 30ր: Էկրանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ջերմախառնիչ ինկուբատոր 1.5մլ ծավալով փորձանոթները խառնելով ջերմային ինկուբացիայի համար: Ջերմային միջակայքը 10℃ - 100℃: Ժամային միջակայքը 1ր - 99 ժամ: Խառնելու արագությունը 200 - 1500 պտ/ր: Խառնելու տրամագիծը 2մմ: Ջերմային ճշտությունը 0.5℃: Տաքանալու առավելագույն ժամանակը 15ր: Սառելու առավելագույն ժամանակը 30ր: Էկրանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Կյուվետներ STart Max Barrettes cuvettes |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կյուվետները (STart Max cuvettes) նախատեսված են STart Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով պրոթրոմբինային ժամանակի, ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի, թրոմբինային ժամանակի և ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Մեկ շարքում 4-ական կյուվետ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1,8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10,7 մմ։Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Կյուվետները (STart Max cuvettes) նախատեսված են STart Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով պրոթրոմբինային ժամանակի, ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի, թրոմբինային ժամանակի և ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Մեկ շարքում 4-ական կյուվետ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1,8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10,7 մմ։Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: |  |  |  |
|  | Մետաղյա խառնիչ գնդիկներ STart Max Flacon balls |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 7,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Start Max Flacon balls մետաղյա խառնիչ գնդիկները նախատեսված են Start Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով պրոթրոմբինային ժամանակի, ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի, թրոմբինային ժամանակի և ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Start Max Flacon balls մետաղյա խառնիչ գնդիկները նախատեսված են Start Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով պրոթրոմբինային ժամանակի, ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի, թրոմբինային ժամանակի և ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Իմիդազոլային բուֆեր STart Max STA OWREN KOLLER,24x15 մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 1,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմիդազոլային բուֆերը նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման և սարքի տրամաչափարկման համար:QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Իմիդազոլային բուֆերը նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման և սարքի տրամաչափարկման համար:QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Եռամակարդակ որակական ստուգման հավաքածո |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Որակի եռամակարդակ ստուգման հավաքածու նախատեսված Easy Lyte Calcium վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի հսկման համար:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Որակի եռամակարդակ ստուգման հավաքածու նախատեսված Easy Lyte Calcium վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի հսկման համար:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Կալցիումի քլորիդի լուծույթ STart Max Sta CaCL2, 24x15 մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 1,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի քլորիդի 0,025Մ լուծույթը նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի քլորիդի 0,025Մ լուծույթը նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչի միջոցով ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ստուգիչ լուծույթների հավաքածու STart Max Coag control N+P (Stago) |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկմակարդակ ստուգիչ լուծույթների հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով իրականացվող հետազոտությունների որակի հսկման համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նորմալ և պաթոլոգիկ պլազմաներ առանձին սրվակներով:QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Երկմակարդակ ստուգիչ լուծույթների հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով իրականացվող հետազոտությունների որակի հսկման համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նորմալ և պաթոլոգիկ պլազմաներ առանձին սրվակներով:QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ստուգաչափիչ STart Max Uni Calibrator, 6x1մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչը նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչի տրամաչափարկման համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչը նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչի տրամաչափարկման համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու STart Max STA Thrombin |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 2,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով թրոմբինային ժամանակի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն:Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով թրոմբինային ժամանակի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն:Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | (Elecsys® Anti-HBs)Cobas e 411 Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի (HBsAg) նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու (Elecsys anti-HBs) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու (Elecsys anti-HBs) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների (Elecsys precicontrol anti-HBs) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ. Ֆորմատ` 16 x 1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների (Elecsys precicontrol anti-HBs) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ. Ֆորմատ` 16 x 1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Մեզի թեստ ձողիկներ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեզի թեստ ձողիկները նախատեսված են մեզի հարաբերական խտության, pH-ի, լեյկոցիտների, էրիթրոցիտների, աղերի, սպիտակուցների, նիտրիտների, գլյուկոզայի, կետոնների և լեղապիգմենտների քանակների որոշման համար՝ Urisys 1100 վերլուծիչով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Մեզի թեստ ձողիկները նախատեսված են մեզի հարաբերական խտության, pH-ի, լեյկոցիտների, էրիթրոցիտների, աղերի, սպիտակուցների, նիտրիտների, գլյուկոզայի, կետոնների և լեղապիգմենտների քանակների որոշման համար՝ Urisys 1100 վերլուծիչով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Մեզի վակուումային փորձանոթ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեզի վակուումային փորձանոթը նախատեսված է մեզի ընդհանուր և կենսաքիմիական հետազոտությունների համար: Փորձանոթը պետք ՝ լինի ախտահանված, կլոր հատակով, առանց կայունացուցիչի: Տարողությունը՝ 6,5մլ,: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Մեզի վակուումային փորձանոթը նախատեսված է մեզի ընդհանուր և կենսաքիմիական հետազոտությունների համար: Փորձանոթը պետք ՝ լինի ախտահանված, կլոր հատակով, առանց կայունացուցիչի: Տարողությունը՝ 6,5մլ,: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Մեզընդունիչ բաժակ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեզընդունիչ բաժակը նախատեսված է մեզի հավաքման համար: Տարողությունը՝ 100մլ: Բաժակը պետք ՝ լինի ախտահանված: Պարտադիր մեզընդունիչ բաժակի կափարիչի վրա պետք է լինի վակուումային փորձանոթի կցորդիչ, որի տրամագիծը պետք է համապատասխանի մեզի վակուումային փորձանոթի տրամագծին: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Մեզընդունիչ բաժակը նախատեսված է մեզի հավաքման համար: Տարողությունը՝ 100մլ: Բաժակը պետք ՝ լինի ախտահանված: Պարտադիր մեզընդունիչ բաժակի կափարիչի վրա պետք է լինի վակուումային փորձանոթի կցորդիչ, որի տրամագիծը պետք է համապատասխանի մեզի վակուումային փորձանոթի տրամագծին: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու STart Max PTT a |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 2,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդելիության վերլուծիչով ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտները պետք է լինեն օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ վիճակում, կայունությունը` բացելուց հետո 2-8°C ջերմաստիճանում 2 ամիս:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene) առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Մաքրող լուծույթ CELLCLEAN, 50մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մաքրող լուծույթ CELLCLEAN: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան:Որակի սերտիֆիկատ ISO 13485: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |  |  |  |  | Մաքրող լուծույթ CELLCLEAN: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան:Որակի սերտիֆիկատ ISO 13485: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: |  |  |  |
|  | Ստուգիչ 1 (XN-L CHECK, LEVEL 1), 1 x 3 մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 1): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար:ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք: |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 1): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար:ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք: |  |  |  |
|  | Ստուգիչ 2 (XN-L CHECK, LEVEL 2), 1 x 3 մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկրորդ մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 2): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար:ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին |  |  |  |  |  |  |  | Երկրորդ մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 2): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար:ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին |  |  |  |
|  | Ստուգիչ 3 (XN-L CHECK, LEVEL 3), 1 x 3 մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Երրորդ մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 3): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Երրորդ մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 3): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | ISE դեպրոտեինազա Cobas Integra սարքի համար, 6x21մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | ISE դեպրոտեինազա Cobas Integra սարքի համար: նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի դեպրոտեինիզացիայի համար: Ֆորմատը՝ 6x21մլ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | ISE դեպրոտեինազա Cobas Integra սարքի համար: նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի դեպրոտեինիզացիայի համար: Ֆորմատը՝ 6x21մլ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Թափոնների տարրա Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափոնների տարրա Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 20 հատ:Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Թափոնների տարրա Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 20 հատ:Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Նոսրացման լուծույթ NaCl 9% Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 264.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Նոսրացման լուծույթ NaCl 9% Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 6x22մլ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Նոսրացման լուծույթ NaCl 9% Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 6x22մլ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ակտիվացուցիչ Cobas Integra սարքի համար, 9x12մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակտիվացուցիչ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 9x12մլ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ակտիվացուցիչ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 9x12մլ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ստուգաչափիչ (CFAS) Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչ (CFAS) Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի և ռեագենտների տրամաչափարկման համար: Ֆորմատը` 12x3մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն; Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչ (CFAS) Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի և ռեագենտների տրամաչափարկման համար: Ֆորմատը` 12x3մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն; Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ստուգաչափիչ 2(CFAS Lipids) Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչ (CFAS Lipids) Cobas Integra400 plus վերլուծիչի և ճարպային փոխանակությունը ստուգող ռեագենտների տրամաչափարկման համար: Ֆորմատը` 3x1մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչ (CFAS Lipids) Cobas Integra400 plus վերլուծիչի և ճարպային փոխանակությունը ստուգող ռեագենտների տրամաչափարկման համար: Ֆորմատը` 3x1մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ստուգիչ 1 (PreciControl ClinChem Multi 1) Cobas Integra սարքի համար, 20x5 մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին մակարդակի ստուգիչ(PreciControl ClinChem Multi 1) Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի ստուգման համար: Ֆորմատը` 20x5մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմությունՖիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին մակարդակի ստուգիչ(PreciControl ClinChem Multi 1) Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի ստուգման համար: Ֆորմատը` 20x5մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմությունՖիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ստուգիչ 2 (PreciControl ClinChem Multi 2) Cobas Integra սարքի համար, 20x5 մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկրորդ մակարդակի ստուգիչ(PreciControl ClinChem Multi 2) Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի ստուգման համար: Ֆորմատը` 20x5մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմությունՖիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Երկրորդ մակարդակի ստուգիչ(PreciControl ClinChem Multi 2) Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի ստուգման համար: Ֆորմատը` 20x5մլ:: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմությունՖիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Ստուգող կասետ Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգող կասետ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Նախատեսված է ասեղի կոորդինատների տրամաչափարկման համար: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգող կասետ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Նախատեսված է ասեղի կոորդինատների տրամաչափարկման համար: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին |  |  |  |
|  | Cobas Integra400 Plus կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար (CFAS Protein) Cobas Integra400 Plus անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 5x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% առկայություն, For In Vitro Diagnostic only. |  |  |  |  |  |  |  | Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար (CFAS Protein) Cobas Integra400 Plus անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 5x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% առկայություն, For In Vitro Diagnostic only. |  |  |  |
|  | Ամենօրյա լվացման լուծույթների հավաքածու 6x15մլ |  |  |  | մլ |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ամենօրյա լվացման լուծույթների հավաքածու 6x15մլ: Նախատեսված է Easy Lyte Calcium վերլուծիչի համար:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |  |  |  |  | Ամենօրյա լվացման լուծույթների հավաքածու 6x15մլ: Նախատեսված է Easy Lyte Calcium վերլուծիչի համար:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
|  | Հալոգեն լամպ 12V100W, Cobas Integra սարքի համար |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հալոգեն լամպ 12V100W Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի ֆոտոմետրի համար: |  |  |  |  |  |  |  | Հալոգեն լամպ 12V100W Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի ֆոտոմետրի համար: |  |  |  |
|  | Միկրոկյուվետներ Cobas Integra սարքի համար, 20x1000 հատ |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոկյուվետներ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 20 x 1000 հատ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոկյուվետներ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը` 20 x 1000 հատ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Մագնեզիումի որոշման թեստ -կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մագնեզիումի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250 թեստ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Մագնեզիումի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250 թեստ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Ֆոսֆորի որոշման թեստ -կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250 թեստ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | Ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ՝ նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 250 թեստ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոն (Elecsys TSH) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար : Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 200 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2առկայություն, For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոն (Elecsys TSH) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար : Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 200 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2առկայություն, For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոն կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար:Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ.Ֆորմատ` 4x1.3 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոն կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet) Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար:Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ.Ֆորմատ` 4x1.3 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | EBV IgM Elecsys cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի նկատմամբ IgM որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | EBV IgM Elecsys cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված cobase 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | EBV IgM Elecsys cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված cobase 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Elecsys® EBV VCA IgG cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի կապսիդի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Elecsys® EBV VCA IgG cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի կապսիդի նկատմամբ IgG հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված cobase 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Elecsys® EBV VCA IgG cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի կապսիդի նկատմամբ IgG հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված cobase 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Elecsys® PreciControl EBV IgM/VCA IgG cobas e 411 Էլեկսիս պրեցիկոնտրոլ EBV IgM/VCA IgG |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ EBV IgM/VCA IgG (Elecsys® PreciControl EBV IgM/VCA IgG) նախատեսված Elecsys EBV IgM և Elecsys VCA IgG թեստերի համար, Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 2x2 մլ - 1-ին մակարդակ, 2x2 մլ - 2-րդ մակարդակ, 2x2 մլ - 3-րդ մակարդակ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ EBV IgM/VCA IgG (Elecsys® PreciControl EBV IgM/VCA IgG) նախատեսված Elecsys EBV IgM և Elecsys VCA IgG թեստերի համար, Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 2x2 մլ - 1-ին մակարդակ, 2x2 մլ - 2-րդ մակարդակ, 2x2 մլ - 3-րդ մակարդակ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Elecsys® PreciControl EBV EBNA IgG cobas e 411 Էլեկսիս պրեցիկոնտրոլ Elecsys® PreciControl EBV EBNA IgG |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ EBV IgM/VCA IgG (Elecsys® PreciControl EBV IgM/VCA IgG) նախատեսված Elecsys EBV EBNA IgG և Elecsys VCA IgG թեստերի համար, Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ - 1-ին մակարդակ, 4x1 մլ - 2-րդ մակարդակ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ EBV IgM/VCA IgG (Elecsys® PreciControl EBV IgM/VCA IgG) նախատեսված Elecsys EBV EBNA IgG և Elecsys VCA IgG թեստերի համար, Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ - 1-ին մակարդակ, 4x1 մլ - 2-րդ մակարդակ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Elecsys® Anti-HAV cobas e 411 Էլոկսիս հեպատիտ A հակածնի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Elecsys® Anti-HAV cobas e 411 Էլոկսիս հեպատիտ A հակածնի նկատմամբ հակամարմինների (IgM, IgG) որակական որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված cobase 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Elecsys® Anti-HAV cobas e 411 Էլոկսիս հեպատիտ A հակածնի նկատմամբ հակամարմինների (IgM, IgG) որակական որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված cobase 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | Elecsys® PreciControl Anti-HAV cobas e 411 Էլեկսիս պրեցիկոնտրոլ հեպատիտ A |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ PreciControl Anti-HAV նախատեսված Elecsys® Anti-HAV թեստի համար, Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 8x 1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ PreciControl Anti-HAV նախատեսված Elecsys® Anti-HAV թեստի համար, Կոբաս e 411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 8x 1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic |  |  |  |
|  | D-Dimer II/ Դ-Դիմերի որոշման թեստ կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | D-Dimer որոշման թեստ-կասետ (Tina-quant D-Dimer, cobas Integra)՝ նախատեսված cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2։ For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | D-Dimer որոշման թեստ-կասետ (Tina-quant D-Dimer, cobas Integra)՝ նախատեսված cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2։ For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
|  | Դ-Դիմերի ստուգիչ լուծույթներ D-Dimer control I/II/ |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգիչ լուծույթներ նախատեսված D-Dimer թեստի համար (D-Dimer Gen.2 Control I/II) cobas Integra 400 plus վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի ստուգման համար: Ֆորմատը`2 x2 x 1 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգիչ լուծույթներ նախատեսված D-Dimer թեստի համար (D-Dimer Gen.2 Control I/II) cobas Integra 400 plus վերլուծիչի աշխատանքի և ռեագենտների որակի ստուգման համար: Ֆորմատը`2 x2 x 1 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
|  | D-Dimer Gen. 2 Calibrator/ Դ-Դիմերի կալիբրատոր |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչ (D-Dimer Gen.2 Calibrator Set) cobas Integra 400 plus վերլուծիչի և ռեագենտների տրամաչափարկման համար: Ֆորմատը`6 x 0.5 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգաչափիչ (D-Dimer Gen.2 Calibrator Set) cobas Integra 400 plus վերլուծիչի և ռեագենտների տրամաչափարկման համար: Ֆորմատը`6 x 0.5 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
|  | RF , Cobas Integra 400+ Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռևվմատոիդ ֆակտորի (RF cobas Integra 400 plus) որոշման թեստ կասետ նախատեսված Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | Ռևվմատոիդ ֆակտորի (RF cobas Integra 400 plus) որոշման թեստ կասետ նախատեսված Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
|  | Preciset RF,Cobas Integra 400+ Ռևմատոիդ ֆակտորի կալիբրատոր` բիոքիմիական վերլուծիչների համար |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Preciset RF, Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 5 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | Preciset RF, Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 5 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
|  | Ստուգիչ նյութ ռևմատոիդ ֆակտորի համար՝ կոնտրոլսետ RF (Controlset RF, Cobas Integra 400+) |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգիչ նյութ Controlset RF ռևմատոիդ ֆակտորի համար:Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` մակարդակ 1՝ 2 x 1 մլ, մակարդակ 2՝ 2 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգիչ նյութ Controlset RF ռևմատոիդ ֆակտորի համար:Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` մակարդակ 1՝ 2 x 1 մլ, մակարդակ 2՝ 2 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
|  | ASO, Cobas Integra 400+ Անտիստրեպտոլիզին -Օ որոշման թեստ կասետ |  |  |  | թեստ |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Անտիստրեպտոլիզին -Օ (ASO, cobas Integra 400 plus) որոշման թեստ կասետ նախատեսված Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | Անտիստրեպտոլիզին -Օ (ASO, cobas Integra 400 plus) որոշման թեստ կասետ նախատեսված Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
|  | Կալիբրատոր C.f.a.s. PAC, Cobas Integra 400+ բիոքիմիական վերլուծիչների համար |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | C.f.a.s. PAC, Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 3 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  | C.f.a.s. PAC, Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 3 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հոդված 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/04/2022 09:47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Հ/Հ |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  | ԻՖԱ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի հակածին-հակամարմների (HIV ELISA Ag-Ab) հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 10535000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2107000 |  |  |  |  |  |  | 12642000 |  |  |  |
| 2 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 12,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408000 |  |  |  |  |  |  | 14,480,000.00 |  |  |  |
| 3 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 26,250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5250000 |  |  |  |  |  |  | 31,500,000.00 |  |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  | ՄԻԱՎ-ի հետազոտության ներլաբորատոր որակի վերահսկման հավաքածու ԻՖԱ մեթոդով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 33,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6720 |  |  |  |  |  | 40,320.00 |  |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 269,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53800 |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |  |
| 2 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 270,833.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54167 |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 11156800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2231360 |  |  |  |  |  | 13388160 |  |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  | Հետազոտությունը նախապատրաստող լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 463885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92777 |  |  |  |  |  | 556662 |  |  |  |
| Չափաբաժին 7 |  | Հետազոտության մաքրող լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 463885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92777 |  |  |  |  |  | 556662 |  |  |  |
| Չափաբաժին 8 |  | Ծայկալների և համակարգի խողովակների լվացող լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 9 |  | Միկրոկյուվետների և ծայրադիրների թափոնների տարաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 111475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22295 |  |  |  |  |  | 133770 |  |  |  |
| Չափաբաժին 10 |  | Բլանկ սելլ - վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 9600 |  |  |  |
| Չափաբաժին 11 |  | Սելլ չեկ-վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 5,798.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159.67 |  |  |  |  |  | 6958 |  |  |  |
| Չափաբաժին 12 |  | ՍԱՊ-վերլուծիչի աշխատանքի ստուգիչ լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  | 25,200.00 |  |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  | ՄԻԱՎ-ի որակի ստուգիչ նմուշներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 69100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13820 |  |  |  |  |  | 82920 |  |  |  |
| Չափաբաժին 14 |  | Սարքի սպասարկման հավաքածու 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 83333.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16666.67 |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 15 |  | Սարքի սպասարկման հավաքածու 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 16 |  | Միկրոկյուվետ N 3600 (Assay Cup) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 174,360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34872 |  |  |  |  |  | 209,232.00 |  |  |  |
| Չափաբաժին 17 |  | Ծայրակալ N3600 (Assay Tip). |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 317100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63420 |  |  |  |  |  | 380520 |  |  |  |
| Չափաբաժին 18 |  | Հետազոտվող նմուշների տարրա (Sample Cup). |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 87166.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17433.33 |  |  |  |  |  | 104600 |  |  |  |
| Չափաբաժին 19 |  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ պրեսիկոնտրոլ Սիֆիլիս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 52500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  | 63000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 20 |  | Cobas e 411 Էլեկսիս Սիֆիլիս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 419600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83920 |  |  |  |  |  | 503520 |  |  |  |
| Չափաբաժին 21 |  | Cobas e 411 Anti-HCV որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 2778100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555620 |  |  |  |  |  | 3333720 |  |  |  |
| Չափաբաժին 22 |  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28800 |  |  |  |  |  | 172800 |  |  |  |
| Չափաբաժին 23 |  | Cobas e 411 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 926900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185380 |  |  |  |  |  | 1112280 |  |  |  |
| Չափաբաժին 24 |  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 51800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10360 |  |  |  |  |  | 62160 |  |  |  |
| Չափաբաժին 25 |  | Cobas e 411 Էլեկսիս Տոքսոպլազմոսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 88800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15360 |  |  |  |  |  | 104160 |  |  |  |
| Չափաբաժին 26 |  | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տոքսոպլազմոս IgG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 69700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13940 |  |  |  |  |  | 83640 |  |  |  |
| Չափաբաժին 27 |  | (Elecsys® Anti-HBc II)Cobas e 411 Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 3128000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62560 |  |  |  |  |  | 375360 |  |  |  |
| Չափաբաժին 28 |  | Cobas e 411 պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 54600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10920 |  |  |  |  |  | 65520 |  |  |  |
| Չափաբաժին 29 |  | (Elecsys AFP) Cobas e 411 Ալֆա-ֆետոպրոտեինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 154600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30920 |  |  |  |  |  | 185520 |  |  |  |
| Չափաբաժին 30 |  | Cobas e 411 Elecsys Ալֆա-ֆետոպրոտեինի կալիբրատոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 30100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6020 |  |  |  |  |  | 36120 |  |  |  |
| Չափաբաժին 31 |  | Նոսրացնող լուծույթ CELLPACK-DCL, 20լ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 212,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |  | 255,000.00 |  |  |  |
| Չափաբաժին 32 |  | Հեմոգլոբին չափող լուծույթ SULFOLYSER, 1 x 500մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28800 |  |  |  |  |  | 172800 |  |  |  |
| Չափաբաժին 33 |  | Լիզիսի լուծույթ LYSERCELL WDF, 2լ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |  |  | 288000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 34 |  | Ֆլյուորեսցենտ լուծույթ FLUOROCELL WDF, 2 x 22մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 459946.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91989.33 |  |  |  |  |  | 551936 |  |  |  |
| Չափաբաժին 35 |  | ԷՆԱ-պիպետ չափագրված, 200մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |  |  |  |  | 1680000 |  |  |  |
| 2 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1666666.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333333.33 |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 38 |  | Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 183300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36660 |  |  |  |  |  | 219960 |  |  |  |
| Չափաբաժին 39 |  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 92400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18480 |  |  |  |  |  | 110880 |  |  |  |
| Չափաբաժին 40 |  | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 77600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15520 |  |  |  |  |  | 93120 |  |  |  |
| Չափաբաժին 41 |  | Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 122400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24480 |  |  |  |  |  | 146880 |  |  |  |
| Չափաբաժին 42 |  | Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 118400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23680 |  |  |  |  |  | 142080 |  |  |  |
| Չափաբաժին 43 |  | Կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 67987.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13597.5 |  |  |  |  |  | 81585 |  |  |  |
| Չափաբաժին 44 |  | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 239400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47880 |  |  |  |  |  | 287280 |  |  |  |
| Չափաբաժին 45 |  | Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 129995.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25999.17 |  |  |  |  |  | 155995 |  |  |  |
| Չափաբաժին 46 |  | Ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 115200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23040 |  |  |  |  |  | 138240 |  |  |  |
| Չափաբաժին 47 |  | Ասպարտատամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 115200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23040 |  |  |  |  |  | 138240 |  |  |  |
| Չափաբաժին 48 |  | Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 171000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34200 |  |  |  |  |  | 205200 |  |  |  |
| Չափաբաժին 49 |  | Խոլեսթերոլի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 150400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30080 |  |  |  |  |  | 180480 |  |  |  |
| Չափաբաժին 50 |  | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 186000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37200 |  |  |  |  |  | 223200 |  |  |  |
| Չափաբաժին 51 |  | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 367196.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73439.33 |  |  |  |  |  | 440636 |  |  |  |
| Չափաբաժին 52 |  | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 1372800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274560 |  |  |  |  |  | 1647360 |  |  |  |
| Չափաբաժին 53 |  | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 214700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42940 |  |  |  |  |  | 257640 |  |  |  |
| Չափաբաժին 54 |  | Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 556400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111280 |  |  |  |  |  | 667680 |  |  |  |
| Չափաբաժին 55 |  | Լվացող հեղուկ Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 131000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26200 |  |  |  |  |  | 157200 |  |  |  |
| Չափաբաժին 56 |  | Մաքրող կասետ Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 92000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18400 |  |  |  |  |  | 110400 |  |  |  |
| Չափաբաժին 57 |  | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու Start Max STA Liquid FIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 395200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79040 |  |  |  |  |  | 474240 |  |  |  |
| Չափաբաժին 58 |  | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու Start Max Neoplastin CI plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 207200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41440 |  |  |  |  |  | 248640 |  |  |  |
| Չափաբաժին 59 |  | Easy Lyte վերլուծիչի pH էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 178000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35600 |  |  |  |  |  | 21360000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 60 |  | Easy Lyte վերլուծիչի Ca++էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 178000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35600 |  |  |  |  |  | 21360000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 61 |  | Easy Lyte վերլուծիչի Na+ էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 178000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35600 |  |  |  |  |  | 21360000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 62 |  | Easy Lyte վերլուծիչի K+ էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 178000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35600 |  |  |  |  |  | 21360000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 63 |  | Ռեֆերենս էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 128000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600 |  |  |  |  |  | 153600 |  |  |  |
| Չափաբաժին 64 |  | Լուծույթների հավաքածու 800մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 860000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172000 |  |  |  |  |  | 1032000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 65 |  | C- ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 292000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58400 |  |  |  |  |  | 350400 |  |  |  |
| Չափաբաժին 66 |  | Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա որոշման թեստ-կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 37600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7520 |  |  |  |  |  | 45120 |  |  |  |
| Չափաբաժին 67 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ B-ի որակական որոշման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66000 |  |  |  |  |  | 396000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 68 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ C-ի որակական որոշման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 520000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104000 |  |  |  |  |  | 624000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 70 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ B-ի քանակական որոշման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 10250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050000 |  |  |  |  |  | 12300000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 71 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում HLA-B5701 որակական որոշման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 2316000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463200 |  |  |  |  |  | 2779200 |  |  |  |
| Չափաբաժին 72 |  | ԴՆԹ/ՌՆԹ Էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 73 |  | ՌՆԹ/ԴՆԹ Էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 74 |  | ԴՆԹ-ների էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 75 |  | ԴՆԹ-ների ավտոմատ էքստրակցիայի հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 1075000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215000 |  |  |  |  |  | 1290000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 76 |  | Հեմոլիտիկ լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 77 |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 10մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |
| 2 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1570000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314000 |  |  |  |  |  | 1884000 |  |  |  |
| 3 |  | §Նանա մեդ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2407000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2407000 |  |  |  |
| 4 |  | §Դելտա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 4325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865000 |  |  |  |  |  | 5190000 |  |  |  |
| 5 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 4755208.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951041.67 |  |  |  |  |  | 5706250 |  |  |  |
| 6 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 6474000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294800 |  |  |  |  |  | 7768800 |  |  |  |
| Չափաբաժին 78 |  | Պրոտեինազա K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 833333.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166666.67 |  |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 79 |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  | 66000 |  |  |  |
| 2 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 140625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28125 |  |  |  |  |  | 168750 |  |  |  |
| 3 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 210600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42120 |  |  |  |  |  | 252720 |  |  |  |
| 4 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 216000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43200 |  |  |  |  |  | 259200 |  |  |  |
| Չափաբաժին 80 |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 50մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 320000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64000 |  |  |  |  |  | 384000 |  |  |  |
| 2 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 951041.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190208.33 |  |  |  |  |  | 1141250 |  |  |  |
| 3 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1294800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258960 |  |  |  |  |  | 1553760 |  |  |  |
| 4 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1328000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265600 |  |  |  |  |  | 1593600 |  |  |  |
| 5 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 14940000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 14940000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 81 |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20-200 մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34000 |  |  |  |  |  | 204000 |  |  |  |
| 2 |  | §Նանա մեդ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 360000 |  |  |  |
| 3 |  | §Դելտա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| 4 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| 5 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 748800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149760 |  |  |  |  |  | 898560 |  |  |  |
| 6 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 768000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153600 |  |  |  |  |  | 921600 |  |  |  |
| 7 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 8640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8640000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 82 |  | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 100-1000 մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1080000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216000 |  |  |  |  |  | 1296000 |  |  |  |
| 2 |  | §Նանա մեդ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2905000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581000 |  |  |  |  |  | 3486000 |  |  |  |
| 3 |  | §Դելտա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 4325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865000 |  |  |  |  |  | 5190000 |  |  |  |
| 4 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 4755208.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951041.67 |  |  |  |  |  | 5706250 |  |  |  |
| 5 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 6474000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294800 |  |  |  |  |  | 7768800 |  |  |  |
| 6 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 6640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328000 |  |  |  |  |  | 7968000 |  |  |  |
| 7 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 74700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 74700000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 83 |  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ կափարիչով 0,2մլ, ՊՇՌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | 10800 |  |  |  |
| 2 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 3 |  | §Նանա մեդ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |
| 4 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54000 |  |  |  |  |  | 324000 |  |  |  |
| 5 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 5400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5400000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 84 |  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 1,5մլ ՊՇՌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |  |  |  | 132000 |  |  |  |
| 2 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 220000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  | 264000 |  |  |  |
| 3 |  | §Նանա մեդ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 352000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70400 |  |  |  |  |  | 422400 |  |  |  |
| 4 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 902000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180400 |  |  |  |  |  | 1082400 |  |  |  |
| 5 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1980000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396000 |  |  |  |  |  | 2376000 |  |  |  |
| 6 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 19800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 19800000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 85 |  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 2մլ ՊՇՌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Թագ Հեմ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 16666.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3333.33 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 2 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 26500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  | 31800 |  |  |  |
| 3 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |
| 4 |  | §Լինարե¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  | 216000 |  |  |  |
| 5 |  | §Էյ Բի Էֆ¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 86 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի (CMV) որակական հայտնաբերման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  | 78000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 87 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում սուր աղիքային ինֆեկցիաների որոշման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 272250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54450 |  |  |  |  |  | 326700 |  |  |  |
| Չափաբաժին 88 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ C-ի գենոտիպի (HCV-1/2/3) հայտնաբերման և դիֆերենցման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 896500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179300 |  |  |  |  |  | 1075800 |  |  |  |
| Չափաբաժին 89 |  | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում էպշտեյն-Բարր վիրուսի (EBV) որակական նաև քանակական հայտնաբերման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  | 198000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 90 |  | Մինի-ցենտրիֆուգ/վորտեքս FVL-2400N, վորտեքսի գլխիկ կետրոնախույս 2 մմ(bioSan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |
| 2 |  | §Դելտա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  | 12000000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 92 |  | Կյուվետներ STart Max Barrettes cuvettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 882000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176400 |  |  |  |  |  | 1058400 |  |  |  |
| 2 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 903000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180600 |  |  |  |  |  | 1083600 |  |  |  |
| Չափաբաժին 93 |  | Մետաղյա խառնիչ գնդիկներ STart Max Flacon balls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 259000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51800 |  |  |  |  |  | 310800 |  |  |  |
| 2 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 269976.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53995.33 |  |  |  |  |  | 323972 |  |  |  |
| Չափաբաժին 94 |  | Իմիդազոլային բուֆեր STart Max STA OWREN KOLLER,24x15 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 123300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24660 |  |  |  |  |  | 147960 |  |  |  |
| Չափաբաժին 95 |  | Եռամակարդակ որակական ստուգման հավաքածո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Վիոլա¦ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 72500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14500 |  |  |  |  |  | 87000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 96 |  | Կալցիումի քլորիդի լուծույթ STart Max Sta CaCL2, 24x15 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 110970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22194 |  |  |  |  |  | 133164 |  |  |  |
| Չափաբաժին 97 |  | Ստուգիչ լուծույթների հավաքածու STart Max Coag control N+P (Stago) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 313200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62640 |  |  |  |  |  | 375840 |  |  |  |
| Չափաբաժին 98 |  | Ստուգաչափիչ STart Max Uni Calibrator, 6x1մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 105400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21080 |  |  |  |  |  | 126480 |  |  |  |
| Չափաբաժին 99 |  | Թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու STart Max STA Thrombin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 355000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71000 |  |  |  |  |  | 426000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 100 |  | (Elecsys® Anti-HBs)Cobas e 411 Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի (HBsAg) նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 154400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30880 |  |  |  |  |  | 185280 |  |  |  |
| Չափաբաժին 101 |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 51800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10360 |  |  |  |  |  | 62160 |  |  |  |
| Չափաբաժին 102 |  | Մեզի թեստ ձողիկներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  | 25200 |  |  |  |
| Չափաբաժին 105 |  | Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու STart Max PTT a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 239200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47840 |  |  |  |  |  | 287040 |  |  |  |
| Չափաբաժին 106 |  | Մաքրող լուծույթ CELLCLEAN, 50մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 212500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |  | 255000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 107 |  | Ստուգիչ 1 (XN-L CHECK, LEVEL 1), 1 x 3 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 108 |  | Ստուգիչ 2 (XN-L CHECK, LEVEL 2), 1 x 3 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 109 |  | Ստուգիչ 3 (XN-L CHECK, LEVEL 3), 1 x 3 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 110 |  | ISE դեպրոտեինազա Cobas Integra սարքի համար, 6x21մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 17115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3423 |  |  |  |  |  | 20538 |  |  |  |
| Չափաբաժին 111 |  | Թափոնների տարրա Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 57600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11520 |  |  |  |  |  | 69120 |  |  |  |
| Չափաբաժին 112 |  | Նոսրացման լուծույթ NaCl 9% Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 30910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182 |  |  |  |  |  | 37092 |  |  |  |
| Չափաբաժին 113 |  | Ակտիվացուցիչ Cobas Integra սարքի համար, 9x12մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 40275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8055 |  |  |  |  |  | 48330 |  |  |  |
| Չափաբաժին 114 |  | Ստուգաչափիչ (CFAS) Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 116370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23274 |  |  |  |  |  | 139644 |  |  |  |
| Չափաբաժին 115 |  | Ստուգաչափիչ 2(CFAS Lipids) Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 39600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7920 |  |  |  |  |  | 47520 |  |  |  |
| Չափաբաժին 116 |  | Ստուգիչ 1 (PreciControl ClinChem Multi 1) Cobas Integra սարքի համար, 20x5 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 169200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33840 |  |  |  |  |  | 203040 |  |  |  |
| Չափաբաժին 117 |  | Ստուգիչ 2 (PreciControl ClinChem Multi 2) Cobas Integra սարքի համար, 20x5 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 169200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33840 |  |  |  |  |  | 203040 |  |  |  |
| Չափաբաժին 118 |  | Ստուգող կասետ Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 20600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 |  |  |  |  |  | 24720 |  |  |  |
| Չափաբաժին 119 |  | Cobas Integra400 Plus կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 104900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20980 |  |  |  |  |  | 125880 |  |  |  |
| Չափաբաժին 121 |  | Հալոգեն լամպ 12V100W, Cobas Integra սարքի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  | 66000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 122 |  | Միկրոկյուվետներ Cobas Integra սարքի համար, 20x1000 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 597300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119460 |  |  |  |  |  | 716760 |  |  |  |
| Չափաբաժին 123 |  | Մագնեզի26800ումի որոշման թեստ -կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 26800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5360 |  |  |  |  |  | 32160 |  |  |  |
| Չափաբաժին 124 |  | Ֆոսֆորի որոշման թեստ -կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 11100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220 |  |  |  |  |  | 13320 |  |  |  |
| Չափաբաժին 125 |  | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 61900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12380 |  |  |  |  |  | 74280 |  |  |  |
| Չափաբաժին 126 |  | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 30100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6020 |  |  |  |  |  | 36120 |  |  |  |
| Չափաբաժին 127 |  | EBV IgM Elecsys cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի նկատմամբ IgM որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 197083.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39416.67 |  |  |  |  |  | 236500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 128 |  | Elecsys® EBV VCA IgG cobas e 411 Էլոկսիս Էպշտեին- Բարր վիրուսի կապսիդի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 197083.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39416.67 |  |  |  |  |  | 236500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 129 |  | Elecsys® PreciControl EBV IgM/VCA IgG cobas e 411 Էլեկսիս պրեցիկոնտրոլ EBV IgM/VCA IgG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 78750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15750 |  |  |  |  |  | 94500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 131 |  | Elecsys® Anti-HAV cobas e 411 Էլոկսիս հեպատիտ A հակածնի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 115400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23080 |  |  |  |  |  | 138480 |  |  |  |
| Չափաբաժին 132 |  | Elecsys® PreciControl Anti-HAV cobas e 411 Էլեկսիս պրեցիկոնտրոլ հեպատիտ A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 279700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37940 |  |  |  |  |  | 335640 |  |  |  |
| Չափաբաժին 133 |  | D-Dimer II/ Դ-Դիմերի որոշման թեստ կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 135600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27120 |  |  |  |  |  | 162720 |  |  |  |
| Չափաբաժին 134 |  | Դ-Դիմերի ստուգիչ լուծույթներ D-Dimer control I/II/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 135600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27120 |  |  |  |  |  | 162720 |  |  |  |
| Չափաբաժին 135 |  | D-Dimer Gen. 2 Calibrator/ Դ-Դիմերի կալիբրատոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 88700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17740 |  |  |  |  |  | 106440 |  |  |  |
| Չափաբաժին 136 |  | RF , Cobas Integra 400+ Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 38300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7660 |  |  |  |  |  | 45960 |  |  |  |
| Չափաբաժին 137 |  | Preciset RF,Cobas Integra 400+ Ռևմատոիդ ֆակտորի կալիբրատոր` բիոքիմիական վերլուծիչների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |  |  | 57000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 138 |  | Ստուգիչ նյութ ռևմատոիդ ֆակտորի համար՝ կոնտրոլսետ RF (Controlset RF, Cobas Integra 400+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 67100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13420 |  |  |  |  |  | 80520 |  |  |  |
| Չափաբաժին 139 |  | ASO, Cobas Integra 400+ Անտիստրեպտոլիզին -Օ որոշման թեստ կասետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 40700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8140 |  |  |  |  |  | 48840 |  |  |  |
| Չափաբաժին 140 |  | Կալիբրատոր C.f.a.s. PAC, Cobas Integra 400+ բիոքիմիական վերլուծիչների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | §Կոնցեռն-Էներգոմաշ¦ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8800 |  |  |  |  |  | 52800 |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/05/2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/05/2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/05/2022թ. |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 14/05/2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/05/2022թ.,20/05/2022թ., 24/05/2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/05/2022թ.,20/05/2022թ., 24/05/2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |
| 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,86,87,88,89,90,94,96, 97,98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123124,125,126,127,128,129,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 |  |  | Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ | ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/32-01 |  |  |  |  |  |  | 16.05.2022թ. |  |  |  |  | 25.12.2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,358,284.0 |
| 1,2,3,59, 60,61,62 63,64,92 93,95 |  |  | Վիոլա ՍՊԸ | ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/32-02 |  |  |  |  |  |  | 20.05.2022թ. |  |  |  |  | 25.12.2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,501,320.00 |
| 35,77,83 |  |  | Լինարե ՍՊԸ | ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/32-03 |  |  |  |  |  |  | 24.05.2022թ. |  |  |  |  | 25.12.2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,490,800.00 |
| 78,79, 80,81,8284,85 |  |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ | ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/32-04 |  |  |  |  |  |  | 24.05.2022թ. |  |  |  |  | 25.12.2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,102,000.00 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,86,87,88,89,90,94,96, 97,98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123124,125,126,127,128,129,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 |  |  | Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ | Ք. Երևան , Արզումանյան 32-10 Հեռ. 011-87-87-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | lawer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  |  | 217002182558001 |  |  |  |  |  |  | 0120095 |  |
| 1,2,3,59, 60,61,62 63,64,92 93,95 |  |  | Վիոլա ՍՊԸ | Ք.Երևան,Նոր Նորք , Գյուրջյան փ., 17շ., 91տ. Հեռ. 010-64-00-86 |  |  |  |  |  |  |  |  | Viola.avan@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  | 00801026 |  |
| 35,77,83 |  |  | Լինարե ՍՊԸ | Ք. Երևան, Նանսենի 7/43 Հեռ. 093-55-36-35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linare50@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 163078039498 |  |  |  |  |  |  | 09212215 |  |
| 78,79, 80,81,8284,85 |  |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ | Ք. երևան , Լենինգրադյան 31/7 Հեռ. 010-38-06-09 |  |  |  |  |  |  |  |  | Gnumner.taghem@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 1604780816200 |  |  |  |  |  |  | 01232586 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` 4,6,37,69,91,95,103,104,130 -րդ չափաբաժինները համարվում են չկայացած ՝մասնակից չլինելու պատճառով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն էthovsep@gmail.com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  | Հրավեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |
| Է. Պողոսյան |  |  |  |  |  |  | 055-29-00-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ihak.gnumner@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: