ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի հունվարի  26-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-7/7
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար`  քիմիկատների  լաբորատոր նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ- ԲՄԱՊՁԲ -26-7/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.01.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 26.01.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1`
  Հարգելի գործընկերներ,խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերին՝ 
1) 25-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգի մաքսիմալ արագությունը նշված է 6000 պ/ր: Խնդրում ենք պարզաբանել՝ ոչ ավել, թե ոչ պակաս 6000 պ/ր:

2) 25-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգի` Կարգավորելի ջերմաստիճանը -10°C-ից +40°C: Քանի որ կրկին հստակ նշված է ցենտրիֆուգի սառեցման ցուցանիշները խնդրում ենք պարզաբանել նվազագույն սառեցման ջերմաստիճանը -10°C-ից ոչ ավել թե ոչ պակաս:

3) 25-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգի` Չափսերը 750*650*350մմ թույլատրելի շեղումը ±10%: ընդունելի է արդյոք 750*650*350մմ ավելի փոքր ցենտրիֆուգը որի փոքրությունը կգերազանցի 10 %-ը:

4) 25-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգի ռոտորի համար նշված է Ֆիքսված ռոտոր 8 հատ 50 մլ սրվակներ պտտելու համար և մետաղական ներդիրներ 8 հատ 50 մլ ՝ համապատասխան ռոտորին իր պլաստիկ տարաներով: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում ինչ ներդիրների մասին է գնում խոսքը, քանի բազմաթիվ արտադրողներ ֆիքսված ռոտորը արտադրում են երկաթից 50 մլ փորձանոթների համար և չկա հավելյալ պարագաների կարիք փորձանոթները աշխատանքային կարգավիճակ բերելու համար և ցենտրֆուգը հստակ կարող է աշխատել առանց ներդիրի բավարարելով Ձեր պահանջը:
Պարզաբանում N 1` 
Հարգելի մասնակից,
ՀՀ ՊՆ - ԲՄԱՊՁԲ-26-7/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 25-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգի մաքսիմալ արագությունը նշված է 6000 պ/ր:
- ոչ պակաս 6000 պ/ր:

25-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգի` Կարգավորելի ջերմաստիճանը -10°C-ից +40°C: Քանի որ կրկին հստակ նշված է ցենտրիֆուգի սառեցման ցուցանիշները խնդրում ենք պարզաբանել նվազագույն սառեցման ջերմաստիճանը -10°C-ից
- ±10% գերազանցում ընդունելի չէ:

25-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգի ռոտորի համար նշված է Ֆիքսված ռոտոր 8 հատ 50 մլ սրվակներ պտտելու համար և մետաղական ներդիրներ 8 հատ 50 մլ ՝ համապատասխան ռոտորին իր պլաստիկ տարաներով: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում ինչ ներդիրների մասին է գնում խոսքը, քանի բազմաթիվ արտադրողներ ֆիքսված ռոտորը արտադրում են երկաթից 50 մլ փորձանոթների համար և չկա հավելյալ պարագաների կարիք փորձանոթները աշխատանքային կարգավիճակ բերելու համար և ցենտրֆուգը հստակ կարող է աշխատել առանց ներդիրի բավարարելով Ձեր պահանջը:
- անհրաժեշտ է ֆիքսված ռոտորից բացի նաև մետաղական ներդիրներ 8 հատ 50 մլ ՝ ռոտորին համապատասխան՝ իր պլաստիկ տարաներով 50 մլ տարողությամբ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ- ԲՄԱՊՁԲ -26-7/7»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սիմոնյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  armine.simonyan@mil.am ։

 «ՀՀ ՊՆ- ԲՄԱՊՁԲ -26-7/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

26.01.2026թ.
PAGE  

