ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մարտի 7-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի մարտի 7-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025 թվականի մարտի 7-ին տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1՝
         Հարգելի գործընկեր խնդրում ենք տալ պարզաբանում 45, 50 չափաբաժինների համար, քանի որ չափաբաժիններում տեղադրված է նույն տեխնիկական բնութագիրը, բայց նախահաշվարկային գները տարբեր են։ Ինչպես նաև չափաբաժիններում նշված  150 սմ-ը կարո՞ղ է փոխարինվել  160 սմ և 180 սմ-ով։ Քանի որ տարբեր արտադրողներ ունեն տարբեր չափեր։

Հարցադրում N 2՝

Չափաբաժին N 51- ում՝Փակ ասպիրացիոն համակարգ տրախեոստոմիկ փողի համար, տեխնիկական բնութագրում բացակայում է չափսը, խնդրում եմ պարզաբանում։

Հարցադրում N 3՝

Հարգելի գործընկերներ

Արդյոք ընդունելի կհամարվի հետևյալ տեխնիկական բնութագրով անզգայացման հիմնային աբսորբենտը։

Կանխավ շնորհակալություն

Հիմնային աբսորբենտ նախատեսված փակ և կիսափակ շնչառական կոնտուրներում կիրառման համար։ Գրանուլների բրգաձև կամ կիսասֆերիկ կառուցվածքն ապահովում է գրանուլների առավել սերտ դասավորվածություն և համապատասխանաբար ածխաթթու գազի կլանման առավել մեծ մակերես։ Փաթեթավորումը 4.5 կգ տարայով, գրանուլների չափսը 2.36-4.75 մմ, չի պարունակում փոշենման, փոքր գրանուլներ: Բաղադրությունը Կալցիումի հիդրօքսիդ 68-75 տոկոս, Նատրիումի սիլիկատ 1,5-2,5 տոկոս, էթիլային PH ինդիկատոր նվազ 0,05 տոկոսից, H2O /խոնավություն/ 12-19 տոկոս: Գունային փոփոխությունը դարձելի է՝սպիտակ/մանուշակագույն/ սպիտակ:

Պարզաբանում N 1՝  
      Հարգելի մասնակից

     Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ տեխնիկական վրիպակի հետևանքով ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով 50-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշվել է 45-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագիրը, ուստի դրանով պայմանավորված գնման ընթացակարգի հրավերի 50-րդ չափաբաժնի  տեխնիկական բնութագրում  կկատարվի համապատասխան փոփոխություն:

Պարզաբանում N 2՝
      Հարգելի մասնակից

      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ դրանով պայմանավորված գնման ընթացակարգի հրավերի  տեխնիկական բնութագրում  կկատարվի համապատասխան փոփոխություն:

Պարզաբանում N 3՝
Հարգելի մասնակից

         Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի  22-րդ ենթակետը` Ձեր կողմից ներկայացված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագերին համարժեքության համապատասխանության վերաբերյալ հարցման պարզաբնում չի տրամադրվում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել   «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

