ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024թվականի օգոստոսի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24 
             «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար  «Լաբորատոր սարքեր»-ի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 09.08.2024թ.  ստացված հարցադրմանը և դրա վերաբերյալ  13.08.2024թ.  տրամադրված  պարզաբանմանը
       Հարցադրում N 1- 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող լաբորատոր պարագաներ լվացող սարքի համար, համաձայն տեխ բնութագրի, պահանջվում է տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն։ Տեղեկացնում ենք, որ տեսակի հաստատաումը կատարվում է չափիչ - ստուգիչ գործիքների, սարքեր և սարքավորումների համար։ Խնդրում է վերանայել պահանջը։

        Հարցադրում N 2-  3-րդ չափաբաժնով պահանջվող Stelco DS սերիան ունի տարբեր մոդելներ։ Խնդրում է հստակեցնել, կամ նշել պարամետրեր։
Հարցադրում N 3- Հրավերի 5-րդ չափաբաժնում նշված Գազերի որոշման անալիզատորի որպես սնուցման աղբյուր նշված է «Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ AA մարտկոցներ 4 հատ: (6-8 ժամից) - հիմնական հավաքածու, մարտկոցից (12-18 ժամից)։ Խնդրում է պարզաբանել արդյո՞ք ընդունելի է գազի անալիզատորի սնուցումը միայն վերալիցքավորվող մարտկոցից, ինչը 4 ժամ լիցքավորումից հետո ապահովում է մինչև 24 ժամ աշխատանք։
Հարցադրում N 4- Քանի որ գազի անալիզատորների բոլոր տվիչներն ունեն աշխատանքային ռեսուրս և օգտագործման ընթացքում, որոշ ժամանակ հետո դրանք խափանվում են, ուստի խնդրում է պարզաբանել արդյո՞ք պարտադիր է, որպեսզի գազի վերլուծիչի էկրանի վրա լինի ցուցում, որի շնորհիվ նախապես հասկանալի կլինի, որ տվիչների աշխատանքային ռեսուրսը մոտ է սպառման և այն ենթակա է փոխարինման։ 
    Պարզաբանում N1- Լաբորատոր պարագաներ լվացող սարքի համար տեսակի հաստատման հավաստագրի կարիք չկա, քանզի չի հանդիսանում չափիչ-ստուգիչ գործիք։
       Պարզաբանում N2- Stelco DS սերիայի մոդելները նախատեսված են բժշկական պարագաների նախաստերիլիզացման և ախտահանման համար։ Ապրանքները պետք է լինեն՝ Miele PG 8583  տեսակը կամ  համարժեք սարքավորում GW3060BXC։
   Պարզաբանում N3-   Ընդունելի չէ՝ խնդիրը ոչ թե լիցքավորումից հետո երկար աշխատանքի ապահովումն է, այլ որպեսզի սարքը ունենա 2 իրարից անկախ սնուցման աղբյուր:
   Պարզաբանում N4-  Ընդունելի է՝ որպեսզի գազի վերլուծիչի էկրանի վրա լինի ցուցում, տվիչների աշխատանքային ռեսուրսի վերաբերյալ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:
Հեռախոս  010-20-04-91
Էլ. փոստ   Anna.Ghazaryan@anpp.am
Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

