ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարանի իր կարիքների համար  ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -107/22 ծածկագրով  Հրատապ բաց մրցույթով Ապարանի համայնքի Շենավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման  աշխատանքների ձեռքբերման հայտը հաստատելու մասին

Ք.Ապարան                                                                                                                                                                                   26 հոկտեմբեր 2022թ.

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված, Գնումների գործընթացի կազմակերպման

կարգի 11-րդ կետի 1-ին և 4-րդ ենթակետի պահանջները՝

1.     ՀՀ Արագածոտնի  մարզի Ապարանի  համայնքապետարանի  կարիքների  համար    ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -107/22 ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի ձևով Ապարանի համայնքի Շենավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման  աշխատանքների  ձեռքբերման հայտը` համաձայն հավելվածներ 1- ի ,1.1-ի և 2-ի

2.     ՀՀ  Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար  ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -107/22 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի ձևավորվելիք գնահատող  հանձնաժողովի  կազմում  ընդգրկելու   համար  պատասխանատու

ստորաբաժանումը  ՀՀ Արագածոտնի մարզի  Ապարան համայնքի ղեկավարին  առաջարկում  է  ներքոհիշյալ անձանց թեկնածությունը՝

գնահատող հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով՝

Հանձնաժողովի նախագահ`

Արկադի Կարապետյան –համայնքի ղեկավարի տեղակալ (ԳԱՊ)

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Անատոլ Դաղլարյան- քաղաքաշինության, հողաշինության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր  մասնագետ(ԳԱ)

Լևոն Սարգսյան- քաղաքաշինության, հողաշինության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր  մասնագետ (ԳԱ)                                                                               Իշխան Հայրապետյան քաղաքաշինության, հողաշինության և ծրագրերի բաժնի առաջատար  մասնագետ (ԲԱ)

Հայկուհի Բադալյան- քաղաքաշինության, հողաշինության և ծրագրերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ԲԱ)

Պատասխանատու ստորաբաժանում՝

ղեկավար՝   /------------------------------/ Վահե Սուքիասյան  քաղաքաշինության, հողաշինության և ծրագրերի բաժնի պետ

աշխատակից՝ /----------------------------/ Սպարտակ Բեյբության  քաղաքաշինության, հողաշինության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր  մասնագետ

Հավելված 1

ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ

ЗАПРОС О ПОКУПКЕ                                                                                                                                                                                                                                                                           ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -107/22

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -107/22 ծածկագրով գնանշման հարցաման ձևով Ապարանի համայնքի Շենավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման  աշխատանքների Ó»éùµ»ñÙան

Для нужд муниципалитета Апаран Арагацотнского марза РА запрос цен по коду ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -107/22 на строительство детского сада в поселке Шенаван общины Апаран.

- ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Աշխատանք Работа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժնի համարը Номер лота Չափաբաժնի համարը | Անվանումը Название | (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը Техническое описание | չափման միավորը единица измерения | Քանակը Шт. | միավորի արժեքը себестоимость единицы Обслуживание | Ընդհանուրը Общая | Կատարման выполненный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес выполненный | Ժամկետը Срок выполненный |
| 1 | Շենավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների Строительные работы детского сада поселка Шенаван | 45211228 | Ստորև Ниже | Դրամ AMD | 1 | 279 676 900 | 279 676 900 | Ապարան համայնք գ. Շենավան Апаранская община c. Шенаван | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 300 օր հետ 300 дней после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами в случае финансовых средств ո |

Հավելված  1

| Ì³í³É³Ã»ñÃ - Ý³Ë³Ñ³ßÇí Сводная ведомость обема работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §²ä²ð²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ÞºÜ²ì²Ü ´Ü²Î²ì²ÚðàôØ 50-60 ê²ÜÆ Ð²Ø²ð Ø²ÜÎ²ä²ðîº¼Æ Î²èàôòØ²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð¦ §Строительство детского сада для 50-60 детей в селе Шенаван района Арагацотн¦ |  |  |  |  |  |  |
| NN | ÐÇÙÝ³íáñáõÙÁ Обоснованые | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Наименование работ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ е/и | Ì³í³ÉÁ обем | ØÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Цена единицы | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Всего |
|  |  |  |  |  | Ñ³½. ¹ñ³Ù тыс. Драм | Ñ³½. ¹ñ³Ù тыс. Драм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Строительные работы |  |  | 1.268069616 |  |
|  |  | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | E1-1594 | IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, ÏáÕÉÇóùáí Обработка грунта IV класа экскаватором | Ù3 м3 | 1390.0 | 1.24 | 1729.27 |
| 2 | E1-961 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класа вручную | Ù3 м3 | 82.0 | 2.65 | 217.70 |
| 3 | E1-1635 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí Обратная засыпка грунта бульдозером | Ù3 м3 | 560.0 | 0.11 | 59.68 |
| 4 | E1-1185 | ¶ñáõÝïÇ ïá÷³ÝáõÙ Трамбовка грунта | Ù3 м3 | 560.0 | 0.36 | 200.29 |
| 5 | E1-969 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Обратная засыпка грунта с тромбовкой | Ù3 м3 | 22.0 | 1.36 | 29.84 |
| 6 | C310-3 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ ÷éáõÙ Ó»éùáí ï»ÕáõÙ, Ñ³ñÃ»óÙ³Ùµ Равненые грунта на месте вручную | Ù3 м3 | 1454.4 | 1.66 | 2418.15 |
|  |  | ÐÇÙù»ñ Фундамент |  |  |  |  |
| 1 | E8-11 | Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ½³Éï» Ë×Çó, ÑÇÙù»ñÇ ï³Ï Подготовительный слой из щебня под фундаменты | Ù3 м3 | 26.90 | 9.00 | 242.14 |
| 2 | E6-1 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó, ÑÇÙù»ñÇ ï³Ï Подготовительный слой из бетона класса Б7.5 фундаменты | Ù3 м3 | 22.7 | 39.37 | 893.78 |
| 3 | E6-20 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Å³å³í»Ý³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б ленточные фундаменты из бетона класса Б20 | Ù3 м3 | 88.60 | 66.61 | 5902.05 |
| 4 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö18A500c Арматура ö18A500c | ï тн | 3.44 | 672.79 | 2314.39 |
| 5 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö12A500c Арматура ö12A500c | ï тн | 0.35 | 672.79 | 238.03 |
| 6 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 2.43 | 688.90 | 1677.20 |
| 7 | E8-27 | ÐÇÙù»ñÇ áõÕÕ³Ñ³Û³Í ùëáõÏ³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙáí 2 ß»ñï Водоизоляция фундамента битумом | Ù2 м2 | 197.70 | 1.38 | 272.91 |
|  |  | ä³ï»ñ Стены |  |  |  |  |
| 1 | E6-91 | Ê³Ùù³ñ³µ»ïáÝ» å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí Стены из бутобетона из бетона класса Б15 | Ù3 м3 | 94 | 43.70 | 4107.48 |
| 2 | E8-163 | ä³ï»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ïáõýÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ó»õÇ ù³ñ»ñÇó 40ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Стены из туфа 40см толщиной | Ù3 м3 | 110.0 | 31.93 | 3512.15 |
| 3 | E8-13 | Ê³Ùù³ñ³µ»ïáÝ» »õ ïáõý» å³ï»ñÇ ÙÇç»õ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ h=20ÙÙ Цемнтно-песчанный слой между бутобетонной стены и кладки из туфа | Ù2 м2 | 98.3 | 1.45 | 142.95 |
| 4 | E8-27 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ Ë³Ùù³ñ³µ»ïáÝ» Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙáí 2 ß»ñï Водоизоляция стен из бутобетона в два слоя | Ù2 м2 | 121.3 | 1.38 | 167.44 |
| 5 | E8-59 | ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³Ýó»ñ /6A-I/ Армосетки 6A-I | ï тн | 0.2230 | 761.88 | 169.90 |
| 6 | E8-59 | ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ Ë³ñÇëËÝ»ñ /14A500C/ Армарурный анкер /14A500C/ | ï тн | 0.1330 | 755.84 | 100.53 |
|  |  | ØÇ³ÓáõÛÉ å³ï»ñ Монолитные стены |  |  |  |  |
| 1 | E6-93 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí монолитные стены из бетона класса Б25 | Ù3 м3 | 78.2 | 67.07 | 5244.96 |
| 2 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö14A500c Арматура ö14A500c | ï тн | 3.13 | 672.79 | 2102.46 |
| 3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 0.975 | 785.59 | 765.95 |
| 4 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö6AcI Арматура ö6AcI | ï тн | 0.241 | 688.90 | 166.03 |
|  |  | º/µ ·áïÇ-1 Ж/б пояс-1 |  |  |  |  |
| 1 | E6-161 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ ·áïáõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Монолитный ж/б пояс из бетона класа Б25 | Ù3 м3 | 1.45 | 88.73 | 128.66 |
| 2 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö12A500c Арматура ö12A500c | ï тн | 0.05 | 672.79 | 33.64 |
| 3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 0.031 | 688.90 | 21.36 |
|  |  | ìÃ³ñ³ÛÇÝ ÑáñÇ »/µ ÑÇÙÝ³ÏÙ³Ëù Каркас аварийного колодца |  |  |  |  |
| 1 | E6-93 | º/µ íÃ³ñ³ÛÇÝ ÑáñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí Ж/б аварийный колодец из бетона класса Б25 | Ù3 м3 | 5.5 | 67.07 | 368.89 |
| 2 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö12A500c Арматура ö12A500c | ï тн | 0.28 | 672.79 | 185.69 |
| 3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8A500C Арматура ö8A500C | ï | 0.210 | 785.59 | 164.97 |
| 4 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 0.013 | 688.90 | 8.96 |
| 5 | E8-27 | øëáõÏ³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙáí 2 ß»ñï Водоизоляция фундамента битумом | Ù2 м2 | 55.00 | 1.38 | 75.92 |
|  |  | ÐÇÙÝ³ÏÙ³Ëù Каркас |  |  |  |  |
| 1 | E6-109 | »/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ëÛáõÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Колонны из бетона класса Б20 | Ù3 м3 | 25.20 | 125.60 | 3165.03 |
| 2 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 1.15 | 688.90 | 793.61 |
| 3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö18A500C Арматура ö18A500C | ï тн | 2.42 | 672.79 | 1628.82 |
| 4 | E6-161 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ å³ñ½áõÝ³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б балки из бетона класса Б20 | Ù3 м3 | 78.20 | 101.15 | 7910.00 |
| 5 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 1.33 | 688.90 | 916.24 |
| 6 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö12A500C Арматура ö12A500C | ï тн | 0.31 | 672.79 | 211.86 |
| 7 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö22A500C Арматура ö22A500C | ï тн | 3.54 | 672.79 | 2379.45 |
| 8 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö25A500C Арматура ö25A500C | ï тн | 4.57 | 672.79 | 3074.10 |
| 9 | ßáõÏ³ | î³÷ûÕ³Ï /ÑÇÙù/ -80x18ÙÙ Шайба -80x18мм | ï тн | 0.18 | 1000.47 | 180.09 |
| 10 | ßáõÏ³ | î³÷ûÕ³Ï /ëÛáõÝ/ -80x18ÙÙ Шайба -80x18мм | ï тн | 0.17 | 1000.47 | 170.08 |
| 11 | ßáõÏ³ | î³÷ûÕ³Ï /å³ñ½áõÝ³Ï/ -80x18ÙÙ Шайба -80x18мм | ï тн | 0.31 | 1000.47 | 310.15 |
| 12 | E6-170 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ³ñ³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б перемычки из бетона класса Б20 | Ù3 м3 | 1.33 | 103.02 | 137.01 |
| 13 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý 6AI Арматура Æ6AI | ï тн | 0.0170 | 688.90 | 11.71 |
| 14 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý 12A500C Арматура Æ12A500C | ï тн | 0.0410 | 672.79 | 27.58 |
| 15 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý 16A500C Арматура Æ16A500C | ï тн | 0.01 | 672.79 | 6.73 |
|  |  | Ì³ÍÏ»ñ Перекрытя |  |  |  |  |
| 1 | E6-173 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ë³É»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б монолитные перекрытя из бетона класса Б20 | Ù3 м3 | 107.80 | 82.85 | 8931.17 |
| 2 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 0.29 | 688.90 | 199.09 |
| 3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý 10A500C Арматура Æ10A500C | ï тн | 9.34 | 672.79 | 6283.84 |
| 4 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý 12A500C Арматура Æ12A500C | ï тн | 1.01 | 672.79 | 679.52 |
|  |  | ØÇçÝáñÙÝ»ñ /Â³ùëïáó/ Перегородки /Убежище/ |  |  |  |  |
| 1 | E8-140 | ØÇçÝáñÙ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ Ã»Ã»õ³µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 20 см. | Ù3 м3 | 21.50 | 30.88 | 663.82 |
| 2 | E8-169 | ØÇçÝáñÙ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ Ã»Ã»õ³µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см. | Ù2 м2 | 24.60 | 4.03 | 99.20 |
| 3 | E8-150 | ´ÉáÏ»ñÇ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉóáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором | Ù3 м3 | 3.89 | 14.09 | 54.80 |
| 4 | E8-59 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ Армирование кладки | ï тн | 0.48 | 72.98 | 35.03 |
| 5 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý 10A500C Армарура Æ10A500C | ï тн | 0.29 | 709.04 | 205.62 |
| 6 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö6AcI Арматура ö6AcI | ï тн | 0.19 | 688.90 | 130.89 |
| 7 | E6-257 | ØÇçÝáñÙ³ÛÇÝ µÉáÏ»ñÇ »õ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÙÇç»õ, Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÷ñ÷ñ³åÉ³ëïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 100x20ÙÙ ã³÷»ñÇ Монтаж пенопласта 100х20 мм между перегородками и конструкциями | ·Ù пм | 430.0 | 0.42 | 182.34 |
| 8 | E6-2 | ´»ïáÝ» ÃáõÙµ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B10 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Бетонные подушки из бетона класса Б10 | Ù3 м3 | 4.05 | 60.38 | 244.53 |
|  |  | Ð³ï³ÏÝ»ñ /Â³ùëïáó/ Полы /Убежище/ |  |  |  |  |
| 1 | E11-5 | îá÷³Ý³Í Ïáå×³í³½³ÛÇÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 200ÙÙ Ñ³ëï. Утромбованный слой из пескощебня 200мм | Ù3 м3 | 36.12 | 10.19 | 368.22 |
| 2 | P5-85 P5-86 | Ð³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³ËÇó 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора | Ù2 м2 | 7.8 | 1.76 | 13.70 |
| 3 | E11-71 E11-73 | ´»ïáÝ» Ë×³ÝÏ³ñ» Ñ³ï³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ 40ÙÙ Ñ³ëï. Мазօичный пол из бетона 40мм | Ù2 м2 | 166.85 | 8.35 | 1392.72 |
| 4 | P11-14 | æñ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 1 ß»ñï Ç½á·³Ùáí /Ë»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/ Водоизоляционный слой из изогама в один слой | Ù2 м2 | 7.8 | 3.00 | 23.38 |
| 5 | P5-115 | Ê»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Изготовление полов из керамических плиток | Ù2 м2 | 7.8 | 7.37 | 57.51 |
| 6 | E11-11 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B10 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 8ëÙ Ñ³ëëïáõÃÛ³Ùµ Полы из бетона класса Б10 | Ù3 м3 | 13.2 | 45.45 | 599.99 |
| 7 | E6-86 | ²Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí ö4Bp-I, 100x100ÙÙ Армировка сеткой ö4Bp-I, 100x100 | ï тн | 0.174 | 22.28 | 3.88 |
| 8 | ßáõÏ³ | ò³Ýó ö4Bp-I, 100x100ÙÙ Сетка ö4Bp-I, 100x100мм | Ù2 м2 | 167.0 | 1.22 | 203.93 |
|  |  | Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ /Â³ùëïáó/ Отделочные работы /Убежище/ |  |  |  |  |
| 1 | E15-260 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | Ù2 м2 | 541.72 | 1.85 | 1001.73 |
| 2 | E15-82 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ñ³Ë×³ë³Éáí Облицовка стен керамическими плитками | Ù2 м2 | 52.00 | 7.64 | 397.20 |
|  |  | ²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ¹³ñáõÙ /Â³ùëïáó/ Фасадные работы /Убежище/ |  |  |  |  |
| 1 | E15-298 E15-304 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí 25ÙÙ Ñ³ëï. µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ, Ù»ï³Õ³ó³ÝóÇ íñ³ Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 25мм толщиной, улучшенного качества, на стальной сетке | Ù2 м2 | 22.1 | 3.64 | 80.53 |
| 2 | E15-523 K=2 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ ý³ë³¹³ÛÇÝ Ý»ñÏáí /»ñ³Ý·Á Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É å³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï/ Окраска фасада /цвет уточнить с заказчикам/ | Ù2 м2 | 22.1 | 2.49 | 54.99 |
| 3 | E15-10 E15-59 | ¶»ïÝ³Ë³ñëËÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï. Облицовка цоколя базальтнимы плитами толщиной 30мм | Ù2 м2 | 5.10 | 26.84 | 136.88 |
|  |  | Â³ùëïáóÇ ÙáõïùÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ Лестници для убежища |  |  |  |  |
| 1 | E11-5 | îá÷³Ý³Í Ïáå×³í³½³ÛÇÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³Ï Утромбованный слой из пескощебня | Ù3 м3 | 6.00 | 10.19 | 61.17 |
| 2 | E6-16 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б лестницы из бетона класса Б15 | Ù3 м3 | 5.60 | 50.10 | 280.58 |
| 3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8A500C Арматура ö8A500C | ï тн | 0.84 | 709.04 | 595.60 |
| 4 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö6AcI Арматура ö6AcI | ï тн | 0.16 | 688.90 | 110.22 |
| 5 | E6-21 | Ê³Ùù³ñµ»ïáÝ» ÑÇÙù /µ»ïáÝ B12.5/ Ý»ñëÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³Ï Бутабетонная основаныя из бетона класса Б12.5 | Ù3 м3 | 2.00 | 43.35 | 86.69 |
| 6 | E6-16 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Монолитные площадки из бетона класса Б12.5 | Ù3 м3 | 0.36 | 47.57 | 17.12 |
| 7 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8A500C Арматура ö8A500C | ï тн | 0.100 | 709.04 | 70.90 |
| 8 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö6AcI Арматура ö6AcI | ï тн | 0.02 | 688.90 | 13.78 |
|  |  | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ Армировка полов |  |  |  |  |
| 1 | E11-6 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 15ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, 5-10ÙÙ ýñ³ÏóÇ³ÛÇ Потготовительный слой из щебня 15см толщ. 5-10мм фракции | Ù3 м3 | 63.00 | 15.24 | 959.90 |
| 2 | E11-11 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 10ëÙ Ñ³ëëïáõÃÛ³Ùµ Изготовлене пол из бетона класса Б15 | Ù3 м3 | 46.0 | 48.00 | 2208.12 |
| 3 | E6-86 | ²Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí ö4Bp-I, 100x100ÙÙ Армирование из армосеток ö4Bp-I, 100x100мм | ï тн | 0.92 | 22.28 | 20.50 |
| 4 | ßáõÏ³ | ò³Ýó ö4Bp-I, 100x100ÙÙ Сетка ö4Bp-I, 100x100мм | Ù2 м2 | 460.0 | 1.22 | 561.74 |
|  |  | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ ß³ñí³Íù /Ø³ÝÏ³å³ñï»½/ Перегородки /Детсад/ |  |  |  |  |
| 1 | E6-2 | ´»ïáÝ» ÃáõÙµ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B10 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Бетонные подушки из бетона класса Б10 | Ù3 м3 | 13.95 | 60.38 | 842.26 |
| 2 | E8-169 | ØÇçÝáñÙ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ Ã»Ã»õ³µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см. | Ù2 м2 | 590.00 | 4.03 | 2379.19 |
| 3 | E8-150 | ´ÉáÏ»ñÇ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉóáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором | Ù3 м3 | 14.80 | 14.09 | 208.50 |
| 4 | E8-59 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ Армирование кладки | ï тн | 2.90 | 72.98 | 211.64 |
| 5 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý 10A500C Армарура Æ10A500C | ï тн | 2.01 | 709.04 | 1425.18 |
| 6 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö6AcI Арматура ö6AcI | ï тн | 0.89 | 688.90 | 613.12 |
| 7 | E6-257 | ØÇçÝáñÙ³ÛÇÝ µÉáÏ»ñÇ »õ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÙÇç»õ, Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÷ñ÷ñ³åÉ³ëïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 100x20ÙÙ ã³÷»ñÇ Монтаж пенопласта 100х20 мм между перегородками и конструкциями | ·Ù пм | 326.0 | 0.42 | 138.24 |
|  |  | Ð³ï³ÏÝ»ñ /Ø³ÝÏ³å³ñï»½/ Полы /Детсад/ |  |  |  |  |
| 1 | P5-85 P5-86 | Ð³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³ËÇó 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора | Ù2 м2 | 446.0 | 1.76 | 783.33 |
| 2 | P5-122 | È³ÙÇÝ³ï» Ñ³ï³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ 12ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ëåáõÝ·Á/ Изготовление ламинированных полов толщиной 12мм (включая губку) | Ù2 м2 | 10.0 | 6.22 | 62.15 |
| 3 | E11-201 | ìÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 2ÙÙ Ñ³ëï. »ÝÃ³ß»ñï»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Изготовление винилных полов толщиной 2мм , с подслоями | Ù2 | 214.7 | 16.02 | 3439.23 |
| 4 | P5-115 | äñ»ë·ñ³ÝÇï» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ /áã å³Ï³ë, ù³Ý 10ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ Изготовление пресгранитных полов /толщиной не менее 10м/, 400x400мм | Ù2 | 151.5 | 8.11 | 1229.16 |
| 5 | P11-14 | æñ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 1 ß»ñï Ç½á·³Ùáí /Ë»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/ Водоизоляционный слой из изогама в один слой | Ù2 м2 | 69.8 | 3.00 | 209.23 |
| 6 | P5-115 | Ê»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Изготовление полов из керамических плиток | Ù2 м2 | 69.8 | 7.37 | 514.64 |
| 7 | E11-252 | äñ»ë·ñ³ÝÇï» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, h=10ëÙ Изготовление плинтусов из пресгранита высотой 10см | ·Ù пм | 227.5 | 1.90 | 433.12 |
| 8 | E5-43 | È³ÙÇÝ³óí³Í ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ h=8ëÙ Изготовление ламинированных плинтусов 8см | ·Ù пм | 159.9 | 1.42 | 226.90 |
|  |  | Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ /Ø³ÝÏ³å³ñï»½/ Отделочные работы /Детсад/ |  |  |  |  |
| 1 | E15-251-1 | ²é³ëï³ÕÇ ·³ç» ëí³ÕáõÙ µ³ñÓñáñ³Ï Высококачественная штукатурка потолков алебастром | Ù2 м2 | 401.71 | 4.17 | 1676.97 |
| 2 | P11-187 | ²é³ëï³ÕÝ»ñÇ ùë³Ñ³ñÃáõÙ ·ÇåëáÝÇïáí Уравненые потолков гипсонитом | Ù2 м2 | 44.30 | 1.57 | 69.76 |
| 3 | P14-419 | ²é³ëï³ÕÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí, Í»÷³Ù³ÍÏÙ³Ùµ, É³íáñ³Ï Покраска потолков латексной краской, шпаклевкой | Ù2 м2 | 401.71 | 1.90 | 761.51 |
| 4 | E34-390 | Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ åÉ³ëïÙ³ë» í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñáí /ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ/ Реализация натяжных потолков с пластиковыми панелями (с каркасной конструкцией) | Ù2 м2 | 44.3 | 12.66 | 560.63 |
| 5 | E15-246-1 | ä³ï»ñÇ ·³ç» ëí³ÕáõÙ µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ Улучшенная штукатурка стен алебастром | Ù2 м2 | 1247.24 | 2.59 | 3230.51 |
| 6 | P14-418 | ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí, Í»÷³Ù³ÍÏÙ³Ùµ, É³íáñ³Ï Покраска стен латексной краской, шпаклевкой | Ù2 м2 | 1247.24 | 1.74 | 2171.70 |
| 7 | E15-260 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | Ù2 м2 | 296.89 | 1.85 | 549.00 |
| 8 | E15-82 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ñ³Ë×³ë³Éáí Облицовка стен керамическими плитками | Ù2 м2 | 296.89 | 7.64 | 2267.78 |
| 9 | ßáõÏ³ | ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáõÉ µ³Å³Ý³ñ³ñ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, ãµ³óíáÕ h=1.8Ù /Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÙÇ³óáõÙÝ»ñÁ/ Перегородки сан узлов из металопластика h=1.8м, включая все детали | Ù2 м2 | 10.00 | 23.57 | 235.68 |
| 10 | E34-390 | Î³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ 12.5ÙÙ Ñ³ëï. çñ³Ï³ÛáõÝ ·Çåë³ëïí³ñ³ÃÕÃáí, /ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ/ Обшивка труб сан узлов гипсакартоном 12.5мм, (с каркасной конструкцией) | Ù2 м2 | 4.1 | 10.31 | 42.25 |
|  |  | ´³óí³ÍùÝ»ñ /Â³ùëïáó ¨ Ø³ÝÏ³å³ñï»½/ Проемы /Убежище и детсад/ |  |  |  |  |
| 1 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³Ï³Ý »ñÏ÷»ÕÏ å³ßïå³ÝáÕ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ½ñ³Ñ³å³ï ¹éÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÁ, Ý»ñÏáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ, 1.2x2.1Ù Металическая бронированный дверь | Ñ³ï штук | 2 | 674.40 | 1348.80 |
| 2 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³Ï³Ý »ñÏ÷»ÕÏ å³ßïå³ÝáÕ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ¹éÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÁ, Ý»ñÏáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ, 1.2x2.1Ù Металическая защитный дверь | Ñ³ï штук | 2 | 181.29 | 362.58 |
| 3 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï», ëåÇï³Ï, 60 ÙÙ Ñ³ëï., 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, ï»Õ³¹ñáõÙ, ËóÇÏÝ»ñÁ áã å³Ï³ë 4-Çó, Ù»ï³Õ. Ý»ñ¹ÇñÁ 1.2ÙÙ, ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ»é.-Á 12ÙÙ Ï³Ù 18ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ³/÷³Ã»ÃÁ/ µ³óíáÕ Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / открывающийся | Ù2 м2 | 20.16 | 34.34 | 692.36 |
| 4 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï», ëåÇï³Ï, 60 ÙÙ Ñ³ëï., 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, ï»Õ³¹ñáõÙ, ËóÇÏÝ»ñÁ áã å³Ï³ë 4-Çó, Ù»ï³Õ. Ý»ñ¹ÇñÁ 1.2ÙÙ, ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ»é.-Á 12ÙÙ Ï³Ù 18ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ³/÷³Ã»ÃÁ/ ãµ³óíáÕ Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / неоткрывающийся | Ù2 м2 | 34.56 | 23.25 | 803.43 |
| 5 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ëåÇï³Ï ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, ËóÇÏÝ»ñÁ áã å³Ï³ë 4-Çó, Ù»ï³Õ. Ý»ñ¹ÇñÁ 1.2ÙÙ, ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ»é.-Á 12ÙÙ Ï³Ù 18ÙÙ /Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÝ»ñÁ/ Установка металлопластиковых белых дверей /армянские, включая устройства, замки/ | Ù2 м2 | 68.04 | 46.85 | 3187.51 |
| 6 | ßáõÏ³ | ²ñï³ùÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝ» »ñÏß»ñï ³å³Ï»å³ï, 4+4ÙÙ, ³ñï»ñÏñÛ³ åñáýÇÉáí, ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÁ, Ý»ñÏáõÙÁ/ Установка внешних теплоизолированных дверей, алюминиевый стеклопакет, (включая технику, замок, покраска) | Ù2 м2 | 24.30 | 121.52 | 2953.01 |
| 7 | ßáõÏ³ | ´³ñ¹ ÷³Ï³ÝÇ »õ ëáíáñ³Ï³ÝÇ ·Ý³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Разница цены сложный и простых замков | Ñ³ï штук | 21 | 7.25 | 152.28 |
| 8 | ßáõÏ³ | ØÇç³ï³å³ßïå³Ý ó³Ýó Антикамарные сетки | Ù2 м2 | 21.0 | 7.25 | 152.28 |
| 9 | E15-277a | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ·³ç» ëí³ÕáõÙ штукатурка дверных и оконных откосов алебастором | Ù2 м2 | 38.4 | 6.04 | 231.96 |
| 10 | P14-418 | Þ»å»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí, Í»÷³Ù³ÍÏÙ³Ùµ, É³íáñ³Ï Покраска откосов латексной краской,шпаклевкой | Ù2 м2 | 38.4 | 1.74 | 66.86 |
| 11 | ßáõÏ³ | Þ»å»ñÇ Ñ³ñ¹³ñáÕ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Декоративные угольники стен | ·Ù пм | 320.0 | 0.20 | 64.97 |
| 12 | E15-273 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ ß»å»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí, µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором, улучшенное качество | Ù2 м2 | 36.00 | 2.55 | 91.70 |
| 13 | E12-280 | ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñÇó 30ÙÙ Внешние подоконники из базальтных плит 30мм толщ. | Ù2 м2 | 10.00 | 8.25 | 82.54 |
| 14 | E10-103 | äÉ³ëïÙ³ë» å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ëåÇï³Ï Установка пластиковых подоконников шириной 30 см, белая | Ù2 м2 | 12.00 | 1.10 | 13.22 |
| 15 | ßáõÏ³ | äÉ³ëïÙ³ë» å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, 30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ëåÇï³Ï Стоимость пластиковых подоконников, шириной 30 см, белая | ·Ù пм | 40.00 | 3.73 | 149.27 |
|  |  | î³ÝÇù Кровля |  |  |  |  |
| 1 | E10-70 | î³ÝÇùÇ ÷³Ûï» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка деревянных кровельных конструкций | Ù3 м3 | 4.90 | 245.62 | 1203.55 |
| 2 | E10-70 | î³ÝÇùÇ ÷³Ûï» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка деревянных кровельных конструкций | Ù3 м3 | 10.96 | 243.91 | 2673.23 |
| 3 | E9-116 | Ö³ñÙ³Ý¹Ý»ñÇ ¨ Ï³å»ñÇ ³í»É³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷³Ûï» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇÝ Связи, крепления | Ï· кг | 178.6 | 0.67 | 119.19 |
| 4 | ßáõÏ³ | Ê³ñëË³ÛÇÝ Ñ»ÕÛáõë 160/300 Анкерный болт 160/300 | Ñ³ï штук | 218 | 1.73 | 377.51 |
| 5 | E12-267 | î³ÝÇù³Í³ÍÏáõÛÃÇ å³ïñ³ëïáõÙ 0.55ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ó/åñáýÇÉ³íáñ ÃÇÃ»ÕÇó КП-25-0.55ÙÙ Изготовление покрытия кровли из профильного оцинкованного листа КП-25 толщиной 0.55мм | Ù2 м2 | 609.5 | 8.95 | 5454.89 |
| 6 | E12-278 | æñÑáñ¹³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ óÇÝÏ³å³ï 0.55ÙÙ ÃÇÃ»Õáí Изготовление желобов из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм | ·Ù пм | 98.0 | 8.79 | 861.40 |
| 7 | E10-71 | Ò»ÕÝ³å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ß»ñï³÷»ÕÏ»ñáí Изготовление слуховых окон с жалюзями | Ñ³ï штук | 2 | 59.37 | 118.74 |
| 8 | E15-575 | Þ»ñï³÷»ÕÏ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ 2 ß»ñï Маслянная окраска жалюзей | Ù2 м2 | 1.3 | 2.48 | 3.22 |
| 9 | ßáõÏ³ | Þ»ñï³÷»ÕÏ»ñÇ ÍËÝÇÝ»ñ »õ µéÝ³Ï-÷³ÏÇãÝ»ñ петли, замки для слуховых окон | Ï-ï к-т | 8 | 1.60 | 12.76 |
| 10 | E12-280 | Ò»ÕÝ³å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ å³ïáõÙ óÇÝÏ³å³ï Ñ³ñÃ ÃÇÃ»Õáí d=0.55ÙÙ Изготовление покрытия из плоского оцинкованного листа | Ù2 м2 | 11.0 | 7.30 | 80.35 |
| 11 | E10-203 | Î³í³ñ³Ù³ÍÇ »õ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ Ññ³å³ßïå³ÝáõÙ Огнезащита обрешетки и настила | Ù2 м2 | 627.00 | 0.42 | 265.24 |
| 12 | E10-209 | Î³í³ñ³Ù³ÍÇ »õ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ Ñ³Ï³Ý»ËÇã ÝÛáõÃáí Обработка обрешетки и настила анти гниющими средствами | Ù2 м2 | 627.00 | 0.39 | 243.21 |
| 13 | E10-201 | ö³ÛïÛ³ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ññ³å³ßïå³ÝáõÙ Огнезащита деревянных конструкций | Ù3 м3 | 17.00 | 13.08 | 222.36 |
| 14 | СНиП IV-3-82 | ì»ñ³Ùµ³ñÓÇãÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ Эксплуатация подъемника | Ù»ù. Å³Ù маш. час | 12.0 | 10.66 | 127.90 |
| 15 | P8-282 | î³ÝÇùÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³ß³ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Металическая решетка кровли | ·Ù пм | 96.0 | 0.14 | 13.90 |
| 16 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö20AcI Арматура ö20AcI | Ï· кг | 321.0 | 0.67 | 214.15 |
| 17 | E15-614 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³ß³ñÇ »ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Маслянная окраска решеток в два слоя | Ù2 м2 | 14.20 | 1.36 | 19.29 |
| 18 | E12-283 | ÒÝ³ñ·»ÉùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, 2000ÙÙ Установка снегодержателей 2000мм | ·Ù пм | 48.0 | 0.17 | 7.96 |
| 19 | ÆÝý. ï»Õ. | ÒÝ³ñ·»ÉùÇ ³ñÅ»ùÁ /L=2000ÙÙ/ Цена снегодержателя 2000мм | Ñ³ï штук | 24 | 7.25 | 174.04 |
| 20 | E12-280 | öáùñ Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ³ñÃ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0.55ÙÙ Ñ³ëï. Изготовление мельких покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм | Ù2 м2 | 84.0 | 7.87 | 660.82 |
| 21 | E12-280 | ¶³·³ÃÇ Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ³ñÃ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0.55ÙÙ Ñ³ëï. оцинкованных листов толщиной 0.55мм /конек/ | Ù2 м2 | 16.0 | 7.14 | 114.26 |
| 22 | E12-280 | ¶á·³íáñ Ù³ë»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ³ñÃ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0.55ÙÙ Ñ³ëï. Изготовление покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм /карниз/ | Ù2 м2 | 28.0 | 7.14 | 199.95 |
| 23 | P8-191 | æñ³Ñ»é³óÙ³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó ö100ÙÙ, L=3.5·Ù Ý»ñ³éÛ³É çñÑáë Ó³·³ñÝ»ñÁ Изготовление водосточных труб из оцинкованной стали Փ140мм, L=3.5пм, включая воронек | Ï-ï к-т | 8 | 34.95 | 279.59 |
|  |  | î³ÝÇùÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ Теплоизоляция кровли |  |  |  |  |
| 1 | E15-298 E15-304 | ä³ï»ñÇ ³ÝÑ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó/³í³½» ß³Õ³Ëáí 25-35ÙÙ Ñ³ëï. Штукатурка парапета | Ù2 м2 | 40.0 | 3.71 | 148.48 |
| 2 | ßáõÏ³ | òÇÝÏ³å³ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó d=2ÙÙ« µçÇçÁ 50x50ÙÙ Сетка оцинкованная 50x50мм | Ù2 м2 | 40.0 | 1.16 | 46.41 |
| 3 | E12-284 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñï å³ïñ³ëïáõÙ Ñ³Ýù³µ³Ùµ³ÏÇó, 100-120Ï·/ËÙ 150ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Теплоизоляционный слой из минвати 150мм толщ. | Ù2 м2 | 40.0 | 7.61 | 304.29 |
| 4 | ßáõÏ³ | î³ÝÇùÇ ·áÉáñßÇ³Ù»ÏáõëÇã Ç½áëå³Ù A Ù³ÏÝÇßÇ Изоспам класса А | Ù2 м2 | 40.0 | 0.44 | 17.40 |
| 5 | E26-41 | öù³Í å»éÉÇï, ³í³½Ç ÷áßÇ, ÉóáÝ³Í áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ å³ñÏ»ñáí, 200ÙÙ Ñ³ëï. Перлит в мешках 200мм толщ. | Ù3 м3 | 97.0 | 40.45 | 3923.99 |
| 6 | ßáõÏ³ | Æç³ÝóùÇ Ù»ï³Õ³åÉ³ëï» ëåÇï³Ï ¹éÝ³ÏÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ (1 Ñ³ï) Двери для входа на крышу | Ù2 м2 | 0.6 | 50.16 | 30.09 |
| 7 | ßáõÏ³ | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ÷ñ÷áõñ монтажная пена | É л | 1.29 | 0.58 | 0.75 |
| 8 | E10-70 ÏÇñ. | î³ÝÇùÇ ÷³ÛïÛ³ ³ÝóáõÕÇÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ Изготовление деревянный дорожек | Ù3 м3 | 6.34 | 243.91 | 1546.37 |
| 9 | ßáõÏ³ | Ø»Ë 5x120ÙÙ Гвоздь 5x120мм | Ï· кг | 82.4 | 0.82 | 67.76 |
| 10 | ßáõÏ³ | Ð³Ï³Ý»ËÇã ÉáõÍáõÛÃ /400·/Ù2/ Анти гниющое средство /400г/м2/ | Ù2 м2 | 268.4 | 0.29 | 77.85 |
|  |  | Ö³Ï³ï³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Фасадные работы |  |  |  |  |
| 1 | E15-298 E15-304 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí 25ÙÙ Ñ³ëï. µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ, Ù»ï³Õ³ó³ÝóÇ íñ³ Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 25мм толщиной, улучшенного качества, на стальной сетке | Ù2 м2 | 228.0 | 3.64 | 830.80 |
| 2 | E15-523 K=2 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ ý³ë³¹³ÛÇÝ Ý»ñÏáí /»ñ³Ý·Á Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É å³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï/ Окраска фасада /цвет уточнить с заказчикам/ | Ù2 м2 | 228.0 | 2.49 | 567.36 |
| 3 | E15-10 E15-59 | ¶»ïÝ³Ë³ñëËÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï. Облицовка цоколя базальтнимы плитами толщиной 30мм | Ù2 м2 | 52.50 | 26.84 | 1409.05 |
| 4 | E8-190 | ¶áõÛù³ÛÇÝ ÷³Ûï³Ù³ÍÇ ï»Õ³¹ñáõÙ »õ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Установка и демонтаж бревенчатой древесины для наружных работ | 100 Ù2 100м2 | 2.2 | 90.34 | 198.75 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 138867.97 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 60.03% |
|  |  | Â³ùëïáóÇ û¹³÷áËáõÃÛáõÝ ¨ ç»éáõóáõÙ Отопленые и вентиляция убежища |  |  |  |  |
|  |  | Ü»ñÑáë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Приточная система |  |  |  |  |
| 1 | E20-780 | Հակապայթյունային սարքավորում УЗС-1 Q=8000մ3/ժ, F=0.235մ2, 610x555մմ, УЗ-2 մետաղական տուփի մեջ /850x870մմ, L=255մմ, G=116կգ/ Антивзривная установка УЗС-1 Q=8000մ3/ժ, F=0.235մ2, | հատ штук | 1 | 74.72 | 74.72 |
| 2 | E20-780 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Ø300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ/ Герметичный клапан ИАО1009-300 | հատ штук | 1 | 74.72 | 74.72 |
| 3 | E20-780 | Ընդարձակիչ խուց ПКФ-6, ФЯР տիպի յուղային զտիչների կոմպլեկտի հետ 2005x1169x2100(h)մմ չափերով /G=492կգ/ Расширительная камера ПКФ-6, ФЯР | հատ штук | 1 | 74.72 | 74.72 |
| 4 | E20-780 | ФП-300-900 տիպի 3 զտիչ- կլանիչներից կազմված սարք Ø610մմ, G=65կգ/հստ, օդի ներքեւից միացումով /մետաղական տակդիր/ ФП-300-90 установка | հատ штук | 1 | 74.72 | 74.72 |
| 5 | E20-780 | Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/ կամ համարժեք Каналная приточная установка | հատ штук | 1 | 74.72 | 74.72 |
| 6 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ N:6 400x400մմ, L=600մմ / G=10.5կգ/ Шумаглушитель | հատ штук | 1 | 3.41 | 3.41 |
| 7 | E20-1041 | Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/ Антивзривная установка | հատ штук | 1 | 15.92 | 15.92 |
| 8 | E20-763 | Զտիչ-տուփ Shuft FBRr-K 400x200մմ E4 զտման դասի /L=506մմ, G=4.3կգ/ Филтрируюшая коробка | հատ штук | 1 | 48.72 | 48.72 |
| 9 | E20-446 | Հերմետիկ փական ИА01009-200, Ø200մմ, L=125մմ /N=0.18կվտ, G=64կգ/ Герметичный клапан | հատ штук | 1 | 107.58 | 107.58 |
| 10 | E20-780 | Ընդարձակիչ խուց PK-0.5 Ø530մմ, H=2400մմ մուտքի եւ ելքի խողովակների Ø219մմ տրամագծով Расширительная камера | հատ штук | 1 | 74.72 | 74.72 |
| 11 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Ø198մմ, G=8.3կգ կամ համարժեք Каналный воздуховод | հատ штук | 1 | 16.51 | 16.51 |
| 12 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Ø415մմ / G=3.2կգ/ Шумаглушитель | հատ штук | 1 | 3.41 | 3.41 |
| 13 | E20-441 | Սահափակիչ ցինկապատ թիթեղից 150x200մմ /L=100մմ/ Клапан | հատ штук | 1 | 11.21 | 11.21 |
| 14 | E20-441 | Սահապակիչ ցինկապատ թիթեղից 200x200մմ /L=100մմ/ Клапан | հատ штук | 1 | 12.37 | 12.37 |
| 15 | E20-441 | Սահափակիչ ցինկապատ թիթեղից 250x400մմ /L=100մմ/ Клапан | հատ штук | 5 | 16.57 | 82.87 |
| 16 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.142մ2 /350x550մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1 | 18.63 | 18.63 |
| 17 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.128մ2 /350x500մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 5 | 17.90 | 89.52 |
| 18 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.018մ2 /200x200մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1 | 4.05 | 4.05 |
| 19 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.018մ2 /250x120մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1 | 3.91 | 3.91 |
| 20 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.018մ2 /150x120մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1 | 3.66 | 3.66 |
| 21 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.026մ2 /180x180մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1 | 3.68 | 3.68 |
| 22 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x150մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 2.4 | 7.84 | 18.81 |
| 23 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 3 | 7.84 | 23.52 |
| 24 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 200x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 3 | 7.84 | 23.52 |
| 25 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 6.4 | 7.84 | 50.17 |
| 26 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 300x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 7 | 7.84 | 54.87 |
| 27 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 350x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 5.4 | 7.84 | 42.33 |
| 28 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 15.9 | 7.84 | 124.64 |
| 29 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 10.2 | 7.84 | 79.96 |
| 30 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 5.6 | 7.84 | 43.90 |
| 31 | E20-111 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø250մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 6.2 | 3.00 | 18.61 |
| 32 | E20-111 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ Воздуховод из оцинковонной стали | Ù2 м2 | 10.3 | 3.00 | 30.91 |
| 35 | E20-689 | Ճկուն միացում 200x600մմ/200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ Гибкое соединения | հատ штук | 2 | 9.36 | 18.72 |
| 36 | E20-689 | Ճկուն միացում 200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ Гибкое соединения | հատ штук | 2 | 5.00 | 9.99 |
| 37 | E26-16 | Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ Изоляция воздуховодов | Ù3 м3 | 1.7 | 44.06 | 74.90 |
| 38 | E20-696 | Զտիչ-կլանիչների տակ տակդիրների տեղադրում խողովակներից □50x50x5մմ Стойки из труб | կգ кг | 38 | 0.98 | 37.37 |
| 39 | E20-696 | Խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ Детали крепления | կգ кг | 81 | 1.14 | 92.69 |
| 40 | E20-696 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր b=10մմ Детали крепления | կգ кг | 72 | 1.14 | 82.39 |
| 41 | E33-82 | Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ Олраска антикорозийной краской | տ тн | 1.47 | 19.15 | 28.15 |
|  |  | ²ñï³Ñáë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Система вытяжки |  |  |  |  |
| 1 | E20-780 | Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/ Антивзривная установка | հատ штук | 3 | 74.72 | 224.17 |
| 2 | E20-780 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Ø300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ Гибкый клапан | հատ штук | 2 | 74.72 | 149.44 |
| 3 | E20-780 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-200, Ø200մմ, L=125մմ /N=0.18կոտ, G=64կգ Гибкый клапан | հատ штук | 1 | 74.72 | 74.72 |
| 4 | E20-763 | Զտիչ EU3 զտման դասի Ø315 ФВ315, 343x344մմ, L=206մմ /G=2.5կգ/ Филтр | հատ штук | 2 | 17.04 | 34.07 |
| 5 | E20-763 | Զտիչ EU3 զտման դասի Ø200 ФВ200, 244x245մմ, L=206մմ /G=1.5կգ/ Филтр | հատ штук | 1 | 15.43 | 15.43 |
| 6 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/ կամ համարժեք Канальный вентилятор | հատ штук | 1 | 16.51 | 16.51 |
| 7 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 315/600, L=600մմ, Ø450մմ / G=4.7կգ/ Шумоглушитель | հատ штук | 1 | 3.41 | 3.41 |
| 8 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ВКВ 250Е Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/ կամ համարժեք Канальный вентилятор | հատ штук | 1 | 16.51 | 16.51 |
| 9 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Ø300մմ / G=3.2կգ/ Шумоглушитель | հատ штук | 1 | 3.41 | 3.41 |
| 10 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ТТ ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/ կամ համարժեք Канальный вентилятор | հատ штук | 1 | 16.51 | 16.51 |
| 11 | E20-689 | Ճկուն միացում Ø200մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ Гибкое соединения | հատ штук | 4 | 4.50 | 18.02 |
| 12 | E20-689 | Ճկուն միացում Ø250մմ/Ø300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ Гибкое соединения | հատ штук | 4 | 5.27 | 21.06 |
| 13 | E20-689 | Ճկուն միացում Ø300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ Гибкое соединения | հատ штук | 4 | 5.02 | 20.10 |
| 14 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.023մ2 /250x200մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 5 | 3.94 | 19.70 |
| 15 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.029մ2 /250x150մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1 | 4.04 | 4.04 |
| 16 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.025մ2 /200x150մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1 | 3.70 | 3.70 |
| 17 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.017մ2 /150x150մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 3.0 | 3.48 | 10.45 |
| 18 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.007մ2 /100x100մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1.0 | 3.23 | 3.23 |
| 19 | E20-409 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.045մ2 /Ø280մմ/ регулирующая сетка | հատ штук | 1.0 | 3.89 | 3.89 |
| 20 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø150մմ Воздуховод из оцинкованной стали | Ù2 м2 | 1.6 | 7.14 | 11.43 |
| 21 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ Воздуховод из оцинкованной стали | Ù2 м2 | 16.5 | 7.14 | 117.85 |
| 22 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø250մմ Воздуховод из оцинкованной стали | Ù2 м2 | 9 | 7.14 | 62.14 |
| 23 | E20-114 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø300մմ Воздуховод из оцинкованной стали | Ù2 м2 | 26.4 | 7.14 | 188.55 |
| 27 | E20-696 | Խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ Детали крепления | կգ кг | 58.0 | 1.02 | 59.35 |
| 28 | E20-696 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր Детали крепления | կգ кг | 66.0 | 0.68 | 44.60 |
| 29 | E33-82 | Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ Олраска антикорозийной краской | տ тн | 1.1 | 17.22 | 18.08 |
| 30 | շուկա | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 0.5կվտ, 220Վ Электрическые системи отопления | հատ штук | 9 |  |  |
| 31 | շուկա | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 1կվտ, 220Վ Оборудования электрической отоплении | հատ штук | 6 |  |  |
| 32 | ßáõÏ³ | Գեներատորի ծխատար խողովակի տեղադրում Ø100x4մմ /տրամագիծը կարող է փոխվ, ըստ ձեռք բերված սարքավորումների/ Дымоходная труба | գմ пм | 5.0 | 21.32 | 106.60 |
| 33 | E26-16 | Ծխատար խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ Изоляция дымоходной трубы минватой | Ù3 м3 | 0.1 | 44.06 | 2.64 |
| 34 | E20-499 | Ծխատար խողովակի վրա, ելքի մասում, գետնի մակերեւույթից 10սմ բարձրության վրա կափույրի տեղադրում Защитный клапан дымохода | հատ штук | 1.0 | 29.53 | 29.53 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 3028.37 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.31% |
|  |  | æ»éáõóáõÙ Отопление |  |  |  |  |
| 1 | E19-6 | æ»éáõóÙ³Ý ÙÇ³ÏáÝïáõñ³ÛÇÝ Ï³Ãë³ÛÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Q=32Ïíï, N=85ìï /³é³Ýó ÍËÝ»ÉáõÛ½Ç/ Установка одноконтурного котла отопления Q=32квт, N=85вт ( без дымохода/ | Ñ³ï штук | 2 | 11.52 | 23.03 |
| 2 | ßáõÏ³ | Î³Ãë³ÛÇ ÍË³ï³ñ /·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ/ дымоход для котла /заводской/ | Ñ³ï штук | 2 |  |  |
| 3 | E18-165 | Þñç³Ý³éáõ åáÙå G=4Ù3/Å³Ù, H=5Ù Циркуляционный насос G=4м3/час, H=5м | Ñ³ï штук | 2 | 20.71 | 41.41 |
| 4 | E18-134 | ÀÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ ³ÝáÃ V=80É Мембарная колба V=80л | Ñ³ï штук | 2 | 6.46 | 12.93 |
| 5 | E18-112 | æ»éáõóÙ³Ý ³ÉÛáõÙÇÝ» Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Монтаж алюминиевых отопительных батарей | ¿ùÙ щкм | 84.0 | 0.86 | 72.17 |
| 6 | ßáõÏ³ | æ»éáõóÙ³Ý ³ÉÛáõÙÇÝ» Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ H=500ÙÙ Стоимость алюминиевых отопительных батарей H=500ÙÙ | ë»Ï- óÇ³ секция | 240 | 5.96 | 1430.94 |
| 7 | 12-811-2 | ö³Ï³Ý PPR ö32x32 Ï»ëåïáõÛï Клапан PPR ö32x32 | Ñ³ï штук | 30 | 6.14 | 184.29 |
| 8 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã 1M"x3/4"F Переход 1M"x3/4"F | Ñ³ï штук | 6 | 0.08 | 0.49 |
| 9 | 12-811-1 | ö³Ï³Ý PPR ö20x20 Ï»ëåïáõÛï Клапан PPR ö20x20 полоборот | Ñ³ï штук | 18 | 4.20 | 75.51 |
| 10 | E18-212 | ¼ïÇã ö20x20 PPR Филтр ö20x20 PPR | Ñ³ï штук | 2 | 4.32 | 8.65 |
| 11 | 12-811-1 | ö³Ï³Ý ö1/2"M ßïáõó»ñáí Клапан с штуцером ö1/2"M | Ñ³ï штук | 6 | 4.15 | 24.92 |
| 12 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö32X1" F (H) PPR Переход ö32X1" F (H) PPR | Ñ³ï штук | 18 | 0.12 | 2.17 |
| 13 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö20X1/2" F (H) PPR Переход ö20X1/2" F (H) PPR | Ñ³ï штук | 10 | 0.10 | 0.95 |
| 14 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö20X1/2" M (H) PPR Переход ö20X1/2" M (H) PPR | Ñ³ï штук | 10 | 0.10 | 0.95 |
| 15 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö25x1/2"Fx25 PPR Треуголник ö25x1/2"Fx25 PPR | Ñ³ï штук | 30 | 0.22 | 6.54 |
| 16 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö1/2" FxFxF Треуголник ö1/2" FxFxF | Ñ³ï штук | 2 | 0.09 | 0.19 |
| 17 | ßáõÏ³ | ÜÇå»É ö1/2" MxM Нипел ö1/2" MxM | Ñ³ï штук | 2 | 0.44 | 0.88 |
| 18 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö3/4"M x1/2"M Переход ö3/4"M x1/2"M | Ñ³ï штук | 2 | 0.07 | 0.13 |
| 19 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ. ËáÕ., ·³½Ç 3/4 (50-100ëÙ) Метал. Труба для газа 3/4 (50-100см) | Ñ³ï штук | 1 | 2.78 | 2.78 |
| 20 | ßáõÏ³ | Ø³ñïÏáóÇ ÙáÝï³ÅÙ³Ý ÏáÙåÉ»Ïï Монтажный комплект батарей | Ñ³ï штук | 30 | 1.32 | 39.68 |
| 21 | ßáõÏ³ | ØÇç³¹Çñ Прокладка | Ñ³ï штук | 100 | 0.10 | 9.98 |
| 22 | ßáõÏ³ | Ø³ñïÏáóÇ Ï³ËÇã Крепеж батарей | Ñ³ï штук | 60 | 0.97 | 58.06 |
| 23 | 12-811-1 | Ð»ï³¹³ñÓ ·ÍÇ ³ñµ»ñÇã (ÉñÇí åïáõÛï) Регулирующие клапаны | Ñ³ï штук | 60 | 5.54 | 332.46 |
| 24 | 12-811-1 | Ò»éùÇ Ï³ñ·. ³ñµ»ñÇã Регулирующие клапаны | Ñ³ï штук | 60 | 5.61 | 336.36 |
| 25 | 12-811-2 | ö³Ï³Ý PPR ö40x40 Ï»ëåïáõÛï Клапан PPR ö40x40 | Ñ³ï штук | 2 | 13.56 | 27.12 |
| 26 | 12-811-2 | ö³Ï³Ý PPR ö63x63 Ï»ëåïáõÛï Клапан PPR ö63x63 | Ñ³ï штук | 4 | 11.62 | 46.48 |
| 27 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã 40X1"1/4" M (H) PPR Клапан 40X1"1/4" M (H) PPR | Ñ³ï штук | 4 | 0.23 | 0.91 |
| 28 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö63x63x63 PPR Треуголник ö63x63x63 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 2.06 | 8.24 |
| 29 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö63x50x63 PPR Треуголник ö63x50x63 PPR | Ñ³ï штук | 2 | 2.95 | 5.89 |
| 30 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö63x40x63 PPR Треуголник ö63x40x63 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 2.14 | 8.55 |
| 31 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö50x50x50 PPR Треуголник ö50x50x50 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 1.02 | 4.07 |
| 32 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö50x40x50 PPR Треуголник ö50x40x50 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 0.76 | 3.05 |
| 33 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö40x40x40 PPR Треуголник ö40x40x40 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 0.49 | 1.98 |
| 34 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö40x32x40 PPR Треуголник ö40x32x40 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 0.58 | 2.32 |
| 35 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö40x20x40 PPR Треуголник ö40x20x40 PPR | Ñ³ï штук | 20 | 0.50 | 10.07 |
| 36 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö32x32x32 PPR Треуголник ö32x32x32 PPR | Ñ³ï штук | 20 | 0.25 | 5.01 |
| 37 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö32x25x32 PPR Треуголник ö32x25x32 PPR | Ñ³ï штук | 20 | 0.43 | 8.54 |
| 38 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö32x20x32 PPR Треуголник ö32x20x32 PPR | Ñ³ï штук | 100 | 0.26 | 26.45 |
| 39 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö25x25x25 PPR Треуголник ö25x25x25 PPR | Ñ³ï штук | 60 | 0.18 | 10.86 |
| 40 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö25x20x25 PPR Треуголник ö25x20x25 PPR | Ñ³ï штук | 80 | 0.22 | 17.45 |
| 41 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö25x20x20 PPR Треуголник ö25x20x20 PPR | Ñ³ï штук | 60 | 0.18 | 10.72 |
| 42 | ßáõÏ³ | ºé³µ³ßËÇã ö20x20x20 PPR Треуголник ö20x20x20 PPR | Ñ³ï штук | 80 | 0.11 | 8.91 |
| 43 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 40x40 PPR 90 Угол 40x40 PPR 90 | Ñ³ï штук | 20 | 0.45 | 9.10 |
| 44 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 40x40 PPR 45 Угол 40x40 PPR 45 | Ñ³ï штук | 16 | 0.29 | 4.64 |
| 45 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 32x32 PPR 90 Угол 32x32 PPR 90 | Ñ³ï штук | 36 | 0.27 | 9.69 |
| 46 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 32x32 PPR 45 Угол 32x32 PPR 45 | Ñ³ï штук | 34 | 0.21 | 7.10 |
| 47 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 25x25 PPR 90 Угол 25x25 PPR 90 | Ñ³ï штук | 80 | 0.16 | 12.81 |
| 48 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 25x25 PPR 45 Угол 25x25 PPR 45 | Ñ³ï штук | 60 | 0.13 | 8.08 |
| 49 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 20x20 PPR 90 Угол 20x20 PPR 90 | Ñ³ï штук | 300 | 0.08 | 24.37 |
| 50 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ 20x20 PPR 45 Угол 20x20 PPR 45 | Ñ³ï штук | 280 | 0.11 | 29.89 |
| 51 | ßáõÏ³ | Þñç³ÝóáõÙ ö32 PPR Перенос ö32 PPR | Ñ³ï штук | 20 | 0.16 | 3.25 |
| 52 | ßáõÏ³ | Þñç³ÝóáõÙ ö25 PPR Перенос ö25 PPR | Ñ³ï штук | 40 | 0.10 | 3.99 |
| 53 | ßáõÏ³ | Þñç³ÝóáõÙ ö20 PPR Перенос ö20 PPR | Ñ³ï штук | 60 | 0.07 | 4.04 |
| 54 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö40x32 PPR Переход ö40x32 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 0.23 | 0.91 |
| 55 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö40x25 PPR Переход ö40x25 PPR | Ñ³ï штук | 4 | 0.18 | 0.73 |
| 56 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö32x25 PPR Переход ö32x25 PPR | Ñ³ï штук | 22 | 0.12 | 2.65 |
| 57 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö32x20 PPR Переход ö32x20 PPR | Ñ³ï штук | 22 | 0.10 | 2.14 |
| 58 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö25x20 PPR Переход ö25x20 PPR | Ñ³ï штук | 22 | 0.08 | 1.79 |
| 59 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö40x40 PPR Переход ö40x40 PPR | Ñ³ï штук | 8 | 0.28 | 2.25 |
| 60 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö32x32 PPR Переход ö32x32 PPR | Ñ³ï штук | 16 | 0.16 | 2.60 |
| 61 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö25x25 PPR Переход ö25x25 PPR | Ñ³ï штук | 20 | 0.10 | 2.00 |
| 62 | ßáõÏ³ | öáË³Ï»ñåÇã ö20x20 PPR Переход ö20x20 PPR | Ñ³ï штук | 30 | 0.07 | 2.02 |
| 63 | E16-264 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ PPr-Al-PEX åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝ» ß»ñïáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö40x5ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб ö40x5мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 28.0 | 6.78 | 189.72 |
| 64 | E16-263 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ PPr-Al-PEX åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝ» ß»ñïáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö32x4ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб ö32x4мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 108.0 | 3.86 | 416.56 |
| 65 | E16-262 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ PPr-Al-PEX åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝ» ß»ñïáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö25x3.25ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб ö25x3.25мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 154.0 | 3.51 | 540.58 |
| 66 | E16-261 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ PPr-Al-PEX åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝ» ß»ñïáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö20x3ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб ö20x3мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 102.0 | 3.70 | 377.20 |
| 67 | E20-696 | Ø»ï³Õ³ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñ ë³ñù»ñÇ »õ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Металоконструкция для крепление труб | Ï· кг | 64.0 | 0.75 | 47.81 |
| 68 | ßáõÏ³ | äïáõï³Ï ¹Ûáõå»É N7 Дюбель | Ñ³ï штук | 980 | 0.04 | 39.80 |
| 69 | ßáõÏ³ | Ø»ÏáõëÇã ëåáõÝ· ö35, L=2Ù Изоляционная гупка ö35 | ·Ù пм | 8.0 | 2.49 | 19.96 |
| 70 | ßáõÏ³ | äáÉÇÙ»ñ.å³ñáõñ-Å³å³í»Ý Ù»Í 3/4 изолент большой | Ñ³ï штук | 80 | 0.29 | 23.21 |
| 71 | ßáõÏ³ | ÊÍáõÍ Пакли | Ï· кг | 1.0 | 11.09 | 11.09 |
| 72 | ßáõÏ³ | ÆÝùÝ³ÏåãáõÝ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ³ñï³óáÉáÕ ¿Ïñ³Ý /Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ Ñ»ï¨Ç å³ïÇÝ/ Отражающий экран задней части секций | Ù2 м2 | 28.0 | 1.75 | 49.14 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 4721.21 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 2.04% |
|  |  | Â³ùëïáóÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ÏáÛáõÕáõ ó³Ýó»ñ Водоснабжения и канализация убежище |  |  |  |  |
|  |  | Ներքին ջրամատակարարման ցանց Водоснабжения внутренная |  |  |  |  |
| 1 | E16-264 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ40/50x4.6/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытаниемՓ40/50x4.6мм | գմ пм | 2.0 | 6.60 | 13.21 |
| 2 | E16-263 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ25/32x3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Փ25/32x3/мм | գմ пм | 24.0 | 3.38 | 81.12 |
| 3 | E16-261 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ20/25x2.3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Փ20/25x2.3мм | գմ пм | 16 | 3.45 | 55.16 |
| 4 | E16-261 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ15/20x1.9/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Փ15/20x1.9мм | գմ пм | 10 | 3.45 | 34.47 |
| 5 | 12-811-1 | Գնդային փականներ Փ25մմ Клапан | հատ штук | 7 | 4.68 | 32.75 |
| 6 | 12-811-1 | Գնդային փականներ Փ15մմ Клапан | հատ штук | 2 | 3.75 | 7.50 |
| 7 | 12-811-1 | Հետադարձ փականներ Փ25մմ Клапан | հատ штук | 2 | 5.44 | 10.89 |
| 8 | ßáõÏ³ | Կրակմարիչ փրփրային ОП-9 Огнетушитель | հատ штук | 4 | 10.15 | 40.61 |
| 9 | E18-165 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ Насосная система водоснабженыя | կ-տ к-т | 1 | 20.71 | 20.71 |
| 10 | E17-53 | Լվացարանի ծորակների տեղադրում Установка смесителей | հատ штук | 3 | 10.34 | 31.01 |
| 11 | ßáõÏ³ | Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար Ø15մմ, L-0.5մ Гибкые соединения | հատ штук | 3 | 0.64 | 1.91 |
| 12 | ßáõÏ³ | Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Фитинги | հատ штук | 60 | 0.87 | 52.21 |
| 13 | ßáõÏ³ | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձեւ ջերմամեկուսիչներով Изоляция труб | գմ пм | 52 | 1.41 | 73.15 |
| 14 | E17-92 | Ջրի բաքի տեղադրում ջժանգոտվող պողպատից 1.5x0.8մ, h=2մ, d=8մմ Бак для воды | հատ штук | 1.00 | 176.94 | 176.94 |
| 15 | E26-16 | Ջրի բաքի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով, d=50մմ Изоляция бака для воды | Ù3 м3 | 0.7 | 44.06 | 30.84 |
| 16 | E6-82 | N16 շվելերի տեղադրում /2մ/ Швелер N16 | տ тн | 0.028 | 945.54 | 26.48 |
| 17 | E16-71 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ø159x4մմ, L=0.5մմ, 1 հատ Кожух 159x4 | գմ пм | 0.5 | 14.95 | 7.47 |
| 18 | E6-82 | Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ Стальная дифрагма 400x400мм | կգ кг | 5.0 | 0.85 | 4.24 |
| 19 | շուկա | Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով Заглушка эластичним материалом | Ù3 м3 | 0.01 | 159.53 | 1.60 |
|  |  | Ներքին կոյուղու ցանց Канализация внутренная |  |  |  |  |
| 1 | E16-34 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Փ110մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилклоридных труб ö110мм, с гидравлическим испытанием | գմ пм | 8.00 | 2.18 | 17.41 |
| 2 | E16-33 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Փ50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилклоридных труб ö50мм, с гидравлическим испытанием | գմ пм | 8 | 1.70 | 13.60 |
| 3 | E17-28 | Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով Установка раковин, включая смеситель и сифон | կ-տ к-т | 3 | 23.20 | 69.60 |
| 4 | E17-61 | Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով | հատ штук | 3 | 49.11 | 147.33 |
| 5 | E18-165 | Կոյուղու պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ Насос для канализации | կ-տ к-т | 1 | 20.71 | 20.71 |
| 6 | 12-811-1 | Գնդիկավոր փական Փ50մմ Шаравой клапан | հատ штук | 1 | 9.47 | 9.47 |
| 7 | 12-811-1 | Հետադարձ փական Փ50մմ Обратный клапан | հատ штук | 1 | 12.19 | 12.19 |
| 8 | E17-36 | Արծնապատ հոսակների տեղադրում Փ50մմ трап 50 | հատ штук | 1 | 5.82 | 5.82 |
| 9 | E22-365 | Ստուգիչ Փ110մմ Измеритель 110 | հատ штук | 1 | 2.18 | 2.18 |
| 10 | E22-365 | Ստուգիչ Փ50մմ Измеритель 50 | հատ штук | 1 | 1.66 | 1.66 |
| 11 | E22-365 | Ձևավոր մասեր Фитинги | հատ штук | 35 | 2.00 | 69.96 |
| 12 | E16-71 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Փ159x4մմ, L=0.5մմ, 1 հատ Стальной кожух Փ159x4мм | գմ пм | 0.5 | 14.95 | 7.47 |
| 13 | E6-82 | Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ Стальная дифрагма 400x400мм | կգ кг | 5 | 0.85 | 4.24 |
| 14 | շուկա | Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով Заглушка эластичним материалом | Ù3 м3 | 0.01 | 159.53 | 1.60 |
| 15 | շուկա | Մտոց 0.7x0.7մ Люк 0.7x0.7м | տ тн | 0.024 | 580.13 | 13.92 |
| 16 | շուկա | Անցքերի կափարիչներ 0.25x0.15մ Заглушки для дыр | տ тн | 0.012 | 580.13 | 6.96 |
| 17 | E15-613 | Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная окраска металлических деталей | Ù2 м2 | 2.0 | 0.80 | 1.60 |
|  |  | Ներքին ջրահեռացում Водоотведения внутренная |  |  |  |  |
| 1 | E22-121 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Փ150մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилклоридных труб ö150мм, с гидравлическим испытанием | գմ пм | 44 | 4.81 | 211.64 |
| 2 | E16-33 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Փ50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилклоридных труб ö50мм, с гидравлическим испытанием | գմ пм | 6 | 1.70 | 10.20 |
| 3 | E17-37 | Արծնապատ հոսակների տեղադրում Փ100մմ трап 100 | հատ штук | 6 | 10.61 | 63.66 |
| 4 | E17-36 | Արծնապատ հոսակի տեղադրում Փ50մմ Трап 50 | հատ штук | 1 | 5.82 | 5.82 |
| 5 | E22-365 | Ձևավոր մասեր Фитинги | հատ штук | 30 | 2.00 | 59.97 |
| 6 | E16-72 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Փ219x4մմ Стальной кожух Փ219x4мм | գմ пм | 5 | 23.82 | 119.09 |
| 7 | E6-82 | Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ Стальная дифрагма 400x400мм | կգ кг | 15 | 0.85 | 12.72 |
| 8 | շուկա | Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով Заглушка эластичним материалом | Ù3 м3 | 0.1 | 159.53 | 15.95 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1607.06 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.69% |
|  |  | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ó³Ýó Водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | E16-261 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó 20x3.4ÙÙ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием ö20x3.4мм | ·Ù пм | 144.0 | 3.45 | 496.42 |
| 2 | E16-262 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó 25x4.2ÙÙ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием ö25x4.2мм | ·Ù пм | 76.0 | 3.20 | 243.30 |
| 3 | E16-263 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó 32x5.4ÙÙ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием ö32x5.4мм | ·Ù пм | 84.0 | 3.38 | 283.91 |
| 4 | 12-811-1 | ö³Ï³ÝÝ»ñ ö15ÙÙ Клапаны ö15мм | Ñ³ï штук | 56 | 3.75 | 210.13 |
| 5 | 12-811-1 | ö³Ï³ÝÝ»ñ ö20ÙÙ Клапаны ö20мм | Ñ³ï штук | 20 | 4.07 | 81.48 |
| 6 | 12-811-1 | ö³Ï³ÝÝ»ñ ö25ÙÙ Клапаны ö25мм | Ñ³ï штук | 18 | 4.68 | 84.22 |
| 7 | E17-96 K=0.5 | æñ³ï³ù³óáõóÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ §²ñÇëïáÝ¦ ïÇåÇ N=1.2Ïíï/Å, V=50É Установка водонагревателя типа §Ariston¦ N = 1.2 кВт / ч, V = 50л | Ñ³ï штук | 5 | 6.74 | 33.69 |
| 8 | E17-53 | Èí³ó³ñ³ÝÇ Íáñ³Ï-Ë³éÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Сметситель для раковин | Ñ³ï штук | 14 | 10.34 | 144.73 |
| 9 | E17-53 | ÊáÑ³Ýáó³ÏáÝùÇ Íáñ³Ï-Ë³éÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Сметситель для кухонных раковин | Ñ³ï штук | 5 | 10.34 | 51.69 |
| 10 | E16-295 | æñ³ã³÷Ç ï»Õ³¹ñáõÙ 40ÙÙ Установка водаизмеритель Æ 40мм | Ñ³ï штук | 1 | 41.16 | 41.16 |
| 11 | ßáõÏ³ | ¼ïÇã 40ÙÙ Фильтр Æ 40мм | Ñ³ï штук | 1 | 6.65 | 6.65 |
| 12 | E16-211 | ØÇ³óáõÙ ·áñÍáÕ ó³ÝóÇÝ Подключение к действующей сети | ï»Õ место | 1 | 11.87 | 11.87 |
| 13 | ßáõÏ³ | üÇïÇÝ·Ý»ñ /ï³ñµ»ñ/ Фитингы / разные / | Ñ³ï штук | 180 | 0.10 | 18.27 |
| 14 | P23-41 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ å³ï»ñáõÙ ¨ ÙÇçÝáñÙÝ»ñáõÙ L=100ÙÙ Сверления отверстий в стенах L=100мм | Ñ³ï штук | 28 | 1.71 | 47.98 |
| 15 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ ÙÇçÝ³å³ï»ñáõÙ Сверления отверстий в перегородках | Ñ³ï штук | 52 | 3.55 | 184.70 |
| 16 | E23-1 | ²í³½Ç å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï³ÏÇó ¨ íñ³ÛÇó Зашитный слой из песка | Ù3 м3 | 1.00 | 5.34 | 5.34 |
| 17 | E1-1552 | IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, ÏáÕÉÇóùáí Обработка грунта IV класа экскаватором | Ù3 м3 | 47.0 | 0.98 | 46.09 |
| 18 | E1-961 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класа вручную | Ù3 м3 | 7.3 | 2.65 | 19.38 |
| 19 | E1-1635 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí Обратная засыпка грунта бульдозером | Ù3 м3 | 45.2 | 0.11 | 4.82 |
| 20 | E1-1185 | ¶ñáõÝïÇ ïá÷³ÝáõÙ Трамбовка грунта | Ù3 м3 | 45.2 | 0.36 | 16.17 |
| 21 | E1-969 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Обратная засыпка грунта с тромбовкой | Ù3 м3 | 6.2 | 1.36 | 8.41 |
| 22 | E1-969 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ ÷éáõÙ Ó»éùáí ï»ÕáõÙ, Ñ³ñÃ»óÙ³Ùµ Выровненые грунта вручную | Ù3 м3 | 2.90 | 1.36 | 3.93 |
| 23 | E6-192 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ¹Çï³ÑáñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б колодец из бетона класса Б15 | Ù3 м3 | 1.47 | 80.18 | 117.86 |
| 24 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý Арматура | ï тн | 0.05 | 709.04 | 33.33 |
| 25 | E23-157 | Âáõç» Ùïáó Ï³÷³ñÇãáí /Í³Ýñ/ Чугунная крышка люка | Ñ³ï штук | 1 | 111.09 | 111.09 |
| 26 | E6-192 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ çñ³ã³÷³Ï³Ý ¹Çï³ÑáñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б колодец из бетона класса Б15 | Ù3 м3 | 0.54 | 80.18 | 43.30 |
| 27 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý Арматура | ï тн | 0.014 | 580.13 | 8.12 |
| 28 | E9-46 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹éÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка металлической двери | ï тн | 0.025 | 753.45 | 18.84 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 2376.87 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.03% |
|  |  | ÎáÛáõÕáõ ó³Ýó |  |  |  |  |
| 1 | E22-121 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö150ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí /Ëñ³ÙáõÕáõÙ/ Монтаж поливинилклоридных труб ö150мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 120.0 | 4.74 | 568.67 |
| 2 | E22-119 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö110ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí /Ëñ³ÙáõÕáõÙ/ Монтаж поливинилклоридных труб ö110мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 54.0 | 1.93 | 104.04 |
| 3 | E16-34 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö100ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж поливинилклоридных труб ö100мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 124.0 | 2.18 | 269.91 |
| 4 | E16-33 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö50ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж поливинилклоридных труб ö50мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 96.0 | 1.70 | 163.23 |
| 5 | E17-61 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ó³Íñ µ³ùáí /Ù³ÝÏ³Ï³Ý/ Установка унитазов с промывной баком /детский/ | Ñ³ï штук | 8 | 57.13 | 457.08 |
| 6 | E17-61 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý Установка унитазов с промывной баком /нормальный/ | Ñ³ï штук | 2 | 49.11 | 98.22 |
| 7 | E17-28 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Éí³ó³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëÇýáÝáí Установка раковин, включая смеситель и сифон | Ñ³ï штук | 2 | 23.20 | 46.40 |
| 8 | E17-28 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Éí³ó³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëÇýáÝáí /Ù³ÝÏ³Ï³Ý/ Установка раковин, включая смеситель и сифон /детский/ | Ñ³ï штук | 12 | 27.87 | 334.47 |
| 9 | E17-87 | ÊáÑ³Ýáó³ÏáÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëÇýáÝáí ãÅ³Ý·áïáÕ Ù»ï³ÕÇó Установка кухонных раковин двухместных | Ï-ï к-т | 5 | 71.61 | 358.07 |
| 10 | E17-35 | Èá·³ï³ßïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка поддонов | Ñ³ï штук | 2 | 99.63 | 199.27 |
| 11 | E17-36 | Ðáë³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö50ÙÙ Монтаж трапа ö50мм | Ñ³ï штук | 5 | 5.82 | 29.10 |
| 12 | E16-218 | ØÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÏáÛáõÕáõ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇÝ Соединеные с сетю | ï»Õ место | 1 | 13.81 | 13.81 |
| 13 | E1-961 | Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класса вручную | Ù3 м3 | 9.00 | 2.65 | 23.89 |
| 14 | E1-1545 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, ÏáÕÉÇóùáí Обработка грунта III класса механизмом | Ù3 м3 | 87.00 | 0.52 | 45.20 |
| 15 | E1-1569 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³/ÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ Обработка грунта III класса механизмом на самосвали | Ù3 м3 | 18.00 | 0.41 | 7.30 |
| 16 | E23-1 | ²í³½Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ï³ÏÇó »õ íñ³ÛÇó Зашитный слой из песка | Ù3 м3 | 12.0 | 5.34 | 64.07 |
| 17 | E23-109 | ÎáÛáõÕáõ ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ñ³í³ùáíÇ »/µ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó 1000x900(Ñ) ÙÙ Колодци канализации Æ 1000x900(Ñ) мм | Ù3 м3 | 9.32 | 125.18 | 1166.66 |
| 18 | ßáõÏ³ | Âáõç» Ùïáó Чугунная кришка | Ñ³ï штук | 10 | 108.77 | 1087.74 |
| 19 | E9-46 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка металлических лестниц | ï тн | 0.1 | 753.45 | 75.35 |
| 20 | E6-84 | ¸Çï³Ñáñ»ñÇ åáÕå³ï» ³Ùñ³óÙ³Ý Ù³ë»ñ Стальные части колодца | ï тн | 0.2 | 677.38 | 135.48 |
| 21 | E1-969 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой | Ù3 м3 | 36.0 | 1.36 | 48.83 |
| 22 | C310-3 ï.Ù.Ï 29 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 13ÏÙ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км | ï тн | 32.40 | 2.63 | 85.15 |
|  |  | Ò»õ³íáñ Ù³ë»ñ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Фитинги |  |  |  |  |
| 1 | E22-365 | êïáõ·Çã  50ÙÙ Измеритель Æ 50мм | Ñ³ï штук | 2 | 1.66 | 3.31 |
| 2 | E22-365 | êïáõ·Çã 100ÙÙ Измеритель Æ100мм | Ñ³ï штук | 12 | 2.18 | 26.22 |
| 3 | E22-367 | ø³é³µ³ßËÇã 90ú Четервхгранник 90ú | Ñ³ï штук | 1 | 4.23 | 4.23 |
| 4 | E22-365 | ²ÝóáõÙ 100x50ÙÙ Переход Æ100x50мм | Ñ³ï штук | 14 | 1.50 | 21.04 |
| 5 | E22-366 | ºé³µ³ßËÇã 90ú 50x50ÙÙ Треугольник 90ú Æ50x50мм | Ñ³ï штук | 28 | 2.11 | 59.14 |
| 6 | E22-366 | ºé³µ³ßËÇã 90ú 100x100ÙÙ Треугольник 90ú Æ100x100мм | Ñ³ï штук | 28 | 2.56 | 71.57 |
| 7 | E22-365 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï 90ú 50ÙÙ Уголок 90ú Æ50мм | Ñ³ï штук | 48 | 1.33 | 63.79 |
| 8 | E22-365 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï 90ú 100ÙÙ Уголок 90ú Æ100мм | Ñ³ï штук | 22 | 1.62 | 35.74 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 5666.99 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 2.45% |
|  |  | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Противопожарная система |  |  |  |  |
| 1 | E16-67 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ¿É»Ïïñ³»é³ÏóíáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó 76x3ÙÙ Монтаж трубопровода из стальных труб Æ76x3мм | ·Ù | 45.0 | 5.67 | 255.00 |
| 2 | E16-66 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ¿É»Ïïñ³»é³ÏóíáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó 57x3ÙÙ Монтаж трубопровода из стальных труб Æ57x3мм | ·Ù | 9.0 | 4.38 | 39.44 |
| 3 | 12-1137-1 | Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ÙáÝï³ÅáõÙ 40ÙÙ Труба ö40мм | Ñ³ï штук | 1 | 1.93 | 1.93 |
| 4 | E18-165 | äáÙå³ÛÇÝ ³·ñ»·³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, ³íïáÙ³ï Ñ³Ù³Ï³ñ·áí Q=2.5É/í, H=10Ù Насосный агрегат | Ï-ï к-т | 1 | 53.30 | 53.30 |
| 5 | E16-135 | Âáõç» Ïó³ßáõñÃ³íáñ ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 50ÙÙ Задвижка чугунная ö50мм | Ñ³ï штук | 1 | 25.96 | 25.96 |
| 6 | 12-811-1 | ö³Ï³Ý Æ20ÙÙ Клапан Æ20мм | Ñ³ï штук | 1 | 3.78 | 3.78 |
| 7 | E16-135 | Ð³Ï³¹³ñÓ Ï³÷áõÛñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ 50ÙÙ Обратный клапан ö50мм | Ñ³ï штук | 1 | 11.29 | 11.29 |
| 8 | E18-226 | ÖÝß³ã³÷Ç ÙáÝï³ÅáõÙ 20ÙÙ 0.6ä³ Манометр | Ñ³ï штук | 1 | 3.40 | 3.40 |
| 9 | E16-135 | Îó³ßáõñÃ³íáñ ×ÏáõÝ Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 50ÙÙ Гибкая прокладка | Ñ³ï штук | 1 | 22.64 | 22.64 |
| 10 | E16-184 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ Íáñ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 50ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ×Ï³ËáÕáí³ÏÁ -20Ù ÷³ÛïÛ³ ³ñÏÕÁ 620x850x250ÙÙ ã³÷»ñÇ/ Установка противопожарный клапана ö50мм /включая шланг -20м, шкаф/ | Ï-ï к-т | 1 | 25.13 | 25.13 |
| 11 | ßáõÏ³ | äáÕå³ï» ³ñÙáõÝÏ 50ÙÙ Стальной угол | Ñ³ï штук | 4 | 1.02 | 4.06 |
| 12 | ßáõÏ³ | äáÕå³ï» »é³µ³ßËÇã 50ÙÙ Стальной трруголник Æ50мм | Ñ³ï штук | 4 | 1.32 | 5.28 |
| 13 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×ÏáõÝ Ïóáñ¹Çã N40ÙÙ Металическая гибкая труба ÆN40мм | Ñ³ï штук | 1 | 1.31 | 1.31 |
| 14 | ßáõÏ³ | äáÕå³ï» ³ÝóáõÙ N80xN50ÙÙ Переход ÆN80xÆN50 | Ñ³ï штук | 1 | 1.65 | 1.65 |
| 15 | ßáõÏ³ | äáÕå³ï» ¿ùëó»ÝïñÇÏ ³ÝóáõÙ N50xN40ÙÙ Переход ÆN50xÆN40 | Ñ³ï штук | 2 | 0.77 | 1.54 |
| 16 | E22-429 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ»ñÇ »é³ÏóáõÙ 50ÙÙ Сварка задвижек | Ñ³ï штук | 2 | 3.98 | 7.95 |
| 17 | E22-429 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ»ñÇ »é³ÏóáõÙ 40ÙÙ Сварка задвижек | Ñ³ï | 2 | 3.40 | 6.79 |
| 18 | E15-647 | äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí 2 ß»ñï Окраска металлических труб маслянной краской в два слоя | Ù2 м2 | 22 | 0.97 | 21.29 |
| 19 | E16-219 | äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙ Гидравлическая испитаные труб | ·Ù пм | 80.9 | 0.09 | 7.46 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 499.21 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.22% |
|  |  | Â³ùëïáóÇ ¿É.áõÅ³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ¿É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ Эл/ силовые оборудовныя убежища |  |  |  |  |
|  |  | Էլեկտրաուժային սարքավորումներ Эл/ силовые оборудовныя |  |  |  |  |
| 1 | 8-90-1 | Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա + 1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900х1500х440մմ, IP31 /ԳԲՎ/ Глаяный распределительный щит | կ-տ к-т | 1 | 18.52 | 18.52 |
| 2 | 8-612-7 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝ Силовой щит | կ-տ к-т | 1 | 28.45 | 28.45 |
| 3 | 8-526-5 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա Автоматический переключатель трехфазный 50А | հատ штук | 1 | 19.07 | 19.07 |
| 4 | 8-525-2 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա Автоматический переключатель трехфазный 40А | հատ штук | 1 | 14.40 | 14.40 |
| 5 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Автоматический переключатель трехфазный 6А | հատ штук | 5 | 5.05 | 25.27 |
| 6 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա Автоматический переключатель трехфазный 6А | հատ штук | 1 | 3.47 | 3.47 |
| 7 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա Автоматический переключатель трехфазный 10А | հատ штук | 2 | 3.66 | 7.32 |
| 8 | 8-531-4 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 40Ա Магнитный пускатель | հատ штук | 2 | 3.94 | 7.87 |
| 9 | 11-618-1 | Ֆազերի հսկման ռելե Реле для фаз | հատ штук | 1 | 0.27 | 0.27 |
| 10 | 8-612-7 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝ Силовой щит | կ-տ к-т | 1 | 45.86 | 45.86 |
| 11 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա Автоматический переключатель трехфазный 16А | հատ штук | 1 | 8.51 | 8.51 |
| 12 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Автоматический переключатель трехфазный 6А | հատ штук | 3 | 5.05 | 15.16 |
| 13 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա Автоматический переключатель трехфазный 6А | հատ штук | 1 | 3.47 | 3.47 |
| 14 | 11-618-1 | Ֆազերի հսկման ռելե Реле для фаз | հատ штук | 1 | 0.27 | 0.27 |
| 15 | 8-531-4 | Հակահրդեհային փակաների ղեկավարման վահանակ ավտոմատիկայի բլոկով 380Վ, 6Ա Щит для регулирования антипожарных клапанов | կ-տ к-т | 5 | 55.93 | 279.64 |
| 16 | 8-612-7 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 12 մոդուլի համար IP31 Щит для освещения | կ-տ к-т | 2.0 | 19.61 | 39.21 |
| 17 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա Автоматический переключатель трехфазный 25А | հատ штук | 2.0 | 10.30 | 20.61 |
| 18 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա Автоматический переключатель трехфазный 16А | հատ штук | 3.0 | 8.51 | 25.52 |
| 19 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա Автоматический переключатель трехфазный 25А | հատ штук | 8.0 | 3.55 | 28.43 |
| 20 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա Автоматический переключатель трехфазный 10А | հատ штук | 2.0 | 3.44 | 6.89 |
| 21 | 8-591-2 | Անջատիչ մեկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա Автоматический переключатель трехфазный 10А | հատ штук | 3.0 | 1.49 | 4.48 |
| 22 | 8-591-7 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 6Ա Автоматический переключатель трехфазный 6А | հատ штук | 1.0 | 1.75 | 1.75 |
| 23 | 8-149-1 | ВВГнг/А/-FRLS 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг/А/-FRLS 5x16 мм2 сечения /несгораемый/ | գմ пм | 20 | 5.46 | 109.14 |
| 24 | 8-149-1 | ВВГнг/А/-FRLS 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг/А/-FRLS 5x10 мм2 сечения /несгораемый/ | գմ пм | 6.0 | 3.96 | 23.76 |
| 25 | 8-149-1 | ВВГнг/А/-FRLS 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг/А/-FRLS 5x6 мм2 сечения /несгораемый/ | գմ пм | 36 | 2.20 | 79.29 |
| 26 | 8-149-1 | ВВГнг/А/-FRLS 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг/А/-FRLS 5x4 мм2 сечения /несгораемый/ | գմ пм | 12 | 1.75 | 21.03 |
| 27 | 8-149-1 | ВВГнг/А/-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг/А/-FRLS 5x1.5 мм2 сечения /несгораемый/ | գմ пм | 182 | 0.87 | 158.83 |
| 28 | 8-149-1 | ВВГнг/А/-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг/А/-FRLS 3x1.5 мм2 сечения /несгораемый/ | գմ пм | 79 | 0.55 | 43.47 |
| 29 | 8-149-1 | КВВГнг/А/-FRLS 10x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг/А/-FRLS 10x1.5 мм2 сечения /несгораемый/ | գմ пм | 25 | 1.55 | 38.83 |
| 30 | 8-417-5 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ ö40մմ Гофре труба 40мм | գմ пм | 26 | 0.67 | 17.49 |
| 31 | 8-417-5 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ ö32մմ Гофре труба 32мм | գմ пм | 36 | 0.59 | 21.08 |
| 32 | 8-417-5 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ ö25մմ Гофре труба 25мм | գմ пм | 12 | 0.46 | 5.46 |
| 33 | 8-417-5 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ ö20մմ Гофре труба 20мм | գմ пм | 281 | 0.35 | 99.35 |
| 34 | ßáõÏ³ | Ճարմանդներ մալուխի ամրակապման համար Крепежи | հատ штук | 900 | 0.04 | 39.16 |
| 35 | ßáõÏ³ | Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 80x60մմ Короб 80x60мм | գմ пм | 36 | 1.38 | 49.60 |
| 36 | E46-53 | Պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում Отритые дыр в стенах 50x50 | հատ штук | 8 | 3.55 | 28.42 |
| 37 | E15-246а | Անցքերի լցափակում Заливка дыр | Ù2 м2 | 14.60 | 2.55 | 37.23 |
| 38 | 8-472-2 | Ցինկապատ շերտապողպատ —40x4մմ Полоса оцинкованная -40x4мм | գմ пм | 40 | 0.83 | 33.05 |
| 39 | 8-472-2 | Ցինկապատ շերտապողպատ —25x5մմ Полоса оцинкованная -25x5мм | գմ пм | 30 | 0.59 | 17.82 |
| 40 | 8-471-1 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ Оцинковнная сталь L50x50x5мм | հատ штук | 3 | 6.47 | 19.41 |
| 41 | ßáõÏ³ | Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ /ԳՀՀ/ 1 հատ Проводник медный 1000x50x10мм | կգ кг | 0.4 | 0.70 | 0.28 |
| 42 | 8-62-2 | Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով Дизельный генератор 380Վ 42КВа, | կ-տ к-т | 1.0 | 96.52 | 96.52 |
|  |  | Էլեկտրալուսավորություն Освещение |  |  |  |  |
| 1 | 8-603-1 | Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ø210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ЛЕД светильники 24вт, IP54, 2831лм | հատ штук | 17 | 7.84 | 133.36 |
| 2 | 8-603-1 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ø210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ЛЕД светильники 27вт, IP54, 2831лм | հատ штук | 4 | 7.84 | 31.38 |
| 3 | 8-603-1 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Ø155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/, պայթունանվտանգ ЛЕД светильники 10вт, IP64, 855лм | հատ штук | 5 | 3.78 | 18.92 |
| 4 | 8-603-1 | Վթարային լուսավորության համակարգ CONVERSION KIT LED K-303 Аварийные светильники CONVERSION KIT LED K-303 | հատ штук | 9 | 18.29 | 164.58 |
| 5 | 8-603-1 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով, պայթունանվտանգ ЛЕД светильники 18вт (328x51) | հատ штук | 4 | 26.99 | 107.96 |
| 6 | 8-603-1 | Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցով LED լուսային վահանակ՝ "ԵԼՔ" մակագրությամբ, 3Վտ Лед светильники с надписом ЕЛК | հատ штук | 4 | 12.49 | 49.94 |
| 7 | 8-402-2 | ВВГнг-LS 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг-LS 3x4 мм2 сечения / несгораемый / | գմ пм | 270.0 | 1.32 | 355.33 |
| 8 | 8-402-2 | ВВГнг-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում Монтаж медными жилами ВВГнг-LS 3x2.5 мм2 сечения / несгораемый / | գմ пм | 400.0 | 0.97 | 389.73 |
| 9 | ßáõÏ³ | Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 40x20մմ Короб 40*20 | գմ пм | 40.0 | 1.04 | 41.77 |
| 10 | ßáõÏ³ | Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 20x20մմ Короб 20*20 | գմ пм | 160.0 | 0.81 | 129.95 |
| 11 | 8-591-2 | Անջատիչ մեկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա Установка выключателей 1полжения | հատ штук | 13.0 | 1.49 | 19.41 |
| 12 | 8-591-10 | Անջատիչ երկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա Установка выключателей 2полжения | հատ штук | 4.0 | 2.17 | 8.69 |
| 13 | 8-591-7 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա Установка розеток с заземлением | հատ штук | 31.0 | 1.75 | 54.34 |
| 14 | ßáõÏ³ | Ճյուղավորման տուփեր բաց լարանցման համար Ящики для разветвления | հատ штук | 40.0 | 0.18 | 7.25 |
| 15 | E46-53 | Հիմնական պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում Отритые дыр в стенах 50x50 | հատ штук | 2 | 3.55 | 7.10 |
| 16 | E15-246а | Անցքերի լցափակում Заливка дыр | Ù2 м2 | 0.80 | 2.55 | 2.04 |
| 17 | 8-591-7 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա Установка розеток с заземлением | հատ штук | 4.0 | 1.75 | 7.01 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 3072.41 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.33% |
|  |  | ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë Электрическая часть |  |  |  |  |
|  |  | Ü»ñùÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ù³ë Внешная электрическая часть |  |  |  |  |
| 1 | 8-573-8 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñÏÕÇ 1200x600x250ÙÙ ã³÷»ñÇ Металлический ящик 1200x600x250мм | Ñ³ï штук | 1 | 39.82 | 39.82 |
| 2 | 8-544-1 | ÊáÑ³ÝáóÇ µ³ßËÇã Ù»ï³Õ³Ï³Ý å³Ñ³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 600x600x250ÙÙ ã³÷»ñÇ Распределительный щит кухни 600x600x250мм | Ñ³ï штук | 1 | 25.20 | 25.20 |
| 4 | 8-612-7 | ´³ßËÇã í³Ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 18 Ùá¹áõÉÇ Распределительный щит 18 модульный | Ñ³ï штук | 2 | 16.27 | 32.54 |
| 5 | 8-90-1 | ØáõïùÇ µ³ßËÇã å³Ñ³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250 | Ñ³ï штук | 1 | 62.10 | 62.10 |
| 6 | 8-526-6 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 200² Автоматический переключатель трехфазный 200А | Ñ³ï штук | 1 | 41.90 | 41.90 |
| 7 | 8-526-5 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 100² Автоматический переключатель трехфазный 100А | Ñ³ï штук | 1 | 18.46 | 18.46 |
| 8 | 8-525-2 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 40² Автоматический переключатель трехфазный 40А | Ñ³ï штук | 5 | 11.58 | 57.92 |
| 9 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 25² Автоматический переключатель трехфазный 25А | Ñ³ï штук | 11 | 5.45 | 59.92 |
| 10 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 20² Автоматический переключатель трехфазный 20А | Ñ³ï штук | 5 | 5.34 | 26.72 |
| 11 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 25² Автоматический переключатель однофазный 25А | Ñ³ï штук | 4 | 3.55 | 14.22 |
| 12 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 16² Автоматический переключатель однофазный 16А | Ñ³ï штук | 42 | 3.47 | 145.87 |
| 13 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 1² Автоматический переключатель однофазный 1А | Ñ³ï штук | 11 | 3.26 | 35.81 |
| 14 | 11-618-1 | ä³ßïå³ÝÇã ë³ñù »é³ý³½ УЗО-25 Защитное установка УЗО-25 | Ñ³ï штук | 12 | 11.87 | 142.42 |
| 15 | 8-529-5 | Î³é³í³ñ³Ï³Ý Ïá×³Ï ПКЕ-2-112 /û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ/ Кнопка регулирования ПКЕ-2-112 /вентиляция/ | Ñ³ï штук | 1 | 3.84 | 3.84 |
| 16 | 8-531-4 | ÂáÕ³ñÏÇã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ïá×³Ïáí 1.2² /û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ/ Кнопка 1.2² /вентиляция/ | Ñ³ï штук | 1 | 5.24 | 5.24 |
| 18 | 8-149-1 | ВВГНГ 5x35ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*35 мм2 сечения / несгораемый / | ·Ù пм | 84.0 | 11.99 | 1007.12 |
| 19 | 8-149-1 | ВВГНГ 5x6ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*6 мм2 сечения / несгораемый / | ·Ù пм | 96.0 | 2.20 | 211.45 |
| 20 | 8-149-1 | ВВГНГ 3x1.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Монтаж медными жилами ВВГНГ 3x1.5ÙÙ2 сечения / несгораемый / | ·Ù пм | 128.0 | 0.55 | 70.43 |
| 21 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 сечения | ·Ù пм | 184.0 | 0.72 | 131.65 |
| 22 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Монтаж медными жиламиПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 сечения | ·Ù пм | 130.0 | 0.58 | 74.98 |
| 23 | 8-406-6 | ÊáÕáí³Ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý 32ÙÙ труба металлическая Æ 32мм | ·Ù пм | 15.0 | 1.37 | 20.56 |
| 24 | 8-417-5 | ¶áýñ³ åÉ³ëïÙ³ë» ËáÕáí³Ï 50ÙÙ Гофра труба Æ 50мм | ·Ù пм | 45.0 | 0.44 | 19.83 |
|  |  | ÐáÕ³ÝóáõÙ Заземление |  |  |  |  |
| 1 | 8-472-2 | Þ»ñï³íáñ åáÕå³ï 40x4 Стальная полоса 40x4 | ·Ù пм | 50.0 | 0.83 | 41.31 |
| 2 | 8-471-1 | ²ÝÏÛáõÝ³íáñ åáÕå³ï 50x50x5ÙÙ - L=2,5Ù Угольник 50x50x5мм - L=2,5м | Ñ³ï штук | 30 | 6.47 | 194.11 |
| 3 | E1-961 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класса вручную | Ù3 м3 | 7.4 | 2.65 | 19.65 |
| 4 | E1-969 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Обратная засыпка грунта | Ù3 м3 | 7.4 | 1.36 | 10.04 |
|  |  | Ü»ñùÇÝ ¿É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ë Электроосвешения |  |  |  |  |
| 1 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 36íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, IP 20/40, 4530ÉÙ 600x600ÙÙ ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм | Ñ³ï штук | 54 | 13.57 | 732.96 |
| 2 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 36íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, IP 20/40, 4530ÉÙ 600x600ÙÙ, Ù³ñïÏáóáí ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм, с батарейкой | Ñ³ï штук | 4 | 18.29 | 73.15 |
| 3 | 8-603-1 | Èáõë³ïáõ ³é³ëï³ÕÇ LED É³Ùåáí- 25íï, ÝáñÙ³É ïÇåÇ, Áëï ã³÷ë»ñÇª 250ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí, 4000K ЛЕД светильники 25вт, IP 20/40, 4000К 250мм | Ñ³ï | 12 | 7.12 | 85.43 |
| 4 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 38íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ /Ñ»ñÙ»ïÇÏ/, 4300ÉÙ 1200x150ÙÙ ЛЕД светильники 38вт /герметичные/, 4300лм 1200x150мм | Ñ³ï штук | 10 | 7.84 | 78.45 |
| 5 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ¹ñëáõÙ Ñ»ñÙ»ïÇÏ 10íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, 250ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ЛЕД светильники наружые 10вт , 250мм диаметром | Ñ³ï штук | 8 | 3.78 | 30.27 |
| 6 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 11 íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, 3300ÉÙ ЛЕД светильники санузлов 11вт, 3300лм | Ñ³ï штук | 40 | 3.64 | 145.55 |
| 7 | 8-603-1 | Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցով LED լուսային վահանակ՝ "ԵԼՔ" մակագրությամբ, 3Վտ Лед светильники с надписом ЕЛК | հատ штук | 6 | 12.49 | 74.91 |
| 8 | 8-591-7 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка розеток | Ñ³ï штук | 72 | 1.39 | 100.10 |
| 9 | 8-591-7 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑáÕ³ÝóáõÙáí Установка розеток с заземлением | Ñ³ï штук | 18 | 1.75 | 31.55 |
| 10 | 8-591-10 | ºñÏëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка выключателей 2полжения | Ñ³ï штук | 10 | 2.17 | 21.71 |
| 11 | 8-591-2 | Ø»Ïëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка выключателей 1полжения | Ñ³ï штук | 34 | 1.49 | 50.77 |
| 12 | 8-591-2 | Î³ËáíÇ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка выключателей | Ñ³ï штук | 5 | 0.58 | 2.90 |
| 13 | ßáõÏ³ | îáõ÷»ñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ »õ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Пластиковые коробки для выключателей и розеток | Ñ³ï штук | 134 | 0.11 | 14.58 |
| 14 | ßáõÏ³ | îáõ÷»ñ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ý Ящики для разветвления | Ñ³ï штук | 38 | 0.18 | 6.89 |
| 15 | P23-106 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ, ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ, ÙÇ³óÙ³Ý ïáõ÷»ñÇ ï»Õ»ñÇ ÷áñáõÙ Подготовка брови | Ñ³ï штук | 172 | 1.11 | 191.38 |
| 16 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 проводка | ·Ù пм | 1480.0 | 0.93 | 1372.89 |
| 17 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 проводка | ·Ù пм | 2320.0 | 0.68 | 1571.42 |
| 18 | 8-417-5 | ¶áýñ³ åÉ³ëïÙ³ë» ËáÕáí³Ï 15ÙÙ Гофра труба Æ 15мм | ·Ù пм | 180.0 | 0.32 | 57.11 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 7155.11 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 3.09% |
|  |  | ú¹³÷áËáõÃÛáõÝ Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | E20-748 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý è»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ü-135Ù3/Å, ²-125Ù3/Å Рекуперационная система Ü-135Ù3/Å, ²-125Ù3/Å | Ñ³ï штук | 4 | 48.09 | 192.37 |
| 2 | E20-748 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý è»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å Рекуперационная система Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å | Ñ³ï штук | 2 | 48.09 | 96.18 |
| 3 | E20-744 | ²é³ëï³Õ³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ L=1310, N=0.075Ïíï/Å Рекуперационная система Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å | Ñ³ï штук | 1 | 9.15 | 9.15 |
| 4 | E20-744 | Î³Ý³É³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ L=1250, N=0.2Ïíï/Å воздуховод L=1310, N=0.075Ïíï/Å | Ñ³ï штук | 1 | 9.15 | 9.15 |
| 5 | E20-744 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³ÙÕÇã N=0.02Ïíï/Å Каналный воздуховод L=1250, N=0.2Ïíï/Å | Ñ³ï штук | 16 | 9.15 | 146.43 |
| 6 | E20-498 | òÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó Ñáí³Ýáó 2200x1150ÙÙ /ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ÉÇ íñ³/, 1Ñ³ï Зонт из оцинкованной стальи 2200x1150мм, 1 штука | Ñ³ï штук | 6.05 | 34.59 | 209.23 |
| 7 | E20-409 | ú¹Ç ³ñï³ÍÙ³Ý ×³Õ³í³Ý¹³Ï P150 150x150ÙÙ Решетка P150 150x150мм | Ñ³ï штук | 16 | 6.33 | 101.29 |
| 8 | E20-110 | ú¹³ï³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó 400x300(h)ÙÙ ã³÷»ñÇ, 0.7 Проведение воздуховода из оцинкованной стали 400x300(h)мм | Ù2 м2 | 8.4 | 9.04 | 75.95 |
| 9 | E20-110 | ú¹³ï³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó 300x300(h)ÙÙ ã³÷»ñÇ, 0.7 Проведение воздуховода из оцинкованной стали 300x300(h)мм | Ù2 | 29.6 | 9.04 | 267.64 |
| 10 | E20-110 | ú¹³ï³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó ö125ÙÙ ã³÷»ñÇ, 90·Ù, 0.7 Проведение воздуховода из оцинкованной стали ö125мм | Ù2 м2 | 28.0 | 9.04 | 253.18 |
| 11 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ å³ï»ñáõÙ 500x400ÙÙ Сверление дыр в стенах 550x400мм | Ñ³ï штук | 4 | 3.55 | 14.21 |
| 12 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Í³ÍÏ»ñáõÙ 500x400ÙÙ Сверление дыр в перекрытях 500x400мм | Ñ³ï штук | 4 | 3.55 | 14.21 |
| 13 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ µ³ñ³Ï å³ï»ñáõÙ /300ÙÙ/ Сверление дыр в перегородках /300мм/ | Ñ³ï штук | 8 | 3.55 | 28.42 |
| 14 | E20-498 | òÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó Ñáí³Ýáó ï³ÝÇùáõÙ 500x300ÙÙ Зонт из оцинкованной стальи на крыше 500x300мм | Ñ³ï штук | 8 | 17.03 | 136.25 |
| 15 | E20-500 | òÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó Ñáí³Ýáó ï³ÝÇùáõÙ 500x500ÙÙ Зонт из оцинкованной стальи на крыше 500x500мм | Ñ³ï штук | 4 | 27.73 | 110.91 |
| 16 | E26-16 | ú¹³ï³ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ÷³ÛÉ³ÃÇÃ»Õáí å³ïí³Í Ñ³Ýù³µ³Ùµ³Ïáí Изоляция воздуховода минватой | Ù3 м3 | 1.7 | 44.06 | 74.90 |
| 17 | E20-696 | ú¹³ï³ñÇ ³Ùñ³óáõÙ å³ï»ñÇÝ Ù»ï³ÕÛ³ ßÇÝí³ÍùÝ»ñáí Детали крепления | Ï· кг | 38.0 | 0.75 | 28.38 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1767.86 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.76% |
|  |  | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»Õ³¹ñáõÙ Установка противопожарной системы |  |  |  |  |
| 1 | 10-742-1 | ÐëÏÇã å³Ý»É 16 ·áïÇ Ý»ñÏ³éáõóí³Í Ï³é³í³ñáÕ ë³ñùáí »õ Ù³ñïÏáóáí Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации | Ñ³ï штук | 2 | 42.72 | 85.44 |
| 2 | ßáõÏ³ | Ð»é³Ëáë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó (GSM) Установка GSM-устройства с контроллером хоста TM | Ñ³ï штук | 2 |  |  |
| 3 | 10-743-2 | ÌË³ÛÇÝ ïíÇã Ñ³ëó»³Ï³Ý Установка датчика пожарной сигнализации | Ñ³ï штук | 35 | 2.12 | 74.34 |
| 4 | 10-743-2 | Þ³ñÅ³Ï³Ý ïíÇã Ñ³ëó»³Ï³Ý Установка датчика движения | Ñ³ï штук | 12 | 2.12 | 25.49 |
| 5 | 10-39-3 | î³·Ý³åÇ Ó»éùÇ Ïá×³Ï Установка ручного датчика | Ñ³ï штук | 4 | 2.27 | 9.07 |
| 6 | 10-744-6 | Èáõë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ßã³Ï Светозвуковой датчик | Ñ³ï штук | 4 | 4.05 | 16.22 |
| 7 | 10-52-1 | Ø³ÉáõË CV4U 4x0.22ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí Кабель CV4U 4x0.22мм2 | ·Ù пм | 1160 | 0.28 | 324.95 |
| 8 | 10-52-1 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí ВРГ-660В 3x1ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí Медовых кабель ВРГ-660В 3x1мм2 | ·Ù пм | 35 | 0.45 | 15.66 |
| 9 | ßáõÏ³ | Îñ³ÏÙ³ñÇã Огнетушитель | Ñ³ï штук | 4 | 10.15 | 40.61 |
| 10 | 8-572-4 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ å³Ñ³ñ³Ý Противопожарный шкаф | Ï-ï к-т | 4 | 39.09 | 156.35 |
| 11 | 8-601-2 | ìÃ³ñ³ÛÇÝ Éáõë³ïáõ ³íïáÝáÙ ëÝáõóÙ³Ùµ LED Аварийный светильник LED | Ï-ï к-т | 8 | 25.69 | 205.55 |
| 12 | P23-40 | ØÇÝã»õ 200ÙÙ å³ï»ñÇ Ù»ç ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Сверление дыр в стенах, 200мм | Ñ³ï штук | 50 | 0.89 | 44.65 |
| 13 | P23-41 | 200-500ÙÙ å³ï»ñÇ Ù»ç ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Сверление дыр в стенах, 200-500мм | Ñ³ï штук | 30 | 1.24 | 37.29 |
| 14 | 11-840-6 | ê³Ï³é 20x40ÙÙ Короб 20x40мм | ·Ù пм | 200 | 0.80 | 160.98 |
| 15 | 11-840-6 | ê³Ï³é 15x15ÙÙ Короб 15x15мм | ·Ù пм | 300 | 0.65 | 193.61 |
| 16 | ßáõÏ³ | Î³åÇã /Ë³ÙáõÃ/ ККС3x100 Крепежи ККС3x100 | Ñ³ï штук | 400 | 0.29 | 116.03 |
| 17 | 8-417-5 | ÖÏáõÝ ËáÕáí³Ï 16ÙÙ Гыбкая труба ö16мм | ·Ù пм | 30 | 0.47 | 14.00 |
| 18 | 8-417-6 | ÖÏáõÝ ËáÕáí³Ï 32ÙÙ Гыбкая труба ö32мм | ·Ù пм | 10 | 0.55 | 5.49 |
| 19 | 10-52-1 | Ø³ÉáõË 2x1ÙÙ Кабель 2x1мм | ·Ù пм | 320 | 0.36 | 114.73 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1640.45 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.71% |
|  |  | ¶³½³ýÇÏ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Газафикация |  |  |  |  |
|  |  | ²ñï³ùÇÝ ·³½³ï³ñ Наружная газафикация |  |  |  |  |
| 1 | E1-950 | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áëáñ³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí 4-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Обработка ям IV класса вручную | Ù3 м3 | 3.10 | 6.90 | 21.40 |
| 2 | E1-968 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ Ó»éùáí Выровненые грунта на месте | Ù3 м3 | 0.22 | 1.11 | 0.24 |
| 3 | E9-153 | Þ³ñÅ³Ï³Ý Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö48x3.0ÙÙ /È=3.0Ù, 8 Ñ³ï/ Стойки из стальных труб ö48x3.0 | ï | 0.093 | 770.65 | 71.67 |
| 4 | E9-153 | Þ³ñÅ³Ï³Ý Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö108x3.5ÙÙ /È=5.0Ù, 4 Ñ³ï/ Стойки из стальных труб ö108x3.5 | ï | 0.210 | 770.65 | 161.84 |
| 5 | E6-1 | Ð»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙ B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí Бетонированые основаный бетоном класса Б12.5 | Ù3 м3 | 2.88 | 39.21 | 112.92 |
| 6 | E6-83 | Ü»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 12A-III ³Ùñ³ÝÇó /Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ Закладные детали | ï тн | 0.03 | 978.04 | 29.34 |
| 7 | E9-153 KÝ=1.1 å³ïñ. Ñ³Ù³ñ | ÎÇë³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ íñ³ /159x4ÙÙ/ Монтаж полутруб /159x4мм/ | ï | 0.006 | 901.75 | 5.41 |
| 8 | E9-153 KÝ=1.1 å³ïñ. Ñ³Ù³ñ | ÎÇë³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ íñ³ /57x3ÙÙ/ Монтаж полутруб /57x3мм/ | ï | 0.009 | 901.75 | 8.12 |
| 9 | ßáõÏ³ | ¸Ç¿É»ÏïñÇÏ é»ïÇÝ» ï³Ï¹ÇñÝ»ñ /=4ÙÙ ГОСТ15152-69/ Диэлектрик резиновый | Ï· кг | 0.58 | 0.73 | 0.42 |
| 10 | E16-58 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö133x4ÙÙ Трубопровод ö133x4мм | ·Ù | 27.0 | 12.18 | 328.77 |
| 11 | E16-52 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö32x3ÙÙ Трубопровод ö32x3мм | ·Ù пм | 50.0 | 2.28 | 114.16 |
| 12 | E16-51 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö25x3ÙÙ Трубопровод ö25x3мм | ·Ù пм | 30.0 | 1.92 | 57.62 |
| 13 | E16-50 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö20x2.5ÙÙ Трубопровод ö20x2.5мм | ·Ù пм | 4.0 | 1.51 | 6.04 |
| 14 | ßáõÏ³ | ÌÝÏ³É ö25ÙÙ Угол ö25 | Ñ³ï штук | 4 | 0.59 | 2.38 |
| 15 | ßáõÏ³ | ÌÝÏ³É ö32ÙÙ Угол ö32 | Ñ³ï штук | 6 | 0.75 | 4.52 |
| 16 | ßáõÏ³ | ÌÝÏ³É ö133ÙÙ Угол ö133 | Ñ³ï | 6 | 15.29 | 91.72 |
| 17 | ßáõÏ³ | äáÕå³ï» ³ÝóáõÙ ö32/133 Стальной отвод ö32/133 | Ñ³ï | 3 | 14.94 | 44.81 |
| 18 | ßáõÏ³ | äáÕå³ï» ³ÝóáõÙ ö133/25 Стальной отвод ö133/25 | Ñ³ï | 1 | 12.62 | 12.62 |
| 19 | E16-135 | ¶³½Ç Ëó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö32ÙÙ Клапан ö32мм | Ñ³ï штук | 1 | 10.75 | 10.75 |
| 20 | E16-134 | ¶³½Ç Ëó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ Клапан ö20мм | Ñ³ï штук | 1 | 6.52 | 6.52 |
| 21 | P23-42 | ²ÝóùÇ µ³óáõÙ å³ïÇ Ù»ç, L=40ëÙ Откритые дыр в сетнах L=40см | Ñ³ï штук | 2 | 1.71 | 3.43 |
| 22 | E16-52 | ä³ßïå³ÝÇã å³ïÛ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö32ÙÙ,L=0.4Ù, 2Ñ³ï Защитный чехол ö32мм,L=0.4м, 2штук | ·Ù пм | 0.4 | 1.27 | 0.51 |
| 23 | P23-57 | ²ÝóùÇ Éó³÷³ÏáõÙ Залывка дыр | Ñ³ï штук | 1 | 1.07 | 1.07 |
| 24 | E15-613 | ¶³½³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ »õ ³ÛÉ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»õáõÛÃÝ»ñÇ »ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Окраска маслянной краской труб в два слоя | Ù2 м2 | 22.1 | 0.92 | 20.30 |
| 25 | E19-40 | ¶³½Ç Ñ³ßíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ G-6 ¿É. ×ßïÇãáí Счетчик газа G-6 | Ñ³ï | 1 | 87.60 | 87.60 |
| 26 | E19-41 | ¶³½Ç ×ÝßÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ GS-64-22 Регулятор давлении GS-64-22 | Ñ³ï штук | 1 | 14.77 | 14.77 |
| 27 | ßáõÏ³ | ¶³½Ç ýÇÉïñ ö20ÙÙ Фильтр газа | Ñ³ï штук | 2 | 7.86 | 15.71 |
| 28 | ßáõÏ³ | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ å³Ñå³ÝÇã ïáõ÷ Защитный ящик счетчика | Ñ³ï штук | 1 | 9.06 | 9.06 |
| 29 | E24-341 | ØÇ³óÙ³Ý ï»Õ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ó³Íñ ×ÝßÙ³Ý ·³½³ï³ñÇÝ ö159ÙÙ Точка подключения ö159ÙÙ | ï»Õ место | 1 | 59.62 | 59.62 |
| 30 | E25-392 K=0.17 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÷ã³Ù³ùñáõÙ û¹áí Отчистка воздухом | ·Ù пм | 111.0 | 0.16 | 17.90 |
| 31 | E19-73 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç åÝ»õÙ³ïÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙ Пневматическая испытание системы | ·Ù пм | 111.0 | 0.60 | 66.98 |
| 32 | E20-696 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Металлическые детали | Ï· кг | 78.6 | 0.75 | 59.05 |
|  |  | Ü»ñùÇÝ ·³½³ýÇÏ³óáõÙ Внутренная газафикация |  |  |  |  |
| 1 | E16-50 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö20x2.5ÙÙ Трубапровод ö20x2.5 | ·Ù пм | 8.5 | 1.51 | 12.84 |
| 2 | E16-49 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö15x2.5ÙÙ Трубапровод ö15x2.5 | ·Ù пм | 3 | 1.57 | 4.70 |
| 3 | E16-134 | ¶³½Ç Ëó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 20ÙÙ Клапан Æ20мм | Ñ³ï штук | 2 | 6.52 | 13.04 |
| 4 | E16-134 | ¶³½Ç Ëó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 15ÙÙ Клапан газа Æ15мм | Ñ³ï штук | 2 | 5.31 | 10.63 |
| 5 | ßáõÏ³ | Î³Ãë³Ý»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ×Ï³ËáÕáí³Ï ·³½Ç ö20ÙÙ Гибкая труба ö20мм | Ñ³ï штук | 2 | 8.99 | 17.98 |
| 6 | E15-613 | ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ »ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Окраска труб в два слоя | Ù2 м2 | 1.20 | 0.92 | 1.10 |
| 7 | E19-73 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç åÝ»õÙ³ïÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙ Пневматическая испытание системы | ·Ù пм | 11.5 | 0.60 | 6.94 |
| 8 | E20-107 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó ö102ÙÙ Воздуховод из оцинкованной стальи ö102мм | Ù2 м2 | 1.5 | 8.70 | 13.06 |
| 9 | E20-509 | Ðáí³Ýáó óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó ö200ÙÙ Калпак ö200мм | Ñ³ï штук | 1 | 33.88 | 33.88 |
| 10 | 11-343-1 11-540-13 | ¶³½³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ë³ñù, íÃ³ñ³ÛÇÝ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñáí Пробор аварийной отключении | Ï-ï к-т | 1 | 19.25 | 19.25 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1580.68 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.68% |
|  |  | ´³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Работы по благоустойству |  |  |  |  |
|  |  | ê³Éí³Íù Отмостка |  |  |  |  |
|  |  | ²/µ»ïáÝ» Í³ÍáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ù³ÛÃ»ñÇÝ Асфальтбетонная покритыя на тротуарах |  |  |  |  |
| 1 | E27-43 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï h=15ëÙ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 15 см | Ù2 м2 | 170.0 | 1.64 | 279.53 |
| 2 | E27-169 | Ì³ÍÏáõÛÃÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³ëý³Éïµ»ïáÝ» Ë³éÝáõñ¹Çó, h=3ëÙ /ë³Éí³Íù/ Нанесение асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см. | Ù2 м2 | 170.0 | 5.19 | 881.67 |
|  |  | ²/µ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ Асфальтобетонное покрытие на дорогах |  |  |  |  |
| 1 | E27-43 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 12ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 12 см | Ù2 м2 | 1020.0 | 1.64 | 1677.20 |
| 2 | E27-251-1 | ´ÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ /1Ù2 - 4.12Ï· µÇïáõÙÇ Í³Ëëáí/ S=1020.0Ù2 Распределение битума / 1 м2 -4.12 кг / за счет битума S=1020.0м2 | ï тн | 4.20 | 372.38 | 1563.99 |
| 3 | E27-164-1 E27-165-2 | Êáßáñ³Ñ³ïÇÏ ³ëý³Éïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 5ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Нанесение асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. | Ù2 м2 | 1020.0 | 4.84 | 4934.50 |
| 4 | E27-164-2 | Ø³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³ëý³Éïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 4ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Нанесение асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см. | Ù2 м2 | 1020.0 | 4.49 | 4579.91 |
|  |  | ´»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 300x150 ÙÙ ã³÷»ñáí Установка бетонных бордюров размером 300х150 мм |  |  |  |  |
| 1 | E27-22-1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 7ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см | Ù3 м3 | 5.43 | 10.46 | 56.82 |
| 2 | E27-78 | ´»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 300x150ÙÙ ã³÷»ñÇ Установка бетонных бордюров размером 300х150 мм | ·Ù пм | 310.0 | 7.20 | 2232.41 |
|  |  | ´»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 200x80 ÙÙ ã³÷»ñáí Установка бетонных бордюров размером 200х80 мм |  |  |  |  |
| 1 | E27-22-1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 5ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5 см | Ù3 м3 | 0.6 | 10.83 | 6.50 |
| 2 | E27-79 | ´»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 200x80ÙÙ ã³÷»ñÇ Установка бетонных бордюров размером 200х80 мм | ·Ù пм | 80.0 | 5.97 | 477.84 |
|  |  | ´»ïáÝ» ë³ÉÇÏÝ»ñÇ (ïáÙ»ï) ï»Õ³¹ñáõÙ Установка бетонных тротуарных плиток |  |  |  |  |
| 1 | E27-22-1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см, под бетонную плитку | Ù3 м3 | 10.00 | 10.46 | 104.65 |
| 2 | E27-19 | Ð³ñÃ»óÝáÕ ß»ñï µ»ïáÝ» ë³É»ñÇ ï³Ï 4ëÙ Ñ³ëïáõÃ.ãáñ ó/³ ß³Õ³Ëáí Подготовка слоя сухой цементно-песчаной смеси Н = 4 см, под бетонную плитку | Ù3 м3 | 4.00 | 21.05 | 84.19 |
| 3 | E27-176 | ê³ÉÇÏ³å³ïáõÙ µ»ïáÝ» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 6ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, »ñÏñáñ¹ ß»ñïÁ ·áõÝ³íáñ Укладка покрытий из бетонной плитки, 6 см. | Ù2 м2 | 100.0 | 7.71 | 770.99 |
|  |  | ò³ÝÏ³å³ï»ñÇ ï³Ï µ»ïáÝ» ·áïáõ Ï³éáõóáõÙ Бетонные поясы под забором |  |  |  |  |
| 1 | E27-22-1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см, под бетонную плитку | Ù3 м3 | 10.40 | 10.46 | 108.83 |
| 2 | E6-90 | ´»ïáÝ» ·áïáõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí Бетонный пояс из бетона класса Б15 | Ù3 м3 | 23.4 | 57.48 | 1345.03 |
| 3 | E6-84 | Ü»ñ¹Çñ ï³ññ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³ñÅ»ùÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ·Ý³Ñ³ßí³ñÏ N1-áí/ Закладные детали | ï тн | 0.35 | 97.26 | 34.04 |
| 4 | ßáõÏ³ | Þ³Õ³÷³Í ³Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ åáÉÇÙ»ñó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃáí Засыпка дыр полимерцементным раствором | Ï· кг | 39.84 | 3.87 | 154.08 |
|  |  | ²ì-1-Ç Ï³éáõóáõÙ Лестница /²ì-1/ |  |  |  |  |
| 1 | E1-961 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класса вручную | Ù3 м3 | 2.9 | 2.65 | 7.70 |
| 2 | C310-13 ï.Ù.Ï 29 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 3ÏÙ Погрузка излишной почвы на самосвалы и и транспортировка до 3 км | ï | 5.22 | 2.63 | 13.72 |
| 3 | E27-22-1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см | Ù3 м3 | 0.60 | 10.46 | 6.28 |
| 4 | E6-21 | Ê³Ùù³ñµ»ïáÝ» ÑÇÙù /µ»ïáÝ B12.5/ Основание из бутабетона /бетон B12.5/ | Ù3 м3 | 2.70 | 43.35 | 117.03 |
| 5 | E11-11 | ²Ùñ³Ý³íáñí³Í µ»ïáÝ» ß»ñï B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 15ëÙ Ñ³ëï. Армированное бетонное основания из бетона класса Б15, толщиной 15см | Ù3 м3 | 1.14 | 48.00 | 54.72 |
| 6 | E6-86 | ²Ùñ³Ý³ó³Ýó ö6AcI Армировка армосеткой ö6AcI | ï тн | 0.032 | 711.19 | 22.76 |
| 7 | E11-221-2 | ´»ïáÝ» ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí, 30ÙÙ Ñ³ëï., »½ñ³·ÍÇ Ù»Ï ÏáÕÙÇó ³Õ»Õ³ÛÇÝ ÑÕÏáõÙáí Облицовка площадки и лестниц базальтнимы плитами толщиной 30мм | Ù2 м2 | 7.20 | 13.52 | 97.34 |
| 8 | P13-47 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí, 20ÙÙ Ñ³ëï. Облицовка передных частей лестниц базальтнимы плитами толщиной 20мм | Ù2 м2 | 1.80 | 23.40 | 42.13 |
| 8 | E15-10 E15-59 | ÎáÕ³å³ï»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï. Облицовка стен базальтнимы плитами толщиной 30мм | Ù2 м2 | 4.80 | 26.54 | 127.42 |
| 9 | E7-735 | ä³ïñ³ëïÇ ³ñÍ³Ã³÷³ÛÉ ËáÕáí³Ï³íáñ ³ÛÉáõÙÇÝ» ×³Õ³ß³ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, h=90ëÙ Алюминевые перила лестниц | ·Ù пм | 11.00 | 29.03 | 319.38 |
|  |  | ²ì-2-Ç Ï³éáõóáõÙ Лестница /²ì-2/ |  |  |  |  |
| 1 | E1-961 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класса вручную | Ù3 м3 | 8.45 | 2.65 | 22.43 |
| 2 | C310-3 ï.Ù.Ï 29 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 3ÏÙ Погрузка излишной почвы на самосвалы и и транспортировка до 3 км | ï тн | 12.70 | 2.63 | 33.38 |
| 3 | E27-22-1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см | Ù3 м3 | 1.30 | 10.46 | 13.60 |
| 4 | E6-21 | Ê³Ùù³ñµ»ïáÝ» ÑÇÙù /µ»ïáÝ B12.5/ Основание из бутабетона /бетон B12.5/ | Ù3 м3 | 7.65 | 43.35 | 331.60 |
| 5 | E11-11 | ²Ùñ³Ý³íáñí³Í µ»ïáÝ» ß»ñï B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 15ëÙ Ñ³ëï. Армированное бетонное основания из бетона класса Б15, толщиной 15см | Ù3 м3 | 1.80 | 48.00 | 86.40 |
| 6 | E6-86 | ²Ùñ³Ý³ó³Ýó ö6AcI Армировка армосеткой ö6AcI | ï тн | 0.050 | 711.19 | 35.56 |
| 7 | E11-221-2 | Â»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí, 30ÙÙ Ñ³ëï. Облицовка площадки базальтнимы 30мм толщ. | Ù2 м2 | 5.90 | 13.52 | 79.77 |
| 8 | E11-221-2 | ´»ïáÝ» ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí, 30ÙÙ Ñ³ëï., »½ñ³·ÍÇ Ù»Ï ÏáÕÙÇó ³Õ»Õ³ÛÇÝ ÑÕÏáõÙáí Облицовка площадки и лестниц базальтнимы плитами толщиной 30мм | Ù2 м2 | 5.10 | 13.52 | 68.95 |
| 9 | P13-47 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí, 20ÙÙ Ñ³ëï. Облицовка передных частей лестниц базальтнимы плитами толщиной 20мм | Ù2 м2 | 0.90 | 23.40 | 21.06 |
| 10 | E15-10 E15-59 | ÎáÕ³å³ï»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï. Облицовка стен базальтнимы плитами толщиной 30мм | Ù2 м2 | 5.90 | 26.54 | 156.62 |
| 11 | E7-735 | ä³ïñ³ëïÇ ³ñÍ³Ã³÷³ÛÉ ËáÕáí³Ï³íáñ ³ÛÉáõÙÇÝ» ×³Õ³ß³ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, h=90ëÙ Алюминевые перила лестниц | ·Ù пм | 15.00 | 29.03 | 435.52 |
|  |  | Ì³ÍÏ³ñ³Ý-1 /3 Ñ³ïÇ Ñ³Ù³ñ/ Навес-1 /3 штук/ |  |  |  |  |
| 1 | E9-50 | Ì³ÍÏ³ñ³ÝÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÏóáõÙ Сборка металлического каркаса навеса | ï тн | 0.332 | 186.21 | 61.82 |
| 2 | ßáõÏ³ | Ø»ï. ËáÕáí³Ï 50x30x3 Мет. труба 50x30x3 | Ï· кг | 332.20 | 0.78 | 260.65 |
| 3 | E46-51 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ å³ï»ñáõÙ ö10ÙÙ, L=150ÙÙ Сверление дыр в стенах ö10мм, L=150мм | Ñ³ï штук | 24 | 0.49 | 11.73 |
| 4 | ßáõÏ³ | ¸Ûáõµ»É M10 Дюбель M10 | Ñ³ï штук | 24 | 0.15 | 3.48 |
| 5 | E12-274 | Ø»ï³Õ³ÏÕÙÇÝ¹ñ» Í³ÍÏáõÛÃÇ å³ïñ³ëïáõÙ Покритыя из металлочерепици | Ù2 м2 | 17.34 | 12.12 | 210.22 |
| 6 | E12-280 | Ò¨³íáñ ï³ññ, ·áõÝ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó Фасонное изделя из цветного оцинковонного листа | Ù2 м2 | 3.21 | 7.14 | 22.92 |
|  |  | ²ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Разные работы |  |  |  |  |
| 1 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N1 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ /H=1.8Ù/ Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ Приобретение / подготовка / установка металлических заборов H=1.8м | ·Ù пм | 260.0 | 35.91 | 9336.56 |
| 2 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N2 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹³ñå³ëÇ /3.5x1.8Ù/ Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ, Ý»ñÏÙ³Ùµ покупка / подготовка / установка металлических ворот /3.5x1.8Ù/ с окраской | Ñ³ï штук | 1 | 144.08 | 144.08 |
| 3 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N3 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹éÝ³ÏÇ /1.0x1.8Ù/ Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ, Ý»ñÏÙ³Ùµ покупка / подготовка / установка металлических дверей /1.0x1.8Ù/ с окраской | Ñ³ï штук | 1 | 63.47 | 63.47 |
| 4 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N4 | ö³Ûï» Ýëï³ï»Õáí Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ Покупка / изготовление / установка скамей | Ñ³ï штук | 6 | 41.35 | 248.08 |
| 5 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N5 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³Õµ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ Покупка / изготовление / установка мусорных ящиков /урна/ | Ñ³ï штук | 6 | 18.93 | 113.57 |
| 6 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N6 | Üáñ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ½ñáõó³ñ³ÝÇ Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ Покупка / изготовление / установка металлических беседок | Ñ³ï штук | 2 | 737.48 | 1474.95 |
| 7 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N7 | Üáñ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ³ë³ñù §Öá×³Ý³Ï¦-Ç Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ Покупка / изготовление / установка качели | Ñ³ï штук | 2 | 155.78 | 311.56 |
| 8 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N8 | Üáñ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ³ë³ñù §4 ï»Õ³Ýáó åïïíáÕ Ï³ñáõë»É¦-Ç Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ Покупка / изготовление / установка 4 местного каруселя | Ñ³ï штук | 2 | 372.89 | 745.78 |
| 9 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N9 | Üáñ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ³ë³ñù §ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý ×á×³Ý³Ï¦-Ç Ó»éù µ»ñáõÙ /å³ïñ³ëïáõÙ/ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ Покупка / изготовление / установка горизонтальной качели | Ñ³ï штук | 2 | 77.53 | 155.06 |
| 10 | ¶Ý³Ñ³ßí³ñÏ N10 | è»ïÇÝ» åáÉ»áõñ»ï³Ý³ÛÇÝ Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Покрытя площадок из резино-полеуретана | Ù2 м2 | 120.0 | 36.39 | 4367.19 |
| 11 | E1-1592 | ´áõë³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, ÇÝùÝ³Ã³÷ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ µ³ñÓ»Éáí Обработка почвы с помощью экскаватора | Ù3 м3 | 91.00 | 0.72 | 65.42 |
| 12 | C310 ï.Ù.Ï. 29 | ´áõë³ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 50ÏÙ Перевозка почвы на 50км | ï тн | 118.30 | 10.19 | 1205.36 |
| 13 | E48-168 E48-169 | ´áõë³ÑáÕÇ ÷éáõÙ Ó»éùáí Ï³Ý³ã ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, 100ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Опрыскивание почвы вручную в зеленых зонах толщиной 10 см. | Ù2 м2 | 910.0 | 2.40 | 2188.21 |
| 14 | E48-166 | Ü³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ë»ñÙÇ ó³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ подготовка к посеву семян | Ù2 м2 | 910.0 | 0.22 | 197.67 |
| 15 | E48-214 | ê»ñÙÇ ó³ÝáõÙ 1Ù2 - 35·ñ посев семян 1м2 - 35 гр | Ù2 м2 | 910.0 | 0.31 | 284.11 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 42857.47 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 18.53% |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñáí Итого по всем разделям |  |  |  | 214841.64 |
|  |  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 92.88% |
|  |  | ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Оборудования |  |  |  |  |
| 1 | E20-780 | Հակապայթյունային սարքավորում УЗС-1 Q=8000մ3/ժ, F=0.235մ2, 610x555մմ, УЗ-2 մետաղական տուփի մեջ /850x870մմ, L=255մմ, G=116կգ/ Антивзривная установка УЗС-1 Q=8000մ3/ժ, F=0.235մ2, | հատ штук | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 2 | E20-780 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Ø300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ/ Герметичный клапан ИАО1009-300 | հատ штук | 1 | 356.00 | 356.00 |
| 3 | E20-780 | Ընդարձակիչ խուց ПКФ-6, ФЯР տիպի յուղային զտիչների կոմպլեկտի հետ 2005x1169x2100(h)մմ չափերով /G=492կգ/ Расширительная камера ПКФ-6, ФЯР | հատ штук | 1 | 255.00 | 255.00 |
| 4 | E20-780 | ФП-300-900 տիպի 3 զտիչ- կլանիչներից կազմված սարք Ø610մմ, G=65կգ/հստ, օդի ներքեւից միացումով /մետաղական տակդիր/ ФП-300-90 установка | հատ штук | 1 | 295.00 | 295.00 |
| 5 | E20-780 | Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/ կամ համարժեք Каналная приточная установка | հատ штук | 1 | 3335.00 | 3335.00 |
| 6 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ N:6 400x400մմ, L=600մմ / G=10.5կգ/ Шумаглушитель | հատ штук | 1 | 27.30 | 27.30 |
| 7 | E20-1041 | Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/ Антивзривная установка | հատ штук | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 8 | E20-780 | Ընդարձակիչ խուց PK-0.5 Ø530մմ, H=2400մմ մուտքի եւ ելքի խողովակների Ø219մմ տրամագծով Расширительная камера | հատ штук | 1 | 252.00 | 252.00 |
| 9 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Ø198մմ, G=8.3կգ կամ համարժեք Каналный воздуховод | հատ штук | 1 | 60.75 | 60.75 |
| 10 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Ø415մմ / G=3.2կգ/ Шумаглушитель | հատ штук | 1 | 77.52 | 77.52 |
| 11 | E20-780 | Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/ Антивзривная установка | հատ штук | 3 | 210.00 | 630.00 |
| 12 | E20-780 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Ø300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ Гибкый клапан | հատ штук | 2 | 356.00 | 712.00 |
| 13 | E20-780 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-200, Ø200մմ, L=125մմ /N=0.18կոտ, G=64կգ Гибкый клапан | հատ штук | 1 | 221.00 | 221.00 |
| 14 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/ կամ համարժեք Канальный вентилятор | հատ штук | 1 | 45.60 | 45.60 |
| 15 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 315/600, L=600մմ, Ø450մմ / G=4.7կգ/ Шумоглушитель | հատ штук | 1 | 97.80 | 97.80 |
| 16 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ВКВ 250Е Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/ կամ համարժեք Канальный вентилятор | հատ штук | 1 | 79.80 | 79.80 |
| 17 | E20-603 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Ø300մմ / G=3.2կգ/ Шумоглушитель | հատ штук | 1 | 77.52 | 77.52 |
| 18 | E20-729 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ТТ ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/ կամ համարժեք Канальный вентилятор | հատ штук | 1 | 24.96 | 24.96 |
| 19 | շուկա | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 0.5կվտ, 220Վ Электрическые системи отопления | հատ штук | 9 | 15.96 | 143.64 |
| 20 | շուկա | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 1կվտ, 220Վ Оборудования электрической отоплении | հատ штук | 6 | 38.40 | 230.40 |
| 21 | E19-6 | æ»éáõóÙ³Ý ÙÇ³ÏáÝïáõñ³ÛÇÝ Ï³Ãë³ÛÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Q=32Ïíï, N=85ìï /³é³Ýó ÍËÝ»ÉáõÛ½Ç/ Установка одноконтурного котла отопления Q=32квт, N=85вт ( без дымохода/ | Ñ³ï штук | 2 | 404.00 | 808.00 |
| 22 | ßáõÏ³ | Î³Ãë³ÛÇ ÍË³ï³ñ /·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ/ дымоход для котла /заводской/ | Ñ³ï штук | 2 | 9.70 | 19.40 |
| 23 | E18-165 | Þñç³Ý³éáõ åáÙå G=4Ù3/Å³Ù, H=5Ù Циркуляционный насос G=4м3/час, H=5м | Ñ³ï штук | 2 | 156.00 | 312.00 |
| 24 | E18-134 | ÀÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ ³ÝáÃ V=80É Мембарная колба V=80л | Ñ³ï штук | 2 | 95.00 | 190.00 |
| 25 | E18-165 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ Насосная система водоснабженыя | կ-տ к-т | 1 | 554.00 | 554.00 |
| 26 | E18-165 | Կոյուղու պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ Насос для канализации | կ-տ к-т | 1 | 74.70 | 74.70 |
| 27 | E17-96 K=0.5 | æñ³ï³ù³óáõóÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ §²ñÇëïáÝ¦ ïÇåÇ N=1.2Ïíï/Å, V=50É Установка водонагревателя типа §Ariston¦ N = 1.2 кВт / ч, V = 50л | Ñ³ï штук | 5 | 55.00 | 275.00 |
| 28 | E18-165 | äáÙå³ÛÇÝ ³·ñ»·³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, ³íïáÙ³ï Ñ³Ù³Ï³ñ·áí Q=2.5É/í, H=10Ù Насосный агрегат | Ï-ï к-т | 1 | 288.00 | 288.00 |
| 29 | 8-90-1 | Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա + 1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900х1500х440մմ, IP31 /ԳԲՎ/ Глаяный распределительный щит | կ-տ к-т | 1 | 633.00 | 633.00 |
| 30 | 8-531-4 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 40Ա Магнитный пускатель | հատ штук | 2 | 3.30 | 6.60 |
| 31 | 11-618-1 | Ֆազերի հսկման ռելե Реле для фаз | հատ штук | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 32 | 11-618-1 | Ֆազերի հսկման ռելե Реле для фаз | հատ штук | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 33 | 8-531-4 | Հակահրդեհային փակաների ղեկավարման վահանակ ավտոմատիկայի բլոկով 380Վ, 6Ա Щит для регулирования антипожарных клапанов | կ-տ к-т | 5 | 49.00 | 245.00 |
| 34 | 8-62-2 | Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով Дизельный генератор 380Վ 42КВа, | կ-տ к-т | 1.0 | 3514.00 | 3514.00 |
| 35 | 8-90-1 | ØáõïùÇ µ³ßËÇã å³Ñ³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250 | Ñ³ï штук | 1 | 385.00 | 385.00 |
| 36 | E20-748 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý è»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ü-135Ù3/Å, ²-125Ù3/Å Рекуперационная система Ü-135Ù3/Å, ²-125Ù3/Å | Ñ³ï штук | 4 | 132.00 | 528.00 |
| 37 | E20-748 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý è»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å Рекуперационная система Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å | Ñ³ï штук | 2 | 98.00 | 196.00 |
| 38 | E20-744 | ²é³ëï³Õ³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ L=1310, N=0.075Ïíï/Å Рекуперационная система Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å | Ñ³ï штук | 1 | 39.00 | 39.00 |
| 39 | E20-744 | Î³Ý³É³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ L=1250, N=0.2Ïíï/Å воздуховод L=1310, N=0.075Ïíï/Å | Ñ³ï штук | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 40 | E20-744 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³ÙÕÇã N=0.02Ïíï/Å Каналный воздуховод L=1250, N=0.2Ïíï/Å | Ñ³ï штук | 16 | 12.00 | 192.00 |
| 41 | 10-742-1 | ÐëÏÇã å³Ý»É 16 ·áïÇ Ý»ñÏ³éáõóí³Í Ï³é³í³ñáÕ ë³ñùáí »õ Ù³ñïÏáóáí Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации | Ñ³ï штук | 2 | 55.00 | 110.00 |
| 42 | ßáõÏ³ | Ð»é³Ëáë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó (GSM) Установка GSM-устройства с контроллером хоста TM | Ñ³ï штук | 2 | 52.00 | 104.00 |
| 43 | 10-743-2 | ÌË³ÛÇÝ ïíÇã Ñ³ëó»³Ï³Ý Установка датчика пожарной сигнализации | Ñ³ï штук | 35 | 2.50 | 87.50 |
| 44 | 10-743-2 | Þ³ñÅ³Ï³Ý ïíÇã Ñ³ëó»³Ï³Ý Установка датчика движения | Ñ³ï штук | 12 | 2.50 | 30.00 |
| 45 | 10-39-3 | î³·Ý³åÇ Ó»éùÇ Ïá×³Ï Установка ручного датчика | Ñ³ï штук | 4 | 2.50 | 10.00 |
| 46 | 10-744-6 | Èáõë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ßã³Ï Светозвуковой датчик | Ñ³ï штук | 4 | 2.10 | 8.40 |
| 47 | E19-40 | ¶³½Ç Ñ³ßíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ G-6 ¿É. ×ßïÇãáí Счетчик газа G-6 | Ñ³ï | 1 | 324.55 | 324.55 |
| 48 | E19-41 | ¶³½Ç ×ÝßÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ GS-64-22 Регулятор давлении GS-64-22 | Ñ³ï штук | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 49 | 11-343-1 11-540-13 | ¶³½³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ë³ñù, íÃ³ñ³ÛÇÝ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñáí Пробор аварийной отключении | Ï-ï к-т | 1 | 31.00 | 31.00 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Итого по оборудованиям |  |  |  | 16472.44 |
|  |  | ÎßÇéÁ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Процент по оборудованиям |  |  |  | 7.12% |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñáí + ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Итого по всем разделям + оборудования |  |  |  | 231314.09 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÏßÇéÁ Процент /всего/ |  |  |  | 100.00% |
|  |  | ²²Ð, 20% НДС, 20% |  |  |  | 46262.82 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ВСЕГО |  |  |  | 277576.90 |
|  |  | Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³ñï³ùÇÝ ¿É. ëÝáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ /îº-Çó/ |  |  |  | 1250.00 |
|  |  | Â³ùëïáóÇ ³ñï³ùÇÝ ¿É. ëÝáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ /îº-Çó/ |  |  |  | 850.00 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ВСЕГО |  |  |  | 279676.90 |

Հավելված 1.1

ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ Наименования отдельных видов работ, подлежащих выполнению подрядчиком | Աշխատանքների կատարման ժամկետը Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը Начало | Ավարտը Конец |
| 1 | նախապատրաստական աշխատանքներ подготовительные работы | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո 15 дней после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 2 | Հողային աշխատանքներ Земляные работы | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո 40-ой день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 3 | Հիմքերի իրականացման աշխատանքներ Работы по внедрению фундамента | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո 70-ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 4 | Երկաթբետոնե սյուների և պարզունակների իրականացման աշխատանքներ Внедрение железобетонных колонн и примитивов | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո 100 день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 5 | Միաձույլ ծածկի իրականացում Выполнение монолитного покрытия | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո 130-ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 6 | Քարե պատերի իրականացում Реализация каменных стен | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո 150ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 7 | Տանիքային աշխատանքներ Кровельные работы | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 170 օր հետո 170ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 8 | Միջնորմերի իրականացում Реализация перегородок | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց200 օր հետո 200-ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 9 | Հատակների իրականացում Реализация полов | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 190 օր հետո 190ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 10 | Պատուհաների և դռների տեղադրում Установка окон и дверей | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո 200ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 11 | Հարդարման աշխատանքներ Отделочные работы | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 300 օր հետո 300-ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 12 | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման կազմակերպման աշխատանքներ Водопроводные и дренажные работы | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 220 օր հետո 220ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 13 | Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ Электротехнические работы | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 240 օր հետո 240ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 14 | Գազամատակարարման և ջեռուցման իրականացման աշխատանքներ Газоснабжение и отопление | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 280 օր հետո 280ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 15 | Ահազանգման համակարգի մոնտաժում Установка охранной сигнализации | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 290 օր հետո 290ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |
| 16 | Բարեկարգման աշխատանքներ Работы по благоустройству | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո в случае финансовых средств, после вступления в силу договора, заключаемого между сторонами | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 300 օր հետո 300ый день после вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств |

- Գնումն իրականացվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, 2022թ. Սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում:

- Закупка осуществляется на основании статьи 15, части 6 Закона РА «О закупках» от 2022 года. В рамках программ субсидирования.

- Գնմամ ձևի հիմնավորումը -<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

- Обоснование формы закупки – статья 20, пункт 4 Закона РА «О закупках».

- ընդհանուր շինարարական աշխատանքների ժամկետի ավարտը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ 300 օր,

- окончание периода общестроительных работ определяется как 300 дней после вступления в силу договора, заключенного между сторонами при наличии финансовых средств,

- մասնակիցները պետք է ունենան նախագծով ներկայացված աշխատանքների իրականացման պահանջվող լիցենզիաները:

- участники должны иметь необходимые лицензии на выполнение работ, представленных проектом.

Հավելված 2

Վճարման ժամանակացույց*

График платежей

| Հ/Հ | Անվանումը Название | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2022թ-2023՝թթ. ըստ ամիսների, ընդ որում՝ 2022-2023 год планируется финансировать по месяцам, причем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր | Ընդամենը Տարի |
| 1 | Շենավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների Строительные работы детского сада поселка Шенаван | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  |

Պատասխանատու  ստորաբաժանում՝

ղեկավար՝    /_______________/  Վահե Սուքիասյան

աշխատակից՝  /______________/  Սպարտակ Բեյբության  	26.10.2022թ.