|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заказ | Ü 27-23 |
| NN | Наименование работ | ед/ из | обьем | Стоимость единицы | Общая стоимость /тыс.драм/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Теплотехническая часть котельной |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Стальная эл.сварная труба Փ76x3.0 | пм | 10,000 |  |  |
| 2 | Стальная водогазопроводная труба Փ32 | пм | 7,000 |  |  |
| 3 | Стальная водогазопроводная труба Փ25 | пм | 2,000 |  |  |
| 4 | Стальная водогазопроводная труба Փ20 | пм | 5,000 |  |  |
| 5 | Стальная задвижка Փ80мм | шт | 11,00 |  |  |
| 6 | Обратный клапан Փ80 | шт | 2,00 |  |  |
| 7 | Спускной клапан Փ20 | шт | 2,00 |  |  |
| 8 | Предохранительный клапан Փ32 | шт | 2,00 |  |  |
| 9 | Манометр с 3-х ходовым клапаном P=10атм | шт | 4,00 |  |  |
| 10 | Термометр T=1500C | шт | 2,00 |  |  |
| 11 | Покраска труб антикоррозийной краской 2 слоя | м2 | 5,00 |  |  |
| 12 | Изоляция труб из фольгированной минеральной ваты толщиной 40мм. | м2 | 3,75 |  |  |
| 13 | Покраска труб маслянной краской 2 слоя | м2 | 4,80 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  | 0,000 | 0,00 |
| 1 | Демонтаж котлов сдача заказчику | шт | 2,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж дымохода сохранение для дальнейшего использования Փ250, H=9.0м,1шт | пм | 9,000 |  |  |
| 3 | Демонтаж насоса сдача заказчику | шт | 2,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж труб Փ57x3.0 | пм | 10,00 |  |  |
|  | Оборудование котельной |  |  | 0,000 | 0,00 |
| 1 | Водогрейный котел с газовой форсункой ATA 150квт | к-т | 2,00 |  |  |
| 2 | Монтаж дымохода использование сохраненного Փ250, H=9.0м,1шт | пм | 9,000 |  |  |
| 3 | Монтаж дымохода Փ200, | пм | 5,000 |  |  |
| 4 | взрывной предохранительный клапан Փ200 | шт | 2,00 |  |  |
| 5 | Сетевой циркуляционный насос Q=13м3/ч, H=32м N=3квт /1шт запасной / | шт | 2,00 |  |  |
| 6 | Грязевик 16Г N4 D=273мм, H=400мм | шт | 1,00 |  |  |
| 7 | Дефлектор §ЦАГИ N3¦ Փ300 | шт | 1 |  |  |
| 8 | Решетка1000x600 | шт | 1,00 |  |  |
| 9 | Ж/бетонный фундамент под дымоход из бетона B-15 | м3 | 1,600 |  |  |
| 10 | Арматура Փ16A500c | кг | 480,00 |  |  |
| 11 | Металлический лист над фундамент b=20мм | кг | 320 |  |  |
|  | Итого | 51,11 | % |  | 0,00 |
|  | Газоснабжение котельной |  |  | 0,000 | 0,00 |
| 1 | Стальная труба Փ32 | пм | 6,500 |  |  |
| 2 | Продувочная труба Փ20 | пм | 10,000 |  |  |
| 3 | Шаровой пробковый кран dy32 | шт | 4,00 |  |  |
| 4 | Шаровой пробковый кран Փ20 | шт | 2,00 |  |  |
| 5 | Покраска труб маслянной краской 2 слоя | м2 | 2,50 |  |  |
| 6 | Защитный футляр из стальных труб Ф40,L=0,5м,1-шт | пм | 0,50 |  |  |
| 7 | Устройство газовой сигнализации с клапаном автоматического отключения Փ32мм | шт | 1 |  |  |
| 8 | Пневматическое испытание системы | пм | 16,50 |  |  |
| 9 | Продувка системы | пм | 16,50 |  |  |
| 10 | Демонтаж труб Փ20 | пм | 6,00 |  |  |
|  | Итого | 2,08 | % |  | 0,00 |
|  | Итого строй.монтажные работы | 53,18 | % |  | 0,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел с газовой форсункой ATA 150квт | к-т | 2,00 |  |  |
| 2 | Сетевой циркуляционный насос Q=13м3/ч, H=32м N=3квт /1шт запасной / | шт | 2,00 |  |  |
| 3 | Грязевик 16Г N4 D=273мм, H=400мм | шт | 1,00 |  |  |
| 4 | Устройство газовой сигнализации с клапаном автоматического отключения Փ32мм | шт | 1 |  |  |
|  | Итого оборудование | 46,82 | % |  | 0,00 |
|  | Итого строй.монтажные работы,оборудование | 100,00 | % |  | 0,00 |
|  | НДС | 20% |  |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 |