ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը 	ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27

ՀՀ առողջապահության նախարարության  կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Հրավերում տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն Հրավերի տեխնիկական բնութագրում CPAP սարք-ի մասով՝ ,Բելեքս (1-3 մակարդակ). Ոչ պակաս, քան 2-ից 4 սմH2O տիրույթում,,, իսկ ռուսերեն տարբերակում՝ Белекс (1-3 уровень): не менее чем в диапазоне от 2 до 4 cmH2O։:

Փոփոխության հիմնավորում  Հրավերի տեխնիկական բնութագրում CPAP սարքի տեխնիկական բնութագրի հստակեցման նպատակով կատարվել է փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հ. Սարգսյանին:

Հեռախոս՝ 060-80-80-03/1804

Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am