ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Թթվածնային կայանի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար « Թթվածնային կայանի» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումն, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերով ձեռքբերվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրին կից ծանոթություն մասում  կատարել համապատասխան փոփոխություն:
 Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով ձեռքբերվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրին կից ծանոթություն մասի 3-րդ կետում կատարվել է  փոփոխություն:
Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագրին կից փոփոխված ծանոթություն մասը
	Ծանոթություն.
	
	

	1. Մատակարարը պետք է ապահովի սերտիֆիկացված կազմակերպության կողմից սարքի տեղադրում, փորձարկում, կարգաբերում, ողջամիտ ժամկետում սարքի հետ աշխատող անձնակազմի գործնական ուսուցում որակավորված մասնագետների կողմից և հավաստագրի տրամադրում ուսուցումն անցած անձնակազմին: Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է առնվազն 730 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ` սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելուց) օրվա հաջորդող օրվանից:

	2.  Մատակարարը պետք է ապահովի՝
     Թթվածնի համակարգի ներքին ցանցի համալրում և համակցում կայանին:
     -մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ խողովակներ, սակառներ և այլ մոնտաժային նյութեր:
     -համակարգի տեղադրում, կարգաբերում և փորձարկում՝ պահպանելով գործող նորմերի և ստանդարտների պահանջները, ինչպես նաև ունենա կայանն արտադրող գործարանի կողմից հավաստագիր՝ կայանը ՀՀ տարածքում տեղադրելու և սպասարկելու համար:
      Համակարգը լինի առավելագույնը 1 տարվա գործարանային արտադրության, չլինի վերաթողարկված (not refurbished), չօգտագործված:
      Սպասարկման համար երաշխիքը իր մեջ ներառում է՝ ըստ անհրաժեշտության զտիչների և արագամաշ ծախսանյութերի փոխարինում:

	      Համակարգի տեղադրման, կարգաբերման և հետագա սպասարկումն ապահովելու համար  հավաստագրերի առկայություն.
     - ISO 13485 և/կամ ISO 9001 հավաստագրեր կամ համապատասխան,
     - CE Mark (Directive 93/42/EEC) և/կամ FDA հավաստագրեր կամ համապատասխան,
     - Թթվածնի գեներատոր՝ JB6427/92 հավաստագրի համապատասխան,
     - Կուտակիչներ՝ GB 150-1998 հավաստագրի համապատասխան,
     - Եռակցում` JB/T4709-92 հավաստագրի համապատասխան,
     - Մալուխների տեղադրում և մոնտաժ՝ GB5226-96 հավաստագրի համապատասխան

	3. Թթվածնային կայանի տեղադրման համար նախատեսված  տարածքի չափերն են՝ լայնությունը 3մ, երկարությունը 7մ:

	4. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 10 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

	5. Սպասարկման վերաբերյալ հայտերը ուղարկվում են Մատակարարի կողմից նախապես ներկայացված էլեկտրոնային հասցեին: Մատակարարի կողմից էլեկտրոնային փոստով հայտը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է հավաստվի նրա ստացումը:

	6. Ձեռքբերվող ապրանքատեսակը հանդիսանում է հիմնական միջոց։

	7. Առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները խմբավորվել են մեկ չափաբաժնում, քանի որ պահանջվող միջոցներից մեկի բացակայության դեպքում կխափանվի մատակարարվող ապրանքատեսակի լիարժեքությունը և անվտանգության ցուցանիշների պահանջները,  ուստի հնարավոր չէ առանձնացնել տարբեր չափաբաժինների (հիմք ընդունելով ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը):

	8. Ապրանքը պետք է մատակարարվի` ք. Երևան, Մուրացան 115` Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ:


 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2023թ. մայիսի 29-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.

PAGE  

