ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հունվարի 23-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-2/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՏԱ-ի խողովակաշարերի և սարքավորումների եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի չքայքայող մեթոդներով ստուգման իրականացման ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-2/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունվարի 22-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հունվարի 23-ին տրամադրված պարզաբանումը`
	Հարցադրում


	1. հաստատված հսկողության ծավալի մեջ ընդգրկված սարքավորումների և խողովակաշարերի տիպաչափերը՝ հիմնական դիրքերի կտրվածքով։
2. ուլտրաձայնային հաստաչափման մասով՝ տեխնոլոգիական քարտեր (կամ համարժեք տեղեկատվություն)՝ հսկողության գոտիների և հսկիչ կետերի քանակի նշումով։
3. տեղեկատվություն ՊՆՎ-2026 ժամանակահատվածում հսկողության համար սարքավորումների և խողովակաշարերի տրամադրման փուլայնության վերաբերյալ (հաշվի առնելով, որ աշխատանքների ծավալը, որպես կանոն, իրականացվում է փուլ առ փուլ)։
4. մուտքի ենթադրյալ ժամանակային պատուհաններ՝ անհրաժեշտ անձնակազմի քանակի և աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի պլանավորման համար։


	Պարզաբանում
	1. մրցույթը շահող ընկերությանը կներկայացվեն հաստատված հսկողության ծավալի մեջ ընդգրկված սարքավորումների և խողովակաշարերի տեղեկաքարտերը, որտեղ նշված են սարքավորումների և խողովակաշարերի տիպաչափերը: Հավելեց նաև, որ սարքավորումների և խողովակաշարերի տիպաչափերը ներկայացված են ծավալաթերթում: 

2. ուլտրաձայնային հաստաչափման տեխնոլոգիական քարտերը կազմում և հաստատում է ստուգման աշխատանքներ կատարողը, և համաձայնեցնում «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի հետ: Ստուգման կետերի քանակը նշված է ծավալաթերթում (տես՝ տեղամաս):

3. պրակտիկ աշխատանքների կատարման համար պլանավորվելու է կոնկրետ ժամանակահատված (սկիզբ և վերջ), առանց փուլայնության: 

4. տեխնիկական պահանջի 2.1.3 կետում նշված է ՊՆՎ-2026-ի սկիզբը և վերջը (ապրիլից օգոստոս), իսկ պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածի վերաբերյալ (սկիզբը և վերջը) տեղեկություն կտրամադրվի առանձին գրությամբ:  

Տեղեկացրեց  նաև, որ՝

1. սարքավորումների և խողովակաշարերի եռակցման կարերի կտրվածքները (տիպերը) ըստ ПНАЭ Г-7-009-89 հետևյալն են՝ 

· 1-24 (С-24); 1-24-1 (С-24-1)
· 1-29 (С-29); 1-29-1(С-29-1)
· 1-30 (С-31)
2. սարքավորումները և խողովակաշարերը ՏԱ-ում տեղաբաշխված են ▼-1,8մ-ից ▼+14,5մ:




 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-2/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

