ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/61»
«Երևանի  պետական համալսարան»  Հիմնադրամի կարիքների համար , լաբորատոր սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/61 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի մայիսի 24-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի մայիսի 25-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N1 Հարգելի գործընկեր Խնդրում եմ տալ պարզաբանում և մասնագիտական հիմնավորում ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/61 ընթացակարգի թիվ 58 և 59 չափաբաժինների վերաբերյալ 1․ Թիվ 58 չափաբաժնում հղում է կատարված կոնկրետ մոդելի GS-900TM և նշված չէ որևէ համարժեք մոդել, արտադրող, ինչպես նաև բացակայում է <<կամ համարժեք>> արտահայտությունը, որը պարտադիր է։ Հայտնում ենք, որ GS-900TM –ը Bio-Rad ընկերության մոդելն է, հղումն այստեղ https://www.bio-rad.com/en-am/product/gs-900-calibrated-densitometer?ID=O494Z54VY ։ Ընդ որում, Bio-Rad ընկերությունն ունի ներկայացուցիչ ՀՀ-ում (Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ), հետևաբար մրցակցությունը բացառվում է։ 2․ Թիվ 59 չափաբաժնում տեխնիկական բնութագրերը ուղղակիորեն արտագրված են գերմանական Slee ընկերության կայքից https://www.slee.de/en/products/mps-p-ii/ և որևէ այլ արտադրողի ապրանք չի համապատասխանում պահանջվող տեխնիկական բնութագրերին, հետևաբար սահմանափակվում է մրցակցությունը։ Ընդ որում, Slee ընկերության ներկայացուցիչը ՀՀ-ում կրկին Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն է։ Բացի այդ նշված չեն առնվազը կամ ոչ ավելի արտահայտություննները և դրանց փոխարեն նշված են կոնկրետ մեծություններ, օրինակ պարաֆինի տարա 5,5 լ կամ շխատանքային մակերեսը՝ 450x240 և այլն։ Ստացվում է, որ այն ապրանքը, որն ունի օրինակ 6 լ տարողությամբ պարաֆինի տարա կամ ավելի մեծ մակերես, քան նշված է բնութագրերում, չի համապատասխանելու հրավերի պահանջներին։ Հարկ ենք համարում նշել, որ շուկայում առկա են պարաֆինապատման մոդուլային համակարգերի բազմաթիվ արտադրողներ ինչպես Չինաստանից, օրինակ Hisure Scientific Co.,Ltd, այնպես էլ Եվրոպայից, օրինակ իտալական հայտնի Histo-Line Laboratories S.r.l. https://www.histoline.com/en/products/1252 կամ մեկ այլ իտալական հայտնի Diapath S.p.A https://www.diapath.com/ Մեր նպատակը մրցակցային սկզբունքների հիման վրա գնումների գործընթացին մասնակցելն է, ուստի խնդրում ենք կատարել փոփոխություններ հրավերում և մրցակցության հնարավորություն ընձեռել այլ ընկերությունների ևս։



       Պարզաբանում N1   Չափաբաժին 58-ի վերաբերյալ Ի պատասխան Ձեր հարցման՝ պարզաբանում ենք.

Մեզ անհրաժեշտ ՝է հարթ ագարոզային ժելերի դենսիտոմետր, որն ունենա հնարավորություն գրանցելու ԴՆԹ-ի էլեկտրոֆորեզի ժելերի խտությունները, այսինքն՝ օժտված լինի ՈՒՄ-լամպով: Սարքի արտադրողը մեզ համար էական չէ, կարող է լինել նաև GS-900TM

-ի համարժեք որևէ այլ ֆիրմայի սարք: Սկզբնապես ընտրել ենք այս ֆիրման, քանի որ էլեկտրոֆորեզի սարքն այս ֆիրմայինն է:  

      59-րդ չափաբաժնի մասով կցվում է տեխնիկական բնութագիրը։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/61» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մկրտչյանին:

Հեռախոս՝ 060710009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am։
PAGE  

