ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լուսավորման սարքերի և լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
 Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Ս.թ փետրվարի 10-ին և 13-ին մասնակիցների կողմից ստացվել է հարցումներ, որտեղ խնդրում են պարզաբանել՝

1. թիվ 8-րդ չափաբաժնի հետ կապված տեղեկացնում են, որ 270х225 մմ չափսերով միայն մեկ արտադրողի արտադրանք է համապատասխանում։ Կան նույնատիպ լուսատուներ արտադրող նաև այլ կազմակերպություններ, որոնց բնութագրերը մի փոքր տարբերվում են պահանջվողից։ Այլ արտադրողների արտադրանք ներառելու համար խնդրում են դիտարկել հզորության 70 - 100 Վտ սահմանով, 260 – 280 մմ բարձրությամբ և 220 - 230 մմ տրամագծով լուսատուների մատակարարման հնարավորությունը։

2. թիվ 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ չափաբաժիններով պահանջվող СКЛ-2Б և СКЛ-10Б լամպերն արտադրվում են В15d/19 և УХЛ 2․1 կատարմամբ պահանջվող В15d/18 և УХЛ 1 ի փոխարեն։ Խնդրում են ստուգել, չկա՞ արդյոք վրիպակ նշված տեխնիկական բնութագրի պահանջում:

Փոփոխության նկարագրություն
Հրավերի տեքստում նշված չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարելւ հետևյալ փոփոխությունները՝

1.  թիվ 8-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «հզորությունը՝ 80(100 Վտ, ընդհանուր չափերը՝ D 270х225մմ» փոխարինել «հզորությունը՝ 70(100 Վտ, ընդհանուր չափերը՝ բարձրությունը 260÷280 մմ, տրամագիծը՝ 220÷230 մմ»,
2. թիվ 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ չափաբաժնների գնման առարկաներիի տեխնիկական բնութագրերում նշված՝ «В15d/18 и УХЛ 1» փոխարինել «В15d/19 и УХЛ 2․1»:
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 
Հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարված փոփոխությունը: 

Փոփոխության նկարագրություն
Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «11-րդ օրվա ժամը 1200ը (24.02.2023թ.)» խմբագրել «13-րդ օրվա ժամը 1200ը (27.02.2023թ)»:
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:
Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

