Կից ներկայացվում են ճշտված տեխնիկական բնութագրերը.

| Չ/հ | Ապրանքի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- |
| 3 | Կերամիկական սալիկ | Կերամիկական սալիկ, բարձր որակի: Չափսերը լայնությունը՝ 60սմ, երկարությունը՝ 60սմ կամ 120սմ։ Նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ |
| 5 | Լամինատ | Լամինատ Երկարությունը՝ 900-1200մմ, Լայնությունը ՝ 190-250մմ Հաստությունը՝ 8մմ, Դասը – 33, Խազվածադիմացկունության աստիճանը – AC5, Լամինատի հետ հարկավոր է ներառել համապատասխան քանակով սպունգ: Նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ |