ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Լաբորատոր ազդանյութերի և պարագաների»   ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականաի  հուլիսի 10-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-9/23-1, ԳՀԱՊՁԲ-9/23-2, ԳՀԱՊՁԲ-9/23-3  և ԳՀԱՊՁԲ-9/23-4 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Անվանումը |  |  |  |  | Չափման միավորը |  |  | Քանակը |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տեստ ռեագենտ անտի-Ա |  |  |  |  | սրվակ |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 180,000 |  |  |  | 180,000 | 10 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Տեստ ռեագենտ անտի-Բ |  |  |  |  | սրվակ |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 180,000 |  |  |  | 180,000 | 10 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Տեստ ռեագենտ անտի-Դ սուպեր |  |  |  |  | սրվակ |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 360,000 |  |  |  | 360,000 | 10 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Տեստ ռեագենտ անտի-Ց 5մլ |  |  |  |  | սրվակ |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 280,000 |  |  |  | 280,000 | 5 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 մլ ֆլակոն, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Կյուվետներ բորոսիլիկատից |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 160,000 |  |  |  | 160,000 | փաթեթ, N250 փաթեթավորումով պլաստիկ պարկ, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | փաթեթ, N250 փաթեթավորումով ստվարաթղթե տուփով, գործարանային փաթեթավորումով, Դելտա ՍՊԸ-ն ապրանքը ստանում է Boeckel GmbH (Գերմանիա) ընկերությունից, ապրանքը արտադրվում է SCHOTT-Rohrglas GmbH-ի կողմից Boeckel GmbH-ի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Փորձանոթ պոլիստերինից |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 1,456,000 |  |  |  | 1,456,000 | 7մլ, N1400 գործարանային փաթեթավորումով պլաստիկ պարկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Լամպ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 51,200 |  |  |  | 51,200 | Նախատեսված Humalyzer և StatFax - անալիզատորի համար, հալոգենային լամպ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ավտոմատ պիպետների ծայրադիր |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 720,000 |  |  |  | 720,000 | 200մկլ N1000 գործարանային փաթեթավորումով պլաստիկ պարկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200մկլ N1000 գործարանային փաթեթավորումով պլաստիկ պարկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ավտոմատ պիպետների ծայրադիր |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 1,080,000 |  |  |  | 1,080,000 | 1000մկլ N1000 գործարանային փաթեթավորումով պլաստիկ պարկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000մկլ N1000 գործարանային փաթեթավորումով պլաստիկ պարկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Հալոգեն լամպ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 573,000 |  |  |  | 573,000 | 12V/50W, նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12V/50W, նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ՎակուտայներիՓորձանոթ գելով |  |  |  |  | հատ |  |  | 45000 |  |  | 45000 |  | 2,925,000 |  |  |  | 2,925,000 | 5մլ, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում և կարմիր ինդիկատորի առկայություն փորձանոթի վրա, գործարանային փաթեթավորումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պլաստիկ վակուումային փորձանոթ գել ակտիվատոր պարունակող, 5մլ, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացում, կարմիր ինդիկատորի առկայություն, գործարանային փաթեթավորումով: Ֆորմատ` 100 հատ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով |  |  |  |  | տուփ |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 1,950,000 |  |  |  | 1,950,000 | 3.2% 3.5մլ, պատված լույսից պաշտպանողական թաղանթով՝ Na citrate-ի կայունությունը պահպանելու համար, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում գործարանային փաթեթավորումով տուփ N 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.2% 3.5մլ, պատված լույսից պաշտպանողական թաղանթով՝ Na citrate-ի կայունությունը պահպանելու համար, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում գործարանային փաթեթավորումով տուփ N 100, Վակումային փորձանոթ, 9NC Coag 3.2 % նատրիումի ցիտրատով, պտուտակավոր կափարիչով Premium դասի , չափսերը 13*75 մմ, 3,5 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Պրեսիկոնտրոլ Universal |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 95,200 |  |  |  | 95,200 | 4x3մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Պրեսիկոնտրոլ Tumor Marker |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 88,400 |  |  |  | 88,400 | 4x3մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Պրեսիկոնտրոլ TnT |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 17,850 |  |  |  | 17,850 | 4x2 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 4x2 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Պրեսիկոնտրոլ Multi marker |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 173,400 |  |  |  | 173,400 | 6x2մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 6x2մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Պրեսիկոնտրոլ HBsAg |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 86,700 |  |  |  | 86,700 | 16x1,3մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Պրեսիկոնտրոլ HIV COMBI |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 115,600 |  |  |  | 115,600 | 6x2մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Պրեսիկոնտրոլ HCV |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 238,000 |  |  |  | 238,000 | 16x1,3մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Պրեսիկոնտրոլ CMV IGM |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 62,050 |  |  |  | 62,050 | 16x1մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 16x1 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Պրեսիկոնտրոլ CMV IGG |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 62,050 |  |  |  | 62,050 | 16x1մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 16x1 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Պրեսիկոնտրոլ TOXO IgM |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 65,450 |  |  |  | 65,450 | 16x0,67մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 16x0,67 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Պրեսիկոնտրոլ TOXO IgG |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 65,450 |  |  |  | 65,450 | 16X1մլ կամ համարժեք քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 16x1 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Պրեսիկոնտրոլ HSV |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 104,550 |  |  |  | 104,550 | 4X3 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Պրեսիկոնտրոլ Multimarker |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 346,800 |  |  |  | 346,800 | 6X2 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Պրեսիկոնտրոլ Varia |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 163,200 |  |  |  | 163,200 | 4X3 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 4x3 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Պրեսիկոնտրոլ Thyro |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 202,300 |  |  |  | 202,300 | 4X2 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 4x2 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Լուծիչ Multy Assay |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 144,000 |  |  |  | 144,000 | 2x16 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Լուծիչ Universal |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 160,000 |  |  |  | 160,000 | 2x16 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x16 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Պրոսել |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 530,000 |  |  |  | 530,000 | 2x2 լ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x2 լ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Քլինսել |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 530,000 |  |  |  | 530,000 | 2x2 լ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x2 լ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Պրեքլին |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 440,000 |  |  |  | 440,000 | 5x600 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x600 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Պրոբ Վաշ Մ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 68,000 |  |  |  | 68,000 | 12x70 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12x70 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Assay Tips տարրա |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 376,000 |  |  |  | 376,000 | Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 48 x 84 ծայրակալներ, ներառյալ 8 թափոնների արկղ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 48 x 84 ծայրակալներ, ներառյալ 8 թափոնների արկղ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ադապտեր SysClean |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6,400 |  |  |  | 6,400 | Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: Հավաքածուն պարունակում է 2 հատ ադապտեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: Հավաքածուն պարունակում է 2 հատ ադապտեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PC/CC միկրոբաժակ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 102,000 |  |  |  | 102,000 | Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: Հավաքածուն պարունակում է 12 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: Հավաքածուն պարունակում է 12 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Պրոսել |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 240,000 |  |  |  | 240,000 | 6հատ 380 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 հատ 380 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Կլինսել |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 240,000 |  |  |  | 240,000 | 6հատ 380 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6հատ 380 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Սիսվոշ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 50,000 |  |  |  | 50,000 | 1հատ 500 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1հատ 500 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Սիսկլին |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 21,850 |  |  |  | 21,850 | 5հատ 100 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5հատ 100 մլ շիշ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ծայրադիրներ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 101,200 |  |  |  | 101,200 | Փաթեթավորումը՝ 30x120, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաթեթավորումը՝ 30 x 120, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Միկրոկյուվետներ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 49,450 |  |  |  | 49,450 | 60 x 60 հատ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 x 60 հատ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Կյուվետների թափման արկղիկ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 50,600 |  |  |  | 50,600 | 1 x14 հատ, քանակով, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x14 հատ, քանակով, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Սիլիկոնե խողովակ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 84,000 |  |  |  | 84,000 | սիլիկոնե խողովակ Pinch valve tubing, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Չափիչ բջջիջ |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2,500,000 |  |  |  | 2,500,000 | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Cell Check 350 թեսթ |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Blank cell |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 16,000 |  |  |  | 16,000 | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SAP |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 159,800 |  |  |  | 159,800 | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ծայրակալներ ֆիլտրով |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 130,000 |  |  |  | 130,000 | 96 հատ/տուփ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով տուփ, չափման տիրույթը՝ 5-200 մկլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է մինչև 200 մկլ ծավալի չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիչ–դոզատորների համար: Ֆիլտրով, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով տուփ յուրաքանչյուրում 96 հատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ծայրակալներ ֆիլտրով |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 130,000 |  |  |  | 130,000 | 96 հատ /տուփ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով տուփ, չափման տիրույթը՝ 50-1000 մկլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է մինչև 1000 մկլ ծավալի չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիչ–դոզատորների համար: Ֆիլտրով, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով տուփ յուրաքանչյուրում 96 հատ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ծայրակալներ ֆիլտրով |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 130,000 |  |  |  | 130,000 | 96 հատ /տուփ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով տուփ, չափման տիրույթը՝ 0,5-20 մկլլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է մինչև 20 մկլ ծավալի չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիչ–դոզատորների համար: Ֆիլտրով, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով տուփ յուրաքանչյուրում 96 հատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ստրոմատոլայզեր STM-WH |  |  |  |  | տուփ |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2,100,000 |  |  |  | 2,100,000 | 3x500 մլ քանակի, նախատեսված է XP 300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x500 մլ քանակի, նախատեսված է XP 300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ստրոմատոլայզեր FB |  |  |  |  | տուփ |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 480,000 |  |  |  | 480,000 | 5լ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5լ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ստրոմատոլայզեր - 4DL |  |  |  |  | տուփ |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 600,000 |  |  |  | 600,000 | 5լ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5լ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ստրոմատոլայզեր - 4DS |  |  |  |  | տուփ |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 480,000 |  |  |  | 480,000 | 42մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42մլ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Սուլֆոլայզեր |  |  |  |  | տուփ |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 168,000 |  |  |  | 168,000 | 500 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 մլ քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Ռետսերչ II |  |  |  |  | տուփ |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 750,000 |  |  |  | 750,000 | 1լ+12 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով, տուփում 1 հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1լ+12 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով, տուփում 1 հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Լվացող հեղուկ |  |  |  |  | տուփ |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 2,160,000 |  |  |  | 2,160,000 | cellclean լվացող հեղուկ, 50մլ տարողությամբ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cellclean լվացող հեղուկ, 50մլ տարողությամբ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Թերմալ թուղթ TP-1 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 330,000 |  |  |  | 330,000 | 50 հատ մեկ փաթեթում, նախատեսված է pocH100i անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Թերմալ թուղթ TP-2 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 330,000 |  |  |  | 330,000 | 50 հատ մեկ փաթեթում, նախատեսված է XP-300 անալիզատորիի համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Սելպակ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 1,200,000 |  |  |  | 1,200,000 | 10 լիտր տարողությամբ, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 լիտր տարողությամբ, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ստուգիչ հեղուկ մակարդակ 1 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 52,000 |  |  |  | 52,000 | 4.5 մլ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ստուգիչ հեղուկ մակարդակ 2 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 52,000 |  |  |  | 52,000 | 4.5 մլ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ստուգիչ հեղուկ մակարդակ 3 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 52,000 |  |  |  | 52,000 | 4.5 մլ քանակի, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | C1 կալիբրատոր լուծույթ 1 |  |  |  |  | տուփ |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1,060,000 |  |  |  | 1,060,000 | Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | C2 կալիբրատոր լուծույթ 2 |  |  |  |  | տուփ |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1,060,000 |  |  |  | 1,060,000 | Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | C3 հեղուկիՓաթեթ 3 |  |  |  |  | տուփ |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1,620,000 |  |  |  | 1,620,000 | Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Դեպրոտեինայզեր |  |  |  |  | տուփ |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 140,000 |  |  |  | 140,000 | 125մլ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Գլյուկոմետրի ստրիպներ |  |  |  |  | տուփ |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 900,000 |  |  |  | 900,000 | Նախատեսված Accu-chek Activ տեսակի գլյուկոմետրերի համար, N50գործարանային փաթեթավորումով տուփ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Պոլիստերենային Փորձանոթներ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 256,500 |  |  |  | 256,500 | Չափերը՝ 12x75 մմ, 1x2000 քանակի, նախատեսված VITEK 2 Compact սարքի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Միկրոկյուվետներ |  |  |  |  | տուփ |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 223,100 |  |  |  | 223,100 | N20000 , գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Cobas Integra 400+ լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Կյուվետների թափման արկղիկ |  |  |  |  | տուփ |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 805,000 |  |  |  | 805,000 | N20 , գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Cobas Integra 400+ լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Նմուշի հավաք՝ ասեղների կոնպլեկտ |  |  |  |  | տուփ |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 750,000 |  |  |  | 750,000 | ասեղների կոմպլեկտ 2 հատից, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Cobas Integra 400+ լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Նմուշի հավաք (ասեղների կոնպլեկտ) |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 460,000 |  |  |  | 460,000 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի պահեստամաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Հալոգեն լամպ |  |  |  |  | հատ |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 450,000 |  |  |  | 450,000 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, 12V/20W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Պերիստատիկ Պոմպի խողովակ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 31,000 |  |  |  | 31,000 | cobas c111-ի համար նախատեսված պերիստատիկ պոմպի խողովակ։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Լվացող կայան |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7,000 |  |  |  | 7,000 | cobas c111-ի համար նախատեսված լվացող կայան։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Թափոնի ներքին արկղ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 108,000 |  |  |  | 108,000 | cobas c111-ի համար նախատեսված թափոնի ներքին արկղ ։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Տեֆլոնային ներդիր |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 18,500 |  |  |  | 18,500 | cobas c111-ի համար նախատեսված մխոցի տեֆլոնային ներդիր։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Մխոցի ներդիր |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 11,000 |  |  |  | 11,000 | cobas c111-ի համար նախատեսված մխոցի ներդիր։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Արգելակող տափողակ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4,500 |  |  |  | 4,500 | cobas c111-ի համար նախատեսված արգելակող տափողակ մեխանիկական մասերի ամրապնդման համար։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Ջրի մեխանիկական զտիչ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15,400 |  |  |  | 15,400 | cobas c111-ի համար նախատեսված ջրի մեխանիկական զտիչ, 10 հատ։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Ասեղի զգայունության մալուխ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 92,000 |  |  |  | 92,000 | cobas c111-ի համար նախատեսված ասեղի մակարդակի զգայունության մալուխ։ Գործարանային փաթեթավորումով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | D-Դիմեր 10 test Roche Cardiac |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1,140,000 |  |  |  | 1,140,000 | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Կոբաս հ232 անալիզատորի համար, ֆորմատ`10 թեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Տրոպոնին T 10 test Roche Cardiac |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 2,610,000 |  |  |  | 2,610,000 | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche CARDIAC POC Troponin T, Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 թեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ստուգիչ Control Troponin-T |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 231,000 |  |  |  | 231,000 | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ` 2x1 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Ստուգիչ Control D-Dimer |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 234,000 |  |  |  | 234,000 | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`2x1 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Roche Cardiac IQC 1 x low / 1 x high |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 102,000 |  |  |  | 102,000 | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի ֆոտոմետրի ստուգման համար` ֆորմատ`1 x ցածր / 1 x բարձր, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Roche Cardiac Pipettes - sample application 150 mic |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 114,750 |  |  |  | 114,750 | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`20 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Տպիչի թուղթ TP-1 |  |  |  |  | տուփ |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 1,122,000 |  |  |  | 1,122,000 | TP-1 50 ռուլոն, նախատեսված Urisys և Urielux լաբորատոր անալիզատորների համար, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Start 4 STA Thrombin, 240 Tests (Stago , |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 1,440,000 |  |  |  | 1,440,000 | 240 Tests (Stago) 12x2մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբին ժամանակ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար, ծավալը՝ 12x2ml, Բավականեցնում է 240 թեստի Start 4 սարքով աշխատելու դեպքում համաձայն S.O.P.-ի (standardized operating procedures ): Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի, Արտադրությունը Stago: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Start 4 PTT a 1200 tests (Stago) |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 4,840,000 |  |  |  | 4,840,000 | 1200 tests (Stago) 12x5մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ՊՏՏԱ ժամանակի որոշման տեստ հավաքածու: Ծավալը՝ 12x5 մլ, Բավականեցնում է 1200 թեստի Start4 սարքով աշխատելու դեպքում համաձայն S.O.P.-ի (standardized operating procedures ): Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի, Արտադրությունը Stago: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Start 4 Neoplastin CI plus, 300 tests (Stago) |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 1,560,000 |  |  |  | 1,560,000 | 300 tests (Stago) 6x 5 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված Նեոպլաստին CI Պլուս թեսթ-հավաքածու / Neoplastine CI Plus, Stago: Ֆորմատ՝ 6x5մլ, Բավականեցնում է 300 թեստի Start4 սարքով աշխատելու դեպքում համաձայն S.O.P.-ի (standardized operating procedures): Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Start 4 Unicalibrator (Stago) |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1,046,000 |  |  |  | 1,046,000 | 6x1մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6x1մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Start 4 Coag Control N+P (Stago) |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1,040,000 |  |  |  | 1,040,000 | 12X2X1 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12X2X1 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Start 4 150 strips of 4 disposable cuvettes (Stago) |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 3,840,000 |  |  |  | 3,840,000 | 150 X 4 ստրիպ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 X 4 ստրիպ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Start 4 balls vial of (Stago) |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 2,840,000 |  |  |  | 2,840,000 | 1850 հատ , գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Start 4 FINNTIP 2. 5ML |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 2,220,000 |  |  |  | 2,220,000 | 2.5ML (X100) , գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Start 4 անալիզատորի տպիչի թուղթ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 55,000 |  |  |  | 55,000 | Գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված է Start 4 լաբորատոր անալիզատորի ներկառուցված տպիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Nuclisens easy Q Պապիլոմա վիրուս HPV V1-1 30 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 997,000 |  |  |  | 997,000 | HPV սկրինինգ բարձր ռիսկի ենթատիպերի համար ,Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 48 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Հեպատիտ C 1X50 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 800,000 |  |  |  | 800,000 | Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Հեպատիտ B 1X50 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 610,000 |  |  |  | 610,000 | Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Տոքսոպլազմա գոնդի 1X25 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 249,500 |  |  |  | 249,500 | Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 25 տեստ կամ համարժեք; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Քլամիդիա տրախոմատիս 1X50 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 305,000 |  |  |  | 305,000 | Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; Քսուկը վեռցնել չոր միջավայրում :պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Հերպես HSV( 1+2) 1X50 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 305,000 |  |  |  | 305,000 | Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; Քսուկը վեռցնել չոր միջավայրում: պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Միկոպլազմա պնևմոնիա 1X50 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 305,000 |  |  |  | 305,000 | Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Խլամիդիա պնեևմոնիա 1X50 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 305,000 |  |  |  | 305,000 | Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Պապիլոմա վիրուս HPV V16-18 1X25 |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 249,500 |  |  |  | 249,500 | Նախատեսված LightCycler անալիզատորների համար; ֆորմատ` 25 տեստ կամ համարժեք; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Էքստրակտ բուֆեր NucliSens easyMag-1 4X1L |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1,090,000 |  |  |  | 1,090,000 | NucliSens easyMag-1Էքստրակտ բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NucliSens easyMag-1 Էքստրակտ բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Էքստրակտ բուֆեր NucliSens easyMag-2 4X1L |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 455,000 |  |  |  | 455,000 | NucliSens easyMag-2 Էքստրակտ բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NucliSens easyMag-2 Էքստրակտ բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Էքստրակտ բուֆեր NucliSens easyMag-3 4X1L |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 592,000 |  |  |  | 592,000 | NucliSens easyMag-3Էքստրակտ բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NucliSens easyMag-3 Էքստրակտ բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Բուֆեր լիզիս NucliSens easyMag Lysis 4X1L |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1,410,000 |  |  |  | 1,410,000 | NucliSens easyMag-4լիզիս բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NucliSens easyMag-4 լիզիս բուֆեր 4x1 լիտր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Մագնետիկ սիլիկա NucliSens easyMag 384test |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2,100,000 |  |  |  | 2,100,000 | NucliSens easyMag մագնետիկ սիլիկա 384 տեստ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NucliSens easyMag մագնետիկ սիլիկա 384 տեստ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Միկրոտուբ 1.5մլ |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 138,000 |  |  |  | 138,000 | միկրոփորձանոթ 1.5 մլ տարողությամբ, պտուտակավոր կափարիչով, գործարանային փաթեթավորմամբ, հավաքածուն պարունակում է 500 հատ փորձանոթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | միկրոփորձանոթ 1.5 մլ տարողությամբ, պտուտակավոր կափարիչով, գործարանային փաթեթավորմամբ, հավաքածուն պարունակում է 500 հատ փորձանոթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Միանգամյա ծախսանյութեր |  |  |  |  | հավաքածու |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3,243,000 |  |  |  | 3,243,000 | NucliSens easyMag անալիզատորի համար համար նախատեված, 384 տեստի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NucliSens easyMag անալիզատորի համար նախատեված, 384 տեստի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  | Այլ |  |  |  |
| 07 |  |  |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 28-ի № 1717-Ն որոշմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.04.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Սույն թվականի ապրիլի 12-ին ընթացակարգի հրավերում կատարվել է փոփոխություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառված են սույն հայտարարությանը կից ներկայացվող Հավելված N 1-ում: Ներկայացված գները առկա ֆինանսական միջոցներով են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Քանի որ «Լաբորատոր ազդանյութերի և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/23» ծածկագրով ընթացակարգի 6-րդ, 7-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 24-րդ, 28-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 69-րդ, 74-րդ, 103-րդ և 108-րդ չափաբաժինների մասով «Կոնցեռն էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի «Դելտա» և «Վիոլա» ՍՊԸ-ների կողմից առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի պահանջները, գների նվազեցման նպատակով 15.05.2018թ. ժամը 11:00-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) անցկացել բանակցություններ: Կազմակերպված բանակցության ներկայացավ միայն «Կոնցեռն էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչը և համաձայնվեց 15-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկած ընդամենը գինը` ԱԱՀ-ով 18,700 առանց ԱԱՀ 15,583, նվազեցնել սահմանելով` ԱԱՀ-ով 17,850 առանց ԱԱՀ-ը 14,875 դրամի, մնացած չափաբաժինների մասով մասնակիցների կողմից առաջարկված գները մնացին անփոփոխ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը |  |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը |  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը |  |  |  |  | Մասնագիտական գործունեություն |  |  |  |  | Մասնագիտական փորձառությունը |  |  |  | Ֆինանսական միջոցներ |  |  |  | Տեխնիկական միջոցներ |  |  | Աշխատանքային ռեսուրսներ |  | Գնային առաջարկ |
| Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի կողմից 104-րդ չափաբաժնի մասով չներկայացվեցին ընթացակարգի հրավերի 2-րդ մասի` ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը: Նշված անհամապատասխանությունը մասնակցի կողմից չշկվեց, ուստի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց նշված չափաբաժնի մասով մասնակցի հայտը գնահատել հրավերի պահանջներին ոչ համապատասխան և մերժել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.06.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.18թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.06.18թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.06.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.07.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.07.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  |  |  |  |  | Կանխավճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| Տես` Հավելված N 1(Այն չափաբաժինները, որտեղ մասնակիցը հաղթող է ճանաչվել) |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-9/23-1 |  |  |  |  |  | 10.07.2018թ |  |  |  |  | 10.12.2018թ. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50,741,390 |  |  |  |  |  |  | 50,741,390 |  |  |  |
|  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-9/23-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,103,000 |  |  |  |  |  |  | 2,103,000 |  |  |  |
|  |  |  | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-9/23-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,000 |  |  |  |  |  |  | 678,000 |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՄԴի ընդ ԴԻ Ըլայնս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-9/23-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,500 |  |  |  |  |  |  | 140,500 |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |  |  |  |
| Տես` Հավելված N 1(Այն չափաբաժինները, որտեղ մասնակիցը հաղթող է ճանաչվել) |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  | «Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան » ՓԲԸ Հ/Հ 002182558001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01210095 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00004912 |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  | «ՎՏԲՀԱՅԱՍՏԱՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ Հ/Հ 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01232586 |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՄԴի ընդ ԴԻ Ըլայնս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | Ք.Երևան, Ղ.Փարպեցու 22/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  | «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1660004157770100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02582582 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Գնման ընթացակրագը` 25-րդ, 44-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 75-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 88-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 98-րդ, 99-րդ և 100-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարվել չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը` ( ոչ մի հայտ չի ներկայացվել), իսկ 6-րդ, 7-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 24-րդ, 28-րդ, 62-րդ, 63-րդ,64-րդ, 69-րդ, 74-րդ, 103-րդ և 108-րդ չափաբաժինների մասով` 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանված կարգով իրականացվել օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ընդունել ի գիտություն, որ Armeps համակարգում առկա տեխնիկական խնդիրների պատճառով հանձնաժողովը հնարավորություն չուներ էլեկտրոնային եղանակով իրականացնել հայտերի գնահատումը, ուստի սույն հարցի հետ կապված հարցում ներկայացվեց լիազորված մարմին, ըստ որի պատասխանի ընթացակարգը կարող է շարունակվել փաստաթղթային եղանակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուշ Մաղաքյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a.maghaqyan@mil.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն