**Предложение 15.10.2019**г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция, кондиционирование и отопление склада лекарств | | | | | | | | | | | |
|  | | **Наименование** | | **Кол‐во** | | Единица измерения | | **Стоимость** | | **Всего** | |
| 1 | | Внутренний блок канального кондиционера 48000 BTU | | 1 | | шт | | 268 000.00 | | 268 000.00 | |
| 2 | | Внутренний блок канального кондиционера 48000 BTU | | 1 | | шт | | 488 000.00 | | 488 000.00 | |
| 3 | | Внутренний блок канального кондиционера 24000 BTU | | 3 | | шт | | 175 000.00 | | 525 000.00 | |
| 4 | | Внутренний блок канального кондиционера 24000 BTU | | 3 | | шт | | 321 000.00 | | 963 000.00 | |
| 5 | | эл. тэн 17кВт | | 1 | | шт | | 95 000.00 | | 95 000.00 | |
| 6 | | эл. тэн 9,6кВт | | 1 | | шт | | 75 000.00 | | 75 000.00 | |
| 7 | | эл. тэн 7,2кВт | | 1 | | шт | | 70 000.00 | | 70 000.00 | |
| 8 | | эл. тэн 5,8кВт | | 1 | | шт | | 58 000.00 | | 58 000.00 | |
| 9 | | Шумоглушитель 650x250, L=1000 | | 1 | | шт | | 37 000.00 | | 37 000.00 | |
| 10 | | Шумоглушитель 500x200, L=1000 | | 3 | | шт | | 32 000.00 | | 96 000.00 | |
| 11 | | Шумоглушитель 200x200, L=500 | | 2 | | шт | | 21 000.00 | | 42 000.00 | |
| 12 | | Шумоглушитель 200x150, L=500 | | 1 | | шт | | 19 500.00 | | 19 500.00 | |
| 13 | | Шумоглушитель 150x150, L=500 | | 1 | | шт | | 19 500.00 | | 19 500.00 | |
| 14 | | Автоматика | | 4 | | шт | | 67 000.00 | | 268 000.00 | |
| 15 | | эл. Блок управления тэнами | | 4 | | шт | | 45 000.00 | | 180 000.00 | |
| 16 | | Воздушный фильтр с металлической коробкой G4 350x200 | | 1 | | шт | | 14 000.00 | | 14 000.00 | |
| 17 | | Воздушный фильтр с металлической коробкой G4 300x200 | | 2 | | шт | | 14 000.00 | | 28 000.00 | |
| 18 | | Воздушный фильтр с металлической коробкой G4 200x150 | | 1 | | шт | | 13 000.00 | | 13 000.00 | |
| 19 | | Регулирующий воздушный клапан 350x200 | | 1 | | шт | | 8 000.00 | | 8 000.00 | |
| 20 | | Регулирующий воздушный клапан 300x200 | | 2 | | шт | | 8 000.00 | | 16 000.00 | |
| 21 | | Регулирующий воздушный клапан 200x150 | | 1 | | шт | | 8 000.00 | | 8 000.00 | |
| 22 | | Медная труба с изоляцией Ф 19 | | 9 | | пог.м. | | 2 750.00 | | 24 750.00 | |
| 23 | | Медная труба с изоляцией Ф 16 | | 23 | | пог.м. | | 2 400.00 | | 55 200.00 | |
| 24 | | Медная труба с изоляцией Ф 10 | | 32 | | пог.м. | | 1 950.00 | | 62 400.00 | |
| 25 | | Материалы для монтажа медных труб | | 4 | | комплектование | | 9 000.00 | | 36 000.00 | |
| 26 | | Воздуховоды из оцинкованного листа 0,6мм | | 46 | | М2 | | 8 390.00 | | 385 940.00 | |
| 27 | | Воздуховоды из оцинкованного листа 0,55мм | | 134 | | М2 | | 8 250.00 | | 1 105 500.00 | |
| 28 | | Фольгированная изоляция воздуховода 9мм | | 150 | | М2 | | 1 600.00 | | 240 000.00 | |
| 29 | | Канальная воздуходувка Vents TT200 или равноценный | | 1 | | шт | | 48 000.00 | | 48 000.00 | |
| 30 | | Канальная воздуходувка Vents TT150 или равноценный | | 2 | | шт | | 29 000.00 | | 58 000.00 | |
| 31 | | Канальная воздуходувка Vents TT125 или равноценный | | 1 | | шт | | 23 000.00 | | 23 000.00 | |
| 32 | | Перила 150x150 | | 1 | | шт | | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| 33 | | Перила 200x200 | | 2 | | шт | | 6 000.00 | | 12 000.00 | |
| 34 | | Перила 250x250 | | 1 | | шт | | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| 35 | | Перила 200x150 | | 1 | | шт | | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| 36 | | Перила 300x200 | | 2 | | шт | | 7 000.00 | | 14 000.00 | |
| 37 | | Перила 350x200 | | 1 | | шт | | 7 000.00 | | 7 000.00 | |
| 38 | | Алюминиевые двухслойные перила 500x100 | | 4 | | шт | | 12 000.00 | | 48 000.00 | |
| 39 | | Алюминиевые двухслойные перила 400x150 | | 8 | | шт | | 12 000.00 | | 96 000.00 | |
| 40 | | Алюминиевые двухслойные перила 400x100 | | 10 | | шт | | 11 000.00 | | 110 000.00 | |
| 41 | | Алюминиевые двухслойные перила 300x150 | | 2 | | шт | | 11 000.00 | | 22 000.00 | |
| 42 | | Алюминиевые двухслойные перила 200x100 | | 9 | | шт | | 8 500.00 | | 76 500.00 | |
| 43 | | Алюминиевые двухслойные перила 300x100 | | 2 | | шт | | 9 500.00 | | 19 000.00 | |
| 44 | | Алюминиевые двухслойные перила 700x300 | | 1 | | шт | | 16 000.00 | | 16 000.00 | |
| 45 | | Алюминиевые двухслойные перила 600x200 | | 1 | | шт | | 14 500.00 | | 14 500.00 | |
| 46 | | Алюминиевые двухслойные перила 500x250 | | 1 | | шт | | 14 500.00 | | 14 500.00 | |
| 47 | | Алюминиевые двухслойные перила 400x200 | | 1 | | шт | | 14 000.00 | | 14 000.00 | |
| 48 | | Пульт управления канальным кондиционером | | 4 | | шт | | 17 000.00 | | 68 000.00 | |
| 49 | | Кабель управления канальным кондиционером 6\*1 | | 60 | | пог.м. | | 450.00 | | 27 000.00 | |
| 50 | | Шиберная задвижка 300x150 | | 1 | | шт | | 11 000.00 | | 11 000.00 | |
| 51 | | Гибкие соединения | | 8 | | шт | | 6 000.00 | | 48 000.00 | |
| 52 | | Кабель управления канальным кондиционером 4\*2.5 | | 50 | | пог.м. | | 380.00 | | 19 000.00 | |
| 53 | | Металлические части для агрегатов, воздуходувов, воздуховодов | | 120 | | кг | | 790.00 | | 94 800.00 | |
| 54 | | Прямоугольная труба 60\*30\*2.5 для воздуховодов и агрегатов | | 174 | | пог.м. | | 1 290.00 | | 224 460.00 | |
| 55 | | Трубопровод для конденсата с отводами и креплениями Ф 32 | | 32 | | пог.м. | | 1 200.00 | | 38 400.00 | |
| 56 | | Демонтаж сплит-кондиционера | | 1 | | шт | | 15 000.00 | | 15 000.00 | |
| 57 | | Наладка (устранение недостатков) сплит-кондиционера | | 1 | | шт | | 3 000.00 | | 3 000.00 | |
| 58 | | Монтаж сплит-кондиционера с заправкой фреона | | 1 | | шт | | 19 000.00 | | 19 000.00 | |
| 59 | | Сплит-кондиционер 12000BTU с установкой | | 1 | | шт | | 160 000.00 | | 160 000.00 | |
| 60 | | Подвеска внешнего блока сплит-кондиционера | | 1 | | шт | | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| 61 | | Материалы для монтажа сплит-кондиционера (медные трубы, труба для конденсата, эл. Провода и так далее) | | 6 | | пог.м. | | 4 000.00 | | 24 000.00 | |
| 62 | | Демонтаж и монтаж холодильного агрегата | | 2 | | шт | | 60 000.00 | | 120 000.00 | |
| 63 | | Холодильный агрегат с материалами для монтажа  ( Danfoss MT32 или равноценный, воздухоохладитель Sarbuz 6 кВт или равноценный) | | 2 | | шт | | 1 440 000.00 | | 2 880 000.00 | |
| 64 | | Воздуховод Ф 125 | | 8 | | пог.м. | | 1 500.00 | | 12 000.00 | |
| 65 | | Фигурные части воздуховода | | 6 | | шт | | 1 200.00 | | 7 200.00 | |
| 66 | | Крепления воздуховода Ф 125 | | 4 | | шт | | 500.00 | | 2 000.00 | |
| 67 | | Перила Ф 125 | | 3 | | шт | | 2 800.00 | | 8 400.00 | |
| 68 | | Воздуходувка TT125 или равноценная | | 1 | | шт | | 23 000.00 | | 23 000.00 | |
| 69 | | Другие материалы | |  | | 3% | |  | | 288 646.50 | |
| 70 | | Монтажные работы | | 1 | | комплектование | | 500 000.00 | | 500 000.00 | |
|  | |  | |  | |  | |  | | **10 410 196.50** | |
|  | | Транспортные расходы | |  | | 2% | |  | | 208 203.9 | |
|  | |  | |  | |  | |  | | 10 618 400.43 | |
|  | | Накладные расходы | |  | | 8% | |  | | 849 472.0 | |
|  | |  | |  | |  | |  | | 11 467 872.46 | |
|  | | Прибыль % | |  | | 10% | |  | | 1146 787.2 | |
|  | |  | |  | |  | |  | | 12 614 659.71 | |
|  | | НДС | |  | | 20% | |  | | 2522 931.9 | |
|  | | Всего | |  | |  | |  | | **15 137 591.65** | |

Директор ООО <<Термокон>>:

Айк Григорян

Email-info@thermocon.am www.thermocon.am