  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1
Ջրային կոմիտեի կարիքների համար հոսքաչափերի ձեռքբերման նպատակով 

             պատվիրատուի անվանումը


   գնման առարկայի անվանումը
կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

                    ընթացակարգի ծածկագիրը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 18.08.2023թ.    









           հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը  
ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 21.08.2023թ.  տրամադրված 








       պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը
պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հոսքաչափերը և մոդեմները միայն մատակարարվու՞մ են, թե՞ պետք է նաև մոնտաժվեն։



հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N 1 Ուլտրաձայնային հոսքաչափերը պետք է միայն մատակարարվեն հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված հասցեներով, մոնտաժային աշխատանքներ մատակարարի համար չեն նախատեսվում։
                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Հարցադրում N 2  Առավելագույն ճնշումը նշված չէ։










հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը

Պարզաբանում N 2 Ուլտրաձայնային հոսքաչափերի համար առավելագույն ճնշում սահմանված չէ։
                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Հարցադրում N 3  Հոսքաչափերի ՀՀ–ում ստուգաչափումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմի՞ց։






հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N 3 Հրավերի տեխնիկական բնութագրի «պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը» բաժնում նշված է, որ պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը պետք է ներկայացնի ՀՀ ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնի կողմից տրված չափման միջոցի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատը, ինչը ենթադրում է, որ ուլտրաձայնային հոսքաչափերի ստուգաչափումը ՀՀ-ում պետք է կատարվի մատակարարի կողմից։
                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Հարցադրում N 4  Մասնագիրը և տեղադրման ձեռնարկը կարո՞ղ է արդյոք լինել ռուսերեն լեզվով, թե՞ պարտադիր պետք է թարգմանվի հայերեն։










հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N 4 Հրավերի տեխնիկական բնութագրի «պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը» բաժնում նշված է, որ մրցույթի փուլում մասնակիցը պետք է ներկայացնի հոսքաչափ(եր)ի  տեխնիկական անձնագրերն օրիգինալ լեզվով և հայերեն լեզվով նոտարական թարգմանությամբ, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը հայերեն լեզվով։
                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Գալստյանին:
  ընթացակարգի ծածկագիրը






           անունը ազգանունը


Հեռախոս՝ 010540229։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «finansakan2013@mail.ru» 

ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
                            ընթացակարգի ծածկագիրը
PAGE  

