ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/19»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի մրցույթային հանձնաժողով, սույն մրցույթր 5-րդ չափաբաժով պահանջվում է վակումային պլաստիկ Փորձանոթներ ԷՆԱ համար Na citricum պարունակող, նախատեսված KIMASED շտատիվիի համար։ Խնդրում եմ պատասխանել արդյոք հնարավոր է պլաստիկի փոխարեն առաջարկել ապակուց փորձանոթներ, որը ի տարբերություն պլաստիկի առավել համատեղելի է Na citricum-ի հետ և երկար ժամանակով ավելի կայունէ պահում Na citricum-ումը։

Պարզաբանում N 1՝

Ապակուց պատրաստված փորձանոթների կոտրվելու պարագայում առաջանում է բուժանձնակազմի արյան միջոցով տարածվող հիվանդություններով վարակվելու վտանգ: Տարաբնույթ պայմաններում աշխատող ռազմաբժշկական հաստատությունների անձնակազմի վարակման ռիսկայնությունը նվազեցնելու նպատակով կիրառվում են պլաստիկե փորձանոթներ: Ոստի Ձեր առաջարկը ընդունելի չէ:

Հարցադրում N 2՝

Հարգելի մրցույթային հանձնաժողով, սույն մրցութի տեխնիկական առաջարկի 1-ին կետով պահանջվում է, որ առաջարկվող ապրանքները ունենան Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները) , իսկ 2-րդ կետով պահանջվում է ներկայացնել որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ)։ Խնդրում եմ պարզաբանել , որն է եվրոպական երկրներում գրանցման հավաստագրի և CE Mark-ի տարբերությունը։

Պարզաբանում N 2՝

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը հայտնում ենք, որ Եվրոմիության երկրներից որևէ մեկում գրանցման հավաստագրի առկայությունը հավաստում է տվյալ ապրանքատեսակի կիրառման թույլտվությունը Եվրոմիության երկրներում: CE Mark հավաստագրի առկայությունը հավաստում է տվյալ ապրանքատեսակի համապատասխանությունը ԵՄ դիրեկտիվաների պահանջներին և ստանդարտներին, սակայն դա չի նշանակում, որ գրանցված է և թույլատրելի է կիրառումը ԵՄ երկրներում: ԵՄ երկրներում գրանցման համար պարտադիր պահանջ է CE Mark հավաստագրի առկայությունը:

Հարցադրում N 3՝

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք պարզաբանել` Չափաբաժին 1-ի անվանումը: Ըստ հրավերի՝ 1-ին չափաբաժինը անվանված է Start 4 FIBRI-PREST a 480 tests (Stago) 12x2 ml, այսինքն՝ անվանման մեջ բացակայում է որևէ հայերեն բառ և նշված է, ինչ-որ ապրանքի ապրանքային նշանը: Ստացվում է, որ ապագա պայմանագրում տվյալ չափաբաժնի համար ապրանքի անվանման փոխարեն պետք է նշվի ինչ-որ ապրանքային նշան, ինչը միանշանակ հանգեցնելու է բարդությունների տվյալ ապրանքի մատակարարման ժամանակ: Խնդրում եմ ճշտել,թե ինչ թեստ-հավաքածուի մասին է խոսքը և հստակեցնել դրա հայերեն անվանումը:

Պարզաբանում N 3՝

"Start 4 FIBRI-PREST a 480 tests (Stago)" անվանումը նշանակում է "Stago" ընկերության կողմից արտադրված փակ համակարգով աշխատող "Start-4" անալիզատորի համար նախատեսված "a 480 tests" թեստի լրակազմը` որն ապահովում է "ավտոմատ" (a) 480 հետազոտության իրականացումը:

Հարցադրում N 4՝

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք պարզաբանել: Համաձայն տեխնիկական բնութագրի 6, 7 –րդ չափաբաժինների համար պահանջվում է <<Ապրանքները պետք է ունենան. 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները)>>: Մեր մատակարարի կողմից տրամադրված փաստաթուղթը հավաստում է գրանցումը այլ երկրում` Թաիլանդում: Խնդրում ենք պարզաբանել փաստաթուղթը կդիտվի համարծեք թե ոչ: Քանի որ նշված փաստաթուղթը հնարավոր չէ բեռնել համակարգում այն ուղարկված է m.hokheyan@mil.am մրցույթի հանձնաժողովի քարտուղարին:

Պարզաբանում N 4՝

Առաջարկվող ապրանքատեսակները (բացառությամբ ՀՀ-ում արտադրված ապրանքների) պետք է գրանցված լինեն Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում և ունենան գրանցման փաստը վկայող հավաստագիր: Թաիլանդում գրանցված լինելու վերաբերյալ հավաստագիրը համարժեք դիտվել չի կարող:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար մասնագետ,       ՔՀԾ 2-րդ դասի առաջատար ծառայող Մ. Հոխեյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: