ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.09.2023 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 04.09.2023  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
· Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյոք ԴԳ պարզապես պետք է համապատասխանի 2O և 4H անվտանգության դասին՝ համաձայն Տեխնիկական բնութագրի 7.1-ի կետի առանց հաշվի առնելու 1E.

· Կարո՞ղ եմ իմանալ, արդյոք ընդունելի է գերմանական տեխնոլոգիայի և չինական արտադրողի միավորումը ԴԳ-ի համար:

Պարզաբանում N 1 
1. Տեխնիկական բնութագրի 7.1 կետում հստակ նշված է, որ ԴԳ-ի տարրերը պետք է համապատասխանեն անվտանգության դասերին:

· Դիզելային գեներատորը պատկանում է 2-րդ անվտանգության դասին, դասակարգման 2Օ նիշը՝ համաձայն NP-001-15: Դիզելային գեներատորի օժանդակ համակարգերի տարրերը, որոնք չեն ազդում անվտանգության գործառույթների կատարման վրա, պատկանում են անվտանգության 4-րդ դասին.

2. Չինաստանում արտադրված ԴԳ-ը պետք է ունենա հրավերում նշված ընկերություններից որևէ մեկի կողմից տրված համապատասխան ապրանքային նշանի հավաստագիր կամ պաշտոնական արտադրությունը հավաստող այլ փաստաթուղթ: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Հ. Ռամազյանին: 

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

