ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	«Բժշկական թանզիվի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-2-19/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Բժշկական թանզիվի» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումն, անհրաժեշտություն է առաջացել տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն` հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան գրությունը`  հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի հրավերով սահմանված բնութագրում կատարել փոփոխություն:

Ճշտված տեխնիկական բնութագիրը կից ներկայացվում է:

| 31. | Բժշկական թանզիվ | «Բժշկական թանզիվը պետք է արտադրված լինի սպիտակեցված բամբակյա թելից, մակերեսային խտությունը՝ հաշվի առնելով նաև թույլատրելի 5% շեղումը, պետք է լինի առնվազն 28գ/ք.մ.: Մեկ գլանափաթեթում թանզիվի երկարությունը պետք է կազմի 1000 մետրից ոչ պակաս` (հիմք` ГОСТ 9412-93-ի 3.2.3 կետ), լայնությունը 90±1.5սմ (հիմք` ГОСТ 9412-93-ի 3.2.2 կետ), 10սմ-ի վրա թելերի թույլատրելի շեղումները` ըստ հիմքի (լայնքի)` (-) 2 թել, ըստ երկարության`(-) 3թել (հիմք` ГОСТ 9412-93-ի 3.2.6 կետ), խոնավակլանությունը` 10 վրկ-ից ոչ ավել` (հիմք` ГОСТ 9412-93-ի 5.17 կետ): Գլանափաթեթի մակնիշավորումը պետք է պարունակի հետևյալ գրառումները. 1. Ապրանքային նշանը և/կամ արտադրողի անվանումը, 2. Թանզիվի անվանումը 3. Թանզիվի ընդհանուր երկարությունը գլանափաթեթում 4. Խմբաքանակի համարը, 4. Արտադրման տարեթիվը և ստանդարտի կամ տեխնիկական պայմանների (ТУ) անվանումը: Թանզիվի գլանափաթեթը պետք է փաթեթավորված լինի թղթով և բնական կամ արհեստական մանրաթելից պատրաստված կտորե գործվածքով:» |
| --- | --- | --- |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2021թ. ապրիլի 26-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.