## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-52»
драмов РА
Товар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, модель, наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общее количество | поставка
[9 empty] | адрес | количество | срок
1 | 30191110/1 | Турникет без контроллера и программного обеспечения |  | Минимальные технические требования, 1) Минимальные технические требования: • Тип устройства: турникет высотой по пояс • Направление прохода: двустороннее, с возможностью контроля входа и выхода • Способ идентификации: считыватель RFID-карт • Материал корпуса: нержавеющая сталь марки не ниже SUS304 • Материал поворотных штанг: нержавеющая сталь марки SUS304 • Материал верхней крышки: акрил и стекло либо эквивалентный прочный материал • Внешние размеры: приблизительно 798 × 750 × 950 мм • Ширина прохода: не менее 478 мм • Длина штанги: приблизительно 478 мм • Пропускная способность: при использовании RFID-карты — не менее 25 человек в минуту • Электропитание: AC 110/220 В, 50/60 Гц • Потребляемая мощность: в рабочем режиме — не более 40 Вт, в режиме ожидания — приблизительно 10 Вт • Рабочая температура: от −28 °C до +60 °C • Световые индикаторы: направляющие LED-пиктограммы для обозначения разрешенного и запрещенного направлений • Движение штанг: механическое вращательное движение • Аварийный режим: автоматическое опускание штанги при отключении электропитания или поступлении аварийного сигнала для обеспечения свободного прохода • Управляющий сигнал: возможность управления посредством сухого контакта • Надежность: MCBF — не менее 2 000 000 рабочих циклов • Сертификаты: CE, FCC или эквивалентные международные сертификаты соответствия 2) Функциональные требования • разрешать проход только после успешной идентификации RFID-карты; • обеспечивать программную настройку направления прохода; • работать в одностороннем или двустороннем режиме; • предотвращать проход более одного человека по одному разрешению; • после прохода автоматически возвращаться в закрытое состояние; • иметь LED-индикаторы разрешенного и запрещенного прохода; • быть оснащенным как минимум одной выносной кнопкой управления, обеспечивающей ручное разрешение прохода ответственным сотрудником. Кнопка должна быть установлена на рабочем месте, указанном Заказчиком, и подключена к внутренней плате управления турникета; • в аварийной ситуации или при отключении электропитания опускать горизонтальную штангу; • быть совместимым с действующей или устанавливаемой системой контроля доступа. 3) Комплект поставки • турникет — 1 шт.; • поворотные штанги; • считыватель RFID-карт; • оборудование, необходимое для электропитания; • крепежные болты и монтажные принадлежности; • ключи для открытия корпуса; • выносная кнопка управления; • все кабели, необходимые для электропитания турникета, управления им и дистанционного управления; их тип, сечение и количество должны быть выбраны в соответствии с техническими требованиями оборудования и фактическими расстояниями при монтаже; • технический паспорт производителя; • руководства по эксплуатации и монтажу; • гарантийный талон. 4) Требования к монтажу и вводу в эксплуатацию: Поставщик должен выполнить: • доставку устройства по адресу, указанному Заказчиком; • предварительное обследование места монтажа; • крепление турникета на ровном и прочном основании; • электрические, сетевые и управляющие подключения; • программирование считывателя RFID-карт и контроллера; • интеграцию с действующей системой контроля доступа; • настройку направлений входа и выхода; • проверку аварийного режима; • полный ввод устройства в эксплуатацию; • обучение ответственных сотрудников. Во время монтажа устройство должно быть надежно заземлено. 5) Приемочные испытания При приемке товара должны быть проверены: • разрешение входа посредством RFID-карты; • блокировка прохода при использовании незарегистрированной карты; • двусторонняя работа на вход и выход; • работа LED-индикаторов; • обеспечение одного прохода по одному разрешению; • плавное вращение штанг и их возврат в исходное положение; • опускание штанги при отключении электропитания; • работа системы дистанционного управления; • регистрация проходов в системе контроля доступа. 6) С одной или с обеих сторон турникета должно быть установлено металлическое ограждение с эвакуационной калиткой, исключающее возможность обхода турникета и обеспечивающее эвакуацию людей в чрезвычайных ситуациях: • Металлическое ограждение: Тип конструкции: стационарное металлическое рамное ограждение; Место установки: по бокам турникета с полным перекрытием возможности свободного обхода; Высота: не менее 1,0 м, предпочтительно — в соответствии с высотой турникета; Материал рамы: профиль из нержавеющей стали; Профиль рамы: не менее 40 × 40 × 2 мм либо эквивалентный по прочности; Внутреннее заполнение: вертикальные металлические стержни, трубы, сетка или лист с оформлением, согласованным с Заказчиком; Расстояние между вертикальными элементами: не более 100–120 мм; Обработка поверхности: антикоррозионная обработка и порошковая окраска либо исполнение из нержавеющей стали; Кромки: гладкие, без острых углов и опасных выступов; Крепление: к полу, а при необходимости — к стене анкерными болтами; Конструктивная устойчивость: ограждение должно выдерживать механические воздействия, возникающие при опирании людей и обычной эксплуатации; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Окончательные длина и конфигурация ограждения должны быть определены на основании замеров, выполненных на месте. • Эвакуационная калитка: в состав ограждения должна входить эвакуационная калитка с шириной прохода в свету не менее 1,2 м. Тип калитки: одностворчатая или двустворчатая металлическая калитка; Ширина прохода в свету: не менее 1,2 м в полностью открытом положении; Высота: в соответствии с высотой ограждения; Направление открывания: наружу, по направлению эвакуации; Угол открывания: не менее 90°; Порог: отсутствует либо имеет высоту не более 20 мм, чтобы не препятствовать перемещению людей; Рама: стальной профиль не менее 40 × 40 × 2 мм либо эквивалентный; Материал калитки: нержавеющая сталь; Петли: усиленные, соответствующие нагрузке, не менее 3 шт.; Ручка: долговечная, с травмобезопасной конструкцией; Способ открывания изнутри: одним действием, без ключа и специального инструмента; Устройство аварийного открывания: нажимная горизонтальная штанга либо эквивалентный механизм быстрого открывания; Механизм закрывания: дверной доводчик для плавного и контролируемого закрывания; Фиксация в открытом положении: при необходимости — механизм фиксации в открытом положении; Блокировка: в штатном режиме допускается использование электромеханического замка, однако в чрезвычайной ситуации калитка должна свободно открываться; Режим электромеханического замка: при отключении электропитания или срабатывании пожарной сигнализации калитка должна автоматически разблокироваться; Механическое открывание: снаружи — ключом или посредством системы контроля доступа; Доступность: зона открывания калитки не должна быть загромождена оборудованием или иными предметами. Монтажные работы: Поставщик должен выполнить: - предварительные замеры места монтажа; - представление рабочего эскиза или схемы; - изготовление ограждения по фактическим размерам; - изготовление и установку калитки; - необходимые крепления к полу и стенам; - антикоррозионную обработку и окраску; - установку дверного доводчика, ручек и замков; - подключение системы аварийного открывания; - регулировку направления и угла открывания, а также плавности работы; - испытание установленной системы; - восстановление поврежденных поверхностей и уборку территории. | штук |  |  | 4 | Филиал «Ширак», адрес: г. Гюмри, Ширакаци, 64 Филиал «Арарат», адрес: г. Арташат, А. Хачатряна, 120 Филиал «Тавуш», адрес: г. Иджеван, Теряна, 12 Филиал «Армавир», адрес: г. Вагаршапат, Спандаряна, 1 | 4 | Со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора в течение 25 рабочих дней.
*Поставляемый товар должен быть не использован. Доставка товара, транспортировка и разгрузка в соответствующий склад должна осуществляться силами и средствами Исполнителя. 1. В обязанности Поставщика входят поставка устройств и оборудования, построение и наладка системы, а также гарантийное обслуживание в течение 2 (двух) лет с момента вступления договора в силу. 2. Предусмотренная договором сумма рассчитана на поставку полного объема товаров, определенного договором. 3. Предусмотренная договором сумма включает оборудование, металлическое ограждение с эвакуационной калиткой, кабели, выносную кнопку управления, все монтажные материалы, доставку, монтаж, подключение, настройку и испытания. Дополнительная оплата за неуказанные работы или материалы не допускается.