ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2023  թվականի հուլիսի  10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16»

ՀՀ Արարատի  մարզի  Վեդի համայնքի 3 խորքային հորերի համար սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.07.2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 10.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Սահմանել ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի 3-րդ չափաբաժնի մասով հզորության չափը

Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել «ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16»  ծածկագրով հրավերի 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող էլեկտրական կառավարման և պաշտպանիչ վահանակի տեխնիկական պարամետրերը, քանի որ հայտում էլէկտրական ։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի մասնակից, հաշվի առնելով, որ 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների համար տրված է էլեկտրական մասնագրերը և հզորությունները, իսկ 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող էլեկտրական կառավարման և պաշտպանիչ վահանակը պետք ՝ աշխատի նշված  չափաբաժինների  հզորության  սարքավորումների  համար, դուք,  որպես հավանական մասնակից նշված սարքավորումներով մրցույթներին մասնակցելու,պետք է կարողանաք հաշվարկել  հզորությունը  պահանջվող  էլեկտրական  կառավարման  և  պաշտպանիչ վահանակի համար: Այնուամենայնիվ նշենք, որ այն պետք է լինի  40ԿՎՏ, 100Ա:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Ամիրջանյանին:

Հեռախոս՝ 091-27-71-56

Էլեկտրոնային փոստ՝ amirjanyan1966@mail.ru

«ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով