ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11»

«Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.08.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 26.08.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

5-րդ և 16-րդ չափաբաժիններում լույսի գույնը նշված է 3000K դեղին, սակայն դեղին լույսը սկսում է 2700K-ից, ուստի խնդրում ենք Կելվինը սահմանել 2700-3000K դեղին լույսի համար։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր, հայտնում ենք, որ Պատվիրատուի կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ են 3000 K լույսեր, որոնք առկա են շուկայում։

Հարցադրում N 2

16-րդ չափաբաժնի ընդհանուր քանակը 200 հատ է, սակայն տեխնիկական բնութագրում գրել եք 320 հատ դեղին, 100 հատ սպիտակ, խնդրում ենք դա ևս շտկել:

Պարզաբանում N 2

16-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխությունները։

Հեռախոս՝ 060380040։

Էլեկոտրանային փոստ՝ siranush.harutyunyan@hven.am

«ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ

### Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии №  2  от                                     26 августа 2024 года и опубликовывается в соответствии со статьей

### 29 Закона РА "О закупках"

### Код процедуры ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11''

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11'', организованной с целью приобретения строительных материалов для нужд ЗАО ''Высоковольтные электросети'', ниже представляет запросы, полученное 25.08.2024г. и предоставленное 26.08.2024г. по нему разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос N 1

В лотах 5 и 16 цвет света указан как 3000К желтый, но желтый свет начинается с 2700К, поэтому просим установить Кельвин 2700-3000К для желтого света.

Разъяснение N 1

Для удовлетворения потребностей Заказчика необходимы светильники 3000К, имеющиеся на рынке.

Запрос N 2

Общее количество 16-го лота 200 штук, но в техническох характеристике у вас написано 320 штук желтых, 100 штук белых.

Разъяснение N 2

В технической характеристике 16-го лота произошла техническая ошибка. В приглашении будут внесены соответствующие изменения

Телефон՝ 060380040։

Электронная почта՝ siranush.harutyunyan@hven.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11''