ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-58/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար տուրբոգեներատորի պահեստամասերի (TBB-220-2ЕУЗ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-58/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 02.12.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 05.12.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարց 1
Թիվ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-58/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում նշված է «Mersen» ֆիրմա (Ֆրանսիա), միայն ֆրանսիական: Վերոգրյալը վկայում է այն մասին, որ Ձեզ համար ընդունելի են միայն Ֆրասիայում արտադրված խոզանակները։

Միաժամանակ գրված է «Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան պատրաստման հավաստագիր կամ անձնագիր` արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված հիմնական նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անվտանգության դասը 4՝ ըստ НП-001-97: Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝  առանց մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է։»

Խնդրում ենք պարզաբանել՝

1․ Որակի պլանը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը պետք է կազմվեն արտադրողի կողմից, որը բնականաբար չի առաջնորդվում ՌԴ նորմերով սահմանաված պահանջներով։ Ելնելով վերոգրյալի անհնար է դառնում նշված պահանջի կատարումը։ Ինչպե՞ս է հրանարով ֆրանսիական կազմակերպությունից պահանջել նման փաստաթղթեր ռուսերեն կամ հայերեն լեզվով։

Խնդրում ենք հրավերում կատարել համապատասխան փոփոխություն, եթե նշված պահանջը տեխնիկական վրիպակի արդյունք է։
Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1

Հարգելի Գործընկեր, 

տեղեկացնում ենք, որ մատակարարվող ապրանքի համար պահանջվող փաստաթղթերը կարող են լինել անգլերեն կամ ֆրանսերեն լեզվով, սակայն միաժամանակ լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-58/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկտրոնային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-58/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

