ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/8»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական սարքերի» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 	15.12.2017թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 19.12.2017թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր,

Հրավերի 9-րդ չափաբաժնի գնման առարկա Կ45/30 տեսակի կենտրոնախույս պոմպի բնութագրում նշված է, որ այն պետք է ունենա 22 կՎտ հզորությամբ շարժիչ, 45մ3/ժ արտադրողականություն և 54 մ ջրի սյան բարձրություն:  Մինչդեռ Կ45/30 տեսակի կենտրոնախույս պոմպի բոլոր արտադրողների մոտ 45մ3/ժ արտադրողականությամբ շարժիչի հզորությունը լինում է 7.5կՎտ ոչ ավելի քան, իսկ ջրի սյան բարձրությունը՝ 28-35մ: Հրավերի 10-րդ  չափաբաժնի գնման առարկա Կ100-80-160 կենտրոնախույս պոմպի բնութագրում նշված է, որ այն պետք է ունենա 90 մ3/ժ արտադրողականություն, 15կՎտ հզորությամբ շարժիչ և 34մ ջրի սյան բարձրություն:

Խնդրում եմ պարզաբանել՝

- Արդյո՞ք հրավերի 9-րդ չափաբաժնում առկա չեն վրիպակներ Կ45/30 տեսակի պոմպի բնութագրում:

Եվ այն պետք է լիներ՝ Կ45/30 տեսակի կենտրոնախույս պոմպ՝ 45 մ3/ժ արտադրողականությամբ, ջրի սյան բարձրությունը` 28-35 մ, շարժիչի հզորությունը` 7.5կՎտ, եռաֆազ, 380 վլարման, 50 հերց հաճախականության:

- Հրավերի 11-րդ և 12-րդ չաբաժաժիններում, ի տարբերություն հրավերի 10-րդ չափաբաժնի նմանատիպ ապրանքների բնութագրերի, առկա է տատանում՝ մասնավորապես արտադրողականությունը 4-6 մ3/ժ և 10-30 մ3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը 14-20մ և 24-34 մ: Մինչդեռ 10-րդ չափաբաժնում վերոհիշյալ տատանումը բացակայում է:

Բանն այն է, որ Կ100-80-160 կենտրոնախույս պոմպի 15կՎտ հզորությամբ շարժիչը ունենում է  90-100 մ3/ժ արտադրողականություն, և 28-34մ ջրի սյան բարձրություն:

Արդյո՞ք 10-րդ չափաբաժնում առկա չեն վրիպակներ Կ100-80-160 տեսակի կենտրոնախույս պոմպի բնութագրում:

Եվ այն պետք է լիներ Կ100-80-160 կենտրոնախույս պոմպ՝ 90-100 մ3/ժ արտադրողականությամբ, ջրի սյան բարձրությունը` 28-34 մ, շարժիչի հզորությունը` 15 կՎտ, եռաֆազ, 380վ լարման, 50 հերց հաճախականության:

Պարզաբանում N 1`

### «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/8» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացված հարցմանն ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովը որպես պարզաբանում տեղեկացնում է, որ ընթացակարգի 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ չափաբաժինների մասով հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրում վրիպակներ առկա չեն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/8»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ռ. Մարդոյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ r.mardoyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով