ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի  օգոստոսի 30-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29.08.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.08.2022թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում.

«Հարգելի Գործընկեր Խնդրում եմ տալ պարզաբանում նշված ծածկագրով էլ. աճուրդի առաջին լոտի՝ «թվային ռադիոգրաֆիայի եվ ֆլորոսկոպի համակարգ» բժշկական նշանակության սարքի հետևյալ տեխնիկական չափորոշիչի համար,որտեղ սահմանված է,որ՝ «Պացիենտի քաշի մաքսիմալ տարողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 300կգ»: Խնդրում եմ տեղեկացնել, ի՞նչ հիմքերով է որոշվել մաքսիմալ քաշը ոչ պակաս 300կգ: Հաշվի առնելով, որ նշված բժշկական սարքավորումը արտադրողների հիմնական մասի մոտ մաքսիմալ քաշը տատանվում է 200կգ սահմաններում,ինչպես նաև այն, որ հանրապետություն տվյալ անձնական քաշով մարդկանց թիվը բավականին քիչ է, տեխնիկական տվյալ չափորոշիչը նվազեցնում է հնարավոր այլընտրանքների թիվը, թանկացնում գնման առարկան,ինչը ուղղակի ազդում է մրցույթի արդյունավետության վրա, իսկ եթե տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ խնդրում եմ ուղղել: Հարգանքներով»

Պարզաբանում.

Բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունք ունի ցանկացած քաղաքացի, ուստի անկախ նրանից, որ նմանատիպ քաշ ունեցող անձիք քիչ են մեր հանրապետությունում, վերջիններս նույնպես պետք է հնարավորություն ունենան սպասարկվել բուժ. հաստատության կողմից: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ձևավորվել է նմանատիպ պարամետրի կարիք:

Միաժամանակ գնման առարկայի բնութագիրը սահմանելիս հաշվի է առնվել «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 22-րդ կետի պահանջները:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Համբարձումյանին:

Հեռախոս՝ 011514375։

Էլեկոտրանային փոստ՝ ani.hambardzumyan@yerevan.am 	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը