ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/21

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ կարիքների համար պոմպերի, շարժիչների եվ նրանց հարակից մասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.06.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝  2-ից մինչև 22 չափաբաժիններով պահանջվող միակցման դետալների անվանումը դաշտում լրացված է "Պոլիէթիլենե մասեր"։ Միևնույն ժամանակ տեխնիկական բնութագրեր բաժնում նշված է "(հումքը PP)"։ PP - նշանակում է PolyPropylene։ Ըստ երևույթին խոսքի գնում է պոլիէթիլանային խողովակների համար նախատեսված միակցման դետալների մասին, որոնք պատրաստված են պոլիպրոպիլենից։

Պարզաբանում N 1՝ 2-ից մինչև 22 չափաբաժինների մասով հասկանալ «Պոլիէթիլենային խողովակների համար նախատեսված մասեր», հումքը՝ PP:

Հարցադրում 2. 2-րդ չափաբաժնի օրինակով (2-22 չափաբաժինների համար) տեխնիկական բնութագրերի բաժնում ներկայացված է․ «PE խամուտ-անցում միակողմ (գոտեմիացում) 63x50մմ-M, Բոլոր համակցող դետալները (հումքը PP) մեխանիկական են ձգվող, նախատեսված են 16 աշխատանքային ճնշման համար»

Ըստ երևույթին խոսքը գնում է պարուրակային միացման մասին։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ նշված դետալների դեպքում պարուրակային միցաումներն այլ կերպ են մակնշվում։

20=1/2", 25=3/4", 32=1", 40=1,1/2”, 50=1,3/4" 63=2" և այլն։ Դա վերաբերվում է նաև մյուս չափաբաժինների պարուրակային միացումներին Խնդրում եմ ճշգրտել։

Պարզաբանում N 2. M-ով նշված չափերը հասկանալ հետևյալ կերպ՝

20=1/2", 25=3/4", 32=1", 40=1 1/4", 50=1 1/2", 63=2", 75=2 1/2",

Հարցադրում N 3՝  63x50մմ-M մակնշման մեջ խնդրում եմ բացատրել M տառի նշանակությունը (սովորաբար M տառով նշվում է արտաքին պարուրակը) Մեծ մասամբ PP Խամուտ անցումները արտադրվում են ներքին՝ F պարուրակով, որտեղ ներձգվում է կոմբինացված կցամաս։ Դրանք երկու առանձին դետալներ են, ինչպես ներկայացված է նկարում։

Պարզաբանում N 3՝ Տեխնիկական բնութագրում ճիշտ է նշված՝ անհրաժեշտ է արտաքին պարուրակով:

Հարցադրում N 4՝  Նշված է «նախատեսված են 16 աշխատանքային ճնշման համար», խնդրում եմ նշել ճնշման չափողականությունը (բար, մթն, ՄՊա․․․)

Պարզաբանում N 4՝  Ճնշման չափողականությունը՝ 16 մթն ճնշում

Հարցադրում N 5՝  23․․․54 չափաբաժինների համար նշված է․ «PP սև կցամաս փոխակերպիչ

(խցան, եռաբաշխիչ)»։ Խնդրում եմ պարզաբանել որքանո՞վ է էական գույնը, քանի որ մեծ

մասամբ պոլիպրոպիլենային կցամասերը լինում են սպիտակ, կամ մոխրագույն։

Պարզաբանում N 5՝ Գույնը էական չէ կարող է լինել սև-դեղին, սև-կանաչ, սև վարդագույն, 23․․․54 չափաբաժիններով նախատեսված ապրանքների չափողականությունը պետք է համապատասխանի 16 մթն ճնշման, որը հիմնականում լինում է սև գույնի:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հեղինե Բաբաջանյան։

Հեռախոս 011 514 745

Էլ. Փոստ՝ gnumner.kanach@yerevan.am

Պատվիրատու 	«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ