ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/14

«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/14  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020թ-ի ապրիլի 16-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2020թ-ի ապրիլի 17-ին  տրամադրված

պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1    Խնդրում եմ ճշտել մեկանգամյա օգտագործման են թե ոչ։

Պարզաբանում N 1   № 14, 15 և 16 չափաբաժինները նախատեսված են բազմակի օգտագործման համար՝ ախտահանումից հետո, պետք է լինեն մետաղական։

№ 16 չափաբաժնում տեղի է ունեցել վրիպակ՝ պետք է լիներ փոխարկիչ /պերեխադնիկ/ որը թույլ կտար 10մմ տրոկարով աշխատել 5 մմ գործիքով։

Համապատասխան փոփոխությունները կատարվ են հրավերում և հրապարակվել։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/14  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս․Գրիգորյանին:

Հեռախոս՝ 0285 2 85 96; 098 11 22 79

Էլեկոտրանային փոստ՝  kapanhospitalgnumner@mail.ru

ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը