ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 9 октября 2025 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-123/25

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-123/25, организованной с целью приобретения датчика для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 23.10.2025г. в 20:40, 21:44. и предоставленные 29.10.2025г разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 Уважаемый партнёр, поскольку ассортимент датчиков E-4V большой и для правильного выбора вам нужен более точный номер, можете ли вы указать, какой заводской номер используется или планируется использовать? E4V*******?

Разъяснение № 1 Датчик акустического эмиссии E-4V разработан компанией ŠKODA JS (SJS) по конструкторской документации. Заводской номер предоставить не можем, но вы можете согласовать аналог с организацией-разработчиком (проект PPDP-2.2.00.00.00).

Запрос № 2 Уважаемый  партнёр, пожалуйста, уточните марку газа, измеряемого электронным терморегулирующим вентилем, давление, присоединительные размеры, а также необходимость использования статора. Заранее благодарю

Разъяснение № 2 Вопрос не касается предмета закупки — датчика

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Айкуи Григорян под кодом HAEK-EAAPDzB-123/25.

Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-82/25