ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 3 от 26.08.2022 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-133/22»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-133/22», организованной с целью приобретение системы аварийного оповещения ЗСЗМ в радиусе 10 км для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученное от 25.08.2022 года и предоставленное 26.08.2022 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1  	   Участник просит указать подробный состав оборудования пункта управления (в том числе наличие блоков П-166М БПРУ, П-166М ТКС, в том числе в составе комплекта ЗИП) для правильного подбора оборудования сопряжения предлагаемого к поставке оконечного оборудования оповещения с существующим управляющим оборудованием пункта управления оповещением на базе КТСО П-166М.

Для правильного подбора оборудования сопряжения предлагаемого к поставке оконечного оборудования оповещения с существующими системами АСУ АЭС просит подтвердить наличие в существующих системах АСУ АЭС релейный контактов ("сухой контакт") для подачи сигналов на запуск сценариев оповещения (комплексом оповещения) в автоматическом режиме.

Разъяснение № 1     	    В ответ на требование участника оценочная комиссия отметила, что что на ААЭС оборудование АРМОД (автоматизированное рабочее место оперативного дежурного) состоит из:

- Терминала управления П-166М ТУ на основе операционной системы UBUNTU;

- Блока управления П-166М БУ;

- Модуль речевого оповещения П-166М МРО;

- Блок переключения универсального П-166М БПРУ;

Согласно проекту системы оповещения ААЭС в составе оборудования блоков П-166М ТКС не предусмотрено. По проекту не предусмотрена также возможность оповещения по системам АСУ АЭС.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-133/22».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-133/22»