ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-2/7»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար սնուցման աղբյուրների փոխակերպիչների (տրանսֆորմատոր 2.5կվա) ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-2/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2025թ. սեպտեմբերի 12-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2025թ սեպտեմբերի 12-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

Հարցադրում № 1:  Հարգելի պատվիրատու՝ ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-2/7 գնանշման հայտի մեջ ապրանքի անվանունը նշած է "սնուցման աղբյուրների փոխակերպիչներ (տրանսֆորմատոր 2.5ԿՎԱ) բայց բնութագրում նշած է  "2.5 կՎտ հզորության": Նշեմ որ 1կՎտ=0,8կՎա, ուստի խնդրում ենք պարզաբանել ապրանքի անվանունը որպես հիմք ընդունենք թե բնութագիրը:
Պատասխան №1:  Ի պատասխան ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ձեռքբերման ենթակա ապրանքների վերաբերյալ հայտարարված՝ ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-25-2/7 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի ստացված պարզաբանման, հայտնում եմ, որ պետք է հիմք ընդունել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագիրը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-2/7» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ք. Դարբինյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-53 /16-95/։   Էլեկոտրանային փոստ՝ «kristine.darbinyan@mil.am»։
PAGE  

