Приложение №7

к приказу Министра финансов РА 
от 09 декабря 2025 года № 427-A

Типовая форма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ЗАПРОС КОТИРОВОК

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от

"19" " Февраль " 2026 года "1"

Код процедуры ՇՄԱՀ-ԱՀՏՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/4

За основу принимается приглашение, написанное на армянском языке.

Заказчик ОА “Обслуживание Артиксого общинного хозяйства” , находящийся по адресу:_ г. Артик Баграмян, 9/1 объявляет   , который проводится одним этапом.

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку Продукция для уличного освещения (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в  данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру.

Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

В отношении настоящей процедуры применяются положения Соглашения Всемирной торговой организации по правительственным закупкам.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на на запрос котировок необходимо подавать по адресу

Заявки на участие в данной процедуре должны быть поданы по адресу: К.Артик, Баграмян 9/1, в документальной форме, до истечения срока, указанного в настоящем объявлении. 12:00 на 7-й день с момента публикации, 27 Февраль 2026 г. Заявки, помимо армянского языка, можно подавать также на английском или русском языке. Вскрытие заявок состоится по адресу: К.Артик, Баграмян 9/1, «2026» «27 Февраль в 12:00»

.Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Назени Рубенян

Телефон 094-20-36-20

Электронная почта nazani.rubenyan1@bk.ru

Заказчик << Служба экономики общества Артика>> Некоммерческая организация

Утверждено

Решением Оценочной комиссии открытого конкурса
под кодом ՇՄԱՀ-ԱՀՏՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/4

№ 1  от  19 Февраль 2026 г.

<< Служба экономики общества Артика>> Некоммерческая организация

ПРИГЛАШЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАКУПКУ «Продукция для уличного освещения» ДЛЯ НУЖД НКО «АРТИКСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА»

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ НУЖД НКО «АРТИКСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА»: " Продукция для уличного освещения " ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОЦЕНОЧНЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

7.	Обеспечение заявки

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечения квалификации  и договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-6

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об открытом конкурсе, проводимом под кодом ՇՄԱՀ-ԱՀՏՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/4 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок) и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "наименование заказчика" (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии "             artikgnumner@mail.ru

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Предметом покупки является приобретение «Продукции уличного освещения» (далее также именуемой «Продукция») для нужд НКО «Артик Служба коммунальной экономики», которая входит в группу «32»:

| Лотов |  | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| Номера | Цена закупки |  |
| - 1 | 48000 | Кабель /1*6/ |
|  | 78000 | Кабель /2*10/ |
|  | 560000 | Кабель /1*16/ |
|  | 136000 | Алюминиевая проволока /2*1.5/ |
|  | 510000 | Уличный фонарь 150 W |
|  | 3900000 | Уличный фонарь 100 W |
|  | 1840000 | Уличный фонарь 70 W |
|  | 2070000 | Уличный фонарь 60 W |
|  | 3465000 | Уличный фонарь 50 W |
|  | 1400000 | Энергосберегающие лампы 50 W |
|  | 440000 | Энергосберегающие лампы 60 W |
|  | 300000 | Реле времени |
|  | 210000 | Реле времени |
|  | 568000 | Детали электрораспределительного оборудования/Контактор Пускатель-100А |
|  | 360000 | Детали электрораспределительного оборудования/Контактор Пускатель 80 А |
|  | 64000 | Электрический провод: медный многожильный ՊՊՎ2*1.5մմ2 |
|  | 92000 | Электрический провод: медный многожильный ՊՊՎ2*2.5մմ2 |
|  | 60000 | полиэтиленовая лента/цветная/ |
|  | 180000 | Амран |
|  | 550000 | Модуль для светодиодных фонарей |
|  | 450000 | Драйверы для светодиодных светильников |
|  | 65000 | Термопаста |
|  | 270000 | электричество |
|  | 14000 | Двухполюсная розетка |
|  | 12000 | Регулярный пьющий |
|  | 40000 | Цоколи/картриджи ламп/ |
|  | 15000 | Уголок 5*5 |
|  | 450000 | Труба Ф100 |
|  | 144000 | Переключатель 63А |
|  | 60000 | Переключатель 32А |
|  | 280000 | Керамический изолятор /Проход 16 мм/ |
|  | 100 000 | светодиодная фара |

Технические характеристики товара, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.  При использовании ссылок в технических характеристиках в Приложении N 5 к настоящему приглашению участникам представляются фирменное наименование, модель и производитель товаров, предлагаемых в эквиваленте.

1.2. В рамках настоящей процедуры на основании предложения отобранного участника будет предоставлена предоплата в указанных ниже размере и сроках:

| Предоставление предоплаты |  |
| --- | --- |
| максимальный размер (драмы РА) | срок (месяц, год) |

При этом предоплата будет предоставлена отобранному участнику на условиях, установленных пунктом 10.5 части 1 настоящего Приглашения, а погашение предоплаты будет осуществлено в порядке, установленном заключаемым договором.

Приложение № 1

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя ** | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок*** |
| 1 | 44322450/2 | Кабель /1*6/ |  | Электропровод: 1 х 6 мм, монтажный провод: с различным количеством медных или медных луженых проволок, изоляция из поливинилхлорида по ГОСТ 17515-72, сечение: 1 х 6 мм | м |  | 400 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 2 | 44322450/3 | Кабель /2*10/ |  | Провод электрический: 2 х 10 мм - монтажный провод с различным числом медных или медных луженых проволок, с поливинилхлоридной изоляцией по ГОСТ 17515-72, сечением 1 х 10 мм | м |  | 600 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 3 | 44322450/4 | Кабель /1*16/ |  | Провод электрический: 1х16 мм - монтажный провод с различным количеством медных или медных луженых проволок, с изоляцией из поливинилхлорида по ГОСТ 17515-72, сечением 4х6 мм | м |  | 4000 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 4 | 44322450/1 | Алюминиевая проволока /2*1.5/ |  | Электропровод: 2 х 1,5 мм, монтажный провод: с различным количеством алюминиевых или медных луженых проволок, изоляция из поливинилхлорида по ГОСТ 17515-72, сечение: 2 х 4 мм | м |  | 800 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 5 | 31500000/1 | Уличный фонарь 150 W |  | 150 Вт: входное напряжение 85–265 В, частота 50–60 Гц, коэффициент мощности /Pf/ - 0,98 Светоотдача 140 Лм/Вт, угол светового потока 120 градусов, индекс цветопередачи Ra>85, цветовая температура 5000-6500К, рабочая температура от -40 °C до +50 °C, стандарт безопасности IP 67, Габариты 585/160/75 мм, вес 1,7 кг-1,9 кг, срок службы 40000-50000 световых часов. Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера, драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой. С инструкцией (паспортом) Гарантийный срок/год/3 Послегарантийное обслуживание/год/-2. В течение гарантийного срока вышедшие из строя светильники должны быть демонтированы и заменены поставщиком на новые в течение трех дней. Поставщик обязан предоставить запасные части для светильников в течение 2 лет после окончания гарантийного срока светильников. Приложите сертификат на светильник в соответствии с указанными характеристиками. Светильники должны пройти лабораторные испытания в независимой испытательной лаборатории. | кусок |  | 30 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 7 | 31500000/2 | Уличный фонарь 100 W |  | 100 Вт: входное напряжение 85–265 В, частота 50–60 Гц, коэффициент мощности /Pf/ - 0,98 Светоотдача 140 Лм/Вт, угол светового потока 120 градусов, индекс цветопередачи Ra>85, цветовая температура 5000-6500К, рабочая температура от -40 °C до +50 °C, стандарт безопасности IP 67, Габариты 475/120/65 мм, вес 1,4 кг-1,5 кг, срок службы 40000-50000 световых часов. Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера, драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой. С инструкцией (паспортом) Гарантийный срок/год/3 Послегарантийное обслуживание/год/-2. В течение гарантийного срока вышедшие из строя светильники должны быть демонтированы и заменены поставщиком на новые в течение трех дней. Поставщик обязан предоставить запасные части для светильников в течение 2 лет после окончания гарантийного срока светильников. Приложите сертификат на светильник в соответствии с указанными характеристиками. Светильники должны пройти лабораторные испытания в независимой испытательной лаборатории. | кусок |  | 300 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 8 | 31500000/3 | Уличный фонарь 70 W |  | 70 Вт: входное напряжение 85–265 В, частота 60–70 Гц, коэффициент мощности /Pf/ - 0,98 Светоотдача 140 Лм/Вт, угол светового потока 120 градусов, индекс цветопередачи Ra>85, цветовая температура 5000-6500К, рабочая температура от -40 °С до +50 °С, стандарт безопасности IP 67, габаритные размеры 400/150/55 мм, вес 1,2 кг-1,2 кг, срок службы 40000-50000 световых часов. Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера, драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой. С инструкцией (паспортом) Гарантийный срок/год/3 Послегарантийное обслуживание/год/-2. В течение гарантийного срока вышедшие из строя светильники должны быть демонтированы и заменены поставщиком на новые в течение трех дней. Поставщик обязан предоставить запасные части для светильников на 2 года, указанные в послегарантийном периоде светильников. Приложите сертификат на светильник в соответствии с указанными характеристиками. Светильники должны пройти лабораторные испытания в независимой экспертной лаборатории. 60 Вт: входное напряжение 85-265 В, частота 50-60 Гц, коэффициент мощности /Pf/ - 0,98 Эффективность освещения | кусок |  | 200 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 9 | 31500000/2 | Уличный фонарь 60 W |  | 60 Вт: входное напряжение 85–265 В, частота 50–60 Гц, коэффициент мощности /Pf/ - 0,98 Светоотдача 140 Лм/Вт, угол светового потока 120 градусов, индекс цветопередачи Ra>85, цветовая температура 5000-6500К, рабочая температура от -40 °С до +50 °С, стандарт безопасности IP 67, габаритные размеры 400/150/55 мм, вес 1 кг-1,1 кг, срок службы 40000-50000 световых часов. Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера, драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой. С инструкцией (паспортом) Гарантийный срок/год/3 Послегарантийное обслуживание/год/-2. В течение гарантийного срока вышедшие из строя светильники должны быть демонтированы и заменены поставщиком на новые в течение трех дней. Поставщик обязан предоставить запасные части для светильников на 2 года, указанные в послегарантийном периоде светильников. Приложите сертификат на светильник в соответствии с указанными характеристиками. Светильники должны пройти лабораторные испытания в независимой испытательной лаборатории. | кусок |  | 230 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 10 | 31500000/3 | Уличный фонарь 50 W |  | 50 Вт: входное напряжение 85–265 В, частота 50–60 Гц, коэффициент мощности /Pf/ - 0,98 Светоотдача 140 Лм/Вт, угол светового потока 120 градусов, индекс цветопередачи Ra>85, цветовая температура 5000-6500К, рабочая температура от -40 °C до +50 °C, стандарт безопасности IP 67, Габариты 410/120/55 мм, вес 0,8 кг-0,9 кг, срок службы 40000-50000 световых часов. Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера, драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой. С инструкцией (паспортом) Гарантийный срок/год/3 Послегарантийное обслуживание/год/-2. В течение гарантийного срока вышедшие из строя светильники должны быть демонтированы и заменены поставщиком на новые в течение трех дней. Поставщик обязан предоставить запасные части для светильников в течение 2 лет после окончания гарантийного срока светильников. Приложите сертификат на светильник в соответствии с указанными характеристиками. Светильники должны пройти лабораторные испытания в независимой испытательной лаборатории. | кусок |  | 450 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 11 | 31531300/2 | Энергосберегающие лампы 50 W |  | Светодиодный светильник номинальной мощностью 60 Вт, световой отдачей не менее 95 Лм/Вт: Т 140, цоколь Е-27, цветовой температурой 4100-6500 Кельвин, световым потоком не менее 5700 Лм, с охлаждающим корпусом с чугунными отверстиями, минимально и максимально допустимыми рабочими входными напряжениями от 85 В до 265 В, частотой входного напряжения 50 Гц, углом рассеивания не менее 120 градусов, минимально и максимально допустимыми рабочими температурами внешней среды от -15 0С до +50 0С, сроком службы не менее 30 000 часов. С заводской маркировкой вышеуказанных параметров на светодиодных лампах и упаковке. Гарантия не менее 2 (двух) лет. 2025 не некачественный, неиспользованный, прилагается сертификат в соответствии с указанными характеристиками. Лампы должны пройти лабораторные испытания в независимой испытательной лаборатории. | кусок |  | 700 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 12 | 31531300/2 | Энергосберегающие лампы 60 W |  | Светодиодный светильник номинальной мощностью 60 Вт, световой отдачей не менее 95 Лм/Вт: Т 140, цоколь Е-27, цветовой температурой 4100-6500 Кельвин, световым потоком не менее 5700 Лм, с охлаждающим корпусом с чугунными отверстиями, минимально и максимально допустимыми рабочими входными напряжениями от 85 В до 265 В, частотой входного напряжения 50 Гц, углом рассеивания не менее 120 градусов, минимально и максимально допустимыми рабочими температурами внешней среды от -15 0С до +50 0С, сроком службы не менее 30 000 часов. С заводской маркировкой вышеуказанных параметров на светодиодных лампах и упаковке. Гарантия не менее 2 (двух) лет. 2025 не некачественный, неиспользованный, прилагается сертификат в соответствии с указанными характеристиками. Лампы должны пройти лабораторные испытания в независимой испытательной лаборатории. | кусок |  | 200 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 13 | 31512220 | Реле времени |  | Механическая износостойкость 1000000 циклов, условный тепловой ток 5А, категория применения, контактная емкость АС-15, АС-15:Ue/leAC240V, степень защиты IP20, степень загрязнения 3, рабочая температура -5..40, допустимая относительная влажность <-50%/40/, температура хранения -25… | кусок |  | 50 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 14 | 312211160 | Реле времени |  | Цифрове реле часу - ETD-BL-1T-230 – 2905813 | кусок |  | 50 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 15 | 31231100/1 | Детали электрораспределительного оборудования/Контактор Пускатель-100А |  | Запчастини до електророзподільного обладнання/контактор puskatel-80A/ | кусок |  | 40 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 16 | 31231100/2 | Детали электрораспределительного оборудования/Контактор Пускатель 80 А |  | Запчастини до електророзподільного обладнання/контактор puskatel-100A/ | кусок |  | 60 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 17 | 31331270 | Электрический провод: медный многожильный ՊՊՎ2*1.5մմ2 |  | Монтажний дріт з різною кількістю мідних або луджених мідних дротів, в одинарній полівінілхлоридній оболонці або луджених мідних дротах, з поліетиленовою ізоляцією, різного поперечного перерізу. | м |  | 400 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 18 | 31651600 | полиэтиленовая лента/цветная/ |  | полиэтиленовая/цветная лента | кусок |  | 300 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 19 | 44521230 | Амран |  | Железная и стальная арматура | кг |  | 500 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 20 | 3153130/2 | Модуль для светодиодных фонарей |  | Модуль /для светодиодных фонарей/ |  |  | 250 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 21 | 3153130/3 | Драйверы для светодиодных светильников |  | Драйверы /для светодиодных фонарей/ | кусок |  | 250 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 22 | 3153130/5 | Термопаста |  | Термопаста | кусок |  | 50 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 23 | 31682110 | электрические коробки |  | Металлический и пластиковый корпус для электроприборов | кусок |  | 15 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 24 | 31684100 | Двухполюсная розетка |  | Двухконтактная пластиковая розетка UL-94V, 1 порт с разъемом RJ11, односторонняя, электрическое сопротивление изолятора: R 1000 МОм, рабочая температура: от -30 °C до +80 °C, белого или молочного цвета. | кусок |  | 20 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 25 | 31686000 | Регулярный пьющий |  | Электрическая вилка 6,3/10 А, 250 В, ГОСТ Р 51322.1-99 и ГОСТ 7396.1-89, безопасность в соответствии с «Техническими правилами требований к низковольтному электрооборудованию» и ГОСТ 12.2.007.0-75, утвержденными Постановлением Правительства РА № 150-Н от 3 февраля 2005 г. | кусок |  | 40 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 26 | 31531820 | Цоколи/картриджи ламп/ |  | Керамический патрон E27 по запросу заказчика. | кусок |  | 200 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 27 | 4433140 | Уголок 5*5 |  | Уголок 5*5 | кусок |  | 30 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 28 | 44161130 | Труба Ф100 |  | Круглые железные трубы ф 100 по запросу заказчика. | кусок |  | 150 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 29 | 3153130/1 | Переключатель 63А |  | Переключатель 63А | кусок |  | 60 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 30 | 3153130/2 | Переключатель 32А |  | Переключатель 32А | кусок |  | 30 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 31 | 3153130/3 | Керамический изолятор /Проход 16 мм/ |  | Керамический изолятор /Проход 16 мм/ | кусок |  | 400 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |
| 32 | 31500000 | светодиодная фара |  | Цветовая температура, К: 6500 Материал: Алюминий Мощность, Вт: 30 Напряжение, В: 165-265, Световой поток, Лм: 270 Степень защиты: IP66 Температура окружающей среды: от -40ºC до +50ºC | кусок |  | 40 |  | город Артик Баграмян 9/1 | По желанию заказчика | Начиная со дня, следующего за датой подписания договора, по запросу клиента. |

* Организация-поставщик обязана доставить товар по указанному адресу своими силами в течение 3 дней с момента уведомления о получении заявки Заказчика. *Организация-поставщик обязана поставлять вышеуказанный товар исходя из м2, шт., кг, л, м, пар, четко указанных в заявке, поданной Заказчиком. Перед поставкой товара организация-поставщик обязана обсудить с менеджером Заказчика принципы поставки товара, указанные в вышеуказанных технических условиях, по единицам измерения.

| ПОКУПАТЕЛЬ Муниципальное собрание РА Артикская община << Служба экономики общины Артик >> Некоммерческая организация Адрес: Артик Баграмян 9/1 Номер НДС 05542916 Банк: ОАО АКБА БАНК, Артикский филиал номер телефона 220355140645000 Режиссер: Ц. Оганесян _____________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Если цена закупки не превышает пороги, установленные Соглашением Всемирной торговой организации по правительственным закупкам, то настоящее предложение исключается из объявления.

Настоящий пункт, а также 7-й раздел первой части приглашения  исключаются из приглашения, если :

- процедура закупки организована на основании 1-ого пункта части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках",

-  запланированная (прогнозируемая) общая цена закупки товара по заявке на закупку в рамках данной процедуры не превышает 25 млн. драмов РА

- закупка осуществляется в форме закупки у одного лица, обусловленная безотлагательностью.

При применении данного условия редактируются пункты и разделы приглашения, и  соответствующие к ним ссылки.

* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.

**  Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.

Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, марки и производителя товара, то графа " товарный знак, модель и наименование производителя " исключается.

В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

*** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление осуществляется со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.