ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ  1/1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/05
ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ․ Ռ․ Հ․ Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար «բժշկական նշանակության ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.11.2022թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 15․11․2022թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։ Հարգելի գործընկեր, 34-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում փորձանոթի չափսերը նշված են 73-75 մմ: Խնդրում ենք պարզաբանել. 73-75 դա փորձանոթի որ հատվածին է վերաբերվում:
Հարցադրում N 2 ։ Հարգելի գործընկեր, 34-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում փորձանոթի չափսերը նշված են 73-75 մմ: Խնդրում ենք պարզաբանել. Գելային փորձանոթները  որոնք ունեն 5 մլ տարողություն ֆիզիկապես չեն կարող ունենալ  75 մմ բարձրություն, 5 մլ փորձանոթները ունենում են 100 մմ  բարձրություն:Խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք դա սխալմունք չէ և արդյունք է այլ չափաբաժիններից կրկնօրինակելու արդյունքում:
Հարցադրում N 3 ։ Հարգելի գործընկեր, 34-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում փորձանոթի չափսերը նշված են 73-75 մմ: Խնդրում ենք պարզաբանել. Այսպիսի տեխնիկական բնութագիր դեպքում պետք է  գրել այնպիսի բնութագիր, որը չի հակասի գնումների օրենքի  13-րդ հոդվածի բոլոր կետերին: Որպեսզի այս տեխնիկական բնութագիրը չհակասի  13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ պարաբերություններին, դրանք են՝  չհիմնավորված խոչընդոտներ  և օբյեկտիվորեն հիմնավորված պահանջները, խնդրում ենք տալ պարզաբանում,թե որ մոդելի ցենտրիֆուգով է պտտվելու գելային փորձանոթը, ցենտրիֆուգի ռոտորի տարողությունը: Ցենտրիֆուգի ռոտորային չափսերից միայն կարող է օբյեկտիվորեն հիմնավորված լինել 73-75 մմ չափսերը, իսկ եթե ցենտրիֆուգը ունի ավելի մեծ չափսերով աշխատելու հնարավորություն ապա այսպիսի բնութագիրը օբյեկտիվորեն  հիմնավորվա չէ, ինչպես նաև ինչ մոդելի վերլուծիչների մեջ են օգտագործվելու, այդ վերլուծիչների մոդելները, այդ վերլուծիչների տարողության չափսերը :
Պարզաբանում N 1։  Ուսումնասիրելով թիվ 1 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  թիվ 34 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում վրիպակ է եղել, ինչը շտկվել է և 15․11․22թ․-ին կատարվել է հրավերի փոփոխություն:
Պարզաբանում N 2։  Ուսումնասիրելով թիվ 2 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝ թիվ 34 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում վրիպակ է եղել, ինչը շտկվել է և 15․11․22թ․-ին կատարվել է հրավերի փոփոխություն:
Պարզաբանում N 3։  Ուսումնասիրելով թիվ 3 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝ թիվ 34 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում վրիպակ է եղել, ինչը շտկվել է և 15․11․22թ․-ին կատարվել է հրավերի փոփոխություն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/05 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արման Համբարձումյանին:
Հեռախոս՝ +37494105130։
Էլեկոտրանային փոստ՝ arman.hambardzumyan@blood.am
ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/05  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1/1 от 15.11.2022 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры YAK-GHAPDzB-23/05
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-GHAPDzB-23/05, организованной с целью покупка медицинских изделий для нужд МЗ РА " Гематологический центр имени Проф. Р. О. Еоляна" АОЗТ, ниже представляет запросы, полученные 14.11.2022г и предоставленные 15.11.2022г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  Уважаемый коллега, в технических характеристиках 34-й дозы размеры пробирки указаны как 73-75 мм. Просьба уточнить. 73-75 к какой части пробирки это относится?
Запрос № 2:  Уважаемый коллега, в технических характеристиках 34-й дозы размеры пробирки указаны как 73-75 мм. Просьба уточнить. Гелевые тюбики емкостью 5 мл физически не могут иметь высоту 75 мм, тюбики 5 мл имеют высоту 100 мм.Пожалуйста, уточните, не является ли это ошибкой и результатом дублирования других доз.
Запрос № 3: Уважаемый коллега, в технических характеристиках 34-й дозы размеры пробирки указаны как 73-75 мм. Просьба уточнить. В случае такой технической спецификации следует написать спецификацию, не противоречащую всем пунктам статьи 13 Закона о закупках. Чтобы данное техническое задание не вступало в противоречие с пунктами 2 и 3 статьи 13, п. 2, являющимися неоправданными препятствиями и объективно обоснованными требованиями, просьба уточнить, с какой моделью центрифуги будет вращаться гелевая пробирка, емкость ротора центрифуги. Из габаритов ротора центрифуги объективно могут быть оправданы только габариты 73-75 мм, а если центрифуга имеет возможность работать с бОльшими габаритами, то такая характеристика не может быть объективно обоснована, как и анализаторы какой модели будут использоваться, модели этих анализаторов, размеры емкости этих анализаторов.
Разъяснение № 1  Изучив содержание вопроса №1, оценочная комиссия решила дать следующее уточнение: допущена ошибка в техническом задании части №34, которая была исправлена ​​и внесено изменение в приглашение 15.11.22.
Разъяснение № 2 Изучив содержание вопроса №2, оценочная комиссия решила дать следующее уточнение: допущена ошибка в техническом задании части №34, которая была исправлена ​​и внесено изменение в приглашение 15.11.22.
Разъяснение № 3   Изучив содержание вопроса №3, оценочная комиссия решила дать следующее уточнение: допущена ошибка в техническом задании части №34, которая была исправлена ​​и внесено изменение в приглашение 15.11.22.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Арман Амбарцумян под кодом YAK-GHAPDzB-23/05
Телефон: +37494105130։
Электронная почта: arman.hambardzumyan@blood.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-GHAPDzB-23/05  
PAGE  

