## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-22»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки
[8 empty] | количество | адрес | срок
[10 empty] | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
1 | 33691889 | Среда Раппапорта-Василиадиса модифицированная |  | Среда предназначена для обогащения и селективного выделения сальмонелл из пищи и других объектов внешней среды, модифицированный. Среда представляет собой гомогенный голубовато-зеленый порошок, обязательно содержащий казеиновый гидролизат. Максимальный расход на 1000 мл среды составляет 30,0 г (ГОСТ 31659-2012). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 80 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 55 | 25
2 | 33691166 | Среда для селективного обогащения бактерий рода Shigella или основа бульона для шигелл |  | Предназначен для селективного обогащения шигелл в пищепродуктах. Ингредиенты в 1000 мл готовой среде: Ферментативный гидролизат казеина -20,0 г Хлорид натрия -5,0 г фосфорнокислый калий двузамещённый - 2,0 г фосфорнокислый калий одназамещённый - 2,0 г Глюкоза - 1,0 г Твин 80-1,5 г Приготовление: 31,5 г среды в 1000 мл дистиллированной воды (согласно ГОСТ 32010-2013). Требует добавления селективной добавки-новобиоцина: 0.55мг на 1000мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом0.5кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности.Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1 | 0
3 | 33691420 | Селективная добавка для среды обогащения бактерий рода Shigella или основы бульона для шигелл |  | Добавка представляет собой однородную массу порошка антибиотика. Она подавляет рост грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий в обогащающей среде. Состав добавки в 1 флаконе: Новобиоцин - 55 мг. 1 Содержимое флакона (55 мг) растворяют в 5 мл стерильной дистиллированной воды на 1000 мл среды. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения: 2 года. | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 5
4 | 33691163 | Маннит-солевой агар |  | Элективно-селективная среда для выделения стафилококков из клинического и не клинического материала. Ингредиенты на 1000 мл готового агара: Казеин гидролизат - 10 г, Мясной экстракт - 1 г, Д-маннит - 10 г, Хлорид натрия - 75 г, Фенол красный - 0,025 г, Агар - 15 г, Расход на 1000 мл среды - 111-111.02 г порошка (Liofilchem, HiMedia, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson GmbH и другие). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 30 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 30
5 | 33121270 | Питательный бульон с ацетамидом |  | Данная среда рекомендована ГОСТ ISO 16266-2018, для подтверждения и идентификации Pseudomonas aeruginosa в воде. Внешний вид сухой среды: розовый сыпучий порошок. Состав: Ацетамид 10,0 г Хлорид натрия 5,0 г Дикалийфосфат 1,39 г Монокалийфосфат 0,73 г Феноловый красный 0,012 г Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в герметичной таре до 0,1 кг, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 100 | 0
6 | 33691166 | Среда Блаурок |  | Среда предназначена для выращивания и сохранения многих видов бифидобактерий. Состав: казеиновый панкреатический гидролизат, дрожжевой экстракт, глюкоза, лактоза, цистеин, хлорид натрия, серная кислота магний, аскорбиновая кислота, уксусная кислота натрия, агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка герметичная весом 0.25 - 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0.5 | 0
7 | 33691163 | Бактероид агар |  | Օднородный темно-желтый порошок, предназначенный для селективного роста бактероидов. Состав: триптон, соевый пептон, хлорид натрия, желчь, эскулин, цитрат аммония железа, гемин, витамин К1, агар. Требует добавки с гентамицином. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения - не менее 3 лет, упаковка - герметичная, не более 100 грамм. Соответствует стандартам качества, соответствующим международным стандартам качества (Сертификат производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка). | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0.5 | 0
8 | 33691163 | Добавка для бактероид агара |  | Добавка для бактероид агара. Селективная добавка, содержащая гентамицин. Օднородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная, Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка). | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 5 | 0
9 | 33691166 | Среда для определения подвижности бактерий |  | Предназначена для изучения подвижности и газогенерирующих свойств энтеробактерий. Желтый однородный порошок. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Панкреат. гидролизат казеина (желатина) 10 г, Мясной экстракт - 3 г, Хлорид натрия - 5 г, Агар - 3.5 - 4 г. Расход 21.5 - 22.05 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды (ТМ media, ¦Himedia, Thermo Fisher Scientific или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0.5 | 0.5
10 | 33691163 | Ацетатный агар дифференциальный |  | Гомогенный , желто-зелено порошок, используемый для идентификации энтеробактерий. Расход в 1000 мл среды 29,18-29,2 г (Thermo Fisher Scientific, Himedia, Difco и др. эквивалент) Срок годности при pоставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом0.5кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности.Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 0.5
11 | 33691163 | Агар малонатный |  | Агар рекомендован для дифференциации энтеробактеров и эшерихий. Состав: Ингредиенты грамм/литр сульфат аммония 2,00 гидрофосфат калия 0,60 дигидрофосфат калия 0,40 хлорид натрия 2,00 малонат натрия 3,00 Бромтимоловый синий 0,025 Агар-агар 15,00 Конечное значение рН (при 25°С) 6,7 ± 0,2 Приготовление: 23,0 г порошка на 1000 мл дистиллированной воды. Готовая среда имеет голубовато-зеленую окраску. Срок годности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 2 лет, упаковка и маркировка производственная, 0.25-0.5 кг, (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). | кг |  |  | 0.25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 0.25
12 | 33691166 | PEMBA среда для выращивания B. cereus |  | Полиимиксин пируватный желточно-маннитный агар с бромтимол-синей. Состав в 100 мл среды (согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 21871-2010): пептический экстракт живой ткани - 0,1 г, маннит - 1,0 г, пируват натрия - 1,0 г, бикарбонат натрия - 0,25 г, хлорид натрия - 0,2 г. , фосфат - 0,025 г, сульфат магния, гептагидрат - 0,01 г, брометимол-синий - 0,01 г, агар - 1,8 г. Расход: 4,39 г среды в 90 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 60%, общий срок хранения - не менее 4 лет, упаковка - воздухонепроницаемый герметичный контейнер весом 0.1 кг, заводская фасовка и маркировка (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 100
13 | 33691166 | Селективная добавка для агара Bacillus cereus-полимиксин |  | Антибиотическая добавка для селективного роста B. cereus. 1 флакон на 90-100 мл среды, полиимиксин B-сульфат, 10000 ЕД на флакон. Растворить 5 мл в стерильной дистиллированной воде. Срок годности при поставке не менее 60%, общий срок хранения не менее 2 лет, Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 5
14 | 33691166 | Агар Хойли для обнаружения коринебактерий |  | Гомогенный светло-желтаватый порошок. Для селектривного выделения коринебактерий. Состав на 1000 мл среды: Пепт. гидролизат животной ткани - 10 г, мясной экстракт - 10 г, Хлорид натрия - 5 г, агар - 15 г. Готовая среда требует добавления 5% крови и калия теллурит. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.1 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 0.1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 0.1
15 | 33691420 | Менингококковый агар с добавкой гидрохлорида линкомицина |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.1, которые предусмотрены для выделения из биологического материала и выращивания менингококков. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.1. Приложение 1.1 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.1 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1 | 0
16 | 33691420 | Основа иерсиниозного селективного бульона с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.2, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.2. Приложение 1.2 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.2 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
17 | 33691420 | Основа иерсиниозного селективного агара с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.3, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.3. Приложение 1.3 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.3 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
18 | 33691420 | Основа хромогенного агара ALOA выращивания листерий (основа агара по Оттавиани-Агости) с добавками |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.4, которые предусмотрены для обогощения листерий в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.4. Приложение 1.4 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.4 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
19 | 33121270 | Диски с оксидазой диаметром 8-10 мм |  | Диски с оксидазой (Hi-Media, Liofilchem, Sigma или равноценные) используются для дифференцации микроорганизмов, каждый диск рассчитан на 1 тест. Максимум 50 дисков в каждой упаковке. Диск представляет из тебя диск из фильтровальной бумаги с диаметром 8-10 мм, гладкие, от белого до светло-телесного цвета. Срок годности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 2 года. Должно соответствовать международнум стандартам по контролю качества в соответствии с требованиями серии ISO 18113 и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD). Диски будут оцениваться эквивалентными послепроведения контроля качества. | шт |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1500 | 1500
20 | 33121270 | Сухая шигеллезная адсорбированная поливалентная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации S. dysenteriae 3-7 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Shigella dysenteriae 3-7. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 2
21 | 33121270 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации I-VI и S.sonnei |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Shigella Flexneri I-VI и S.sonnei. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 20 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 20
22 | 33121270 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер III типа |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера III типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 5
23 | 33121270 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер VI типа |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера VI типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 5
24 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hc |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hc жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 3
25 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Henx |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Henx жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
26 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Henz 15 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Henz 15 жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 3
27 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hp |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hp жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
28 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hq |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hq жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
29 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hr |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hr жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
30 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hst |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hst жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
31 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hlv |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hlv жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
32 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации H-1,5 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к H-1,5 жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
33 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации H-1,6 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к H-1,6 жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 3 | 0
34 | 33691420 | Тест-набор API-20E для биохимической дифференциации Энтеробактерий |  | Предназначен для биохимической дифференциации энтеробактерий. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 полосок API 20 Е, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
35 | 33691420 | Тест-набор API-20NE для биохимической дифференциации Неферментирующих бактерий |  | Предназначен для биохимической дифференциации Неферментирующих бактерий. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 7 мл со специальной API AUX Medium средой, 25 полосок API 20 NE, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
36 | 33691420 | Тест-набор API- Staph для биохимической дифференциации стафилакокков и микрококков |  | Предназначен для биохимической дифференциации стафилококков и мокрококков. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 6 мл со специальной API Staph Medium средой, 25 полосок API-Staph, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
37 | 33691420 | Тест-набор API- Strep для биохимической дифференциации стрептококков |  | Предназначен для биохимической дифференциации стрептококков. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 2 мл со специальной API GP Medium средой, 25 полосок API- Strep, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
38 | 33691420 | Набор реагентов предназначенных для API систем на основе дифференциации биохимических свойств микробов |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.5, которые предусмотрены для дифференциации биохимических свойств микробов с помощью API систем. Срок годности при поставке не менее 60%. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.5. Приложение 1.5 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.5 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
39 | 33691420 | Быстрый тест для выявления антигена Helicobacter pylori в кале |  | ИХА тест «Helicobacter pylori» предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного выявления Helicobacter pylori в кале. Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа. Каждый тест рассчитан на 1 исследование. Набор расчитан на не менее 20 исследований (или соответственно 5 х 4, 10 х 2). Один набор теста «РЭД Helicobacter pylori» включает: 1. тест-полоски иммунохроматографические «РЭД Helicobacter pylori» в кассетах из пластика белого цвета; 2. пробирки с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащие буфер для растворения образца; 3. этикетки на клеевой основе для маркировки пробирок пользователем; 4. инструкцию по применению теста «РЭД Helicobacter pylori». Кассеты с тест-полосками упакованы в индивидуальные вакуумные упаковки из фольги алюминиевой, содержащие пакетики с силикагелем. Набор тестов «РЭД Helicobacter pylori» упакован в картонную коробку. С набором реагентов предоставляются 1 или 2 контрольных теста. Общий Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 8 | 0
40 | 33691166/1 | Транспортная система со средой Эймса (Амиес) в полистирольной пробирке |  | Предназначена для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала, содержащего требовательные аэробные и анаэробные бактерии. Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырьков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов. Срок годности 18-30 месяцев, согласно сертификату данному производителяем, при температуре 2-25°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт. |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 2000
41 | 33121270 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания микроаэрофильных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание микроаэрофильной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 10 в каждой. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 10
42 | 33121270 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания анаэробных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 5 в каждой. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 5
43 | 24100000 | Газ Диоксид углерода |  | CO2 Особой чистоты - безцветный газ без запаха со слабым кислотным вкусом, объемный процент газа не менее 99,995%. Газ поставляется в 10 л-ых стальных балонах, под давлением 80 кгս/см2. Баллоны окрашены в черный цвет с надписью "DIOXID DE CARBON". Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025 /или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1
44 | 33141213 | Вазелин жидкий |  | Предназначен для микробиологических исследований. Желтоватый, прозрачный, жидкий, с масляным составом. Упаковка в не более 100 мл флаконах, с заводской маркировкой, с кодом партии, сроком ггодности и т. д. Наличие сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью однородной (с точки зрения срока, производителя и упаковки). Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | мл |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1000 | 0
45 | 33121270 | Твин-80 |  | Предназначен для растворения жиров в водных средах. Это эмульгатор масел в косметике, полисорбат, вязкий маслянистый раствор от светло- до темно-янтарного цвета. Упаковка во флаконах, от 50 до 100 мл. Срок годности не менее 60% на момент поставки, минимум 2 года, упаковка - герметичная. Партия должна соответствовать международным стандартам качества и / или иметь сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразная (с точки зрения даты, производителя и упаковки), | мл |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 200 | 100
46 | 24321851 | Мочевина |  | Формула (NH2)2CO, химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы без запаха, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке). Расфасовано по не более 0.5 кг в каждой упаковке, герметично, со сроком ггодности не менее 2 лет. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | кг |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 2 | 2
47 | 33121270 | Диски с Пенициллином G 1 ЕД |  | Диски с Пенициллином G 1 ЕД Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
48 | 33121270 | Диски с ампициллином 10 мкг |  | Диски с ампициллином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
49 | 33121270 | Диски с ампициллином 2 мкг |  | Диски с ампициллином 2 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
50 | 33121270 | Диски с ампицилин-клавуланатом 20/10 мкг |  | Диски с ампицилин-клавуланатом 20/10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1500
51 | 33121270 | Диски с пиперациллин/тазобактамом 30/6 мкг |  | Диски с пиперациллин/тазобактамом 30/6 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 750 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 750
52 | 33121270 | Диски с оксациллином 1 мкг |  | Диски с оксациллином 1 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
53 | 33121270 | Диски с цефокситином 30 мкг |  | Диски с цефокситином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
54 | 33121270 | Диски с цефтазидимом 10 мкг |  | Диски с цефтазидимом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 750 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 750
55 | 33121270 | Диски с цефподоксимом 10 мкг |  | Диски с цефподоксимом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
56 | 33121270 | Диски с цефтриаксоном 30 мкг |  | Диски с цефтриаксоном 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
57 | 33121270 | Диски с цефуроксимом 30 мкг |  | Диски с цефуроксимом 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
58 | 33121270 | Диски с цефотаксимом 5 мкг |  | Диски с цефотаксимом 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
59 | 33121270 | Диски с цефалексином 30 мкг |  | Диски с цефалексином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
60 | 33121270 | Диски с цефепимом 30 мкг |  | Диски с цефепимом 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1250
61 | 33121270 | Диски с эртапенемом 10 мкг |  | Диски с эртапенемом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
62 | 33121270 | Диски с имипенемом 10 мкг |  | Диски с имипенемом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 750 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 750
63 | 33121270 | Диски с меропенем 10 мкг |  | Диски с меропенем 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
64 | 33121270 | Диски с азтреонамом 30 мкг. |  | Диски с азтреонамом 30 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт. |  |  | 750 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 750
65 | 33121270 | Диски с фосфомицином 200 мкг. |  | Диски с фосфомицином 200 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт. |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
66 | 33121270 | Диски с ципрофлоксацином 5 мкг |  | Диски с ципрофлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1500
67 | 33121270 | Диски с пефлоксацином 5 мкг |  | Диски с пефлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
68 | 33121270 | Диски с левофлоксацином 5 мкг |  | Диски с левофлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1500
69 | 33121270 | Диски с моксифлоксацином 5 мкг |  | Диски с моксифлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1250
70 | 33121270 | Диски с норфлоксацином 10 мкг |  | Диски с норфлоксацином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
71 | 33121270 | Диски с амикацином 30 мкг |  | Диски с амикацином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
72 | 33121270 | Диски с гентамицином 30 мкг |  | Диски с гентамицином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
73 | 33121270 | Диски с гентамицином 10 мкг |  | Диски с гентамицином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
74 | 33121270 | Диски с тобрамицином 10 мкг |  | Диски с тобрамицином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
75 | 33121270 | Диски с тейкопланином 30 мкг |  | Диски с тейкопланином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
76 | 33121270 | Диски с ванкомицином 5 мкг |  | Диски с ванкомицином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 250
77 | 33121270 | Диски с клиндамицином 2 мкг |  | Диски с клиндамицином 2 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
78 | 33121270 | Диски с линезолидом 10 мкг |  | Диски с линезолидом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
79 | 33121270 | Диски с хлорамфениколом 30 мкг |  | Диски с хлорамфениколом 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
80 | 33121270 | Диски с фузидовой кислотой 10 мкг |  | Диски с фузидовой кислотой 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
81 | 33121270 | Диски с нитрофурантоином 100 мкг |  | Диски с нитрофурантоином 100 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1250
82 | 33121270 | Диски с нитроксолином 30 мкг. |  | Диски с нитроксолином 30 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 1000
83 | 33121270 | Диски с рифампицином 5 мкг |  | Диски с цефалексином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 500
84 | 33121270 | Диски с триметоприм-сульфометоксазолом 1.25/23.75 мкг. |  | Диски с триметоприм-сульфометоксазолом 1.25/23.75 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 750 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 750
85 | 33121270 | Диски с бацитрацином 0.04 ЕД. |  | Диски с бацитрацином 0.04 ЕД. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 750 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 750
86 | 33691420 | Набор PYR-тест |  | Пептидаза А палочки, предназначенные для идентификации стрептококков группы A (S.pyogenes) и энтерококков группы D. Основано на свойстве ферментативного гидролиза L-пирролидонил-н-нафтиламида (PYR). 1 упаковка содержит не менее 30 тест-полосок, пропитанные L-пирролидонил-β-нафтиламидом (PYR), 1 флакон с PYR-реагентом (п-диметиламиноциннамальдегид) и инструкции по применению. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1 | 0
87 | 33691422 | Օтвердитель Red Z® для контроля биологической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Red Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1 | 0
88 | 33691422 | Օтвердитель GreenZ® для контроля биологической и химической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Green Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1 | 0
89.1 | 33691166/1 | Основа селективного хромогенного агара для выделения стрептококков группы Б (S. Agalactiae) |  | Однородный порошок светло-кремогого цвета, предназначенный для селективного роста и быстрого обнаружения стрептококков гр. Б. Фасовка в контейнерах не более 500 г. Ингредиенты: гидролизат протеина, буфер, хромогенная смесь, селективные агенты, агар. Требует добавки. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная, Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Основа селективного хромогенного агара для выделения стрептококков группы Б (S. Agalactiae) и добавка под лотом 89.2 должны быть от одного производителя | кг |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 2
89.2 | 33691166/1 | Селективная добавка хромогенного агара для выделения S. agalactiae |  | Добавка со смесью антибиотиков рекомендуется для селективного выделения стрептококков группы В. Состав одного флакона: Колистин 10 мг, Налидиксовая кислота 10 мг, Гентамицин 2 мг, Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная, Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Селективная добавка предусмотрена для использования с основой под лотом 89.1 и должна быть от того же производителя. | флакон |  |  | 54 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 54
90 | 33691166/1 | Хромогенная среда для выделения и дифференциации стрептококков группы B |  | Среда предназначена для селективного выделения и дифференциации стрептококков группы Б (Strep B). Ингредиенты для приготовления 1 л среды: отвар говяжьего сердца - 4 г., дрожжевой экстракт - 10.0, казеиновый гидролизат - 2,5, пептон соевый - 3,5, хромогенная селективная смесь - 2,225 г, агар - 15 г. Расход - 37,225 г порошка на 1000 мл дистиллированной воды (Liofilchem, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson GmbH и другие эквиваленты). Фасовка 100-500 г. Срок годности не менее 70 % на момент поставки. Обязательно: код партии, наименование и адрес производителя, четкое указание даты и срока годности. Указание об использовании in vitro или другие средства идентификации, Результаты проверки эксплуатационных характеристик. В производстве должна быть внедрена система управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). | кг |  |  | 6.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 6.5
91 | 33691163 | Селективный агар для культивирования чумного микроба (Ph 7,3) |  | Питательная среда с генциан виолетом или кристал виолетом для культивирования музейных и свежевыделенных штаммов чумного микроба и для выделения возбудителя чумы из инфицированного материала. Должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485 товарный знак и сертификаты качества. 2/3 наличие срока годности при поставке. | кг. |  |  | 6 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора | 0
92 | 33691163 | Щелочной агар |  | Щелочной агар - сухая питательная среда для выделения и культивирования холерного вибриона. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный и светочувствительный порошок желтого цвета. Фабричная упаковка весом 250 - 1000 гр, расчитана для приготовления до 5,5 литров среды (45 - 50 гр на 1 л. дистиллированной воды). Наличие сертификата качества. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией | кг |  |  | 25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора | 0
93 | 24951480 | Пептон основной |  | Пептон основной сухой для накопления холерного вибриона. Среда предназначена для накопления холерного вибриона. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный и светочувствительный порошок желтого цвета. Фабричная упаковка весом 250 - 1000 гр, расчитана для приготовления до 5-6 литров среды (40-45 гр на 1 л. дистилированной воды). Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией. | кг |  |  | 30 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора | 0
94 | 33691163 | CHAB Агар |  | Предназначен для выделения и культивирования туляремийного микроба . Представляет собой порошок желтоеатого цвета, расфасованного по 250 - 500 гр в плотно закрывающиеся пластиковую тару. Должен иметь международный сертификат соответствия и сертификаты, требуемые законодательством РА. Наличие не менее 2/3 срока годности при поставке. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией. | гр. |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора | 0
95 | 33141213 | Медицинское вазелиновое масло |  | Масло без цвета, вкуса и запаха. Это смесь углеводородов, не содержит вредных органических веществ, серы, азота, кислородсодержащих соединений. Наличие сдертификата качества, не менее 2/3 срока годности. | литр |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора | 0
96 | 33121270 | Индикатор Андреде |  | Кислотно-щелочной индикатор, раствор кислого фуксина. Применчется для идентификации микроорганизмов по признаку расщепления углеводов в питательных средах. Расфасован в пласиковых или стеклянных флаконах. Должен иметь международный сертификат соответствия и сертификаты, требуемые законодательством РА. Наличие не менее 2/3 срока годности при поставке. | мл. |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 0 | 100
97 | 33121270 | Хлорид железа (трехвалентный) 10% раствор |  | Предназначен для выделения и обнаружения продуктов дезаминирования фенилаланина (напр. пируватов) бактериями рода Enterobacteriaseae. Должен иметь международный сертификат соответствия и сертификаты, требуемые законодательством РА. Наличие не менее 2/3 срока годности при поставке. | мл. |  |  | 30 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора | 0

## Приложение_1.1
Приложение № 1.1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-22»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Менингококковый агар | Среда предназначена для выделения и выращивания менингококка из биологического материала. В среде на 1000 мл: 2 г стимулятор роста гемофилов и 10 ± 2 г агара. К приготовленной 80 мл расплавленной и остуденной среде добавляют 20,0 мл конской сыворотки инактивированной при 56°С в течение 30 мин., 0,5 мл раствора линкомицина при плотности 1000 мкг / мл (конечное количество антибиотика - 5 мкг / мл). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом 0.25 - 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1
2 | Линкомицин гидрохлорид | Линкомицина гидрохлорид - антибактериальный препарат, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, также используется как добавка к менингококковому агару. Расфасовка - ампула не менее 1 мл., в каждой Линкомицин гидрохлорид 300 мг. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения - не менее 2лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | флакон | 10

## Приложение_1.2
Приложение № 1.2 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-22»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного бульона | Гомогенный светло-желтый порошок, предназначенный для обогащения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон 10 г L-аспарагиновая кислота 3 г Пируват натрия 2,51 г Твин 80- 1 г МОПС / ТРИС - 5,5 г. Расход: 40,2 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.1
2 | Добавка иерсиниозного селективного бульона | Добавка представляет собой массу однородного порошка. Состав - триклозан 2 мг. 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5

## Приложение_1.3
Приложение № 1.3 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-22»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного агара | Гомогенный порошок светло-желтого цвета, предназначен для селективного культивирования иерсиний из пищевого и клинического материала. Ингредиенты: 1000 мл готовой среды. Пептон специальный 20 г Дрожжевой экстракт 2 г Маннитол 20 г Пируват натрия 2 г Хлорид натрия 1 г Сульфат магния 0,01 г Натрия дезоксихолат 0,5 г Нейтральный красный 0,03 г Кристаллический фиолетовый 0,001 г Агар-агар 12,5 г Срок годности: наличие не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения не менее 4 лет, герметичная упаковка, фасовка не более 0.5 кг, расход 58 г порошковой среды на 1000 мл дистиллированной воды. Среда требует добавления селективной добавки. Соответствие международным стандартам качества ISO и/или наличие сертификата качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию). | кг | 0.5
2 | Добавка иерсиниозного селективного агара | Добавка представляет собой однородную порошкообразную массу. Ингредиенты: триклозан (иргасан) 4 мг, 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок не менее 2 лет, упаковка заводская. Соответствие представленным международным стандартам ISO, наличие сертификата качества (от производителя на партию). | флакон | 10

## Приложение_1.4
Приложение № 1.4 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-22»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа хромогенного агара ALOA для выращивания листерий (основа агара по Оттавиани-Агости) | Օднородный порошок светло-кремогого цвета, предназначенный для селективного роста и быстрого обнаружения листерий. Состав: пептон, дрожевой экстракт, пируват натрия, глюкоза, глицерофосфат магния, сульфат магния, хлорид натрия, хлорид лития, хромогенный субстрат, агар-агар. Требует добавки. Срок годности не менее 60% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). | кг | 0.1
2 | Добавка 1 для АLOA-агара | Селективная добавка, содержащая цефтазидим, сульфат полимиксина, налидиксовая кислота, амфотерицин. Օднородный порошок. Срок годности не менее 60% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). | флакон | 5
3 | Добавка 2 для АLOA-агара | Селективная добавка, содержащая L-фосфатидилинозит. Օднородный порошок. Срок годности не менее 60% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). | флакон | 5

## Приложение_1.5
Приложение № 1.5 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-22»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Реагент TDA | Предназначен для проведения теста на определение фермента триптофандезаминазы с использованием набора для биохимической дифференциации API-20E. Набор содержит не менее 2 флаконов реагента TDA, представляющего собой хлорид железа, и 2 пустых флакона. Реагент ТДА (триптофандезаминаза) перед использованием заливают в пустой флакон. | набор | 1
2 | Реагент JAMES | Предназначен для проведения индольного теста с помощью набора для биохимической дифференциации API- 20E и API 20NE. В наборе по 2 флакона желтоватая жидкость (соляная кислотя), и по 2 флакона порошкообразная масса. Перед применением содержимое 1-го флакона переливают во 2-й. | набор | 1
3 | Реагент VP 1 + VP2 | Предназначен для проведения теста Фогеса-Проскауэра с использованием наборов для биохимической дифференциации API-20E, API staph, API Strep. Набор состоит из 2 реагентов: VP 1 и VP2. Флакон VP 1 содержит не менее 5 мл 40% раствора КОН, а VP 2 содержит не менее 5 мл раствора альфа-нафтола. | набор | 1
4 | Реагент NIT 1 + NIT 2 | Предназначен для проведения теста на восстановление нитратов с использованием наборов для биохимической дифференциации API- 20E, API 20NE, API staph. Состоит из 2-х реагентов: NIT 1 и NIT 2. Флакон NIT 1 содержит не менее 5 мл 0,8 % раствора сульфаниловой кислоты, а NIT 2 – не менее 5 мл 0,5 % раствора N,N-диметил-1-нафтиламина. В комплект входят по 2 флакона с реагентами NIT 1 и NIT 2 и 4 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1
5 | Реагент ZYM A | Предназначен для биохимической дифференциации бактерий с использованием наборов для биохимической дифференциации API staph и API Strep. Реагент ZYME A содержит 8 мл трис-гидроксиметиламинометана, в комплект входят не менее 2 флаконов с реагентом и 2 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1
6 | Реагент ZYM B | Предназначен для биохимической дифференциации бактерий с использованием наборов API staph и API Strep. ZYM B представляет собой реагент Fast Blue BB объемом не менее 8 мл. В комплект входят не менее 2 флакона с реагентом и 2 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1