ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-1/5»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համակարգչային տեխնիկայի օժանդակ մասերի և վերանորոգման պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-1/5»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ վերաբերյալ  2025թ. ապրիլի 25-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025թ. ապրիլի 28-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

           Հարց 1. - Հարգելի՛ պատվիրատու, Թիվ ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-1/5 գնման ընթացակարգի 71-րդ չափաբաժնում ելքային հաստատուն հոսանքի լարումը նշված է 12-24 (շեղում 2տոկոս) միջակայքով։ 

Խնդրում ենք պարզաբանել,արդյոք ընդունելի տարբերակ է 12Վ (շեղում 0,5Վ) տարբերակը։
          Պարզաբանում 1. - 71-րդ չափաբաժնում ելքային հաստատուն հոսանքի լարման թույլատրելի առավելագույն շեղումն է ±2%(նշված սահմաններում կամ դրանից ցածր շեղումներն ընդունելի են), սակայն սարքը պետք է ապահովի 12-ից 24Վ հաստատուն հոսանքի լարում:
           Հարց 2. - կհստակեցնեք 7-րդ չափբաժնում "Տեստեր թվային էկրանով, չափսերը (սմ) 6*3" արտահայտությունը, այսինքն տեստերը ունի 6սմ երկարություն և 3սմ լայնք։
          Պարզաբանում 2. - 7-րդ չափաբաժնում նշված չափսերը՝ (սմ) 6*3, վերաբերվում է ոչ թե տեստերին, այլ՝ թվային էկրանին, որի չափսերն են՝ երկարություն 6սմ, լայնություն 3սմ:
            Հարց 3. - Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ պարզաբանել թիվ 59 չափաբաժնով,

1․  200 հատ թիվը վերաբերվում է վահանակներին, թե տակդիրներին, արդյոք այն նշանակում է 200 վահանակ և 100 հատ տակդիր, 

2․ հստակեցնել տակդիրների պողպատի հաստության չափ՝ 1մմ, 1,2մմ, 1,5մմ, 2մմ թե ավել կամ պակաս  հաստության, 

3․ տակդիրը պետք է նարկված լինի թե գործարանային տեսքի

4․ տակդիրների ամրացման մետաղների անցքերը պետք նախապես  բացված լինեն թե ոչ

5․ վահանակները պետք է լինեն N-type թե P-type, մոնոկրիստալ թե պոլիկրիստալ, առավել հզոր վահանակնենրը ընդունելին թե ոչ ։
          Պարզաբանում 3. - 59-րդ չափաբաժնով առաջարկվող վահանակների հրավերի պահանջով արևային վահանակների քանակը 200 հատ է:

3.1 Հրավերի պահանջով գրված է՝ տակդիրը նախատեսված 2 արևային վահանակի ամրացման համար, հետևաբար տակդիրների քանակը՝ 100 հատ է:

3.2 Տակդիրների պողպատյա հաստության չափսերը նշված չեն, քանի որ մասնակիցների կողմից առաջարկվող հզորության և ֆիզիկական չափսերից կախված, տակդիրները պետք է ապահովեն անհրաժեշտ ամրություն: 

3.3 Տակդիրի մետաղի ներկման պարտադիր պահանջ չկա, սակայն բոլոր մետաղները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

3.4 Արևային վահանակի, տակդիրի և նրանց մասերի ամրացումը կարող է կատարվել պտուտակների, մանեկ հեղյուսի կամ այլ ձևով և տակդիրների ամրացման մետաղների անցքերը պետք է նախապես բացված լինեն, այնպես, ինչպես ներկայացված գծագրում: 

3.5 N-type թե P-type տեսակի ընտրության պահանջ չկա: Արևային վահանակների տեսակը միաբյուրեղ պետք է լինի, համաձայն հրավերի պահանջների: «նոմինալ հզորությունը (Pmax) առնվազն 430Վտ» հատկանիշը գերազանցելու դեպքում՝ եթե կկնքվի պայմանագիր և մատակարարվող ապրանքը կհամապատասխանի պայմանագրի մյուս պայմաններին, ինչպես նաև դրան համապատասխան տակդիրի ամրության ապահվությանը, ապա այն չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ապրանքի ընդունմանը, համաձայն ՀՀ Կառավարության № 526-Ն առ 04.05.20217թ որոշման կարգի (հավելված 1) 109-րդ կետի: Առավել հզորության առաջարկության դեպքում քանակը մնում է նույնը՝ 200 հատ, իսկ տակդիրները պետք է լինեն դրանց համապատասխան չափսերով:
             Հարց 4. - խնդրում ենք հստակեցնել թիվ 60․ ապահովիչների արկղեր, 

1․ եթե առկա է նկարներ ապա ներկայացնել,

2․  հստակեցնել չափսերը մալուխի երկարություն, արևային պանելային ճյուղային MC4  T տեսակի մալուխով, մալուխի հաստությունը, դրանց պապա կամ մամա լինելու քանակները,  ընդհանուր MC4 քանակները 

3․ TF0166 տեսակի խրոց-վարդակ արևային մալուխով--նկար կամ հստակեցնել 

4․ միացումները դրսից թե ներսում պետք է լինեն։
          Պարզաբանում 4. - 60-րդ չափաբաժնով նկարների ներկայացման անհրաժեշտություն չի եղել, դրա համար էլ հրավերով պահանջ չի ներկայացվել: Միացումները պետք է լինեն դրսից, իսկ մալուխի երկարությունը առնվազն պետք է ապահովի արևային պանելային ճյուղային MC4 T տեսակի մալուխի միացումը արևային վահանակին: Մալուխի հաստության, հոսանքի ուժի տվյալները, համաձայն MC4 (Multi-Contact 4 mm diameter) T կոնեկտորի տեխնիկական տվյալների: Ցանկացած արևային վահանակի համար MC4 տեսակի կոնեկտորների քանակը 2 հատ է՝ պապա-մամա զույգով:
              Հարց 5. - թիվ 66
էլեկտրական սարքավորումների վահանակներ՝ 

1․ պլաստմասե կամ մետաղական տուփի մեջ գրվածքը; սա արդյոք նշանակում է առանձին տուփ, թե նկատի ունեք սարքի գործարրանային կառուցվածքը, եթե նշաակում է առանձին տուփ՝ ապա տալ այդ տուփի նվազագույն չափսերը որպեսզի ապահովի սարքի բնական հովացումը,  

2․ արդյոք սնուցման վերահսկիչ սարքը պարտադիր է լինի ներկառուցված ռադիատորով  լինի թե ոչ 

3․Ապահովի արևային համակարգի լիցքավորման վերահսկումը, հոսանքի վերահսկումը , վերահսկում պետք է իրականացվի էկրանի (դիսփլեյի)  թե միայն լուսային ազդանշանների միջոցով
          Պարզաբանում 5. 66-րդ չափաբաժնով պահանջվող տուփի պահանջը վերաբերվում է գործարանային կառուցվածքին: Սնուցման վերահսկիչ սարքը պարտադիր ներկառուցված ռադիատորով լինելու պահանջ չկա, սակայն առաջարկվող վերահսկման սարքը պետք է ապահովի տեխնիկական բնութագրերի պահանջներով անընդհատ աշխատանք: Արևային համակարգի լիցքավորման վերահսկումը, հոսանքի վերահսկումը կարող է իրականցվել էկրանի (դիսփլեյի)  կամ լուսային ազդանշանների միջոցով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-1/5» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-45-76։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
PAGE  

