ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 06.08.2021թ.-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/76

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.08.2021թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 06.08.2021թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Մրցույթի 1-5 չափաբաժիններում նշված է տարբեր տեսակի փականներ և յուրաքանչյուր չափաբաժնում տվյալ փականի տարբեր չափեր և նշված չէ թե որ չափից քանի հատ է անհրաժեշտ ուստի խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք ընդունելի է Ձեզ համար՝ պայմանագրի կատարման փուլում ըստ պատվիրատուի պահանջի, մատակարարի մոտ տվյալ փականի չափը  առկա չլինելու դեպքում փոխարինել մեկ այլ չափով:

Պարզաբանում 1

Հիվանդի վիրահատության ընթացքում կիրառվելիք փականի չափը որոշվում է բժշի կողմից և ուղղակի կապ ունի կոնկրետ հիվանդի ֆիզիկական տվյալների հետ: Ընդունելի չէ կիրառել այնպիսի չափի փական, որը համատեղելի չէ այդ հինավդի հետ: Ուստի տարբեր չափերի փականները փոխարինելի չեն կարող համարվել մեկը մյուսի համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/76 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով