Объявление

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 08.08.2022 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22, организованной с целью приобретения манометров, ниже представляет запросы, полученные 05.08.2022г и предоставленные 08.08.2022г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос 1

Уважаемый коллега, согласно разъяснению производителя, "Манометр электронный ЭКМ-2005 в атомном излучении согласно ГОСТа 15150-69 имеет вид описание У1 (-40...+70)" (t4070): ЭКМ-2005 а/ Ди/ им16м/- / 100 кгс/см2/ 2У/ д/ ж/ - / а17и2/ т4070у1/ 220г/ - / ШР/ - / М20/ 12п/ т1ф/ - / - / - 360п/ ГП/ ту 4212-082-13282997-09

Прошу изучить и при необходимости внести соответствующие изменения в техническую характеристику товара.

Разъяснение 1

В ответ на Ваше разъяснение сообщаем, что для указанного в пункте 2 лота термоизоляционных материалов подтверждаем  Марка ШАС с шириной 3*4мм:

Сообщаем вам, что выданный нами электрогазометр ЭКМ-2205 с диапазоном температуры окружающего воздуха -50 * +80 С не подлежит изменению в зависимости от места его расположения:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Г.Ерицян под кодом ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: gegham.yeritsyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22