ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի մարտի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի 2026 թվականի կարիքների համար ապրանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1. Տեխնիկական բնութագրի շտկում։

Փոփոխության նկարագրություն.   Տեխնիկական բնութագրում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները․

| ՉՀ | Տեխնիկական բնութագիրը | Փոփոխված տարբերակ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ Ø 20մմ (3/4) , արտաքին տրամագիծը 26.6մմ: Մետաղի Տեսակ — СТ 3 ПС, պատի հաստությունը 2.5մմ, Խողովակի Երկարությունը — 6 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ Ø 20մմ (3/4) , արտաքին տրամագիծը 26.8մմ: Մետաղի Տեսակ — СТ 3 ПС, պատի հաստությունը 2.5մմ, Խողովակի Երկարությունը — 6 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: |
| 2 | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ 25մմ , արտաքին տրամագիծը 33.4մմ Մետաղի Տեսակ — СТ 3 ПС, պատի հաստությունը 3.0մմ, Խողովակի Երկարությունը — 6 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ 25մմ , արտաքին տրամագիծը 33.5մմ Մետաղի Տեսակ — СТ 3 ПС, պատի հաստությունը 3.0մմ, Խողովակի Երկարությունը — 6 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: |
| 4 | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ 50մմ , արտաքին տրամագիծը 60.3մմ Մետաղի Տեսակ — СТ 1-3 ПС/СП, պատի հաստությունը 3.5մմ, Խողովակի Երկարությունը — 6 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ 50մմ , արտաքին տրամագիծը 60.0մմ Մետաղի Տեսակ — СТ 1-3 ПС/СП, պատի հաստությունը 3.5մմ, Խողովակի Երկարությունը — 6 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: |
| 7 | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ 90մմ , արտաքին տրամագիծը 100մմ Մետաղի Տեսակ — СТ 1-3 ПС/СП, պատի հաստությունը 4.0մմ, Խողովակի Երկարությունը - 11.7 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: | Կլոր հատումով մետաղական խողովակ, նախատեսված գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի կառուցման համար: Պայմանական անցքը՝ 90մմ , արտաքին տրամագիծը 101.3մմ Մետաղի Տեսակ — СТ 1-3 ПС/СП, պատի հաստությունը 4.0մմ, Խողովակի Երկարությունը - 11.7 մ Համապատասխանի ԳՈՍՏ — 3262-75,10704/10705-80 չափանիշներին: |

Փոփոխության հիմնավորում.  ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Ավագյանին:

Հեռախոս՝ 011-514-745

Էլ. փոստ gnumner.kanach@yerevan.am

Պատվիրատու 	«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ