### ОБЬЕВЛЕНИЕ

### о внесении изменений в приглашение

### Данный текст заявления утверждается оценочной комиссией

### Решением № 2 от 17․03․ 2026 г. и опубликовано

### Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

### Код процедуры ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24

### Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24, организованной с целью закупки товара для нужд ОНКО «Озеленение и защита окружающей среды», ниже излагает причины внесения изменений внесено в приглашение с тем же кодом и кратким описанием внесенных изменений:

# Причина изменения № 1. Коррекция технической спецификации.

# Описание изменения: В техническую спецификацию внесены следующие изменения:

| лот | Технические характеристики: | Переменная версия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: Ø 20 мм (3/4 дюйма), наружный диаметр 26,6 мм. Тип металла — СТ 3 ПС, толщина стенки 2,5 мм, длина трубы — 6 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: Ø 20 мм (3/4 дюйма), наружный диаметр 26,8 мм. Тип металла — СТ 3 ПС, толщина стенки 2,5 мм, длина трубы — 6 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. |
| 2 | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: Ø 25 мм, наружный диаметр 33.4 мм. Тип металла — СТ 3 ПС, толщина стенки 3.0 мм, длина трубы — 6 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: Ø 25 мм, наружный диаметр 33.5 мм. Тип металла — СТ 3 ПС, толщина стенки 3.0 мм, длина трубы — 6 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. |
| 4 | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: 50 мм, наружный диаметр 60.3 мм. Тип металла — СТ 1-3 ПС/СП, толщина стенки 3,5 мм, длина трубы — 6 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: 50 мм, наружный диаметр 60.0 мм. Тип металла — СТ 1-3 ПС/СП, толщина стенки 3,5 мм, длина трубы — 6 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. |
| 7 | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: 90 мм, наружный диаметр 102 мм. Тип металла — СТ 1-3 ПС/СП, толщина стенки 4 мм, длина трубы — 11.7 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. | Металлическая труба круглого сечения, предназначенная для строительства газопроводов, теплопроводов и водопроводов. Условный диаметр отверстия: 90 мм, наружный диаметр 101.3 мм. Тип металла — СТ 1-3 ПС/СП, толщина стенки 4 мм, длина трубы — 11.7 м. ### Должна соответствовать ГОСТ—3262-75, 10704/10705-80 стандартам. |

Обоснование изменений. Часть 4 статьи 29 Закона РА "О закупках".

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете связаться с координатором по закупкам Нвард Авагян.

Телефон 011 514 745

Эл. Почта  gnumner.kanach@yerevan.am

Заказчик  ОНКО «Озеленение и защита окружающей среды»