ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի նոյեմբեր 20-ի թիվ  1,1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/21

«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար «բժշկական սարքավորումների գործիքների և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.11.2020թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 20․11․2020թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։N26 -ի հետ կապված օքիմետր ասելով նկատի ունեք հսքաչափ՞, ֆլուոմետր

Հարցադրում N 2 ։ N35 լիգացիոն կլիպ կանաչ գույնով ներկայանում է M/L չափսը,ոչ թե M չափսը

Հարցադրում N 3 ։ N36 քանի որ կլիպսների կարտրիջներն լինում են 6 հատով ապա 700 հատ չի կարող լինել

Հարցադրում N 4 ։ N44,45,46 գործիքների երկարությունն իսկապես +-5սմ է՞

Հարցադրում N 5 ։ N49 լարինգոսկոպի հավաքածուներն ներառում են  3կամ4 շեղբ,ոչ թե 5

Պարզաբանում N 1։  Ուսումնասիրելով թիվ 1 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  հրավերում նշված թթվածնի խոնավացուցիչ օքսիմետրով հասկանալ հոսքաչափ։

Պարզաբանում N 2։  Ուսումնասիրելով թիվ 2 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  հրավերում նշված Լիգացիոն կլիպսներ M չափը ոչ մետակաղան է։

Պարզաբանում N 3։  Ուսումնասիրելով թիվ 3 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  հաշվարկը պետք է կատարել միավորի արժեքով։

Պարզաբանում N 4։  Ուսումնասիրելով թիվ 4 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  գործիքների երկարությունը ±2 է

Պարզաբանում N 5։  Ուսումնասիրելով թիվ 5 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  գոյություն ունեն Լարինգոսկոպի հավաքածու, որոնք ներառում են 5 շեղբ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արմինե Համբարձումյանին:

Հեռախոս՝ 010 287681։

Էլեկոտրանային փոստ՝ armine.hambardzumyan@oncology.am

ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 1.1 от 20ноября 2020 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры UAK-GHAPDzB-21/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-21/21, организованной

с целью приобретения оборудование, инструменты и аксессуары для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 19.11.2020г и предоставленные 20.11.2020г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 Под оксимметричным знаком, связанным с N26, вы имеете в виду размер, флуометр?

Запрос № 2 N35 лигационный клип с зеленым цветом представляет размер M / L, а не размер M?

Запрос № 3 N36 поскольку картридж клипсов бывает по 6 штук, то 700 штук не может быть?

Запрос № 4 Длина инструментов N44,45, 46 действительно + - 5см?

Запрос № 5 Наборы ларингоскопа N49 включают 3кам4 лезвия, а не 5?

Разъяснение № 1  Изучив содержание вопроса № 1, комиссия решила дать следующее разъяснение-понять расходомер на кислородном увлажнителе, указанном в приглашении.

Разъяснение № 2 Изучив содержание вопроса номер 2, комиссия решила дать следующее разъяснение: указанная в приглашении Лигационные клипсы м-это не цветная капуста.

Разъяснение № 3 Изучив содержание вопроса № 3, комиссия решила дать следующее разъяснение: расчет нужно произвести по стоимости единицы.

Разъяснение № 4 Изучив содержание вопроса № 4, комиссия решила дать следующее разъяснение: длина инструментов ±2

Разъяснение № 5 Изучив содержание вопроса № 5, комиссия решила дать следующее разъяснение: существует набор ларингоскопа, включающий 5 лезвий.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Армине Амбарцумян под кодом UAK-GHAPDzB-21/21

Телефон: 010 287681։

Электронная почта: armine.hambardzumyan@oncology.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-21/21