ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՃՇՀԱՀ-ԲՄԱՊՁԲ-22/03

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի կարիքների համար ռեֆերենց կայանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃՇՀԱՀ-ԲՄԱՊՁԲ-22/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.08.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 17.08.2022թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում

Ուսումնասիրով «ՃՇՀԱՀ-ԲՄԱՊՁԲ-22/03» մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը՝ խնդրում ենք տալ հետևյալ պարզաբանումները.

1.	Ռեֆերենց կայանի, որը բաղկացած է ղեկավարման կայանից և ընդունիչ անտենայից, տեխնիկական նկարագրությունում առկա են իմաստային անհասկանալի դրույթներ, որոնք կարող են ունենալ տարբեր մեկնաբանություններ: Նույն տեխնիկական նկարագրությունում կան դրույթներ, որոնք եզակի են տարբեր արտադրողների համար: Հետևաբար գոյություն չունի սարքավորում, որը լիովին համապատասխանի այդ բոլոր պահանջներին: Կից ներկայացնում ենք միջազգային պրակտիակայում ընդունված, առաջատար ընկերությունների սարքավորումներին բավարարող տեխնիկական նկարագրությունը (անգլերեն տարբերակով):

Արդյոք հնարավոր է փոփոխել տեխնիկական նկարագրությունը՝ հիմք ընդունելով կից տեղեկատվությունը:

2.	Տեխնիկական բնութագրի 8-րդ կետում նշված է. «8. Արբանյակային նավիգացիոն համակարգի (GNSS) ցանցի կառավարման ծրագրային ապահովում․ Spider ծրագրակազմի վերջին թարմացված տարբերակը կամ համարժեքը և ամբողջական ուսուցում»: Սակայն տեխնիկական առաջադրանքը կազմված է այնպես, որ Spider ծրագրային ապահովման ամենաթարմ տարբերակը չի համապատասխանում նշված տեխնիկական պահանջներին: Միաժամանակ նշում ենք, բնութագրում առկա են անհասկանալի բազմաթիվ դրույքներ, որոնք հնարավոր է կապված են սխալ թարգմանության հետ: Կից ներկայացնում ենք GNSS ցանցի կառավարման ծրագրային ապահովման տեխնիկական նկարագիր (անգլերեն տարբերակով), որը հնարավորություն կտա առաջատար ընկերություններին առաջարկել իրենց լուծումները:

Արդյոք հնարավոր է փոփոխել տեխնիկական նկարագրությունը՝ հիմք ընդունելով կից տեղեկատվությունը:

Պարզաբանում

Հարգելի գործընկեր,

Նախ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Ձեր նամակի և ներկայացված առաջարկների համար:

Ինչ վերաբերում է տեխնիկական բնութագրերի փոփոխության հնարավորության վերաբերյալ Ձեր կողմից բարձրացված հարցը դիտարկելուն, խնդրում ենք ներկայացնել հետևյալ հստակեցումները.

- Ռեֆերենց կայանի վերաբերյալ նշել էիք, որ տեխնիկական նկարագրությունում կան իմաստային անհասկանալի դրույթներ, որոնք կարող են ունենալ տարբեր մեկնաբանություններ, բացի այդ նույն տեխնիկական նկարագրությունում կան դրույթներ, որոնք եզակի են տարբեր արտադրողների համար:

Խնդրում ենք հստակ ներկայացնել Ռեֆերենց կայանի տեխնիկական նկարագրությունում առկա իմաստային անհասկանալի դրույթները, որոնք կարող են տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք տալ, բացի այդ, խնդրում ենք ներկայացնել տեխնիկական նկարագրությունում առկա այն դրույթները, որոնք եզակի են տարբեր արտադրողների համար:

- Նշել էիք նաև, որ տեխնիկական բնութագրի 8-րդ կետում նշված Արբանյակային նավիգացիոն համակարգի (GNSS) ցանցի կառավարման ծրագրային ապահովման տեխնիկական բնութագրում կան անհամապատասխանություններ, բացի այդ առկա են անհասկանալի բազմաթիվ դրույթներ, որոնք հնարավոր է կապված են սխալ թարգմանության հետ:

Խնդրում ենք հստակ նշել այդ անհամապատասխանությունները և հնարավոր սխալ թարգմանությամբ պայմանավորված անհասկանալի դրույթները:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՃՇՀԱՀ-ԲՄԱՊՁԲ-22/03 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Աթանեսյանին:

Հեռախոս՝ 010581233:

Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner.nuaca@gmail.com:

ՃՇՀԱՀ-ԲՄԱՊՁԲ-22/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: