ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50»
«Երևանի  պետական համալսարան»  Հիմնադրամի կարիքների համար , լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի ապրիլի 26-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի ապրիլի 26-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N1 ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 աճուրդի հարգելի համակարգող, 3-րդ չափաբաժնի (Մագնիսական խառնիչներ ջերմաստիճանային կառավարմամբ) տեխնիկական բնութագրերում նշված է՝ «Խառնման առավելագույն ծավալ՝ 3լ»: Սակայն, ըստ արտադրող ֆիրմայի տվյալների, նշված բնութագրերով մագնիսական խառնիչի խառնման առավելագույն ծավալը ընդամենը 2 լիտր է: Պարզաբանեք, խնդրեմ, կարող ենք առաջարկել ձեր նշած մոդելի մագնիսական խառնիչը, սակայն իրական՝ «խառնման առավելագույն ծավալը ընդամենը 2 լիտր» պարամետրով, թե սպասենք լրամշակված հրավերի հրապարակմանը:
Պարզաբանում N1   Հարգելի մասնակից, առաջնորդվեք հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրով որն է՝ <<Խառնման առավելագույն ծավալը 3 լիտր>>:
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մկրտչյանին:

Հեռախոս՝ 060710009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am։
PAGE  

