## caval
Բայանդուր համայնքում ոռոգման պոլիէթիլենե խողովակով ջրատարի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Разработка проектно-сметной документации для орошение полиэтиленовой трубой в общине Баяндур
Объемная ведомость - Ծավալափերթ
N | Наименование работ изатрат | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը | Չ/Մ | Քանակ |  | Միավ. գինը | Գումարը
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
1 | Разработка траншей в грунтах III класса, в отвал | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 1125 | 0.42636 | 0.51152 | 575.4648
2 | Разработка траншей в грунтах III класса, в ручную | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով կողալիցքով | մ3 | 153.4 | 1.9944 | 2.3927 | 367.0458
3 | Засыпка траншеи | Խրամուղու լիցք | մ3 | 161.6 | 0.040955 | 0.049135 | 7.9403
4 | Устройство песчанного подготовительного слоя h = 10см | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 74 | 3.7709 | 4.5242 | 334.7905
5 | Устройствоя защитного слоя из песка | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից | մ3 | 175.5 | 3.1726 | 3.8064 | 668.0188
6 | Бетонирование стыка труб с каналом | Ջրանցքի հետ խողովակի միցման հանգույցի բետոնացում | մ3 | 2.8 | 32.067 | 38.4725 | 107.7231
7 | Монтаж полиэтиленовых (ПЭ) сварных труб de315, PN = 0,8 МПа в траншеях, с испытанем | Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de315, PN=0,8ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով | մ | 491.3 | 19.4122 | 23.2899 | 11442.3262
8 | Монтаж полиэтиленовых (ПЭ) сварных труб de315, PN = 0,63 МПа в траншеях, с испытанем | Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de315, PN=0,63ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով | մ | 1012.7 | 16.9659 | 20.3549 | 20613.4571
9 | DN325x4 монтаж стальных труб с испытанием | DN325x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 2 | 21.0486 | 25.2531 | 50.5063
10 | Задвижка DN300, установка PN = 1,6 МПа | Սողնակ DN300, PN=1,6ՄՊա տեղադրումով | հատ | 1 | 220.1443 | 264.1191 | 264.1191
11 | Задвижка DN100, установка PN = 1,6 МПа | Սողնակ DN100, PN=1,6ՄՊա տեղադրումով | հատ | 1 | 39.879 | 47.845 | 47.845
12 | Полиэтиленовые фасоннуе части de315 | Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de315 | հատ | 5 | 26.9976 | 32.3905 | 161.9525
13 | Стальные ел. Сварные фланцы DN535 PN = 1,6 МПа с установкой | Պողպատե էլ. եռակղցվող կցաշուրթեր DN535 PN=1,6 ՄՊա, տեղադրումով | հատ | 2 | 41.0586 | 49.2602 | 98.5205
14 | Присоединяйтесь к существующей сети | Միացում գոյություն ունեցող գծին | տեղ | 2 | 2.8274 | 3.3922 | 6.7844
15 | Промывка и дезинфекця стальных труб D = 315 | Պողպատե (St) խողովակներ D=315մմ լվացում և ախտահանում | մ | 1504.6 | 0.099936 | 0.1199 | 180.3998
| Итого | Ընդամենը |  |  |  |  | 34926.8941
| Прибыль - 11% | Շահույթ - 11% |  |  |  |  | 3841.9583
| Итого | Ընդամենը |  |  |  |  | 38768.8524
| НДС- 20% | ԱԱՀ - 20% |  |  |  |  | 7753.7705
| Итого | Ընդամենը |  |  |  |  | 46522.6229 | 49068.3408