ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար անջատիչների և կառավարող սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 17-ին կնքված N ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/29-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	անջատիչ
	հատ
	2
	2
	3470000 
	3470000 
	Տիպը՝  1TGE106010A4025
Չափերը՝ երկարությունը 465 մմ, լայնությունը 150 մմ, բարձրությունը 150 մմ, պետք է համատեղելի լինի MNS iS համակարգի հետ (6E4, ապահովիչով), Լարումը [V]= 400, Կարճ միացման հոսանքը [kA]= 50, Հաճախությունը՝ 50Hz, Հզորությունը [kW]= 4, Հոսանքը [A]= 8.5
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը
	Տիպը՝  1TGE106010A4025
Չափերը՝ երկարությունը 465 մմ, լայնությունը 150 մմ, բարձրությունը 150 մմ, պետք է համատեղելի լինի MNS iS համակարգի հետ (6E4, ապահովիչով), Լարումը [V]= 400, Կարճ միացման հոսանքը [kA]= 50, Հաճախությունը՝ 50Hz, Հզորությունը [kW]= 4, Հոսանքը [A]= 8.5
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը

	2
	անջատիչ
	հատ
	1
	1
	2447000 
	2447000 
	Տիպը՝ 1TGE106012M4250 
Չափերը՝ երկարությունը 465 մմ, լայնությունը 600 մմ, բարձրությունը 200 մմ, պետք է համատեղելի լինի MNS iS համակարգի հետ (12E, ապահովիչով), Լարումը [V]= 400, Կարճ միացման հոսանքը [kA]= 65, Հաճախությունը՝ 50Hz, Հզորությունը [kW]= 55, Հոսանքը [A]= 97
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը
	Տիպը՝ 1TGE106012M4250 
Չափերը՝ երկարությունը 465 մմ, լայնությունը 600 մմ, բարձրությունը 200 մմ, պետք է համատեղելի լինի MNS iS համակարգի հետ (12E, ապահովիչով), Լարումը [V]= 400, Կարճ միացման հոսանքը [kA]= 65, Հաճախությունը՝ 50Hz, Հզորությունը [kW]= 55, Հոսանքը [A]= 97
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը

	3
	անջատիչ
	հատ
	1
	1
	1854380 
	1854380 
	Տիպը՝  1TGE106010E4080
Չափերը՝ երկարությունը 465 մմ, լայնությունը 150 մմ, բարձրությունը 150 մմ, պետք է համատեղելի լինի MNS iS համակարգի հետ (6E4, ապահովիչով), Լարումը [V]= 400, Ток короткого замыкания [kA]= 65,частота՝ 50Hz, мощность[kW]= 15, ток[A]= 29
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը
	Տիպը՝  1TGE106010E4080
Չափերը՝ երկարությունը 465 մմ, լայնությունը 150 մմ, բարձրությունը 150 մմ, պետք է համատեղելի լինի MNS iS համակարգի հետ (6E4, ապահովիչով), Լարումը [V]= 400, Ток короткого замыкания [kA]= 65,частота՝ 50Hz, мощность[kW]= 15, ток[A]= 29
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը

	4
	անջատիչ
	հատ
	2
	2
	4699440 
	4699440 
	Տիպը՝  1TGE106010G4125
Չափերը՝ երկարությունը 465 մմ, լայնությունը 300 մմ, բարձրությունը 150 մմ, պետք է համատեղելի լինի MNS iS համակարգի հետ (6E2, ապահովիչով), Լարումը [V]= 400, Կարճ միացման հոսանքը [kA]= 50, Հաճախությունը՝ 50Hz, Հզորությունը [kW]= 22, Հոսանքը [A]= 41
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը
	-

	5
	Կառավարող սարք
	հատ
	2
	2
	1124700 
	1124700 
	Կառավարող սարք 1TGE120010R1000, 24 VDC, ABB Mcontrol :   Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը
	-

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	12.03.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	չափաբաժնի համարը
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	2990000
	2990000
	-
	-
	2990000
	2990000

	2
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	2390000
	2390000
	-
	-
	2390000
	2390000

	3
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	2500000
	2500000
	-
	-
	2500000
	2500000

	Այլ տեղեկություններ
	* Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	24․03․2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 03.04.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	15.04.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	17.04.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/29-1
	17․04․2020
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր
	-
	7234380
	7234380

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Հ/Հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	ՀՀ,ք.Երևան, Վրացական 7, բն.8
	novatradeam@gmail.com
	1570049235690100
	00192477

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 4-րդ, 5-րդ չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած ”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերի համաձայն

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տիրան Լաճիկյան
	010 262-269
	lach.gnumner@gmail.com


Պատվիրատու՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ   
�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:





PAGE  

