ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24»
Աբովյան համայնքի թվով 5 (հինգ) նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի տանիքներում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024թ. փետրվարի 23-ին ստացված պարզաբանումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պատասխան պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված պարզաբանման հարցման տրամադրվում է հետևյալ պարզաբանման պատասխանը.       

	Պարզաբանման հարցում 
	Պարզաբանման պատասխան

	Խնդրում ենք տալ ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24 ծածկագրով հայտարարված հրավերին կցված ծավալաթերթի կազմման վերաբերյալ պարզաբանում հետյալի մասին՝

- արդյո՞ք թույլատրվում է ծավալաթերթում նշված աշխատանքների միավոր արժեքի համար սահմանված արժեքներից շեղում։ Եթե կա, ապա խնդրում ենք նաև նշել թույլատրելի շեմի սահմանը։                                                                                    
	Մասնակցի կողմից տրված հարցումը կարգավորվում է ՀՀ կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 08-ի N 186-Ն որոշմամբ:

	Տեղեկացնում եմ որ նախագծի բացատրագրում նշված է, որ ՖՎ վահանակները տեղակայվում են, տանիքի վրա և ձգման L-աձև ամրանի միջոցով, իսկ նախագծի բացվածքում նշած է Վահանակների ձգման համար S-008 պրոֆիլի մոնտաժում որը նկարներով պատկերված է U պրոֆիլի տեսքով, և երկաթյա խողովակներ մեկ այլ տեղում: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, խնդրում եմ տալ հստակ պարզաբանում հենակառուցվածքի դետալների պահանջի վերաբերյալ:


	Թիթեղյա տանիքով շենքերի վրա U-աձև պրոֆիլը տանիքին ձգվում է L-աձև դետալի միջոցով, իսկ հարթ տանիքով շենքերի U-աձև պրոֆիլը ձգվում է անմիջապես ուղղանկյուն խողովակներով հավաքված կոնստրուկցիայի վրա, որը տեղադրվում է տանիքին բետոնե ոտքերի միջոցով։ ՖՎ վահանակները ձգվում են U-աձև պրոֆիլի վրա։




Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Զոհրաբյանին:

Հեռախոս՝ 060-536-402։
Էլեկտրոնային փոստ՝ tatevik86@inbox.ru։
PAGE  

