5 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.08.2025թ. և ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 13.08.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

       Հարցադրում N1
Հարգելի գործընկեր
ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 4-րդ չափաբաժնով սահմանված   ավտոկլավներ ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիրը մասում նշված Ձեռքբերման ենթակա ապրանքը պետք է լինի Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդելի և/կամ  համարժեք համարվող W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդելի և/կամ Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO և/կամ Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդելի սարքերից որևիցե մեկը: 

Սնուցումը՝ 210-240 վոլտ, հաճախությունը՝ 50-60 հերց միջակայքում։
Ուղեկցող ձեռնարկի առկայություն՝ հայերեն և/կամ ռուսերեն լեզվով:

Հավաստագրում՝ CE կամ FDA և ISO 13485:

Այսպիսով տեխնիկական բնութագրով սահմանված է գնման առարկայի մոդելը, ընդ որում ապրանքի մոդելը նշված չէ նույն տեխնիկական բնութագրի մոդել սյունակում: 

Պատվիրատուի հրավերի պարզաբանման մասին 2 հայտարարությամբ նշվել է, որ ավտոկլավները համապատասխանում են ներքոնշյալ դասերին.  B դաս՝ Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդել, Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO մոդել և Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդել:S դաս՝ W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդել:

Գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն. 5-րդ մասի համաձայն Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալ փաստական հանգամանքը և Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի խախտմանը, ուստի խնդրում ենք պարզաբանել  

1.Ինչով է պայմանավորված գնման առարկայի կոնկրետ մոդելի Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդելի նշումը:

2. Արդյոք   Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդելին համարժեք մեկ այլ արտադրողի և արտադրության մոդելի ապրանքը, որը չի հանդիսանում տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելներ, մասնավորապես, Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO մոդել և Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդել, S դաս՝ W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդել, ընդունելի է պատվիրատուի համար, թե ոչ եթե ոչ ինչ իրավական և փաստական հիմքով:

Միաժամանակ ցանկանում ենք նշել, որ Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդելին տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելները չեն համապատասխանում հետևյալ տեխնիկական բնութգրիչներով.

1. Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO մոդելի ծավալը 24լիտր
2. Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդելի ծավալը 24լիտր
3. S դաս՝ W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդելի ծավալը 22լիտր։
      Պարզաբանում N1
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ Հայտնում ենք, որ բարձրացված հարցի վերաբերյալ 2025 թվականի օգոստոսի 1-ին տրվել է պարզաբանում` այն է, որ ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 4-րդ չափաբաժնով՝ «Ավտոկլավ» ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիրը կազմվել է հաշվի առնելով Պաշտպանության նախարարության նվազագույն պահանջվող ռեժիմների առկայությունը, իսկ գնման առարկայի բնութագիրը՝ կազմվել է հիմք ընդունելով 2017 թվականի մայիսի 4-ի ՀՀ Կառավարության №526-Ն որոշման 22-րդ կետը:

Հայտով այլ մոդելի առաջարկ ներկայացնելու դեպքում ներկայումս չենք կարող գնահատել առաջարկը:

Միաժամանակ ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիրը կազմելիս, որպես նվազագույն ծավալ է ընտրվել՝ ոչ պակաս քան 18 լիտրը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

