ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 17-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/31»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.04.2020թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 17.04.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Չնայած այն հանգամանքին, որ հրավերում նշված ԿՓ-25 կրակմարիչների ԳՈՍՏ Ռ (51057-2001) գործող է, այդուհանդերձ բազմաթիվ գործարաններ արտադրում են տվյալ ԿՓ-25 կրակմարիչները ավելի նոր ԳՈՍՏ Ռ (51017-2009) տեսակով:

Ուստի խնդրում ենք հրավերում տալ փոփոխություն:

Ըստ արտադրող գործարանների ԿՓ-25 կրակմարիչների ընդհանուր բարձրությունը (ներառյալ նաև բռնակը) հաճախակի արտադրում են մի քանի սմ-ով պակաս:

Ուստի խնդրում ենք կրակմարիչների ընդհանուր չափերի (ներառյալ նաև բռնակը) բարձրությունը (800մմ ±100մմ) փոխարինել  (750մմ ±100մմ)-ով:

Պարզաբանում N 1`

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ մասնակցի կողմից ներկայացված պարզաբանումները գնահատող հանձնաժողովի կողմից ընդունելի են և հրավերում սահմանված կարգով կկատարվի փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/31» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար                  Ա. Գրիգորյանին:

Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  a.grigoryan@mil.am ։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-20-7/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով