ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի ապրիլի 16-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական թանզիվի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.04.2021թ. ստացված հարցադրումը(ները) և դրա վերաբերյալ 16.04.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

         Հարցադրում N 1`
Սույն մրցույթի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝

«... խտությունը հաշվի առնելով թույլատրելի շեղումները՝ առնվազն 28գ/ք.մ.: Մնացած ցուցանիշները համաձայն ГОСТ 9412-93-ի՝ Մեկ գլանափաթեթում թանզիվի երկարությունը պետք է կազմի 1000 մետրից ոչ պակաս, լայնությունը 90±1.5սմ (3.2.2 կետ)»:
Այս տեխնիկական բնութագրում առկա են իրարամերժ պահանջներ, մասնավորապես՝ ГОСТ 9412-93-ին համապատասխանող թանզիվը պետք է ունենա առնվազն 36գ/ք.մ. խտություն և բացի լայնությունից և երկարությունից ընդգրկում է բազմաթիվ այլ պահանջներ, որոնք չեն համատեղվում տեխնիկական պայմաններով (ТУ)–ով արտադրված թանզիվի հետ: Ուստի տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջի            4–րդ կետի «... ստանդարի կամ տեխնիկական պայմանների (ТУ) անվանումը  դառնում է անիրագործելի տեխնիկական պայմաններով (ТУ) թանզիվի համար՝ելնելով վերոնշված հակասությունից:

Հարց 1.՝արդյո±ք 
գնման ենթակա թանզիվին ներկայացվող պահանջներից ենթակա են դիտարկման միայն երեքը՝ խտությունը, մեկ գլանափաթեթում թանզիվի երկարությունը, լայնությունը, իսկ թանզիվի այլ ցուցանիշներ ենթակա կլինեն դիտակման տեխնիկական պայմաններով (ТУ) արտադրված թանզիֆի ցուցանիշներով:

Սույն մրցույթով ներկայացված թանզիվի տեխնիկական բնութագրում առկա պահանջ՝ «Թանզիվի գլանափաթեթը պետք է փաթեթավորվի թղթով և կտորե պարկով:
Հարց 2.՝արդյո±ք ... կտորե պարկով պահանջը կարելի է ի նկատի ունենալ որպես արհեստական մանարթելից  /պոլիէթիլենային կամ պոլիպրոպիլենային/ պատրաստված պարկ:

Պարզաբանում N 1` 

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ դրանով պայմանավորված ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագիրը կհստակեցվի և կհրապարակվի հրավերի փոփոխության տեսքով:
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ -ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMATINET 



PAGE  

