Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԴԱՀԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/Ա-49 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի դեկտեմբերի  5-ին կնքված  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	հակահրդեհային սարքեր
	հատ
	3
	3
	162000
	162000
	Հրշեջ վահանակ կարմիր մետաղական:

Մետաղական հրշեջ վահանակը նախատեսված է հրշեջ գույքը և միջոցները պահելու համար: Վահանակը ներկված է կարմիր գույնի ներկով: Մետաղյա իրանով: Ունի կրակմարիչների և այլ պարագաների կահավորման համար նախատեսված  համապատասխան տակդիրներ:

Չափսերն են՝ մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ ոչ պակաս 1250x1050 x59:

Վահանակի կշիռը՝  13,6 կգի-ց մինչև 19,2 կգ:

Վահանակը իր մեջ ներառում է՝ 

- կրակմարիչի (4-8 կգ.-անոց)  համար նախատեսված տեղերի քանակը՝ 2 հատ,

1.Կացին - 1հատ` քաշը 1.2-ից 1,5 կգ, պոչը փայտյա կարմիր գույնի ներկած, երկարությունը 400-ից 430 մմ, սրածայր մասը 120-ից 130 մմ: 

2.Պողպատյա սրածայր բահ - 1 հատ՝ փայտյա պոչով, կարմիր գույնի ներկած: Բահի գաբարիտային չափսերն են՝ երկարությունր 1400-ից 1450 մմ:

3. Երկաթյա լինգ` 1հատ, երկարությունը 1250-ից 1350 մմ,: 

4.Կեռաձող` 1 հատ, երկարությունը 1400 –ից 1500մմ, 

5.Դույլ`-2 հատ պատրաստված 0.5-1 մմ հաստությամբ թիթեղից, կոնաձև 7.5 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, կարմիր գույնի ներկած, քաշը ոչ ավել 1.5 կգ-ից: 

Թույլատրելի շեղումները՝ +-2%
	Հրշեջ վահանակ կարմիր մետաղական

Մետաղական հրշեջ վահանակը նախատեսված է հրշեջ գույքը և միջոցները պահելու համար: Վահանակը ներկված է կարմիր գույնի ներկով: Մետաղյա իրանով: Ունի կրակմարիչների և այլ պարագաների կահավորման համար նախատեսված  համապատասխան տակդիրներ:

Չափսերն են՝ մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ ոչ պակաս 1250x1050 x59:

Վահանակի կշիռը՝  13,6 կգի-ց մինչև 19,2 կգ:

Վահանակը իր մեջ ներառում է՝ 

- կրակմարիչի (4-8 կգ.-անոց)  համար նախատեսված տեղերի քանակը՝ 2 հատ,

1.Կացին - 1հատ` քաշը 1.2-ից 1,5 կգ, պոչը փայտյա կարմիր գույնի ներկած, երկարությունը 400-ից 430 մմ, սրածայր մասը 120-ից 130 մմ: 

2.Պողպատյա սրածայր բահ - 1 հատ՝ փայտյա պոչով, կարմիր գույնի ներկած: Բահի գաբարիտային չափսերն են՝ երկարությունր 1400-ից 1450 մմ:

3. Երկաթյա լինգ` 1հատ, երկարությունը 1250-ից 1350 մմ,: 

4.Կեռաձող` 1 հատ, երկարությունը 1400 –ից 1500մմ, 

5.Դույլ`-2 հատ պատրաստված 0.5-1 մմ հաստությամբ թիթեղից, կոնաձև 7.5 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, կարմիր գույնի ներկած, քաշը ոչ ավել 1.5 կգ-ից: 

Թույլատրելի շեղումները՝ +-2%

	2
	կրակմարիչներ
	հատ
	30
	30
	504000
	504000
	Կրակմարիչ ԿՓ-5 (ОП-5)՝ փոշային.

ԿՓ-5 կրակմարիչ՝  արտադրված համաձայն ՕՍՏ Ռ 51057-2001-ի կամ  ՏՊ  4854-001-61192961-2010 պահանջներին համապատասխան: Այն նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար: Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ 3,5 մ-ից ոչ պակաս:

 - լիցքավորված փոշու կշիռը ոչ պակաս 5+/-0.25 կգ,

 - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում 1.2-1.6 ՄՊա, 

- իրանի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 4 տարի, 

 -հրդեհամարման միջոցների  դուրսմղման տևողությունը`  սկսելուց   10 վրկ-ից ոչ պակաս, 
- կրակմարիչը շահագործվում է -40oC-ից +50oC ջերմաստիճանի պայմաններում,

 -կրակմարիչի հետ  լինի նաև  համապատասխան  բարձակը:

 Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, Հ/Հ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրողրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն:
	Կրակմարիչ ԿՓ-5 (ОП-5)՝ փոշային.

ԿՓ-5 կրակմարիչ՝  արտադրված համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001-ի կամ  ՏՊ  4854-001-61192961-2010 պահանջներին համապատասխան: Այն նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար: Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ 3,5 մ-ից ոչ պակաս:

 - լիցքավորված փոշու կշիռը ոչ պակաս 5+/-0.25 կգ,

 - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում 1.2-1.6 ՄՊա, 

- իրանի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 4 տարի, 

 -հրդեհամարման միջոցների  դուրսմղման տևողությունը`  սկսելուց   10 վրկ-ից ոչ պակաս, 
- կրակմարիչը շահագործվում է -40oC-ից +50oC ջերմաստիճանի պայմաններում,

 -կրակմարիչի հետ  լինի նաև  համապատասխան  բարձակը:

 Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, Հ/Հ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրողրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն:

	3
	կրակմարիչներ
	հատ
	6
	6
	864000
	864000
	Կրակմարիչ ԿՓ-50 (ОП-50)՝ փոշային.

 ԿՓ-50 կրակմարիչ՝  նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար: 

- լիցքավորված փոշու կշիռը ոչ պակաս 50+/-0.5 կգ,

-կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70-73 կգ,

 - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում 1.4-1.6 ՄՊա, 

- իրանի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի, 

 - կրակմարիչը շահագործվում է -40oC-ից +50oC ջերմաստիճանի պայմաններում,

  Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, Հ/Հ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրողրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: 
	Կրակմարիչ ԿՓ-50 (ОП-50)՝ փոշային.

 ԿՓ-50 կրակմարիչ՝  նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար: 

- լիցքավորված փոշու կշիռը ոչ պակաս 50+/-0.5 կգ,

-կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70-73 կգ,

 - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում 1.4-1.6 ՄՊա, 

- իրանի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի, 

 - կրակմարիչը շահագործվում է -40oC-ից +50oC ջերմաստիճանի պայմաններում,

  Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, Հ/Հ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրողրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: 

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	03
	01
	07
	
	X
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	09.11.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 



	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Մարինե-99»ՍՊԸ
	177000
	177000
	0
	0
	177000
	177000

	2
	«ՈՍԿԵ ԵՐԱԶՆԵՐ» ՍՊԸ
	195000
	195000
	0
	0
	195000
	195000

	3
	«Վ.Վ.Վ.-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	137500
	137500
	27500
	27500
	165000
	165000

	4
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	175000
	175000
	35000
	35000
	210000
	210000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	225000
	225000
	45000
	45000
	270000
	270000

	2
	«Մարինե-99»ՍՊԸ
	477000
	477000
	0
	0
	477000
	477000

	3
	«Վ.Վ.Վ.-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	232500
	232500
	46500
	46500
	279000
	279000

	4
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	212500
	212500
	42500
	42500
	255000
	255000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	560000
	560000
	112000
	112000
	672000
	672000

	2
	«Մարինե-99»ՍՊԸ
	934920
	934920
	0
	0
	934920
	934920

	3
	«ՈՍԿԵ ԵՐԱԶՆԵՐ» ՍՊԸ
	570000
	570000
	0
	0
	570000
	570000

	4
	«Վ.Վ.Վ.-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	480000
	480000
	96000
	96000
	576000
	576000

	5
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	550000
	550000
	110000
	110000
	660000
	660000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։  

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	26.11.2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	27.11.2018թ․
	01.12.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 04.12.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	05.12.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	05.12.2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,3
	«Վ.Վ.Վ.-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	ԴԱՀԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/Ա-49-1
	05.12.2018թ.
	20.12.2018թ.
	-
	741000
	741000

	2
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	ԴԱՀԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/Ա-49-2
	05.12.2018թ.
	20.12.2018թ.
	
	255000
	255000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,3
	«Վ.Վ.Վ.-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Րաֆֆու 17/5
	
	16069014617200


	01266052 

	2
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	ք․ Երևան, Արագածի փ․ 26 շ, բն 19
	
	1660001746550300


	02253825



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Հրապարակվել է armeps.am և gnumner.am կայքերում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա.Տրդատյան
	011580230
	annatrdatyan@yahoo.com 


Պատվիրատու՝     Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

